## Sheet1
学院各楼栋漏水检查情况表
序号 | 楼栋 | 门牌号 | 渗漏部位 | 初步原因分析 | 估算（元）
1 | 1# | 201 | 6床天花板漏水 | 301做钢化膜 | 430
2 | 1# | 610 | 天花板漏水 | 710做钢化膜 | 430
3 | 1# | 710 | 天花板漏水 | 天台开挖做防水 | 1300
4 | 3# | 208 | 天花板漏水 | 天台开挖做防水 | 430
5 | 3# | 214 | 房间天花板漏水 | 314做钢化膜 | 430
6 | 3# | 215 | 洗衣池间天花板漏水 | 315做钢化膜 | 430
7 | 3# | 301 | 浴室门口天花板漏水 | 401做钢化膜 | 430
8 | 3# | 421 | 走道顶上的铁皮地方漏水 | 伸缩缝开挖，做防水 | 1200
9 | 3# | 501 | 空调边上漏水 | 601卫生间做钢化膜 | 430
10 | 3# | 514 | 房间天花板漏水 | 614做钢化膜 | 430
11 | 3# | 521 | 走道顶上的铁皮地方漏水 | 伸缩缝开挖，做防水 | 1200
12 | 3# | 621 | 走道顶上的铁皮地方漏水 | 伸缩缝开挖，做防水 | 1200
13 | 3# | 711 | 房间天花板漏水 | 天台开挖做防水 | 1300
14 | 3# | 715 | 房间天花板漏水 | 天台开挖做防水 | 1300
15 | 3# | 715 | 洗衣池间天花板漏水 | 天台开挖做防水 | 1300
16 | 3# | 721 | 走道伸缩缝漏水 | 伸缩缝开挖，做防水 | 1200
17 | 2# | 大厅 | 大厅办公桌顶上墙皮渗水 | 伸缩缝开挖，做防水 | 1200
18 | 2# | 大厅 | 大厅交接点的天花板墙上滲透水、墙皮湿 | 伸缩缝开挖，做防水 | 1200
19 | 4# | 506 | 走廊天花板一小块渗透水 | 天台开挖做防水 | 1300
20 | 4# | 701 | 宿舍3床、5床天花板雨大会滴水 | 天台开挖漏水点，做防水 | 1300
21 | 4# | 702 | 走廊天花板一小块渗透水 | 伸缩缝开挖，做防水 | 1200
22 | 5# | 109 | 天花板漏水 | 209做钢化膜 | 430
23 | 7# | 209 | 天花板漏水 | 309做钢化膜 | 430
24 | 7# | 318 | 天花板漏水 | 418做钢化膜 | 430
25 | 9# | 102 | 卫生间天花板漏水 | 202卫生间做钢化膜 | 430
26 | 9# | 112 | 浴室顶上的管滴水 | 212做钢化膜 | 430
27 | 9# | 406 | 宿舍天花板漏水 | 506做钢化膜 | 430
28 | 9# | 407 | 宿舍天花板漏水 | 507做钢化膜 | 430
29 | 9# | 408 | 宿舍天花板漏水 | 508做钢化膜 | 430
30 | 9# | 410 | 宿舍天花板漏水 | 510做钢化膜 | 430
31 | 9# | 603 | 宿舍漏水严重 | 703做钢化膜 | 430
32 | 9# | 701 | 卫生间天花板漏水 | 天台开挖做防水 | 1300
33 | 9# | 512 | 面前走道旁边水管顶上漏水 | 612做钢化膜 | 430
34 | 10# | 108 | 卫生间顶上管道漏水 | 208做钢化膜 | 430
35 | 10# | 211 | 卫生间顶上管道漏水 | 311做钢化膜 | 430
36 | 10# | 210 | 卫生间顶上管道漏水 | 310做钢化膜 | 430
37 | 10# | 304 | 卫生间顶上管道漏水 | 404做钢化膜 | 430
38 | 10# | 310 | 卫生间顶上管道漏水 | 410做钢化膜 | 430
39 | 10# | 5层 | 后楼梯门顶上天花板漏水 | 伸缩缝开挖，做防水 | 4200
40 | 附楼 | 205 | 宿舍走道漏水 | 伸缩缝开挖，做防水 | 4200
41 | 附楼 | 229 | 宿舍1、2床墙渗水 | 开挖做防水 | 1300
42 | 附楼 | 234 | 宿舍1床墙渗水 | 开挖做防水 | 1300
43 | 北1# | 二层 | 二层过道屋顶渗水 | 开挖做防水 | 1200
44 | 北3# | 一 层 | 北3一层跟北四交接防火门顶上渗水 | 伸缩缝开挖做防水 | 1200
45 | 北3# | 三层 | 三层女厕渗水 | 公共卫生间做钢化膜防水 | 1700
46 | 北4# |  | 一层左边楼梯口过道漏水 | 伸缩缝开挖做防水 | 1200
47 | 北4# | 201 | 教室后面墙面天花板渗水严重 | 开挖做防水 | 1300
48 | 北4# | 503 | 教室渗水 | 开挖做防水 | 1300
49 | 北6# |  | 西边一层通道和北4交接处渗水 | 伸缩缝开挖做防水 | 1200
50 | 北7# |  | 值班室门前顶上漏水 | 开挖做防水 | 1300
51 | 南教3# | 五楼 | 五楼女厕门口交接处漏水 | 伸缩缝开挖做防水 | 1200
52 | 综合楼 | 507 | 天台漏水 | 开挖做防水 | 5500
53 | 李冰园 | 516 | 天台漏水 | 开挖做防水 | 2400
54 | 2# | 大厅 | 大厅交接点漏水 | 伸缩缝开挖做防水 | 1200
55 | 李冰园3# | 5楼 | 天台天沟 | 高空做业，开挖做防水 | 3600
56 | 禹兴园1# | 207 | 天花板漏水 | 两个公共卫生间做防水， | 5700
57 | 李冰园 | 电梯机房 | 天花板漏水 | 楼顶开挖 | 1000
58 | 北教7# | VR实验室 | 大厅漏水 | 二楼天台开挖 | 2200
59 | 读者沙龙 | 1#-3#伸缩缝 | 伸缩缝漏水 |  | 1800
| 合计 |  |  |  | 73820