福建水利电力职业技术学院

比价采购文件

采购编号：GJB202403

项目名称：室内羽毛球馆聚氯乙烯卷材地板采购

采购方式：比价采购（部门自行采购）

采购单位：福建水利电力职业技术学院公共基础部

二〇二四年十月

第一部分比价采购公告

现就福建水利电力职业技术学院公共基础部所需的学校室内羽毛球馆聚氯乙烯卷材地板采购项目进行比价采购，特邀请国内合格的供应商前来提交密封的比价文件。

一、采购编号：GJB202403

二、采购项目：室内羽毛球馆聚氯乙烯卷材地板采购

三、项目名称及数量：详见比价采购项目一览表。

四、交货地点：福建水利电力职业技术学院指定地点。

五、合格的供应商：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及本比价文件规定条件的供应商。

六、密封报价截止时间：2024年10月21日下午17：00（北京时间）。逾期收到或不符合规定的比价文件不予接受。

七、比价时间：2024年10月21日下午17：00（北京时间）。

八、比价地点：福建水利电力职业技术学院体育馆113。

学院地址：永安市巴溪大道2199号

邮    编：366000    电   话：0598-8823895

联 系 人： 郑东锋   邮   箱：

比价采购项目一览表

| 合同包号 | 项目名称 | 数量 | 主要技术规格 | 最高限价 | 交货地点 | 交货期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内羽毛球馆聚氯乙烯卷材地板采购 | 4块 | 详见第三部分采购项目内容及要求 | 30000元 | 按采购单位指定地点 | 2024年10月31日前 |

注：

1.报价人应按合同包报价，对同一合同包内所有品目号内容报价时必须完整。

2.本项目设有最高限价，报价人的报价超过最高限价的为无效报价，其报价按无效报价处理。

第二部份  比价须知

一、比价须知：

1.比价时间：2024年10月21日下午17：00（北京时间）

2.比价地点：福建水利电力职业技术学院体育馆113。

3.报价方式：一次性包干价包括税费以及运输费等一切相关费用。

4.比价办法：采用经评审的最低价法。即对所有资格审查合格的供应商的报价，在全部满足比价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为供应商的评审方法。

5.比价文件递交：报价人需提交报价文件正本一份。用信封密封，并标明项目编号、项目名称、报价人名称。

6.无效报价：有下列情况之一的，为无效报价。

(1)合格的供应商不足三家或最低报价超过最高限价的；

(2)售后服务要求不满足采购单位要求，采购单位不能接受的。

7.付款方式：完成报告编制，经采购人验收合格后十日内支付全部服务费。

二、供应商资质要求：

1．报价人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2．报价人必须应具有本次比价货物或服务的营业范围，并提供加盖报价人公章的合格有效的营业执照副本复印件和经年检的税务登记证副本复印件。（若三证合一，仅需提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照副本复印件）

3．本项目不接受联合体报价。

三、本比价文件的解释权属于福建水利电力职业技术学院公共基础部。

第三章  采购内容及要求

一、项目名称：室内羽毛球馆聚氯乙烯卷材地板采购

二、数量：4块

三、供货期限 ：2024年10月31日前

四、采购内容及要求：

| 采购项目名称 | 参数要求如下 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内羽毛球馆聚氯乙烯卷材地板采购 | (需提供产品检测报告复印件并加盖厂家公章) | 块 | 4 | 7500 | 30000 |
| 合计金额 |  |  |  |  | 30000 |

室内聚氯乙烯卷材地板（羽毛球场地用）技术参数要求：

| 产品规格 | 检测方法 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材质 |  |  | 聚氯乙烯 |
| 规格 |  | 米 | 1.8*15米 |
| 颜色 |  |  | 绿色水晶砂纹 |
| 总厚度 |  | 毫米 | 4.5毫米 |
| 羽毛球场地板地。 |  | 块 | 4块*108平方（含施工\安装\两年质保） |

| 技术特性（质量检测） |  | 技术要求 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观质量 |  | 色泽均匀、无明显色差，无裂痕、分层等缺陷 |  | —— |
| 硬度 |  | 55-99 |  | （邵A） |
| 反弹率 |  | ≥90 |  | ％ |
| 拉伸强度 |  | ≥3.5 |  | Mpa |
| 拉断伸长率 |  | ≥100 |  | ％ |
| 阻燃性 |  | Ⅰ |  | 级 |
| 摩擦系数 |  | 0.9-1.5 |  | —— |
| 高温试验（70℃，24h) |  | 试验后无融化，无明显色差 |  | —— |
| 低温试验（-40℃，24h) |  | 试验后无龟裂，无明显色差 |  | —— |
| 耐老化性能（168h) | 外观质量 | 色泽均匀、无明显色差，无裂痕、分层等缺陷 |  | —— |
|  | 拉伸强度 | ≥3.0 |  | Mpa |
|  | 拉断伸长率率 | ≥100 |  | ％ |
| 环保检测（有害物质含量） |  |  | 技术要求 | 单位 |
| 总挥发性有机化合物（TVOC） |  |  | ≤5.0 | mg/（㎡/h) |
| 二氧化碳 |  |  | ≤7.0 |  |
| 可溶性铅 |  |  | ≤50 | mg/kg |
| 可溶性镉 |  |  | ≤10 |  |
| 甲醛 |  |  | ≤0.4 | mg/（㎡/h) |
| 可溶性汞 |  |  | ≤2 | mg/kg |
| 可溶性铬 |  |  | ≤10 |  |
| 苯 |  |  | ≤0.1 | mg/（㎡/h) |
| 甲苯，二甲苯和乙苯总和 |  |  | ≤1.0 |  |
| 3种邻苯二甲酸脂类化合物（DBP,BBP,DEHP)总和 |  |  | ≤1.0 | g/kg |
| 3种邻苯二甲酸脂类化合物（DNOP,DINP,DIDP)总和 |  |  | ≤1.0 |  |
| 18种多环芳烃总和 |  |  | ≤50 | mg/kg |
| 苯并[a]芘 |  |  | ≤1.0 |  |
| 短链氯化石蜡（C10-C13) |  |  | ≤1.5 | g/kg |
| 4,4 -二氯基-3.3 -二氯二苯甲烷（MOCA) |  |  | ≤1.0 |  |
| 游离甲苯二异氰酸酯（TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI)总和 |  |  | ≤0.2 |  |
| 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI） |  |  | ≤1.0 |  |
| 气味等级 |  |  | ≤3 | 级 |

五、质量要求：

# 1．完全符合比价采购规定的质量、规格等要求，报价人须完全响应本项目服务要求并按约定期限完成编制。

# 2．报告包装应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐措施并保证安全、完整、送达采购人指定现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由报价人承担。

六、服务及其他要求：

# 1．实行“三包”服务，报告内容如无法满足主管厅、学院要求，报价人应立即无条件重新编制。

# 2．比价文件中未有载明的部分，报价人可以与采购人在采购合同中另行补充约定，一切条款须以报价人与采购人签订的采购合同为准。

# 3．报价人与采购单位双方签订合同，盖章后生效。