福建水利电力职业技术学院
比价采购文件
采购编号：AQBWC202301
项目名称：学校增设及更换监控设备采购

采购方式：比价采购

采购单位：福建水利电力职业技术学院安全保卫处
二〇二三年三月

第一部分  比价采购公告

现就福建水利电力职业技术学院安全保卫处所需的学校增设及更换监控设备采购项目进行比价采购，特邀请国内合格的供应商前来提交密封的比价文件。

一、采购编号：AQBWC202301
二、采购项目：学校增设及更换监控设备采购
三、项目名称及数量：详见比价采购项目一览表。

四、交货地点：福建水利电力职业技术学院指定地点。

五、合格的供应商：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及本比价文件规定条件的供应商。

六、密封报价截止时间：2023年4月12日下午15：00（北京时间）。逾期收到或不符合规定的比价文件不予接受。

七、比价时间：2023年4月12日下午15：00（北京时间）

八、比价地点：福建水利电力职业技术学院安全保卫处办公室（综合楼106室）
学院地址：永安市巴溪大道2199号

邮    编：366000    电   话：（0598）8823911

联 系 人：廖老师             邮箱：394616632@qq.com

比价采购项目一览表
	合同包号
	项目名称
	数量
	主要技术规格
	最高限价
	交货地点
	交货期限

	1
	学校增设及更换监控设备采购
	1批
	详见第三部分采购项目内容及要求
	39920元
	按采购单位指定地点
	按采购单位指定时间


注：

1.报价人应按合同包报价，对同一合同包内所有品目号内容报价时必须完整。

    2.本项目设有最高限价，报价人的报价超过最高限价的为无效报价，其报价按无效报价处理。

第二部份  比价须知

一、比价须知：

1.比价时间：2023年4月12日下午15：00（北京时间） 

2.比价地点：福建水利电力职业技术学院安全保卫处办公室（综合楼106室）
3.报价方式：一次性包干价包括税费以及运输费等一切相关费用。

4.比价办法：采用经评审的最低价法。即对所有资格审查合格的供应商的报价，在全部满足比价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为供应商的评审方法。

5.比价文件递交：报价人需提交报价文件正本一份。用信封密封，并标明项目编号、项目名称、报价人名称。

6.无效报价：有下列情况之一的，为无效报价。

(1)合格的供应商不足三家或最低报价超过最高限价的；

(2)售后服务要求不满足采购单位要求，采购单位不能接受的。

7.付款方式：完成全部供货后，采购人经验收合格后十日内支付全部货款。
二、供应商资质要求：

1.报价人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.报价人必须应具有本次比价货物或服务的营业范围，并提供加盖报价人公章的合格有效的营业执照副本复印件和经年检的税务登记证副本复印件。（若三证合一，仅需提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照副本复印件）

3.本项目不接受联合体报价。

三、本比价文件的解释权属于福建水利电力职业技术学院安全保卫处。
第三章  采购内容及要求

一、项目名称：学校增设及更换监控设备采购
二、数量：1批

三、供货期限 ：1个月

四、采购内容及要求：

	序号
	名称
	配  置
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	枪式监控摄像头
	1.具有≥400万像素，臻全彩
2.内置暖白光补光灯
3.需支持DC12V供电/POE供电
4.支持H265
	台
	16
	690
	11040

	2
	枪式监控摄像头
	1.具有≥400万像素
2.内置暖白光补光灯
3.POE供电
	台
	2
	690
	1380

	3
	半球监控摄像头
	1.具有400万像素 CMOS传感器。
2.最大分辨率2560x1440。
3.彩色模式下，当环境照度低于一定值时，样机可自动开启白光灯补光。
4.在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。
5.▲具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
6.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。
7.不低于IP66防尘防水等级。
8.摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。
	台
	2
	650
	1300

	4
	球机
	1.支持最大2560×1440@30fps高清画面输出
2.支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间
3.支持超低照度，0.005Lux/F1.5(彩色),0.001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR
4.支持23倍光学变倍，16倍数字变倍
5.采用高效补光阵列，低功耗，白光补光30m，红外补光150m
	台
	2
	3800
	7600

	5
	枪机支架
	摄像专用支架
	个
	7
	30
	210

	6
	球机支架
	挑臂装球机抱杆
	根
	2
	380
	760

	7
	球机支架
	配套球机专用支架
	台
	1
	160
	160

	8
	8口POE交换机
	千兆POE交换机
	台
	8
	360
	2880

	9
	网线
	超五类非屏蔽网络线 
技术参数：
1.性能符合ANSI/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016超五类标准。
2.★提供优异的传输性能，符合YD/T 1019-2013《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》及GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》，通过权威机构90米永久链路二连接和三连接的检测，提供招标文件发布前有效权威检测机构的检验报告复印件，原件备查或检测机构官网可查。
	米
	600
	2.5
	1500

	10
	光纤
	1、光纤总数：6芯
2、室外;单模
3、适用于管道和架空敷设
	米
	260
	5
	1300

	11
	电源线
	RVV 2*1.5
	米
	250
	4
	1000

	12
	PVC管20、25线管
	PVC管材
	米
	600
	3
	1800

	13
	光纤盒
	含耦合器，光纤跳线
	个
	2
	160
	320

	14
	光纤熔接
	人工费
	点
	2
	250
	500

	15
	光纤收器
	千兆单模收发器，光纤传输，延时低，损耗小，1个光纤口，1个RJ45接口
	台
	2
	250
	500

	16
	光纤跳线
	单模光纤跳线（1米）
	根
	2
	80
	160

	17
	监控杆安装
	地笼、沙子，水泥、安装（杆利旧）
	套
	1
	2000
	2000

	18
	光纤布线费
	人工费
	米
	300
	5
	1500

	19
	新增摄像头安装费
	布线安装调试
	台
	9
	290
	2610

	20
	摄像头移机调试费
	定制
	台
	14
	100
	1400

	
	合计
	
	
	
	
	39920


五、质量要求：

1.产品执行标准：符合国家标准。
2.货物应是全新的经检验合格的产品，积压的库存商品排除在外；完全符合比价采购规定的质量、规格等要求，报价人须完全响应本项目规格质量要求并按采购清单供货。

3.货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施并保证安全、完整、运达采购人指定现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由报价人承担。

六、服务及其他要求：

1.所有货物要求实行“三包”服务，货物出现质量问题，报价人应立即无条件更换新货物。

2.比价文件中未有载明的部分，报价人可以与采购人在采购合同中另行补充约定，一切条款须以报价人与采购人签订的采购合同为准。

3.报价人与采购单位双方签订合同并盖章生效后。

                         福建水利电力职业技术学院安全保卫处

                                                                               2023年4月6日
