福建水利电力职业技术学院

比价采购文件

采购编号：HQC20220716

项目名称：学生公寓及教学楼漏水维修工程

采购方式：比价采购

采购单位：福建水利电力职业技术学院后勤处

二〇二二年七月

第一部分  比价采购公告

现就福建水利电力职业技术学院学生公寓及教学楼漏水维修工程进行比价采购，特邀请国内合格的单位前来提交密封的比价文件。

一、采购编号：HQC20220716

二、采购项目：学生公寓及教学楼漏水维修工程

三、项目名称及数量：详见比价采购项目一览表。

四、交货地点：福建水利电力职业技术学院指定地点。

五、合格的供应商：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及本比价文件规定条件的供应商。

六、密封报价截止时间：2022年7月19日9：00（北京时间）。逾期收到或不符合规定的比价文件不予接受。

七、比价时间：2022年7月19日9：00（北京时间）

八、比价地点：学院综合楼317室

九、因疫情防控管理需要，入校投标人员需于2022年7月18日16：00前将个人相关信息（姓名、电话、身份证号码、来源地）及健康码、行程码、 新冠疫苗接种记录等提供给徐志明老师，以便提前办理入校手续。所有入校人员均需服从学院的疫情防控管理。

十、投标人如需勘查现场，可于2022年7月18日16：00前联系徐志明老师，以便安排查看，否则均视为认同施工现场情况而进行的最终报价。

学院地址：永安市巴溪大道2199号

邮    编：366000    电   话：13656918306

联 系 人：徐志明

比价采购项目一览表

| 合同包号 | 项目名称 | 数量 | 主要技术规格 | 最高限价 | 工程地点 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生公寓及教学楼漏水维修工程 | 1批 | 详见第三部分采购项目内容及要求 | 73820元 | 福建水利电力职业技术学院 | 2022年7月20日至8月25日 |

注：

1.报价人应按合同包报价，对同一合同包内所有品目号内容报价时必须完整。

2.本项目设有最高限价，报价人的报价超过最高限价的为无效报价，其报价按无效报价处理。

第二部份  比价须知

一、比价须知：

1.比价时间：2022年7月19日9：00（北京时间）

2.比价地点：学院综合楼317室

3.报价方式：一次性包干价包括税费以及运输费等一切相关费用。

4.比价办法：采用经评审的最低价法。即对所有资格审查合格的供应商的报价，在全部满足比价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为供应商的评审方法。

5.比价文件递交：报价人需提交报价文件正本一份。用信封密封，并标明项目编号、项目名称、报价人名称。

6.无效报价：有下列情况之一的，为无效报价。

(1)合格的供应商不足三家或最低报价超过最高限价的；

(2)售后服务要求不满足采购单位要求，采购单位不能接受的。

(3)投标报价文件不符合要求的。

7.付款方式：完成全部供货后，经验收合格且通过结算审核后十日内支付项目款项的90%，余10%待质保期满后支付。

二、供应商资质要求：

1．报价人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2．报价人必须应具有本次比价货物或服务的营业范围，并提供加盖报价人公章的合格有效的营业执照副本复印件和经年检的税务登记证副本复印件。（若三证合一，仅需提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照副本复印件）

3．本项目不接受联合体报价。

三、本比价文件的解释权属于福建水利电力职业技术学院后勤处。

第三章  采购内容及要求

一、项目名称：学生公寓及教学楼漏水维修工程

二、数量：1批

三、供货期限 ：2022年7月20日至8月25日

四、采购内容及要求：

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生公寓及教学楼漏水维修工程 | 批 | 1 | 最高限价73820元，具体内容及要求详见附件 |
| 2 | / | / | / |  |
| 3 | / | / | / |  |
| 4 | / | / | / |  |
| 5 | / | / | / |  |

五、服务及其他要求：

学院学生公寓及教学楼区域，存在多处漏水情况（漏水详细情况及修漏方式后附），结合市场人工、材料费用等，对于不同防水处理进行估算，以上估算包含人工、材料、二次挑运、漏水区域油漆涂料施工（一底一面）、卫生打扫、垃圾清理外运（校外弃土）、税收等，采用固定单价合同，最低价中标

要求：

1、质保期为2年

2、具体漏水点对应的上方施工区域施工单位应现场核实，否则错误施工造成的损失由施工单位负责；

3、估算价为最高限价，报价单位需报每种处理方式的单价、合价及总价。