水电站动力设备专业人才培养方案

专业代码：550301

适用年级：2019级

专业负责人：张云根

制订时间：2019年7月9日

系专业（群）建设指导委员会审定：_______________
系主任审批：___________________________________
学院教学指导委员会：___________________________
学院院长审批：_________________________________
审批时间：   年   月   日

目录

1第一部分专业人才标准与要求


1一、专业基本信息


1二、人才培养目标及规格


2三、职业面向及就业岗位


2四、培养模式


3五、专业课程体系设计


6六、课程描述


17七、毕业资格与要求


18八、培养进程


26第二部分  人才培养实施与保障


26一、专业建设委员会


28二、师资队伍


30三、教学条件


32四、教学运行


32五、制度保障


33第三部分  专业调研报告


33一、调研内容


33二、调研对象


34三、调研方式


34四、调研数据


35五、专业建设调研数据的分析


40六、以调研结果为依据，开展培养计划和教育教学的改革


40七、结论


41第四部分  专业课程标准


41《水轮机运行与维护》核心课程教学标准


51《水轮发电机组安装与检修》核心课程教学标准


64《调节速器运行与维护》核心课程教学标准


78《水力机组辅助设备运行与维护》核心课程教学标准


89《水电站电气设备运行与维护》核心课程教学标准


101《继电保护及自动化》课程标准


113《水电站自动装置》课程标准


122《水电站计算机监控技术》课程标准


133《水泵与水泵站》课程标准




第一部分专业人才标准与要求

一、专业基本信息

专业代码：550301
专业名称：水电站动力设备
教育类型：学校教育
学历层次：高职高专
基本学制：三年
招生对象：普通高中毕业生、职业高中毕业生、中等职业学校毕业生

二、人才培养目标及规格
（一）教育目标
本专业面向水利电力产业（行业）技术技能型人才需求，养成学生独立思考能力奠定终身学习基础，培养学生创新创业精神、团队合作精神与职业伦理态度，使之具备国际化视野并自觉践行社会主义核心价值观，培养学生掌握水力发电领域的工程知识与技术并能够解决水力发电领域工程实践的相关问题，能够胜任并从事水电（水泵）站设计、安装、调试、检修、维护、运行、管理；机电设备设计、制造、销售、售后服务等岗位工作。
（二）学生核心能力
根据本专业教育目标（人才培养目标），本专业学生应具备的核心能力包括：

1.掌握并熟练运用水力发电领域的专业实务所需的知识、技术及工具等技术能力。

2.掌握水力发电领域的标准作业程序，能够执行、分析与验证水力发电领域应用实验（experiment），具备水力发电领域的系统整合能力。

3.能够发现、分析并处理水力发电领域的整合性实务工程技术问题。

4.能够认识时事议题，正确分析水力发电领域的前沿技术与发展趋势对环境、社会以及行业的影响，养成持续学习的习惯与能力。

5.具备有效沟通和团队合作的能力。

6.理解并遵守水力发电领域的职业伦理，具备国际视野和服务社会的信念与态度，能够认知社会责任并尊重多元观念。

表1 水电站动力设备专业教育目标与核心能力对应表
	教育目标
	核心能力

	目标一
	培养学生掌握水利电力领域的工程知识与技术并能够解决水利电力领域工程实践的相关问题
	核心能力1
	掌握并熟练运用水利电力领域的专业实务所需的知识、技术及工具等技术能力

	
	
	核心能力2
	掌握水利电力领域的标准作业程序，能够执行、分析与验证水利电力领域应用实验（experiment），具备水利电力领域的系统整合能力

	
	
	核心能力3
	能够发现、分析并处理水利电力领域的整合性实务工程技术问题

	目标二
	培养学生独立思考能力，奠定终身学习基础
	核心能力4
	能够认识时事议题，正确分析水利电力领域的前沿技术与发展趋势对环境、社会以及行业的影响，养成持续学习的习惯与能力

	目标三
	培养学生创新创业精神、团队合作精神与职业伦理态度，使之具备国际化视野并自觉践行社会主义核心价值观
	核心能力5
	具备有效沟通和团队合作的能力

	
	
	核心能力6
	理解并遵守水利电力领域的职业伦理，具备国际视野和服务社会的信念与态度，能够认知社会责任并尊重多元观念


三、职业面向及就业岗位
本专业毕业生职业主要面向水利电力行业生产第一线，从事水电（泵）站和变电站机电设备制造、选型设计、理安装调试、运行维护、检修维护、运行管理、销售服务和技术管理等工作。具体岗位如下表：

表2 水电站动力设备专业就业岗位与职业评价证书

	序号
	就业岗位
	职业资格证书

	1
	水电站机电设备运行维护
	水轮发电机组值班员、电气试验工、入网电工

	2
	水电站机电设备检修岗位
	水轮发机机械检修工、水轮机检修工

	3
	水电站机电设备安装岗位
	水轮机安装工、发电机安装工

	4
	机电设备、自动化维护与调试
	电气试验工、电测仪表工

	5
	水机、电气、自动化设备销售
	电工、电测仪表工


四、培养模式
创新并实施“校企协同育人”产教融合的人才培养模式（图1），构建基于工作岗位、工作过程为导向的装配式、信息化课程体系，配套校企合作开发课程，建设以真实工程过程为导向的三段式能力提升实践教学体系；加强思想政治教育、创新课程思政；校企协同构建素质教育、双创教育新体系，构建公共选修课程体系、素质教育体系、创新创业课程体系。        

[image: image1.wmf]kV

35

创新教学改革，搭建三维仿真的全过程工作平台，以工作项目为驱动构建项目化考核平台，把实际工程工作与考核项目相统一，达到教学-考核-实际工作相一致。通过考核便可胜任相应该工作。

图1  “校企协同育人、三阶段能力提升”的人才培养模式
五、专业课程体系设计
本专业课程体系设计主要按照以下内容执行：课程规划的理念主要以对接国家发展导向政策和水电产业（行业）趋势，以服务于福建及三明地区的水利电力及相关企业为宗旨，按照水电产业（行业）技术技能型人才需求，并以本专业教学目标作为规划基础，以期落实学生所需要必备的核心能力，以学生为本的理念进行相关课程设计，并强调课程教学实施与产业（行业）紧密配合，课程实施后，经过一系列教学评价机制包括：在校生教学意见调查、毕业生问卷调查、用人单位问卷调查以及校友返校座谈会等形式，有效评估课程设计及实施成效，作为学生核心能力以及课程体系修订的依据，达到持续改进的目的。各专业群教学指导委员会应按照学院相关规定定期召开研讨会，将学生核心能力指标融入相应课程，使每项核心能力皆有相关课程配合，学生于学习过程中培养相关的能力，并在毕业时均接受完整的核心能力训练。

表3 本专业2018级课程与核心能力的关联表
	核心能力1：掌握并熟练运用水利电力领域的专业实务所需的知识、技术及工具等技术能力。

核心能力2：掌握水利电力领域的标准作业程序，能够执行、分析与验证水利电力领域应用实验（experiment），具备水利电力领域的系统整合能力。
核心能力3：能够发现、分析并处理水利电力领域的整合性实务工程技术问题。
核心能力4：能够认识时事议题，正确分析水利电力领域的前沿技术与发展趋势对环境、社会以及行业的影响，养成持续学习的习惯与能力。
核心能力5：具备有效沟通和团队合作的能力。
核心能力6：理解并遵守水利电力领域的职业伦理，具备国际视野和服务社会的信念与态度，能够认知社会责任并尊重多元观念。

	课程
代码
	课程名称
	核心
能力1
	核心
能力2
	核心
能力3
	核心
能力4
	核心
能力5
	核心
能力6

	1
	思想道德修养与法律基础
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	2
	毛泽东思想中国特色社会主义理论体系概论
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	3
	基础数学
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	4
	应用文写作
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5
	形势与政策
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	6
	军事理论
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	7
	体育与健康
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	8
	就业指导
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	9
	计算机应用基础
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	10
	思政实践课
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	11
	军训（含军事理论实践）
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	12
	心理健康教育
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	13
	大学生创业基础
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	14
	安全教育 
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	15
	机械制图
	1
	1
	1
	1
	0
	1

	16
	工程材料与机制基础
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	17
	CAD制图
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	18
	电路基础
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	19
	电子技术
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	20
	电机原理
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	21
	机械零件课程设计
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	22
	CAD绘图实训
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	23
	金属工艺实训
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	24
	电工工艺实训
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	25
	电子工艺实训
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	26
	认识实习
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	27
	水力及水能计算
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	28
	电气控制与PLC原理及应用
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	29
	★水轮机运行与维护
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	30
	机电工程识图
	1
	1
	1
	1
	0
	1

	31
	★水轮发电机组安装与检修
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	32
	★水电站电气设备运行与维护
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	33
	★调速器运行与维护
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	34
	★水力机组辅助设备运行与维护
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	35
	★继电保护及自动化
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	36
	电气控制与PLC综合实训
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	37
	水轮机课程设计
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	38
	电气设备检测
	1
	1
	1
	1
	0
	1

	39
	机电设备组装实训
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	40
	调速器实训
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	41
	继电保护调试实训
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	42
	水泵综合实训
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	43
	水电站仿真实训
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	44
	机电设备安装检修与运行实习
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	45
	毕业设计及答辩
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	46
	水电站运行管理/计算机应用技术
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	47
	工程测量
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	48
	机电工程造价与招投标/市场营销学
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	49
	水泵与水泵站/科技文献检索
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	50
	专业英语
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	51
	学院选修课
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	52
	顶岗实习
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	53
	毕业鉴定
	1
	1
	1
	1
	1
	1


（注：表格矩阵中填入关联性：1表示相关，0表示不太相关。）

本专业各门课程内涵与学生核心能力关联统计图，如图1所示： 

图1  课程程内行与学生核心能力关联统计图

六、课程描述
（一）基本素质课程
[image: image7.jpg]RS, RERE

!
i

Badas | BEME: EASERLRARSERS

VASA SR B & i - .
Panied B ST R R RN

BB BERRMBRARED




1.思想道德修养与法律基础：（必修课，2.5学分）

本课程是面向大一学生开设的公共必修课程。课程目标为在世界观、人生观、价值观、道德修养和法律知识方面对学生进行引导，使学生具备正确的理想信念、高尚的道德情操和一定的法律素质。

2.毛泽东思想中国特色社会主义理论体系概论：（必修课，3学分）

本课程是面向大一学生开设的公共必修课程。课程目标为提升学生马克思主义理论素养，坚定信仰、信念、信心和对党的信任，认同主流意识形态，运用马克思主义的立场、观点、方法分析问题。

3.基础数学：（必修课，2学分）

本课程讲授基本的高等数学知识，为学生日后工程类计算打下基础。

4.应用文写作：（必修课，2学分）

本课程面向大三学生开设的公共必修课课程。本课程主要介绍应用文写作基础、党政公文写作、事务文书写作、财经文书写作、 社交文书写作、传播文书写作、学术文书写作等应用文写作基础知识。

5.形势与政策：（必修课，1学分）

本课程是面向大一学生开设的公共必修课程。通过全面、理性地分析时事热点，培养学生应对时政问题的理性思维，使其在面对错误思潮和宣传时能够保持理智，与党中央保持一致。

6.军事理论：（必修课，1.5学分）

本课程是面向大一学生开设的课程。课程内容主要是进行国防知识、军事基础知识和革命传统教育，强化学生的组织纪律性、集体主义观念和爱国主义观念。

7.体育与健康：（必修课，5.5学分）

本课程是面向大一学生开设的公共必修课程。以身体练习为基本手段，通过合理的体育与健康保健教育和科学的体育锻炼过程，达到增强学生体质，增进保健知识和提高体育素养，促进学生全面发展为主要目标的公共课程。

8.就业指导：（必修课，1.5学分）

本课程是面向大二学生开设的公共必修课程。旨在指导学生认识自己、了解职业世界、职业定位及职业规划，帮助学生树立正确的职业观，掌握简历制作及面试技巧。

9.计算机应用基础：（必修课，2学分）

本课程是面向大一学生开设的公共必修课程。通过本课程的教学，使学生掌握计算机的基础知识、基本概念和基本操作技能，并掌握计算机实用软件的使用，为学生使用计算机和进一步学习计算机有关知识打下基础。
　　课程的主要内容：计算机的产生、发展及应用，计算机系统组成，计算机安全常识等计算机基本知识；信息处理概述，计算机中数和字符的表示方式，汉字输入方法等计算机信息处理技术；DOS操作系统基本使用方法；WINDOWS操作系统基本使用方法；计算机网络基本概念和Internet入网方法。此外设有WPS文字处理系统、数据库管理系统和WORD文字处理系统、EXCEL电子报表系统两部分选择教学内容，供各地电大根据本地实际选用。

10.思政实践课：（必修课，1.5学分）

通过本实践，发扬我国优秀的传统美德，对学生进行爱国教育。

11.军训（含军事理论实践）：（必修课，2学分）

提高学生军事素养，锻炼学生身体、意志。

12.心理健康教育：（必修课，1.5学分）

本课程是面向大二学生开设的公共必修课程。通过本课程的学习，让学生了解心理困惑及异常心理、自我意识与培养、人格发展与心理健康等知识，有助于大学生掌握心理调适技能，做好生涯规划，掌握情绪管理的能力，在人际交往、压力应对、恋爱心理中得到有效指导和调适，是大学生素质教育的重要组成部分。

13.大学生创业基础：（必修课，1.5学分）

本课程是面向大二学生开设的公共必修课程。旨在使学生掌握创业基础知识、基本流程和基本方法，激发学生的创新创业意识，使学生收获终身受用的创新精神和创业意识。课程注重理论的实操性，促进学生顺利就业、创业。

14.安全教育：（必修课，3学分）

基本的人身安全相关教育指导。 

（二）基本技能课程
1.机械制图：（必修课，3学分）

本课程培养学生具有绘制和阅读工程图样的基本能力,空间想象力以及认真细致的工作作风。同时，它还是学生学习后续课程和完成课程设计不可缺少的基础。

2.工程材料与机制基础：（必修课，3学分）

本课程讲授金属材料及热处理，金属加工工艺及设备概述。是使学生具有选择材料及其加工方法的能力，为今后专业课的学习和毕业后从事专业工作打下基础。

3.CAD制图：（必修课，1.5学分）

本课程主要通过CAD软件的学习使用，加强学生用计算机辅助制图的能力。

4.电路基础：（必修课，2学分）

主要讲授电路的基本理论、基本原理分析、计算方法，能运用电路的基本定律、定理分析和计算常用电工电路。

5.电子技术：（必修课，2学分）

使学生获得本专业人才所必须具备的有关电子技术方面的基本理论，基本知识和基本技能，并为学习有关的后续课程打下一定基础。

6.电机原理：（必修课，3学分）

本课程的内容主要包括变压器、同步电机、异步电机三大部分。主要论述其基本结构、基本原理和运行性能。

7.机械零件课程设计（必修课，1学分）

机械零件课程设计是水电站动力设备专业的重要实践性环节，是学生第一次遇到的较全面的设计训练。通过本实训，要求学生在老师指导下，独立思考，将理论课程主要内容（通用零件、联结零件、传动零件、轴承零件）包括在内，综合进行应用。

8.CAD绘图实训（必修课，1学分）

CAD绘图实训就水电站动力设备专业学生实际制图训练，是后续课程设计、毕业设计的重要基础。其主要目的是：培养学生综合运用工程图学的理论、结合实际绘图样的能力，并使所学知识得到进一步的巩固和深化。通过实训，使学生将所学理论和生产实践结合起来、将学与画结合起来，牢固地掌握制图知识,提高绘制工程图样的基本技能。同时，锻炼学生用AutoCAD绘制工程图样的能力。

9.金属工艺实训（必修课，1学分）

本实训是水电站动力设备专业的一个重要的实践性教学环节。其目的是通过实训加深学生对一般机械零件制作过程有一个正确的理解，掌握工厂中零件的制作工艺流程，普通车床的操作、电焊操作与钳工操作要领，培养学生独立操作和实际动手能力，巩固工程材料与机制基础课程的基本知识。

10.电工工艺实训（必修课，1学分）

本实训是水电站动力设备与管理专业的一门实践性教学课程。本实训的目的是在学生学完《电路基础》理论课的基础上，完成1~2个具体的、较简单的实用电子电路的制作和安装一个（包括电度表、空气开关、 插座、照明等在内的）照明电路。使学生通过理论联系实际，初步掌握安装、焊接、检查、 调整与测试电子电路的基本技能和低压照明线路的线路设计、布线、电表盘器件的安装及有关仪表使用的基本技能与知识等，培养学生运用所学知识分析和解决实际问题的实践能力，并培养学生勇于创新的科学精神。本课程设置的目的是通过实训使学生加深对电工与电子技术基础知识的理解，巩固和应用课本上所学的知识，培养学生独立思考和独立处理实际问题的能力。

11.电子工艺实训（必修课，1学分）

本实训是水电站动力设备的一门实践性教学课程。目的是在学生完成《电子技术基础》理论课的基础上，完成1~2个具体的、不太复杂的实用电子电路的制作和安装。使学生通过理论联系实际，初步掌握安装、焊接、检查、 调整与测试电子电路的基本技能，培养学生运用所学知识分析和解决实际问题的实践能力，并培养学生勇于创新的科学精神。本课程设置的目的是通过实训使学生加深对电子技术基础知识的理解，巩固和应用课本上所学的知识，培养学生独立思考和独立工作的能力。
12.认识实习（必修课，1学分）

水电站认识实习是水电站动力设备专业的一个实践性教学环节。认识实习安排在学习专业课之前,�在已建成的水电站和水力发电设备制造厂进行。其任务是认识水电站电力生产的全过程和水力发电设备，获得水利水电工程的感性知识，为今后进一步学习本专业有关课程打下基础。
（三）职业技能课程
1.水力及水能计算：（必修课，3学分）
通过本课程的教学，使学生掌握水流运动的基本原理、水头损失的计算和管流的相关知识，并能够进行水电站水能计算和装机容量的选择。同时，能够了解水电站在电力系统中的工作方式，动能经济分析和水电站主要参变数选择的基本理论和方法。在教学过程中要以水头损失的计算、管流、水电站水能计算和装机容量的选择作为主要内容，结合实验和实际应用进行讲解。

2.电气控制与PLC原理及应用：（必修课，2.5学分）

使学生了解有关工业中常用的可编程控制器的特点、应用，掌握常规继电器接触器控制技术，掌握施耐德Neza系列可编程控制器的指令系统，梯形图设计；熟悉可编程控制器的选用、安装、调试技术。

3.水轮机运行与维护：（必修课，2.5学分）

通过本课程的教学，使学生熟悉现代水轮机的类型和应用范围，弄清基本概念；掌握现代水轮机的结构和各组成部件的作用；理解水轮机的基本原理和特性；熟悉水轮机的选型设计方法；掌握水轮机运转综合特性曲线的绘制方法，以及水轮机主要部件的水力计算；了解水轮机模型试验的一般方法。

4.机电工程识图：（必修课，1.5学分）

能看懂机电工程中的安装图、装配图，并能进行装配，巩固应用水轮机、水轮发电机组安装检修的基础知识。采用一套机组装配图进行识图训练。

5.水轮发电机组安装与检修：（必修课，2.5学分）

通过本课程的教学，使学生能够正确理解机组安装与检修中的一般基本概念及其含义。如:安装基准、安装基准件、机组辐线的全摆度、净摆度、相对摆度、绝对摆度、静平衡、动平衡、检修类别、检修周期等；了解机组安装的工艺流程;区别不同类型机组安装的一般方法和特点；掌握机组重要的装配及中心、水平、高程；掌握机组重要部件的装配及中心、水平、高程的测量和调整方法；掌握机组轴线测量与调整、推力轴承受力、导轴瓦间隙的测量和调整方法；了解机组检修类别、周期、检修项目、检修标准及重要部件拆的检修工；具有运用基本方法对机组安装与检修的一般问题进行分析与计算的能力；初步具备运用常规方法在安装与检修中对部件及机组轴线进行中心、水平、高程、间隙、振动和摆度测量的操作技能及整理测量数据的能力。

6.水电站电气设备运行与维护：（必修课，3学分）
本课程是水电站动力设备专业必修的一门主干专业课。它是一门理论和实践紧密联系，并具备培养学生电力工程实践能力的专业课。其任务是通过课堂讲授、电化教学、课程设计、实验、参观、实习等教学环节，使学生较全面地了解电气设备的用途、结构、原理和性能。初步掌握水力发电厂和变电站电气部分的部分设计、运行、检修、安装等方面的基本理论、基本方法和基本技能。使学生熟悉主要电气设备的结构、原理、用途和性能，熟悉一些常见的设备型号规格；能确定水电站主接线方案，进行短路电流计算、选择和校验电气设备并作出布置；掌握水电站常用的二次回路，会作安装接线图；掌握水电站电气设备运行的基本理论，了解电气值班运行基本知识；初步了解水电站电气设备的检修、调试和安装等实际知识。

7.调速器运行与维护：（必修课，2.5学分）

本课程是水电站动力设备专业的一门主干专业课。本课程讲授数字式新型和模拟式传统型水轮机调速设备、调节保证计算的知识，其任务是使学生掌握水轮机调节的基本原理，典型调速器的结构、性能和工作原理，以及调节保证仿真计算等的方法，获得调速器的运行、维护、检修的基础知识，具有调速器运行与维护的能力，为毕业后从事本专业技术工作打下基础。

8.水力机组辅助设备运行与维护：（必修课，2.5学分）

本课程是水电站动力设备专业的一门逻辑联系较弱、知识点零碎的主干专业课程。本课程是研究水电站油系统、压缩空气系统、水电站技术供水系统、消防给水系统、排水系统及水轮机进水阀、水力机组监测系统、起重设备等方面的工作原理、特点及设备优选。通过本课程的学习，使学生掌握水电站油、气、水系统在水电站中所起的作用，具备初步设计水电站油、水、气系统和进行设备选择的能力，要求学生读懂油、气、水系统图，了解油、气、水系统运行维护的有关基本知识，为学生将来从事水电运行、维护、检测工作打下坚实的基础。

9.继电保护及自动化：（必修课，3.5学分）

水电站继电保护及自动化是水电站动力设备专业的一门理论性较强，且技能操作能力要求较高的主干专业课。它是研究电力系统线路、元件继电保护的基本原理、整定计算原则及构成电力系统继电保护的基本元件和电路；微机继电保护实现方法。讲述水电站主要的自动装置的工作原理、机组电气自动控制原理。通过本课程的学习，使学生明确继电保护工作对电力系统安全所肩负的重大责任，理解水电站常用的多种自动装置的必要性及意义，掌握水电站常用的自动装置的作用、主要结构、工作原理及性能，从而增强其责任感和培养其严谨细致的工作作风，为今后从事实际工作打下必要的基础。。

10.电气控制与PLC综合实训（必修课，1学分）

本实训是水电站动力设备的一门实践性教学课程。本实训的目的是在学生完电脑《电气控制与PLC原理及应用》课程的基础上，完成1~2个具体的、不太复杂的实用可编程控制器为控制器的电气控制电路，并且编程实现不同的控制功能。使学生通过理论联系实际，初步掌握可编程控制器控制系统的初步设计、安装、编程、调试等基本技能，培养学生运用所学知识分析和解决实际问题的实践能力，并培养学生勇于创新的科学精神。本课程设置的目的是通过实训使学生加深对常用电气控制与可编程控制器的理解，巩固和应用课本上所学的知识，培养学生独立思考和独立工作的能力。

11.水轮机课程设计：（必修课，1学分）
水轮机课程设计是在完成《水轮机》等本专业教学计划后一个重要实践教学环节，是对水电站主机设备选型计算的运用和提高。按专业要求，通过水轮机课程设计，学生应深入掌握水电站主机设备设计的方法。经过查阅资料、分析计算、探讨论证等练习，培养工程技术应用中分析问题、解决问题的能力，为毕业设计奠定基础。

12.电气设备检测：（必修课，1学分）

电气设备检测是学生完成《水电站电气设备》、《继电保护及自动化》课程后，综合电气类实验与检验课程，使学生学会电站常规电气设备的实验与设备检测。

13.机电设备组装实训：（必修课，2学分）

本实训安排在学生学完水轮发电机组(水轮机、水轮发电机等)、水电站电气设备等课程之后进行，其主要任务是配合完成《水轮机运行与维护》《水轮发电机组安装与检修》、《水力机组辅助设备运行与维护》、《电机学》和《水电站电气设备运行与维护》等课程中有关机电设备结构部分的教学任务，进行水电站主要机电设备的解体、拆卸和装配。通过现场教学和实际动手训练，巩固所学课程的理论知识，培养学生组装、调整水电站机电设备的技能。

14.调速器实训：（必修课，1学分）

本实训的对象是数字式（新型）微机调速器和模拟式（传统型）机械液压调速器、电液调速器，其任务是对水轮机调速器的主要电子（电气）单元及机械部件（装置），进行拆装、调整、试验和整机操作，进一步熟悉新型和传统型调速器的结构和动作原理，掌握调速器组装、调试，并熟练运用现代仿真测试仪和相关软件进行数据处理的基本技能，训练、培养调速器实际动手能力，为未来从事本专业工作获得实践知识和经验。

15.继电保护调试实训：（必修课，2学分）

本实训的内容有保护屏后接线工艺训练、自动准同期装置调试训练、可控硅励磁装置调试检修、线路整组保护调整（或变压器整组保护），使学生掌握常规自动装置的测试、调试方法、一般故障的分析排除方法。

16.水泵综合实训：（必修课，1学分）

本实训是为配合课堂理论教学，培养学生的基本实验能力，加深对理论知识的理解，对水泵的基本构造、基本性能和水泵的运行工况及串并联运行，有一个更全面、更系统的认识、了解和掌握。为今后泵站工程的规划、设计、施工及运行管理打下坚实的基础。

17.水电站仿真实训：（必修课，1学分）

本实训是学生完成所有主干专业课学习后，对本专业知识进行综合应用的专门实践课。学生可以在仿真系统中进行水电站电力生产的各项仿真操作，也可以进行设备检修的拆和装操作，可进行“零距离”对接毕业后的生产活动。

18.机电设备安装检修与运行实习（企业实训）：（必修课，3学分）

机电设备安装与检修实习是水电站动力设备专业的一个重要实践教学环节。机电设备安装与检修实习是安排在《水力机组安装与检修》、《水轮机调节》、《水电站电气设备》等课程讲授之后进行的。通过在水电站实际的安装与检修，能够部分现场动手进行操作训练和师傅现场教学与演示，使所学课程的理论知识与实际联系起来，培养了学生安装、调整和检修水电站机电设备的技能。为今后从事实际工作奠定基础。

19.Capstone课程：（必修课，6.5学分）

Capstone课程是水电站动力设备专业毕业前的一个实践性教学环节。Capstone课程是完成本专业教学计划的最后一个重要实践教学环节，是对各门专业课程的综合运用和提高。按专业要求，通过Capstone课程，学生应深入掌握水电站主、辅机设计和电气主接线设计的方法。经过查阅资料、分析计算、探讨论证等练习，培养工程技术应用中分析问题、解决问题的能力，以利于毕业后更好适应本专业工作的需要。

（四）职业拓展课程
1.水电站运行管理/计算机应用技术（二选一）：（限选课，１.5学分）

（计算机应用技术）本课程主要讲述计算机在工程中的应用，利用CAD绘制工程图时的能力，并训练学生通过CAD、execl等软件进行一些实际工程图绘制与数据计算处理。
（水电站运行与管理）本课程主要讲述如何对水电站进行管理，是一门专门性的管理类课程，使学生理解电力生产企业的管理方法及常规的管理理论。

2.工程测量/市场营销学（二选一）：（限选课，2学分）
本课程是面向大三学生开设的限选课程。学习这门课程为解决工程规划、设计和施工中有关测绘问题打下基础。学生通过学习应掌握测量学的基本原理，了解水准仪、经纬仪等基本构造原理、操作方法和检验方法，掌握小面积大比例及地形测绘的基本工作程序和方法，能正确识读地形图，并从图上取得工程规划中常用的地形资料和数据。掌握施工放样的基本方法。

（市场营销学）本课程是讲述市场营销的理论知识，使学生了解销售的行为和规律，使学生了解销售策略、手段，从而为将来从事销售行业打下基础。
3.机电工程造价与招投标/新能源发电技术（二选一）（限选课，2学分）

（机电工程造价与招投标）本课程是讲述机电工程的招投标制度及工程造价的计算。要求学生理解招投标的方式及程序，并能进行机电工程造价的计算。

(新能源发电技术)本课程是讲述现代新能源技术的发展现状；了解太阳能光伏发电系统、热发电系统、风力发电系统、地热发电系统、潮汐能发电技术系统、生物质能发电系统等基本原理和应用。
4.水泵与水泵站/科技文献检索（二选一）：（限选课，1.5学分）

 （水泵与水泵站）本课程主要用于增强学生的专业理论水平，为学生的专业学习储备必要的基础知识，同时训练学生在实际工程中理论联系实际的能力，使学生了解水泵的工作原理与构造，水泵的工作性能及与水泵装置、水泵站有关的基本概念与主要内容，了解水泵实际应用中应注意的问题，初步具备合理选择水泵及其配套设备的能力，掌握泵站机组安装与运行管理及故障排除等的专业技术知识，为将来工作打下基础。

（科技文献检索）本课程主要用于增强学生的专业理论水平，为学生的专业学习储备必要的基础知识，为学生专业学习及持续学习打下基础。加强学生检索利用科技文献的能力。

5.专业英语（限选课，2学分）

本课程是面向大三学生开设的专业必修课程，学生通过一学期的学习，掌握2400个基本英语词汇及其用法。从听、说、读、写、译五个方面培养学生英语语言运用能力和自主学习能力，提高学生跨文化素养和表达能力，重点为专业交流能力。

6.学院选修课

7.顶岗实习

(1)顶岗实习目的：

①增强了学生的动手能力、协作能力、专业技术能力和对社会的认知能力，培养吃苦耐劳的精神，锻炼自己承受挫折的心理素质，以利于养成良好职业道德;

②理论知识与工作实践有效的结合起来，增加对社会的全面了解，丰富社会实践经验，提高自身的综合素质;

③强化动手能力，提高自身专业技能，掌握相关专业技术知识，达到零距离上岗的目的;

④让自己逐渐完成从学生到社会工作者的过渡;

⑤培养综合运用知识解决实际问题的能力，培养实事求是，严肃认真的科学工作态度。

⑥理论与实际相结合，解决工程上遇到种种的问题，并从中总结经验教训，进一步的提升自身能力，为以后的发展奠定基础。

⑦提高自己的管理能力和处事的应变能力。

（2）顶岗实习意义：

①通过顶岗实习，拓宽了学生的知识面，增加感性认识，把所学知识梳理归类，不断进行总结纠正。增强了从书本学不到的人际交往能力，语言表达和沟通能力，并了解到当前工程业的现状和发展前景和随着时代发展的最新动态，为今后从事的工作打下坚实的基础。

②逐步完成角色的转化，适应新的工作生活环境，专业知识上有了新的进展和突破，思想意识上有了新的认识和提升，学会思考与辩证的去看待问题。

③零距离的亲身感受企业文化和精神所在，实践出真知，事实雄辩的解释了许多过去我不理解，不明确的问题，更加坚定了自己的选择，明确了为之不懈奋斗的理想和目标，在今后的工作和前进道路上，以信仰和理念为精神驱动，扎扎实实，兢兢业业，拼搏进取，在自己的岗位上不断做出新的成绩。

七、毕业资格与要求
（一）学分要求
最低毕业总学分124.5学分，其中公共基础课程32.5学分，专业技能课程92学分，基本技能模块课程28学分，职业技能模块课程34.5学分，职业拓展模块课程29.5学分。
（二）职业资格证书要求
根据教育部高职人才培养“双证书制度”要求，本专业毕业生在修完相关学分后，还应取得与专业相关的职业资格证书方能毕业，水电站动力设备专业应取得的职业资格证书要求详见下表：

表3 水电站动力设备专业职业资格证书要求
	序号
	证书名称
	颁证单位
	等级
	性质
	要求

	1
	全国计算机等级考试
	教育部考试中心
	一级B
	通用证书
	必取

	2
	进网电工许可证
	电力行业协会
	
	职业资格证书
	选取，至少取得1项职业资格证书

	3
	电工
	劳动和社会保障部
	高级
	职业资格证书
	

	4
	电站值班员
	劳动和社会保障部
	
	职业资格证书
	

	5
	机电四大员(安全员，材料员，质检员，施工员)
	水利行业协会
	
	职业资格证书
	

	6
	测量员
	测量协会
	
	职业资格证书
	

	7
	闸门运行工
	福建劳动和社会保障部
	高级
	职业资格证书
	

	8
	全国计算机辅助认证
	部、厅级
	高级
	职业资格证书
	


八、培养进程
课程地图

[image: image8.png]5000%

7000%

60.00%

5000%

4000%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

FEUETTRRPRSF EBbEEH KRG H

7021% 7238
Gsoe%  659%
I I I I 1
1 2 3 a s

279%
5




图2  课程地图
（二）课程设置及教学安排表
表4  课程设置及教学安排表（水电站动力设备专业）  专业代码：550301

	序
	课程名称
	学
	教学时数
	按学年及学期分配（周数）

	号
	
	分
	内容
	总
	I学年
	II学年
	III学年

	
	
	
	讲授
	实践
	计
	19.5
	20.5
	21
	19
	20.5
	19.5

	一
	公共基础课
	37.5
	512
	168
	680
	Ⅰ
	Ⅱ
	III
	IV
	V
	VI

	1
	思想道德修养与法律基础
	2.5
	50
	
	50
	50/4
	
	
	
	
	

	2
	毛泽东思想中国特色社会主义理论体系概论
	3
	60
	
	60
	
	60/4
	
	
	
	

	3
	形势与政策
	1.0
	40
	
	40
	8/1
	8/1
	（8）
	（8）
	（8）
	

	4
	军事理论
	1.5
	18
	18
	36
	（18）
	18/2
	
	
	
	

	5
	就业指导
	1.5
	20
	18
	38
	
	
	
	20/2
	（18）
	

	6
	体育与健康
	4.5
	60
	48
	108
	36/3
	36/2
	（36）
	
	
	

	7
	大学生创业基础
	1.5
	30
	
	30
	
	
	
	30/3
	
	

	8
	计算机应用基础
	1
	
	20
	20
	
	1周
	
	
	
	

	9
	应用文写作
	2
	30
	10
	40
	
	
	
	
	40/4
	

	10
	大学生心理健康教育
	1.5
	
	32
	32
	16/1
	
	
	（16）
	
	

	11
	基础数学
	2
	40
	
	40
	40/3
	
	
	
	
	

	12
	军训
	2
	
	
	
	2周
	
	
	
	
	

	13
	安全教育
	1
	
	36
	36
	（12）
	（12）
	（12）

	14
	思政实践
	1.5
	
	30
	30
	
	
	1周
	
	
	

	15
	素质拓展活动
	1
	
	
	
	
	
	
	（1周）
	
	

	16
	社团与社会实践
	4
	
	
	
	
	
	
	（4周）
	
	

	17
	公共选修课1
	1.5
	30
	
	30
	（）
	
	
	
	
	

	18
	公共选修课2
	1.5
	30
	
	30
	
	（）
	
	
	
	

	19
	公共选修课3
	1.5
	30
	
	30
	
	
	（）
	
	
	

	20
	公共选修课4
	1.5
	30
	
	30
	
	
	
	（）
	
	

	
	实践教学统计
	实践教学102学时（其中实训3周）

	
	注：①军事理论：军训期间完成18节，其余18节按周学时2节安排在第二学期完成；

	
	②职业发展与就业指导：理论授课为20学时，实践18学时，用于安排就业讲座和参加校内招聘会；

	
	③思想道德修养与法律基础：总学时50；

	
	④毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论：总学时60；

	
	⑤体育与健康，前三学期为必修课，共108学时，第一、二学期各36学时，第三学期36学时安排在课外活动执行；第四学期安排选修课，第五学期每周安排1学时的课外活动；

	
	⑥安全教育课程，每学期12学时，1.0学分，在素质教育活动中安排，由保卫处负责组织实施。

	
	⑦心理健康教育课程：32学时，1.5学分，其中课堂授课16学时大一完成，心理健康活动16学时大二，由学工处负责组织实施；体验实践选修安排在大三完成；

	
	⑧《形势与政策》1学分，第一、二学期各安排8学时授课，其余每学期安排不少于8学时的讲座或在线课；

	
	⑨公共选修课：第一至第六学期开设4门，共6学分；

	
	⑩专门劳动教育合计时间应不少于7天，各实训实践环节中加入专门劳动教育并列入实习（实训）指导书（实习实践鉴定或成绩评定中也应包含专门劳动教育表现评价部分），弘扬劳动精神、劳模精神，教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动。

	二
	专业技能课（基本技能模块）
	28
	334
	290
	624
	Ⅰ
	Ⅱ
	III
	IV
	V
	VI

	1
	机械制图
	3
	50
	10
	60
	60/5
	
	
	
	
	

	2
	工程材料与机制基础
	3
	60
	
	60
	
	60/4
	
	
	
	

	3
	CAD制图
	1.5
	
	30
	30
	
	30/2
	
	
	
	

	4
	电路基础
	2
	40
	
	40
	
	40/3
	
	
	
	

	5
	电子技术
	2
	40
	
	40
	
	40/3
	
	
	
	

	6
	电机原理
	3
	50
	10
	60
	
	
	60/4
	
	
	

	7
	水力及水能计算
	3
	52
	8
	60
	60/5
	
	
	
	
	

	8
	电气控制与PLC原理及应用
	2.5
	42
	8
	50
	
	
	60/4
	
	
	

	9
	电气控制与PLC综合实训
	1
	
	28
	28
	
	
	1周
	
	
	

	10
	机械零件课程设计
	1
	
	28
	28
	1周
	
	
	
	
	

	11
	CAD绘图实训
	1
	
	28
	28
	
	1周
	
	
	
	

	12
	金属工艺实训
	1
	
	28
	28
	
	1周
	
	
	
	

	13
	电工工艺实训
	1
	
	28
	28
	
	1周
	
	
	
	

	14
	电子工艺实训
	1
	
	28
	28
	
	1周
	
	
	
	

	15
	水力学实训
	1
	
	28
	28
	1周
	
	
	
	
	

	16
	认识实习
	1
	
	28
	28
	
	
	1周
	
	
	

	
	实践教学统计
	实践教学290学时（其中实训8周）

	三
	专业技能课（职业技能模块）
	34.5
	300
	592
	892
	Ⅰ
	Ⅱ
	III
	IV
	V
	VI

	1
	★水轮机运行与维护
	2.5
	46
	4
	50
	
	
	50/4
	
	
	

	2
	机电工程识图
	1.5
	20
	10
	30
	
	
	30/2
	
	
	

	3
	★水轮发电机安装与检修
	2.5
	42
	8
	50
	
	
	
	50/4
	
	

	4
	★水电站电气设备运行与维护
	3
	54
	6
	60
	
	
	
	60/5
	
	

	5
	★调速器运行与维护
	2.5
	42
	8
	50
	
	
	50/4
	
	
	

	6
	★水力机组辅助设备运行与维护
	2.5
	42
	8
	50
	
	
	50/4
	
	
	

	7
	★继电保护及自动化
	3.5
	54
	16
	70
	
	
	
	70/6
	
	

	8
	水轮机课程设计
	1
	
	28
	28
	
	
	1周
	
	
	

	9
	电气设备检测实训
	1
	
	28
	28
	
	
	
	1周
	
	

	10
	机电设备组装实训
	2
	
	56
	56
	
	
	
	2周
	
	

	11
	调速器实训
	1
	
	28
	28
	
	
	1周
	
	
	

	12
	继电保护调试实训
	2
	
	56
	56
	
	
	
	2周
	
	

	13
	水泵综合实训
	1
	
	28
	28
	
	
	
	
	1周
	

	14
	水电站仿真实训
	1
	
	28
	28
	
	
	
	
	1周
	

	15
	新能源发电实训
	1
	
	28
	28
	
	
	
	１周
	
	

	16
	机电设备安装检修与运行实习（企业实训）
	3
	
	84
	84
	
	
	
	
	3周
	

	17
	★毕业专题（Capstone课程）
	6
	
	168
	168
	
	
	
	
	6周
	

	
	实践教学统计
	实践教学586学时（其中实训19周）

	四
	专业技能课（职业拓展模块）
	29.5
	178
	556
	734
	Ⅰ
	Ⅱ
	III
	IV
	V
	VI

	1
	水电站运营管理/计算机应用技术
	1.5
	30
	
	30
	
	
	
	
	30/3
	

	2
	工程测量/市场营销学
	2
	20
	20
	40
	
	
	
	
	40/4
	

	3
	新能源发电技术/机电工程造价与招投标
	2
	20
	20
	40
	
	
	
	40/3
	
	

	4
	水泵与水泵站/科技文献检索
	1.5
	24
	6
	30
	
	
	
	
	30/3
	

	5
	专业英语
	1.5
	24
	6
	30
	
	
	
	
	30/3
	

	6
	行政职业能力拓展（专业创新创业课）
	1.5
	30
	
	30
	
	
	
	
	30/3
	

	7
	经济学概论（专业创新创业课）
	1.5
	30
	
	30
	
	
	30/2
	
	
	

	8
	顶岗实习
	18
	0
	504
	504
	
	
	
	
	
	16周

	
	实践教学统计
	实践教学584学时（其中实训16周）

	总学分、学时、周学时
	129.5
	1324
	1606
	2930
	21
	19
	24
	23
	20
	

	实践教学学分
	56.1（期中课内实训10.1学分）

	实践教学周数
	56


说明：
（1）★表示专业核心课程（Capstone课程必须为专业核心课程）。
（2）实践每周按28学时计算。
（3）军训、劳动实践、社团活动只计学分，不计实践周数和学时。
（三）素质拓展模块
1.课程思政教育及思政课程实践教学安排
（1）“课程思政”教育。以课程为载体，以立德树人为根本，充分挖掘蕴含在专业知识中的德育元素，实现通识课、公共基础课、专业教育课与德育的有机融合。“课程思政”不是增开一门课，也不是增设一项活动，而是将高校思想政治教育融入课程教学和改革的各环节、各方面，实现立德树人润物无声。围绕 “知识传授与价值引领相结合”的课程目标，强化显性思政，细化隐性思政，构建全员、全课程育人格局。
“课程思政”任务目标要求：除思政类课程之外的所有课程，包括基础课、专业课、专业实训课等，要做到“课程门门有德育，教师人人讲育人”，要求每一位任课教师充分挖掘所授课程背后的思政教学资源，如本门课程形成的历史背景、知名专业人士的贡献、课程所蕴含的职业精神等思政教育元素有机融入教案、课件和授课内容，突出社会主义核心价值观教育、爱国主义教育、传统文化教育等方面的育人价值，让立德树人“润物无声”。
（2）思政课程实践。总学分为1.5个学分，总学时为30学时（1周），安排在第三学期开展。“思政课程实践”教学内容由校内实践和校外实践两部分构成： 
第一，校内实践教学部分：12学时，主要活动形式包括研读中国革命史、阅读经典著作、聆听学术讲座、观看红色影视、讨论等；
第二，校外实践教学部分：18学时，主要活动形式为参观学习学院周边的革命传统基地、爱国主义教育基地等。
表5   学院思政课程校外实践教学基地统计表

	序号
	实训基地名称
	实训项目
	备注

	1
	永安文庙思想政治教育实践基地
	永安抗战文化学习、永安全境抗战革命遗址通览
	

	3
	中央红军标语博物馆思想政治教育实践教育基地
	学习少共国际师抗战精神、学习全国林改第一村蜕变之路
	

	4
	槐南思想政治教育实践教育基地
	古文化学习——安贞堡；省级非物质文化遗产——“安贞旌鼓”
	

	5
	安砂思想政治教育实践教育基地
	参观安砂区、乡苏维埃政府遗址群，安砂革命烈士陵园
	

	6
	宁化思想政治教育实践教育基地
	学习谷文昌精神、重走红军路、参观宁化县革命纪念馆
	

	
	………
	……
	


思政课程校外实践教学安排在第三学期执行，由马克思主义学院统一安排实践进行时间并评定校外实践成绩；“思政课程实践”课程总成绩在第三学期期末由马克思主义学院统一评定并录入教务成绩管理系统。
2.公共选修课
为满足学生跨学科选修课程的需要，本专业组织开设自然科学、工程技术、人文学科、社会学科、艺术美育、经济管理等公共选修课程，在第二至第五学期开设4门，6学分。主要课程有：

表6   公共选修课一览表
	课程类别
	序号
	课程名称
	开设学期
	学分
	学时
	备注

	思想政治类
	1
	中共党史
	2-5学期
	1.5
	30
	任选

	
	2
	图说国史
	2-5学期
	1.5
	30
	任选

	传统文化类
	3
	中国茶艺
	2-5学期
	1.5
	30
	任选

	
	4
	《孟子》导读
	2-5学期
	1.5
	30
	任选

	
	5
	修身九讲
	2-5学期
	1.5
	30
	任选

	
	6
	经典诗文诵读
	2-5学期
	1.5
	30
	任选

	文学艺术修养类
	7
	音乐欣赏
	2-5学期
	1.5
	30
	任选

	
	8
	电影欣赏
	2-5学期
	1.5
	30
	任选

	
	9
	阅读
	2-5学期
	1.5
	30
	任选

	
	10
	数学与诗歌
	2-5学期
	1.5
	30
	任选

	
	11
	光影人生
	2-5学期
	1.5
	30
	任选

	
	12
	普通话
	2-5学期
	1.5
	30
	任选

	
	13
	合唱艺术欣赏与实践
	2-5学期
	1.5
	30
	任选

	社会科学类
	14
	生活与法
	2-5学期
	1.5
	30
	任选

	
	15
	经济学思维方式
	2-5学期
	1.5
	30
	任选

	
	16
	项目管理
	2-5学期
	1.5
	30
	任选

	
	17
	管理中的科学与艺术
	2-5学期
	1.5
	30
	任选

	应用科学类
	18
	中国智造
	2-5学期
	1.5
	30
	任选

	
	19
	设计与生活
	2-5学期
	1.5
	30
	任选

	
	20
	数学建模
	2-5学期
	1.5
	30
	任选

	生命与健康类
	21
	大学生心理健康教育
	2-5学期
	1.5
	30
	任选

	
	22
	安全导航人生
（大学生安全教育）
	2-5学期
	1.5
	30
	任选

	
	23
	心理免疫
	2-5学期
	1.5
	30
	任选

	
	24
	大学生常见病的防治及急救知识
	2-5学期
	1.5
	30
	任选

	
	25
	护理风险案例分析与预防
	2-5学期
	1.5
	30
	任选

	职业职场类
	26
	职业核心能力培训
	2-5学期
	1.5
	30
	任选

	
	27
	现代礼仪
	2-5学期
	1.5
	30
	任选

	
	28
	职业探索
	2-5学期
	1.5
	30
	任选


说明：
（1）公共选修课会因使用平台和学期实际情况进行微调，每学期的选修课应以教务处发布的公共选修课清单为准。
3.安全教育课程安排
安全教育课程，每学年12学时，1.0学分，在素质教育活动中安排，由保卫处负责组织“十段五个一”等活动实施。每月开展一安全主题宣传教育活动，每学年分“十段”，即3月安全警示月、4月反恐防暴月、5月防灾减灾月、6月毒品安全月、7月假期安全月、9月法制宣传月，10月诈骗防范月、11月消防安全月、12月交通安全月、1月食品安全月等十个安全教育时段。每个时段分别开展“五个一”安全主题宣传教育，即召开一堂学习班会、设计一档电子海报、绘制一期手绘展板、举办一次知识讲座、组织一场实践体验(或演练)。
4.创新创业教育课程安排
为落实大众创业万众创新和创新型国家建设，切实培养高职生的创业意识、创新精神和创造能力，以必修课、选修课、讲座、创新创业大赛、创新创业孵化项目等多种形式打造面向全体学生的依次递进、有机衔接、科学合理的创新创业能力培养体系。
表7    创新创业教育课程安排表
	开展方式
	课程名称
	课程性质
	学分
	学时
	参与人员
	责任部门

	课程教育
	大学生创业基础
	必修课
	1.5
	30
	全院学生
	教务处

	
	就业指导课
	必修课
	1.5
	38
	全院学生
	教务处

	
	选修课1
	任选课
	1
	16
	全院学生
	教务处

	
	选修课2
	任选课
	1
	16
	全院学生
	教务处

	
	选修课3
	任选课
	1
	16
	全院学生
	教务处

	
	选修课4
	任选课
	1
	16
	全院学生
	教务处

	知识讲座
	创新知识讲座
	每学年开展各类知识讲座不少于12场
	全院师生任选参加
	就业与创业指导中心

	
	创业知识讲座
	
	
	就业与创业指导中心

	
	企业家进校园讲座
	
	
	就业与创业指导中心

	
	技能专家进校园讲座
	
	
	各系部

	
	校友进校园讲座
	
	
	校友办

	
	教授讲坛
	
	
	科研处

	创新创业大赛
	创新创业大赛系部初赛
	每学年第一学期
	学生自愿参加
	各系部

	
	创新创业大赛学院决赛
	每学年第二学期
	学生自愿参加
	就业与创业指导中心

	
	省级创新创业竞赛
	按照竞赛文件规定，学院统一组队参加
	就业与创业指导中心

	
	国家级创新创业竞赛
	
	

	创新创业孵化项目
	创新创业实践
	创业项目可入驻学院孵化基地，参与学生的学习成绩认定按学院相关规定执行
	就业与创业指导中心


说明：
（1）创新创业选修课会根据每学期的实际情况进行微调，以教务处发布的创新创业选修课清单为准。
5.心理健康教育课程安排
心理健康教育课程，32学时，1.5学分，要求“学生全覆盖、过程全贯穿”，其中课堂授课16学时安排在大一完成，主题心理健康活动16学时安排在大二，可安排在素质课时间或课外活动时间，由学工处负责组织实施；成绩只计一门课，在第四学期合并录入。体验实践选修安排在大三完成。具体内容如表8示：
  表8     心理健康教育课程课时安排
	授课形式
	内容
	性质
	学时
	开展时间
	参与人员
	成绩评定

	课堂授课
	专题一：心理健康导论
	必修
	2
	第一学年（根据各系实际班级数分别安排上、下学期完成）
	全院学生
	占总成绩的60%，采用过程性考核和终结性考核相结合的方式。

	
	专题二：心理适应/人际交往
	
	2
	
	
	

	
	专题三：认识自我
	
	3
	
	
	

	
	专题四：情绪管理
	
	3
	
	
	

	
	专题五：大学生恋爱与性
	
	2
	
	
	

	
	专题六：生命教育与心理危机应对
	
	2
	
	
	

	
	专题七：职业生涯心理调适
	
	2
	
	
	

	
	总结考核
	
	
	
	
	

	心理测评
	新生心理测评
	必修
	2
	第二学年（根据各系实际班级数分别安排上、下学期完成）
	全院学生
	占总成绩的40%，四个学期各占10%，采用五级评分制：不合格、合格、中，良，优。在每个学期的期末进行评定。（注：心理测评由心理发展服务中心认定）

	主题团日活动
	学习心理调试
	
	3
	
	
	

	
	时间管理（网络心理健康教育）
	
	2
	
	
	

	
	感恩教育
	
	2
	
	
	

	
	压力管理与挫折应对
	
	2
	
	
	

	
	就业创业心理调试
	
	3
	
	
	

	主题团日/测评
	做一个幸福的人
	
	2
	
	
	

	
	职业心理测试
	
	
	
	
	

	体验实践
	院系心理健康咨询及体验活动
	选修
	6
	
	全院学生
	由学生填写学时认定申请表及提供相关佐证材料，组织开展的教师确认、授课教师复核认定


6.其它素质拓展活动、社团与社会实践活动
表9   实践教学其它素质拓展活动、社团与社会实践活动安排表

	序号
	项             目
	时 间 安 排
	负责部门

	1
	法律知识
	第学期1次
	学工处

	2
	文艺活动
	每周1学时
	学工处

	3
	社团活动
	每周1学时
	团委

	4
	课外计算机上机实践
	在校期间不断线
	信息系

	5
	假期社会实践
	第1～2学年每学年2周
	系部

	6
	国内外专业发展现状报告
	第一学期
	

	7
	人才需求动态报告
	每年一次
	

	8
	卫生与健康讲座
	第一学期
	

	9
	学风、校风建设讨论
	每学期1次
	

	10
	形势与政策
	第1至第5学期4学时
	

	11
	心理咨询
	随时进行
	

	12
	学院业余党校培训
	每学年14学时
	

	13
	校园艺术节
	每年12月份
	团委

	14
	就业指导
	3～5学期每学期4学时
	就业办

	15
	演讲比赛
	每年1～2次
	团委

	16
	校园卡拉OK大赛
	每年一次
	团委

	17
	团班会活动
	每2周1次
	系部

	18
	技能比武月
	每年10月份
	系部

	19
	人文地理
	每学期2次
	基础部

	20
	社区活动
	每学期2次
	学工处

	21
	历史与人生
	每学期1次
	基础部

	22
	生活通识
	每学期1次
	基础部

	23
	安全知识
	每学期2次
	保卫科


（四）集中实践教学模块
 表10     实践教学与理论教学比例表
	项  目
	实践教学
	理论教学
	备  注

	
	实践训练课
	实验实训
	
	

	学时数
	1338
	268
	1324
	1.实践训练课学时按总周数乘以28计算；

2.理论教学学时不含课内实验与技能训练；

3．军训及暑期社会实践不计实践比例学时。



	
	1606
	
	

	总学时数
	2930
	

	所占比例（%）
	54.81
	45.19
	

	专业实践学时占职业技术课总课时比例
	专业实践学时
	专业理论学时
	

	
	1438
	812
	

	校内实践教学占专业实践比例
	61.06%
	


1.社会认识实践（校外）
2.专业认识实习（校外）
3.专业综合实训（校内）
4.专业跟岗实习（校外）
5.顶岗实习（校外）
（五）学时、学分分类统计
表11  周学时数统计
	学期
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	总计

	总周数
	19.5
	20.5
	21
	19
	20.5
	19.5
	120

	理论教学
	13.5
	14.5
	14.5
	12
	9
	
	64

	理论教学周学时
	21
	21
	24
	23
	20
	
	

	考试
	1
	1
	1
	1
	
	
	4

	实践教学
	2
	5
	5
	6
	11
	18
	46.5

	入学及毕业教育
	0.5
	
	
	
	
	0.5
	1

	军训
	2
	
	
	
	
	
	2

	校运会
	0.5
	
	0.5
	
	0.5
	
	1.5

	毕业鉴定
	
	
	
	
	
	1
	1


说明：其中第2、第4学期各2周进行暑期社会实践。学期实践周数包含暑期实践，进程表实践总周数时不包含暑期实践周数。其中暑期实践、军训、劳动管理与实践的学分计入总学分。

第二部分  人才培养实施与保障
一、专业建设委员会
（一）专业建设委员会工作任务与要求
专业建设委员会是确定专业教育目标、专业培养方向和毕业生核心能力，确定专业知识结构和能力结构，审议专业教学计划，搞好课程设置和课程建设，提高科研能力和教学水平的专业建设咨询和指导机构。专业建设指导委员会的宗旨是集中专家的智慧和经验，为专业建设和发展做出贡献。
1.专业建设委员会要求
专业建设委员会人员组成：专业建设委员会是由业界代表、校友代表和其他校专家学者等组成（业界代表不得少于40%），人数应为10人以上、20人一下单数人数，每年至少召开一次专业建设委员会，出席的专业建设委员会成员不得少于总人数的三分之二。
专业建设委员会主任（主持人）：熟练掌握工作任务分析技术，善于引导实践专家小组按照学习领域课程开发要求进行工作任务分析，并善于归纳、整合、提炼专家的意见。
专业建设委员会成员：职务要求——具有丰富经验的一线工作人员，校外高校教师需要副教授以上，从事的工作任务与被分析的职业相符；工龄要求——有5年或5年以上的工作经历；企业要求——来自专业面向区域内包括不同所有制、规模、发展阶段的企业；能力要求——具备良好的表达能力和与人合作的能力；其他要求——专家之间没有利害关系或相互影响（如上下级关系）。
2.专业建设委员会工作任务要求：
（1）根据社会经济发展动向和行业企业岗位人才的需求，确定相关专业的教育目标、专业培养方向、毕业生核心能力和知识结构；
（2）审议专业人才培养方案、课程体系、专业教学计划；
（3）审议专业课程教学大纲和实习大纲；
（4）指导校内实验场（室）建设，协助组建和管理校外科研实习基地；
（5）研究专业人才培养中出现的重大问题，及时探讨解决方案；
（6）专业建设指导委员会于每年举行1～2次全会，审议当年的专业建设计划执行和完成情况；
（7）对于在专业建设中遇到的难题或特大问题，不定期召开临时会议讨论；
（8）研讨专业发展和岗位人才变化的的新动向。
（二）专业建设委员会人员组成
表12  专业建设指导委员会名单
	序号
	姓  名
	职称/学历
	委员会职务
	工作单位
	职务

	1
	刘华斌
	副教授、工程师
	主任
	福建水利电力职业技术学院
	水利工程系系书记

	2
	黄少敏
	副教授、工程师
	副主任
	福建水利电力职业技术学院
	

	3
	陈建平
	教授级高工程
	副主任
	闽江局机电制造安装分局
	副局长

	4
	陈盛玉
	高级工程师
	副主任
	华电福建省永安安砂水电厂
	生产副厂长

	5
	童文勇
	副教授、高级工程师
	委员
	福建水利电力职业技术学院
	设计所副所长

	6
	陈金星
	副教授、工程师
	委员
	福建水利电力职业技术学院
	电力系书记

	7
	郭红梅
	副教授、工程师
	委员
	福建水利电力职业技术学院
	

	8
	王世策
	副教授、工程师
	委员
	福建水利电力职业技术学院
	

	9
	潘孝堂
	高级工程师
	委员
	福建中禹水利水电工程有限公司公司
	总工程师

	10
	吴伟民
	教授

工程师
	委员
	福建水利电力职业技术学院
	科研处长

	11
	郭金荣
	高级

工程师
	委员
	永安亿安水电工程有限公司
	副总经理


二、师资队伍
（一）专任教师
表13  水电站动力设备专业专任教师统计表
	序号
	姓名
	职称
	专业方向
	学位
	是否双师
	备注

	1
	黄少敏
	副教授

工程师
	水力机械

水利水电
	工程硕士
	是
	

	2
	吴伟民
	教授

工程师
	水利工程
	工程硕士
	是
	

	3
	巫朝新
	副教授

工程师
	工程地质
	工程硕士
	是
	

	4
	童文勇
	副教授

高级工程师
	水力机械
	工程硕士
	是
	

	5
	郭红梅
	副教授

工程师
	金工机械
	学士
	是
	

	6
	陆泽显
	副教授

工程师
	数控技术
	学士
	是
	

	7
	王世策
	副教授

工程师
	水力学

水资源
	工程硕士
	是
	

	8
	张云根
	讲师

工程师
	水力机械
	工程硕士
	是
	

	9
	曹彧徽
	助理讲师
	水力机械
	工程硕士
	否
	

	10
	陈燕晖
	助理

实验师
	水利水电
	学士
	否
	

	11
	陈金星
	副教授/工程师
	电气工程
	学士
	是
	

	12
	张国良
	副教授/工程师
	电气设备
	工程硕士
	是
	

	13
	杨武盖
	教授/工程师
	电力电气
	工程硕士
	是
	

	14
	包晓晖
	副教授/工程师
	电气设备
	工程硕士
	是
	

	15
	朱文强
	副教授/工程师
	电气自动化
	工程硕士
	是
	

	16
	黄华国
	副教授/工程师
	电子计算机
	工程硕士
	是
	

	17
	肖绍文
	讲师/助工
	水力机械
	工程硕士
	是
	

	18
	张开辉
	助教
	水力机械
	硕士
	否
	


专业带头人：

童文勇1997年7月毕业于华北水利水电学院动力系水利水电动力工程专业，大学本科，学制四年，工学士学位，2006年6月获武汉大学水利工程专业工程硕士学位（水电站过渡过程方向）。1997年9月～2003年1月于福建水利电力学校任教，承担院科技服务公司设计所水机设计，承担水电站动力设备与管理专业课程理论教学、实践教学工作。2003年2月～至今福建水利电力职业技术学院任教，承担院科技服务公司设计所水机设计，承担水电站动力设备与管理专业课程理论教学、实践教学工作。2003年9月～2014年3月任机电教研室主任，负责水电站动力设备专业建设，2014年5月至今任科技服务公司设计所所长。2002年6月～至今福建水利学会、水力发电学会会员，2005年6月福建省职业技能鉴定考评员。2013.12中国水利教育协会高职教研会机电设备运行与维护课程组副组长。代表论文：《水电站枯水流量历时分析在动能经济计算中的应用》、《引水式小型水电站压力钢管直径选择》、《低水头径流式水电站设计水头的优化选择》、《加福电站导叶两段关闭寻优》、《微机调速器现场调试与参数整定》、《某贯流式电站水力过渡过程计算与分析》、《汀溪水库电站水轮机运行方式的研究》、《丰海水电站尾水清淤效益分析》，编著多部教材。

（二）兼职教师
表14  水电站动力设备专业兼职教师统计表
	序号
	姓名
	工作单位
	职务
	职称
	专业方向
	备注

	1
	陈炳达
	福建永安市

安砂水电厂
	厂长
	高级

工程师
	水力机械
	

	2
	陈盛玉
	福建永安市

安砂水电厂
	生产

副厂长
	高级

工程师
	继电保护
	

	3
	潘孝堂
	福建力源电

力集团公司
	副总经理
	高级

工程师
	水力机械
	

	4
	夏玉成
	福建永安市

安砂水电厂
	
	高级

工程师
	电气一次
	

	5
	黄松青
	福建永安市

安砂水电厂
	安监部

主任
	高级

工程师
	电气工程
	

	6
	郭金荣
	永安亿安水电工程有限公司
	副总经理
	高级

工程师
	电力电气
	

	7
	陈建炳
	福建永安市

安砂水电厂
	检修电气二次专责师
	高级

工程师
	电气工程
	

	8
	陈建平
	闽江工程局机电制造安装分局
	副局长
	教授级高级工程师
	水力机械
	

	9
	王  鹏
	闽江工程局机电制造安装分局副局长
	副局长
	高级工程师
	水力机械
	


（三）师资结构分析表
表15 水电站动力设备专业专兼职教师结构分析表

	专兼职教师比例：  17：9              专任教师双师素质比例：88.23%

	学缘结构
	华北水院/河海大学/武水/其它:2/2/2/11

	双师结构
	

	职称结构
	高级/中级/初级：13/3/1


三、教学条件
（一）校内实践教学条件
	序号
	名称
	地点
	面积

m2
	设备台件
	价值

(万元)
	实验配置

	1
	制图

模型室
	禹兴园7-308
	300
	195
	0.64
	为本专业学生提供工程制图实验模型和教学辅助用品，为进行制图实验和教学创造条件。制图模型室现有各模型、模具、195件套。

	2
	CAD实验室
	禹兴园7-202
	100
	61
	28.1
	配备有52台计算机，1台喷墨打印机，1台扫描仪，1台绘图仪，另配有的红蜘蛛电子教室软件，在教学中可进行屏幕广播教学、答疑、监控，全面地满足了多媒体教学要求。

	3
	金属工艺实训场
	李冰园
3-102
	360
	127
	48.5
	配有C618普通车床、Z32A摇臂钻床、万能铣床、牛头刨床、型材切割机、三相切割机、弓锯床、床扣加工模具、空压机、开式双柱可倾压力机、交流弧焊机、直流弧焊机、交流电焊机（大型）、立式砂轮机、氧气瓶等等。

	4
	水力学实验室
	禹兴园7-309
	300
	109
	44.2
	主要仪器设备有：6台静压仪、2台能量方程演示仪、2台流线仪、6台文丘里仪、6台动量议程仪、6台雷诺及沿程阻力实验仪、6台局部阻力实验仪、2台明渠水面曲线仪、2台综合水槽仪、2台渗流网测试仪，共40台（套）仪器设备。

	5
	材料力学与建筑材料实验室
	禹兴园7-101
	595.7
	131
	27.3
	拥有三套ISO标准水泥软练设备；一台600KN液压万能材料试验机；四台水泥电动抗折机；一台2000KN压力机；一套混凝土搅拌、振动、抗渗仪器，并配备自动温控、湿控养护室。二一台数控电动击实仪；两台电动等应变直剪仪；十台等应变直剪仪；四台固结仪；一台直剪预压仪；三套应变控制式三轴仪。两套纯弯曲梁演示设备及数显扭转试验机一台。

	6
	水工水动模型室
	禹兴园7-104
	81
	53
	23
	主要有水轮发电机组整机模拟1台；调速器整机模拟1台；水轮机本体模型1台； 富春江水电站、东江水电站、某水利枢纽模型3座。还有各种坝型的水利枢纽，厂房剖面模型，以及各种水工建筑物等五十多台（件）微缩模型。

	7
	电子技术实验室
	李冰园
2层
	150
	25
	31
	主要设备：电工技术实验装置、通用电工实验装置、双踪示波器和数字万用表、低功率因素瓦特表、兆欧表、功率因素表、单相瓦特表、交流安培表、模拟万用表等仪器设备。

	8
	电子安装实训场
	李冰园楼2层
	150
	90
	3
	备有学生进行电子设备安装的工具90套，学生可进行收音机、电视机、功率放大器、稳压电源等电子产品的安装与维修

	9
	电气设备检修实训场
	李冰园楼1层
	300
	106
	32
	置有高压开关柜16个，多油断路器12台，少油断路器30台，低压配电盘48面，低压电器一批。

	10
	水泵综合实训场
	禹兴园7-104
	243
	25
	28.5
	离心泵综合实验台、离心式风机性能实验台、水环式真空泵、空化机理实验仪、水击演示实验台、可编程控制器实训装置

	11
	继保调试实训场
	李冰园楼6楼
	180
	13
	51
	置有线路保护3套，发电机保护2套，主变压器保护2套，厂用变保护2套，中央音响保护2套，微机保护2套

	12
	微机调速器实验室

调速器装配实训场
	禹兴园7-104
	162
	18
	25.2
	配备最新的GYT-1000型微机调速器和PCC双调电柜各一台，GT2000-3型测试仿真系统一套，设备属国内先进水平，另有YT-600型YT-300型调速器各一台，调速器调试控制屏 1 台； 离心飞摆总成5套； 缓冲器总成5套； 辅助接力器、主配压阀总成1套；调速器部件、零件2箱。

	13
	水力机组组装与检修实训场
	禹兴园7-104
	243
	29
	16.22
	配备有一套水轮发电机组，一台混流式水轮机，一台冲击式水轮机，二台水轮泵，立式机组推力轴承和推力头一套，及一些阀门等，供水动专业学生现场拆卸、调试、组装，及水轮机及安装检修课程的现场教学。同时还可满足校内外工种技能鉴定的要求，鉴定效果良好。

	14
	液压与气动实验室
	李冰园
3-211
	81
	6
	2.13
	配有6台液压与气压传动综合实验装置

	15
	PLC实训室
	禹兴园7-10
	20
	6
	18
	采用济南星科公司研制生产的XK—2001电气智能实验教学平台系统，教师用实验系统1套，学生用实验系统16套，可进行电工、电子、电力拖动、单片机、PLC、变频器等实验内容

	
	合计
	
	3265.7
	994
	378.79
	


（二）校外实践教学条件
表17 水电站动力设备专业校外实践教学情况统计表
	序号
	实训基地名称
	实训项目
	备注

	1
	惠德集团（水轮机、发电机生产厂家）
	认识实习
	

	2
	上坂电站（混流式）
	认识实习、运行安装检修实习
	

	3
	安砂水电站（混流式）
	认识实习、运行安装检修实习
	

	4
	贡川电站(贯流式)
	认识、运行实习
	

	5
	西门电站(贯流式)
	认识、运行实习
	

	6
	沙溪口水电站（轴流式）
	认识、运行安装检修实习
	

	7
	水口水电站(混流式)／明溪
	运行安装检修实习
	

	8
	北津水电站
	认识、运行安装检修实习
	


（三）信息化教学资源
《水轮机》院级精品在线课程

《水电站》水利部精品在线课程
《水工建筑物》国家级精品在线课程

四、教学运行
（一）教学方法与手段
主要采用讲授式的教学方法，结合启发式教学方法、项目驱动法，依托现代化的教学手段，引入微课、慕课，采用翻转课堂等信息手段提高课堂趣味，提高教学质量。

（二）教学考核与评价
考核注重学生学习过程的考核和应用知识解决问题能力的考核。采用以过程考核为主的多元化考核方式，考核分为过程考核、目标考核和企业实习考核三部分，解决了“单一考核”为多元考核问题。

	考核方式
	考核标准
	综合评价

	基础知识考核
	平时测验
	作业、学习态度、课堂出勤考察、期中进行的随堂测验
	占总评的10%

	
	期末笔试
	考试内容侧重学生综合能力及分析能力，淡化计算技巧，强调原理、概念与方法
	占总评的30%

	核心能力考核
	过程考试
	按学习情境（作业项目）、生产性实训等教学过程考核标准要求进行过程考核
	占总评的20％

	
	目标考试
	按职业能力评价体系标准进行理论和技能考核
	占总评的20％

	
	企业实习考试
	按顶岗企业员工职业能力考核和职业素养（态度、作风等）考核，由顶岗企业和指导老师提供实习考核成绩
	占总评的20％


此外，从课堂授课教案，到课程设计、认识实习报告、机电组装综合实训报告、考试试卷及试卷分析等，建立一套完整的教学档案。
五、制度保障
在学院和系部领导下，成立水电站动力设备专业指导委员会对本专业培养方案进行审核，指导委员会至少每学年进一次讨论，对人才培养、专业课程建设、专业实训条件建设提出意见建议。

    专业教研室负责日常学生的教育教学工作、配合系部、学工处做好学生的管理工作。学院学生行为规范、素质教育等由学工处进行统一管理。

第三部分  专业调研报告
一、调研内容
1、全省水电生产企业的数量与总容量；

2、某个电力集团企业的水电厂数量及总容量；及其从业人员数量；

3、部分城市防洪排涝部门的人员需求情况；

4、生产企业对高职毕业生的技能及能力要求；生产企业对高职毕业生的需求情况；

5、生产企业单位人才引进的类型和方式，高职毕业生在生产企业中的就业岗位定位；

6、水电站动力设备专业的生产技术的发展情况现状。

二、调研对象
1、华电集团福建公司的水电厂数量及总容量；

2、华电集团福建公司的水电厂生产企业的生产、人事部门管理人员；

3、华电集团福建公司的部分水电厂生产企业的技术部门管理人员；

4、其它部分水电生产企业对企业的人才结构需求情况，以及对水动专业高职毕业生的技能及能力要求；

5、部分城市防洪排涝设备的管理人员。

三、调研方式
1、集中走访：针对性的对水电厂生产部门管理人员进行走访，以获取相关信息；

2、分散走访：利用带队实习或到水电生产企业参观的机会，对实习水电厂或水电生产企业的部门管理人员进行走访，以搜集相关信息；

3、问卷调查：结合其它专业调研，通过问卷的方式，采集与本专业有关的数据信息。

4、网络查询：根据2010-2015年中国水电行业投资分析及前景预测报告，结合网络对专业需求岗位进行调划，分析我国水电人才市场发展趋势。

四、调研数据
（一）行业调研数据
1、全省水电生产企业的数量与总容量

2017年，中国的电力装机容量已突破15.06亿千瓦，到2017年底，火电在中国电力装机容量中的比重减少到67.4%，水电等电力装机容量所占比重上升到了32.6%。截止 2016年底，全口径水电装机容量3.2亿千瓦，发电量1.11万亿千瓦时、同比增长5.1%；设备利用小时3621小时，为近二十年来的年度第三高水平。福建省发电装机为5200万千瓦，其中水电1300.7万千瓦，火电装机2890.8万千瓦，风电装机200万千瓦，水电、火电、风电装机比例为27.05：60.1：3.5。在各种水电站中，装机容量≥30万千瓦大型的水电站有4座，5.0≤装机容量＜30.0万千瓦的中型水电站有30座，1.0≤装机容量＜5.0万千瓦小型的水电站有280座，装机容量＜1.00万千瓦小型的水电站有近1万座。

2、华电集团福建公司的水电厂数量及总容量及水动专业从业人员

（1）华电集团福建公司的水电厂数量及总容量：截止 2017年底，华电集团福建公司的水电厂数量为37座，水电厂发电装机为448.895万千瓦，占福建省内水电装机容量的41.23%；在各种水电站中，装机容量≥30万千瓦大型的水电站有2座，5.0≤装机容量＜30.0万千瓦的中型水电站有20座，1.0≤装机容量＜5.0万千瓦小型的水电站有16座，装机容量＜1.00万千瓦小型的水电站有1座；

（2）华电集团福建公司的水动专业从业人员：全公司的从业人员是7193人，其中水动专业的从业人员是320人，占总数的4.45%；在生产一线的人员为254人，占总数的3.53%；

3、其它水利电力生产企业调研情况

（1）调研对象与分类

Ⅰ类对象为国有大中小型水电站企业，Ⅱ类对象为各县市水利部门，Ⅲ类对象为其他的水利部门（如省和各地市水利水电勘测设计部门等）；

（2）调研单位与方式

①直接参观走访的单位：沙县城关水电站有限公司、永安安砂水电站、永安西门水电站、三明竹洲水电有限公司、三明水利局、沙县水利局、建瓯水利局、周宁水利局、政和水利局、北津水电站、南平水利局、政和银庄水电公司、南平水政水资源管理站、南平水利水电勘测设计院、南平堤防管理处。

②信访单位：尤溪流域水电开发有限责任公司、龙岩兴利工程建设监理有限公司、三明市政工程管理处、泉州西北洋滞洪排涝工程管理处、莆田东方红水库管理处、南平水利局农电科、莆田东圳水电站、龙岩水利工作站、福建金湖电力公司良浅水电厂、华安温水溪一级水电站、华安温水溪二级水电站、华安水电厂、福建闽兴水电公司、福建古田溪水力发电厂、福建棉花滩水电开发有限公司、南平兴水防洪有限公司、华安浙溪水电厂。

五、专业建设调研数据的分析
1、全省水电生产企业的数量与总容量数据分析

从全省的水电生产企业的数量与总容量的情况来看，福建省有超过1万座的水电站，水电总容量达1088.63万千瓦，其中装机容量≥1.0万千瓦的水电站有326座；以一座装机容量≥1.0万千瓦的水电站要水动专业人员3个计算，就要978个人。

2、华电集团福建公司的水电厂数量及总容量及水动专业从业人员数据分析

华电集团福建公司的水电厂数量为37座，发电装机占福建省内水电装机容量的41.23%；而华电集团福建公司的全公司的从业人员是7193人，而水动专业从业人员是320人，占总数的4.45%；在生产一线的人员为254人，仅占总数的3.53%；从这些数据可以说明，水动专业在生产一线的从业人员还是较少的。

表1                            水动专业调研统计表（岗位部分）　　　　　　　　　　　　　　　　

	内容
	序号
	项目
	选择数量
	百分比

	高专工

作岗位

与作用
	1
	生产班组技术管理人员
	22
	32.08%

	
	2
	中层管理人员
	25
	35.85%

	
	3
	生产一线的高级运行与检修人员
	20
	28.30%

	
	4
	高层管理人员
	3
	3.77%

	最需

要的

人才

类型
	1
	水电站主机、辅机设备运行与维护人员
	4
	6.12%

	
	2
	供水、排涝设备维护检修人才
	20
	28.57%

	
	3
	生产一线的技术管理人员
	7
	10.20%

	
	4
	掌握现代化水电站计算机监控技术人才
	15
	22.45%

	
	5
	水电站安装检修施工人才
	8
	12.24%

	
	6
	电气一次、二次设备维护维修人员
	4
	6.12%

	
	7
	微机调速器维护维修人员
	6
	8.16%

	
	8
	不缺乏
	4
	6.12%

	最难

招聘

的人

才类

型
	1
	水电站主机、辅机设备运行与维护人员
	7
	9.52%

	
	2
	供水、排涝设备维护检修人才
	15
	21.43%

	
	3
	生产一线的技术管理人员
	10
	14.29%

	
	4
	掌握现代化水电站计算机监控技术人才
	18
	26.19%

	
	5
	水电站安装检修施工人才
	8
	11.90%

	
	6
	电气一次、二次设备维护维修人员
	7
	9.52%

	
	7
	微机调速器维护维修人员
	3
	4.76%

	
	8
	不缺乏
	2
	2.38%

	基本

素质

要求
	1
	技能型
	15
	21.62%

	
	2
	智能型
	4
	5.41%

	
	3
	技能与智能混合型
	50
	72.97%

	人力

需求

状况
	1
	需求比其它行业较多
	22
	31.25%

	
	2
	需求与其它行业持平
	26
	37.50%

	
	3
	需求较其它行业更少
	22
	31.25%

	知识

与技

能要求
	1
	英语应用能力
	4
	6.06%

	
	2
	计算机应用能力
	54
	78.79%

	
	3
	其它
	8
	12.12%

	
	4
	其它
	2
	3.03%

	开展的

技能培

训类型
	1
	职业资格等级培训
	9
	13.04%

	
	2
	岗位培训
	19
	27.54%

	
	3
	新技术培训
	10
	14.49%

	
	4
	复合技能培训
	5
	7.25%

	
	5
	继续教育
	18
	26.09%

	
	6
	管理人员培训
	8
	11.59%

	
	7
	其他
	0
	0.00%

	获得

岗位

培训

方式
	1
	招聘大中专院校毕业生
	42
	60.53%

	
	2
	委托社会培训机构代培
	5
	7.89%

	
	3
	依靠单位的力量自行培养
	16
	23.68%

	
	4
	用高薪从其他企业调入
	4
	5.26%

	
	5
	通过市场或猎头公司招聘
	0
	0.00%

	
	6
	其他(请注明)
	1
	2.63%


3、岗位部分数据分析

从表1的第一项的选择来看，在生产一线的高级技术人员兼生产一线的技术管理人员的选择（1、2、3有其共性）比例达96.23%；从这项选择可以看出，用人单位对高职高专的人才岗位定位是非常明确的，与我们的培养目标是相吻合的；

从表1的第二项的选择来看，对于水利局的城市供水及防洪排涝方面来说，设备维护检修人员是最需要的，选择比例达28.57%，居本项第一；而对水电站来说，掌握水电站计算机监控技术人才是最需要的，选择比例达22.54%，居本项第二；从这项选择可以看出，城市供水及防洪排涝的一线技术人员较缺乏，而掌握水电站计算机监控技术的人才同样也缺乏；这二点正好与水动专业的课程设置是吻合的；

从表1的第三项的选择来看，对水电站来说，掌握水电站计算机监控技术人才是最难招聘的，选择比例达26.19%，居本项第一；这说明水电站对掌握水电站计算机监控技术的高级技术人才是有较大需求的；而对于水利局的城市供水及防洪排涝方面来说，设备维护检修人员是最难招聘的，选择比例达21.43%，居本项第二；这说明虽然城市供水及防洪排涝设备的维护检修人员很需要，但是往往招不到技术人员；因此这方面的需求还有较大的空间；

从表1的第四项的选择来看，技能与智能混合型选择比例最高，达72.97%；技能型的选择比例为21.62%，居第二；而对智能型的要求则很低，仅5.41%；因此可以说，用人单位对高职高专的人才使用与我们的培养目标是相吻合的；

从表1的第五项的选择来看，该岗位的需求与其它行业相比较，需求比其它行业较多的达31.25%，与其它行业持平的达37.50%，二者相加达68.75%；这说明水动专业的岗位需求的延续期较长；

从表1的第六项的选择来看，该专业岗位对计算机应用能力的要求期望值较高，达78.79%；这与先进的计算机技术在水电站和水泵站中的逐步推广是分不开的；

从表1的第七项的选择来看，用人单位第一是倾向于岗位培训，因为这种培训的目的性明确，且可以直接针对岗位的技术要求开展教学工作，这点有利于我们学院的专业资源优势的充分发挥；第二是选择继续教育，即通过不同的学习方式，保证员工的知识能够与现代技术相适应；这点同样也有利于我们学院的专业教学资源优势的充分发挥；

从表1的第八项的选择来看，用人单位在招聘人员时，主要还是通过招聘大中专院校的毕业生为主，比例达60.53%；其次选择依靠单位的力量自行培养，比例达23.68%；从该项选择可以看出，大中专院校的毕业生依然是用人单位招聘技术人员的主要途径；如果招不到所需要的技术人员，则是立足于自行培养，以保证人才的稳定性。

表2                       水动专业调研统计表（课程结构部分）　　　　　　　　　　

	内容
	序号
	项目
	小计
	百分比

	开设专业课程设置是否满足
	1
	能
	43
	62.16%

	
	2
	基本能
	24
	35.14%

	
	3
	不能
	0
	0.00%

	
	4
	不好说
	2
	2.70%

	最需要的专业技术人才
	1
	机电设备运行人员
	11
	15.56%

	
	2
	电气自动化设备运行人员
	6
	8.89%

	
	3
	生产一线的技术管理人员
	8
	11.11%

	
	4
	机电设备维护检修人员
	19
	27.78%

	
	5
	机电设备安装与检修人员
	8
	12.22%

	
	6
	电气自动化设备维护检修人员
	17
	24.44%

	最难招聘的专业人才
	1
	水电站动力设备与管理专业
	8
	11.94%

	
	2
	发电厂及电力系统专业
	3
	4.48%

	
	3
	生产一线的技术管理人员
	4
	5.97%

	
	4
	机电设备维护检修人员
	5
	7.46%

	
	5
	机电设备安装检修人员
	6
	8.96%

	
	6
	电气自动化设备维护检修人员
	13
	19.40%

	
	7
	熟悉机电设备运行维护、检修与管理的技术技能型人才
	29
	41.79%

	基本素质

要求
	1
	技能型
	13
	18.52%

	
	2
	智能型
	3
	3.70%

	
	3
	技能与智能混合型
	41
	59.26%

	
	4
	技术管理型
	13
	18.52%

	
	5
	其他类型
	0
	0.00%

	其他方面

技能
	1
	与他人沟通能力
	15
	21.35%

	
	2
	团队协作能力
	19
	28.09%

	
	3
	对生产设备的管理能力
	10
	14.61%

	
	4
	对生产一线人员的管理能力
	10
	14.61%

	
	5
	文字书写与口头表达能力
	15
	21.35%


4、课程结构部分数据分析

从表2的第一项的选择来看，认为开设专业课程的结构设置是否满足岗位要求的，选择能的达62.16%，选择基本能的达35.14%；二者总和达97.30%。这说明水动专业的课程设置是符合生产现场的岗位技术和技能需求的；

从表2的第二项的选择来看，水电站最需要的专业技术人才一是机电设备维护检修人员，比例为27.78%；二是电气自动化设备维护检修人员，比例达24.44%；三是机电设备

运行人员，比例达15.56%；四是机电设备安装与检修人员，比例达12.22%；五是生产一线的技术管理人员，比例达11.11%；从以上的选择可以说明，水动专业的课程设置结构合理，能够满足以上四项的选择要求；

从表2的第三项的选择来看，最难招聘的专业人才熟悉机电设备运行维护、检修与管理的技术技能型人才，比例达41.79%；其次是电气自动化设备维护检修人员和水电站动力设备与管理专业，比例分别达19.40%和11.94%；这也说明了水电站动力设备与管理专业目前在我省的专业唯一性所展现出的优势；

从表2的第四项的选择来看，与表1的第四项的选择有相似之处，技能与智能混合型选择比例最高，达59.26%；但技能型和技术管理型的选择比例为18.52%，比表1的要低许多；而对智能型的要求则更低，仅3.70%；因此可以说，用人单位对高职高专的素质要求与我们的培养目标是相吻合的；

从表2的第五项的选择来看，用人单位对团队协作能力的要求最高，达28.09%；选择与他人沟通能力和文字书写与口头表达能力其次，达21.35%；而对生产设备的管理能力和对生产一线人员的管理能力的选择仅达14.61%；这说明作为用人单位来说，他们希望招聘的人员首先要有团队协作意识和能力，这样保证提高工作效率的前提；其次是要求人员之间要善于沟通，而沟通是团队协作的前提保证；而对生产设备的管理能力和对生产一线人员的管理能力的选择较低，这说明用人单位对高职高专的岗位定位是以生产一线的高级技术工为主，管理为辅；

表3                            专业结构人员需求情况

	需求类别排名
	工作岗位
	百分比
	素质要求
	百分比
	其他能

力要求
	百分比

	Ⅰ
	供水、排涝
	28.57%
	技能混合型
	59.26%
	团队协作
	28.09%

	
	机电维护检修人员
	27.78%
	
	
	
	

	Ⅱ
	电气设备检修人员
	24.44%
	技术管理型
	18.52%
	写作能力
	21.35%

	Ⅲ
	机电安装检修
	12.22%
	技能型
	18.52%
	设备管理能力
	14.61%

	
	生产一线的技术管理人员
	11.11%
	
	
	
	


5、专业结构人员需求情况数据分析

（1）国有大中小型水电站企业

从国有大中小型水电站企业的用人观念可以看出，对水动专业毕业生的岗位主要是在供水、排涝站以及水电站的机电设备维护检修岗位，在对学生的素质要求方面，强调技能混合型的比例达59.26%，强调团队协作的比例达28.09%；这些选择与前面表1和表2的情况基本相同；

（2）各县市水利部门

从各县市水利部门的用人观念可以看出，对水动专业毕业生的岗位主要是在供水、排涝站的电气设备检修岗位，在对学生的素质要求方面，强调写作能力的比例达21.35%，强调技术管理型的比例达18.52%；这些选择与各县市水利部门中，行政工作对文字写作能力有较大的关系；

（3）其他的水利部门（如省和各地市水利水电勘测设计部门等）

从其他的水利部门（如省和各地市水利水电勘测设计部门等）的用人观念可以看出，对水动专业毕业生的岗位主要是在机电安装检修和生产一线的技术管理人员；在对学生的素质要求方面，强调技能型的比例达18.52%；强调设备管理能力的比例达14.61%；这些选择与各水利水电勘测设计部门的工作有关，其要求就是这些学生能够代表设计方，在施工生产一线承担并发挥起工程设计代表的岗位和作用。

六、以调研结果为依据，开展培养计划和教育教学的改革
（一）专业培养计划的改革
人才培训注重岗位导向、项目驱动，注重学生技术技能的培养与训练。同时兼顾人文素质培养，加强学习能力、综合能力锻炼，竖立终身学习理念。

（二）教学方式方法改革
利用在线资源、现代化信息手段有效提高教学质量。鼓励移动信息手段参与教学，提倡现场教学、案例教学，推进“边学边做”、“做中学”、“学中做”有效进行工学结合，产教融合。提倡教学重点、难点利用翻转课堂提高教学效果。

（三）考核方式方法改革
持续推进无纸化考核，采用平时成绩、平时考核、阶段考核、现场提问等方式，弱化期末考核比重。采用团队项目考核、学生互评、教师定评等方式，提高学生综合能力，避免考核失真、片面。

七、结论
（一）水电站动力设备专业就业前景广阔

从上面分析来看，仅福建省内水力发电相关行业的企事业单位仍有较大的用工缺口。

（二）水电站动力设备专业人才需求变化

传统仅注重技术、知识水平的人才已不能满足用人单位需求，懂技术又全面的综合能力强的毕业生已成为主流。这对我们毕业生的培养提出了更高的要求。但，学生在校时间有限，必须有侧重点。根据调研情况：2018级学生以电厂运行为主要方向，提高学生的运行操作技能为主线，进行相应课程调整。

第四部分  专业课程标准
《水轮机运行与维护》核心课程教学标准
1.1课程基本信息

课程代码：010889       建议学时：50（课堂学时）           学分：2.5      

适用专业：三年制高职水电站动力设备专业

1.2课程性质


《水轮机》课程是水利部示范性专业“水电站动力设备专业”的一门专业核心课程，该课程为理论与实践相结合，理论与实践所占课时数各位30学时。该课程内容的设置依据国家职业技能鉴定中的“水轮发电机组值班员（11-039）”和“水轮机检修(11-041)”等职业标准中的 “模块”（知识与技能要求）为依据，并结合“水电站动力设备与管理人才培养计划”中的高职技能型人才培养目标而设定。该课程的设置，同时也作为“水轮机调速器检修工、泵站机电设备维修工、泵站运行工”等职业工种的知识技能支撑。

　　本课程是在学习了通识课程：基础数学（含工程数学）、计算机基础、体育科学等；专业基础课程：工程力学、电路基础、工程制图与CAD、电子技术、电机原理、电气控制与PLC原理及应用、计算机应用基础等；后续课程包括：水力机组辅助设备、水轮机调节、水电站计算机监控技术等课程。通过本课程及专业基础课程的学习，以培养对专业岗位的认知；掌握水轮机组的基础知识、运行维护的岗位技能及选型设计等；通过该课程的学习，为后续的课程的学习及为掌握水电站职业岗位技能及职业素养培养提供知识链的强有力的支撑。

　　本课程主要学习内容包括：水电站动力设备认知（水电站的认知、水轮机的基本知识）、水轮机组结构（混流式水轮机结构、轴流式水轮机组结构、贯流式水轮机组结构、冲击式水轮机组结构、水轮机组引水部件结构、水轮机组其他部件的结构）、水轮机组的运行（水轮机组的运行规程及运行工况、水轮机组运行参数与监视、水轮机组运行效率、水轮机组运行中的异常现象及处理）、水轮机的维护（水轮机的日常维护和定期维护工作、水轮机空蚀的发现和处理、水轮机泥沙磨损的处理、水轮机组振动的处理、水轮机组的检修）、水轮机组选型（水轮机模型试验的条件、水轮机效率换算与单位参数修正、水轮机运转综合特性曲线绘制、水轮机组选型设计）。

1.3课程设计思路

    本课程的设计思路是以实际的工作任务为载体，以“项目任务”为主线，通过“任务”带教学，通过在水电厂真实环境教、学、做一体化教学模式进行岗位技能的培养和提高。

本课程结合国家职业资格技能鉴定模块要求和专业人才培养目标要求，以真实的工作任务为载体，采用“项目任务”教学方法，构建模块化、组合型、进阶式能力培养体系。将教学的过程通过“布置任务”、“分析任务”、“探索知识”和“完成任务”为主线，将知识点融入到实际的“任务”中，让学生在完成“任务”的过程中掌握知识，并培养发现问题、分析问题和解决问题的能力。

　　《水轮机运行与维护》选用目前大中型水电厂水轮机组运行与维护实际工作内容，将综合能力分解成若干项基本模块能力，选择能涵盖基本能力要素的训练项目，实施基本技能训练。通过实际的模块化项目任务训练，掌握水轮机组的运行与维护基本操作技能，应对真实工作中的常见问题，并提高水轮机组的选型设计能力。

　　在实践教学环节中，通过与企业签订校企合作协议、建立校外实习基地、学生参加实践活动、企业兼职教师参加教学活动等方式，在企业参与下进行工学结合的教学活动。通过校内水轮机组安装检修实训场及水电站三维仿真实训场，使学生在校内培养水轮机组安装检修的专业技能和水电站机组运行维护的职业技能；组织学生到企业开展工学结合教学，让学生在掌握职业技能的基础上，更好的感受实际工作环境对职业素质和职业技能的真实要求。


1.3.1课程设置的依据

 水电站动力设备专业毕业生主要就业岗位群职业为水力发电行业及泵站运行管理行业，从事机电设备的运行管理、维护检修、、安装调试等工作（岗位）。水轮机组运行与维护是水电站动力设备的重要组成部分，是水轮发电机组实现发电的主要能量转换部件，也是机组安全、稳定运行的主要环节。通过课程内容的学习和工作任务的训练，培养的学生对水轮机组运行维护的岗位操作技能及职业素养。


1.3.2课程设计思路
[image: image9.png]HEAERR 2 x # ® ® / B O B ® ®

B E .

Ak AT Aok AT Ak AZT EEABR LR
2HE — » TENE |
EuE|
EFEEREIN —] AR TR i
. e
ESE — ] ks
By — #e R BB
iE SR |
RN RS
FEREA -
ERRSE—| il ol AR B oW & oo = B
P v R _ [ naTeEn I8 &2 £ i # i
Aol —| e ,—*.—‘ Siagh B R AR R R A A&
— S IR
RS — R —
[P——— Hooa W ’®
AR — y BEEEGS 5 g 2 Z % 2
Lo [xmzas | 2 I 1 T I T
w2HE— I:j [N ) i
e THIPE BEERII ORI I
— e | _
RS2 — APESNEh
e
ERERE D —] @ »





校内实训场对水轮机组设备认识了解      学习设备的结构、工作原理，设备参数水轮机组稳定运行的影响等知识      校外实践环节实现基础知识与实践技能的融合,满足学生具备水轮机组的检修、安装调试、运行维护及故障分析处理等技能。

2．课程目标
（一）总目标


 能够胜任水电生产企业水轮机组的运行管理、维护检修、故障分析处理等岗位工作任务。

（二）具体目标

　　在完成本课程各项工作任务的学习过程中，应注重：知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等方面的基本要求。

知识与技能：知识与技能以工作任务为指引，掌握任务要求应具备的知识体系内容，通过在实践环节中的动手操作、真实任务的实施等训练，使学生具备顶岗操作的技能。

　　过程与方法：“重点、难点要明确”。在教学中突出重点，分散难点，抓住关键。对重点要做到：知识讲解抓住重点，课堂探究、提问体现重点，组织讲评不忘重点，联系安排紧扣重点，归纳小结点出重点。对难点注意分散，创设突破难点的情景与措施。教学的目的是让学生学会自己发现问题、分析问题并处理问题，传授的是方法，让学生如何会学、能做，使学生在学习过程中不知不觉学会了方法，也在方法的运用中不知不觉地加深了对过程的体验，从而掌握了相应的职业技能和培养了职业素养。

　　情感态度与价值观：“情感是指心理过程之一。是对客观事物的态度体验。包括人的喜、怒、哀、乐、爱、恶、欲等各种体验。”“态度是指在一定情境下，个体对人、物或事件，以特定方式进行反应的一种心理倾向”；“价值观是指个体看待客观事物及评价自己的重要性或社会意义所依据的观念系统。”据此，三者是一个相互依存、逐层递进的关系。

　　1、了解学情，制定教学设计，刺激和满足学生的需求，在实践和体验中实现自我的价值观教育。

　　2、教师不仅能够正确利用课程中的情化信息（负荷情感的信息），而且还要善于把非情化信息转化为情化信息，并结合教师的特色来帮助学生初步树立和养成正确的情感态度和价值观。

	名称
	目标

	专业能力
	知识目标：

1.掌握水电站动力设备的组成及其作用，水轮机组的基础性知识认知；

2.掌握混流式、轴流式、贯流式、冲击式、水轮机组引水部件及水轮机组其他主要部件的结构、特征及作用；

3.掌握水轮机组的运行的主要工作和内容；

4.掌握水轮机组维护的主要工作及内容；

5.掌握水轮机组选型设计的步骤及参数选取。

技能目标：

1.能够描述水电站主要动力设备组成及其作用，能够用水轮机基本知识分析水轮机工作状况；

2.对主要水轮机组机型的结构熟知，并能根据机组运行工况分析各部件性能；

3.对水轮机组的运行规程及技术规范熟知，根据机组运行工况对机组工作状态及工作参数实时分析，能够解决常规性运行故障；

4.掌握水轮机组的日常维护及定期维护主要内容，制定科学合理的机组维护实施方案并指导性实施，根据检修等级制定相应的检修方案并能对检修工作予以管理；

5.根据水电站原始资料，具备通过查阅资料合理制定出机组选型方案并完成水轮机组初步设计工作；

6.具备相应的职业素养能力，具备相应的岗位职业技能和企业管理能力。

	方法能力
	1.让学生掌握自学的能力，教会学生如何学会发现问题、分析问题和解决问题；引导学生能够从工作任务中掌握对基础知识的探寻，进而对技能的渴求和掌握；

2.通过实践-理论-实践，在课程上注重自主、合作、探究、互动的学习方式；在课堂评价上重视学习过程、学习成果与学习态度评价；在课程内容上体现时代性、针对性和实践性原则。

	社会能力
	1.新世纪要求当代大学生更具有竞争意识、责任意识、机遇意识、创新意识和效率意识，具有面向世界、面向未来、面向现代化的素质。

2.培养大学生的人格自我教育，社会竞争意识和合作意识；培养学生的人际交往能力和心理素质；培养学生良好的思想品德和社会道德方面的能力。


3．课程内容与学时分配

	序号
	学习情境
	知识要求
	技能与态度要求
	参考课时

	1
	水电站动力设备认知
	1.水电站的主要作用及组成部分要熟悉；

2.对水电站中动力设备组成熟知；

3.掌握水轮机组的基本工作参数；

4.对水轮机能量方程进行能量转换分析；

5.熟知水轮机组如何分类及对应的应用范围；

6.掌握水轮机型谱编排方式；

7.熟知水轮机组的装置方式。
	1.能够正确描述水电站作用及主要组成部分；

2.对水电站动力设备作用和工况熟悉；

3.根据水轮机组基本工作参数分析运行工况；

4.能够根据水轮机能量方程分析能量转换过程；

5.能够根据水电站实际情况初步确定水轮机组类型及布置形式；

6.根据已有的水轮机型号指明其特征；

7.在培养职业技能的过程中，同时培养学生顽强的意志品质、吃苦耐劳的精神、析问题的态度等职业素养能力。
	6

	2
	水轮机组结构
	1.熟知混流式水轮机组转轮的结构；

2.熟知轴流式水轮机组转轮结构、桨叶操作系统结构；

3.熟知灯泡贯流式水轮机组埋设部件、转轮及桨叶操作机构的结构；

4.熟悉冲击式水轮机组流量调节系统及转轮结构；

5.熟知水轮机组埋设部件、导水机构的结构，蜗壳及尾水管的结构选型及计算；

6.熟知水轮机其他主要部件结构：水导轴承、主轴密封、主轴、补气装置及管道系统。
	1.能够进行混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、冲击式水轮机转轮运行工况的监测与分析；

2.能够进行水轮机组埋设部件的安装、检修，分析引水部件对机组运行工况的影响；

3.能够对水轮机组其他主要部件工况进行分析，对其结构进行安装、检修及调试等工作。

4. 在培养职业技能的过程中，同时培养学生顽强的意志品质、吃苦耐劳的精神、析问题的态度等职业素养能力。
	20

	3
	水轮机组的运行
	1.熟悉水轮机组的运行规程及运行工况；

2. 了解水轮机组的运行参数及监视；

3. 熟悉水轮机组不同工况时的运行效率；

4. 能对水轮机组运行中常见异常现象进行分析和处理。
	1.能够根据规程规范制定运行规程；

2.能够对水轮机组各运行工况的运行参数、运行效率进行科学的分析，指导机组安全、稳定、高效运行；

3. 在培养职业技能的过程中，同时培养学生顽强的意志品质、吃苦耐劳的精神、析问题的态度等职业素养能力。
	6

	4
	水轮机组的维护
	1.熟悉水轮机组的日常检查与维护工作主要内容；

2.了解水轮机组空蚀发现的原因及处理措施；

3.了解水轮机组泥沙磨损的原因及处理方法；

4.了解水轮机组振动的原因及处理方法；

5.了解水轮机组检修的主要内容、检修指标及方法。
	1.能够制定水轮机组的日常维护和定期维护方案；

2.了解水轮机组泥沙磨损采取措施防护，对产生的磨损进行处理；

3. 在培养职业技能的过程中，同时培养学生顽强的意志品质、吃苦耐劳的精神、析问题的态度等职业素养能力。
	6

	5
	水轮机组选型
	1.熟悉水轮机模型试验的条件；

2.熟知水轮机效率换算与单位参数修正的方法；

3.熟知水轮机特性曲线绘制方法及运用；

4.熟悉水轮机组选型过程及方法
	1.对水轮机模型试验条件正确分析和选用；

2.对水轮机不同工况时的效率及单位参数能合理选取；

3.根据水轮机运转特性曲线对机组运行工况进行分析；

4.能够根据水电站原始资料进行水轮机组初步选型设计。
	12


4．课程教学实施

4.1教学建议

学习情境1

	学习情境名称
	水电站动力设备认知
	工作任务
	1.水电站的认知

2.水轮机组的基本知识
	参考学时
	8

	知识内容与要求
	1. 水电站的主要作用及组成部分要熟悉

	
	2. 对水电站中动力设备组成熟知

	
	3. 掌握水轮机组的基本工作参数

	
	4. 对水轮机能量方程进行能量转换分析

	
	5. 熟知水轮机组如何分类及对应的应用范围

	
	6.掌握水轮机型谱编排方式

	
	7.熟知水轮机组的装置方式

	技能要求
	1. 能够正确描述水电站作用及主要组成部分

	
	2. 对水电站动力设备作用和工况熟悉

	
	3. 根据水轮机组基本工作参数分析运行工况

	
	4. 能够根据水轮机能量方程分析能量转换过程

	
	5. 能够根据水电站实际情况初步确定水轮机组类型及布置形式

	
	6.根据已有的水轮机型号指明其特征

	
	7.在培养职业技能的过程中，同时培养学生顽强的意志品质、吃苦耐劳的精神、析问题的态度等职业素养能力

	教学实施要求
	1.在水电站，由兼职教师介绍水电站的主要组成部件及其作用和动力设备的认知学习；

2.结合视频、图片、图纸、讲义和电厂设备，讲述并指导学生对水轮机组基本知识进行认识性学习。

	教学评价
	1.过程评价：按照工作任务指定教学指导任务书，指导书中列出知识点，让学生按照知识点提出问题、并自行解答；将学生分组，每名学生按照指导书中安排的实训项目、工作任务项目，进行操作、自评，小组组长对内部成员评定；指导教师与企业兼职教师一起对每位学生进行评定。

2.目标评价：按照工作任务，指定相应的目标评价体系，通过完成每一项的工作任务，达到一个目标。这个目标评价是对一个工作任务完成情况的反映。

3.教学效果的评价：完成全部的工作任务，通过实训项目考核、工作任务项目考核及期末课程内容的考核，学生学习的反馈信息、兼职教师评价、院系评价等信息反馈教学效果的评价。

	学生角色
	水轮发电机组值班员

水轮机组检修工
	教师业务能力要求
	具有工程实践背景，熟知水轮机组运行维护及故障分析处理能力，熟悉水轮机组的结构、安装工艺及调试工程经验。


学习情境2

	学习情境名称
	水轮机组结构
	工作任务
	1.混流式水轮机组结构剖析

2.轴流式水轮机组结构剖析

3.灯泡贯流式水轮机组结构剖析

4.冲击式水轮机组结构剖析

5.水轮机组引水部件结构剖析

6.水轮机组其他主要部件的结构
	参考学时
	22

	知识内容与要求
	1. 熟知混流式水轮机组转轮的结构

	
	2. 熟知轴流式水轮机组转轮结构、桨叶操作系统结构

	
	3. 熟知灯泡贯流式水轮机组埋设部件、转轮及桨叶操作机构的结构

	
	4. 熟悉冲击式水轮机组流量调节系统及转轮结构

	
	5. 熟知水轮机组埋设部件、导水机构的结构，蜗壳及尾水管的结构选型及计算

	
	6. 熟知水轮机其他主要部件结构：水导轴承、主轴密封、主轴、补气装置及管道系统

	技能要求
	1. 能进行混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、冲击式水轮机转轮运行工况的监测与分析

	
	2. 能够进行水轮机组埋设部件的安装、检修，分析引水部件对机组运行工况的影响

	
	3. 能够对水轮机组其他主要部件工况进行分析，对其结构进行安装、检修及调试等工作

	
	4. 在培养职业技能的过程中，同时培养学生顽强的意志品质、吃苦耐劳的精神、析问题的态度等职业素养能力

	教学实施要求
	1.以工作任务为向导，先让学生了解该项工作任务的内容、要求及达到的效果；

2.结合水电站现场设备、工程图纸、视频动画等教学方法，由专业教师和兼职教师根据所分配的教学任务，讲解机组结构、作用，并进行部分结构的拆装工作任务；

3.布置实操项目，让学生以小组为单元合作分工，制定操作方案、实施操作、总结体会，由老师给予评价

	教学评价
	1.过程评价：按照工作任务指定教学指导任务书，指导书中列出知识点，让学生按照知识点提出问题、并自行解答；将学生分组，每名学生按照指导书中安排的实训项目、工作任务项目，进行操作、自评，小组组长对内部成员评定；指导教师与企业兼职教师一起对每位学生进行评定。

2.目标评价：按照工作任务，指定相应的目标评价体系，通过完成每一项的工作任务，达到一个目标。这个目标评价是对一个工作任务完成情况的反映。

3.教学效果的评价：完成全部的工作任务，通过实训项目考核、工作任务项目考核及期末课程内容的考核，学生学习的反馈信息、兼职教师评价、院系评价等信息反馈教学效果的评价。

	学生角色
	水轮发电机组值班员

水轮机组检修工
	教师业务能力要求
	具有工程实践背景，熟知水轮机组运行维护及故障分析处理能力，熟悉水轮机组的结构、安装工艺及调试工程经验。


学习情境3
	学习情境名称
	水轮机组的运行
	工作任务
	1.水轮机组的运行规程及运行工况

2.水轮机组运行参数与监视

3. 水轮机组运行效率

4. 水轮机组运行中的异常现象及处理
	参考学时
	8

	知识内容与要求
	1. 了解水轮机组的运行规程

	
	2. 熟知反击式、冲击式水轮机组各种运行工况

	
	3. 了解水轮机组的运行参数及监视

	
	4. 了解水轮机组不同工况时的运行效率

	技能要求
	1. 能够根据规程规范制定运行规程

	
	2. 能够对水轮机组各运行工况的运行参数、运行效率进行科学的分析

	
	3. 在培养职业技能的过程中，同时培养学生顽强的意志品质、吃苦耐劳的精神、析问题的态度等职业素养能力

	教学实施要求
	1.以工作任务为向导，先让学生了解该项工作任务的内容、要求及达到的效果；

2.由企业兼职教师和专业教师共同指导学生对电厂机组运行规程熟悉，了解规程中重要的操作程序和关键点；

3.按照工作任务，在老师指导下，学生首先进行工作任务项目的训练，然后进行现场实施操作，

4.对学生的操作，根据工作任务项目的大小和难易程度，或以小组为单元或以个人为单元，实施操作并给以考核评价。

	教学评价
	1.过程评价：按照工作任务指定教学指导任务书，指导书中列出知识点，让学生按照知识点提出问题、并自行解答；将学生分组，每名学生按照指导书中安排的实训项目、工作任务项目，进行操作、自评，小组组长对内部成员评定；指导教师与企业兼职教师一起对每位学生进行评定。

2.目标评价：按照工作任务，指定相应的目标评价体系，通过完成每一项的工作任务，达到一个目标。这个目标评价是对一个工作任务完成情况的反映。

3.教学效果的评价：完成全部的工作任务，通过实训项目考核、工作任务项目考核及期末课程内容的考核，学生学习的反馈信息、兼职教师评价、院系评价等信息反馈教学效果的评价。

	学生角色
	水轮发电机组值班员

水轮机组检修工
	教师业务能力要求
	具有工程实践背景，熟知水轮机组运行维护及故障分析处理能力，熟悉水轮机组的结构、安装工艺及调试工程经验。


学习情境4

	学习情境名称
	水轮机组的维护
	工作任务
	1. 水轮机组的日常维护和定期维护工作

2. 水轮机空蚀的发现和处理

3. 水轮机泥沙磨损的处理

4. 水轮机组振动的处理

5. 水轮机组的检修
	参考学时
	6

	知识内容与要求
	1. 熟悉水轮机组的日常维护和定期维护工作主要内容

	
	2. 掌握水轮机组空蚀发现的原因及处理措施

	
	3. 熟悉水轮机组泥沙磨损的原因及处理方法

	
	4. 熟悉水轮机组检修的主要内容、检修指标及方法

	技能要求
	1. 能够制定水轮机组的日常维护和定期维护方案并能指导实施

	
	2. 能够分析机组运行过程中如何避免空蚀现象发生及处理方法

	
	3. 能够对水轮机组泥沙磨损采取措施防护，对产生的磨损进行处理；

	
	4. 能够制定出合理的检修方案并指导实施

	
	5. 在培养职业技能的过程中，同时培养学生顽强的意志品质、吃苦耐劳的精神、析问题的态度等职业素养能力

	教学实施要求
	1.以工作任务为向导，先让学生了解该项工作任务的内容、要求及达到的效果；

2.由企业兼职教师和专业教师共同指导学生完成水轮机组维护的实践内容，从而掌握机组维护的专业技能；

3.根据工作任务项目，布置制定机组维护和检修的方案、实施方案、实施计划等，并指导学生完成任务要求；

4.根据工作任务项目的大小和难易程度，或以小组为单元或以个人为单元，实施操作并给以考核评价。

	教学评价
	1.过程评价：按照工作任务指定教学指导任务书，指导书中列出知识点，让学生按照知识点提出问题、并自行解答；将学生分组，每名学生按照指导书中安排的实训项目、工作任务项目，进行操作、自评，小组组长对内部成员评定；指导教师与企业兼职教师一起对每位学生进行评定。

2.目标评价：按照工作任务，指定相应的目标评价体系，通过完成每一项的工作任务，达到一个目标。这个目标评价是对一个工作任务完成情况的反映。

3.教学效果的评价：完成全部的工作任务，通过实训项目考核、工作任务项目考核及期末课程内容的考核，学生学习的反馈信息、兼职教师评价、院系评价等信息反馈教学效果的评价。

	学生角色
	水轮发电机组值班员

水轮机组检修工
	教师业务能力要求
	具有工程实践背景，熟知水轮机组运行维护及故障分析处理能力，熟悉水轮机组的结构、安装工艺及调试工程经验。


学习情境5

	学习情境名称
	水轮机组选型
	工作任务
	1.水轮机模型试验的条件

2.水轮机效率换算与单位参数修正

3.水轮机运转综合特性曲线绘制

4.水轮机组选型
	参考学时
	16

	知识内容与要求
	1. 熟悉水轮机模型试验的条件

	
	2. 熟知水轮机效率换算与单位参数修正的方法

	
	3. 熟知水轮机运转综合特性曲线绘制方法

	
	4.熟悉水轮机组选型过程及方法

	技能要求
	1. 对水轮机模型试验条件正确分析和选用

	
	2. 对水轮机不同工况时的效率及单位参数能合理选取

	
	3. 根据水轮机运转特性曲线对机组运行工况进行分析

	
	4. 能够根据水电站原始资料进行水轮机组初步选型设计

	教学实施要求
	1.以工作任务为向导，先让学生了解该项工作任务的内容、要求及达到的效果；

2.由企业兼职教师和专业教师共同指导学生完成水轮机组选型设计的学习内容，并指导学生进行选型设计的项目训练；

3.根据工作任务项目，在进行机组选型设计过程中，引导学生掌握选型设计的知识要求等；

4.根据工作任务项目的大小和难易程度，或以小组为单元或以个人为单元，实施操作并给以考核评价。

	教学评价
	1.过程评价：按照工作任务指定教学指导任务书，指导书中列出知识点，让学生按照知识点提出问题、并自行解答；将学生分组，每名学生按照指导书中安排的实训项目、工作任务项目，进行操作、自评，小组组长对内部成员评定；指导教师与企业兼职教师一起对每位学生进行评定。

2.目标评价：按照工作任务，指定相应的目标评价体系，通过完成每一项的工作任务，达到一个目标。这个目标评价是对一个工作任务完成情况的反映。

3.教学效果的评价：完成全部的工作任务，通过实训项目考核、工作任务项目考核及期末课程内容的考核，学生学习的反馈信息、兼职教师评价、院系评价等信息反馈教学效果的评价。

	学生角色
	水轮发电机组值班员

水轮机组检修工
	教师业务能力要求
	具有工程实践背景，熟知水轮机组运行维护及故障分析处理能力，熟悉水轮机组的结构、安装工艺及调试工程经验。


4.2教材选用与编写建议                       

    《水轮机》是水电站动力设备专业的一门核心专业课，教材的选用依据本课程标准的内容要求并结合职业技能鉴定标准，自主开发编写校本教材。教材在内容的选择和组织上要依据工作任务的要求：循序渐进，突出重点，范围不应过大、面太全，重实践、理论够用作为支撑。图例的选择方面，要合理、采用工程中使用过的，按照先简单后复杂，先原理图后实物图。

　　教材型式：先编写讲义，后编写教材。

以社会对高职高专素能人才的需要为导向，结合本学科发展趋势。目前使用的教材在章节安排及内容上，过于偏重理论性，在技能培养和职业素养培养等方面安排的内容偏少。校本教材根据知识的渐进性、生产环节对岗位技能的要求，结合国家相关的规程规范和职业技能鉴定标准模块内容要求而编排。融入更多的工程图片、图纸、真实案例等工程资料。

4.3课程教学资源开发与利用

一、现有可利用的教学资源：


1.工程实际图纸资料：收集整理工程实际图纸资料，做为教学辅助材料。


2.多媒体课件和电子教案：利用多种软件制作多媒体课件和电子教案用于教学、提高教学效果。


3.实验实训条件：结合水电厂现场设备及工程资料，根据课程标准中具体的工作任务项目，完成对应项的实训内容。


4.通过提出一些实际的工程案例（设备故障、试验不达标等），让学生自己动手通过网络、期刊等平台获取相关知识和技能。

二、需开发的教学资源：


1.网络教学平台还需继续完善。


2.课程网络虚拟资源要不断更新。


3.工作任务项目需要紧跟技术发展和最新工程案例而设置。

4.4其他说明

《水轮发电机组安装与检修》核心课程教学标准
1.1课程基本信息
课程代码：010491              建议学时：50（课堂学时）           学分：2.5    

适用专业：三年制高职水电站动力设备专业
1.2课程性质


《水轮发电机组安装与检修》是使学生具有水电站、水泵站的运行维护、检修和管理的能力；识读机组结构图、绘制简单加工图和一般安装检修工艺操作的技能；培养学生分析问题和解决现场技术难题的能力。

　　本课程应在学完《工程力学》、《机电原理》、《电路基础》、《工程材料与机制基础》等课程以后，并在掌握一定的《水力及水能计算》和《电子技术》等专业基础知识后开课。
1.3课程设计思路


1.3.1课程设置的依据


 水电站动力设备专业毕业生主要就业岗位群职业为水力发电行业及泵站运行管理行业，从事机电设备的运行管理、维护检修、安装调试等工作（岗位）。水轮机与安装检修是水电站动力设备检修的重要内容。为了保证学生具有水轮发电机组维护检修、安装调试、故障分析处理等技能，胜任水力发电行业及泵站运行行业岗位的工作需求，特设该门课程。

　　本课程在教材编写、教学及实训过程中应引入《大中型水轮机选用导则》（DL/T445－2002）、《水轮机运行规程》（DL/T710－1999）、《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8546—2003）和《立式水轮发电机组检修技术规程》（DL/T817—2002）等行业技术规范和标准。


1.3.2课程设计思路


校内实训场对水轮发电机组检修工艺及安装程序认识了解      学习设备的结构、检修工艺、安装工艺、程序等理论性知识      校外实践环节实现基础知识与实践能力的融合,满足学生具备水轮发电机组的运行管理、维护检修、故障分析处理等技能。

2．课程目标

（一）总目标


 能够胜任水电生产企业水轮发电机组的运行管理、维护检修、故障分析处理，水电施工企业水轮发电机组的安装调试等岗位工作任务。

（二）具体目标

在完成本课程各项工作任务的学习过程中，应注重：知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等方面的基本要求。

知识与技能：知识与技能以工作任务为指引，掌握任务要求应具备的知识体系内容，通过在实践环节中的动手操作、模拟试验等训练，使学生具备顶岗操作的技能。

过程与方法：“重点、难点要明确”。在教学中突出重点，分散难点，抓住关键。对重点要做到：知识讲解抓住重点，课堂探究、提问体现重点，组织讲评不忘重点，联系安排紧扣重点，归纳小结点出重点。对难点注意分散，创设突破难点的情景与措施。教学的目的是让学生学会自己发现问题、分析问题并处理问题，传授的是方法，让学生如何会学，使学生在学习过程中不知不觉学会了方法，也在方法的运用中不知不觉地加深了对过程的体验。

情感态度与价值观：“情感是指心理过程之一。是对客观事物的态度体验。包括人的喜、怒、哀、乐、爱、恶、欲等各种体验。”“态度是指在一定情境下，个体对人、物或事件，以特定方式进行反应的一种心理倾向”；“价值观是指个体看待客观事物及评价自己的重要性或社会意义所依据的观念系统。”据此，三者是一个相互依存、逐层递进的关系。

1、了解学情，制定教学设计，刺激和满足学生的需求，在实践和体验中实现自我的价值观教育。

2、教师不仅能够正确利用课程中的情化信息（负荷情感的信息），而且还要善于把非情化信息转化为情化信息，并结合教师的特色来帮助学生初步树立和养成正确的情感态度和价值观。

	名称
	目标

	专业能力
	知识目标:

1.掌握和会使用本专业的相关术语；

2.掌握水轮发电机组安装基本工艺；

3.掌握立式反击式水轮机和立式水轮发电机安装安装；

4.掌握卧式水轮发电机组安装和贯流式水轮发电机组安装；

5.掌握水轮发电机组的启动试运行项目和内容。

6.掌握水轮发电机组主要部件的检修。

技能目标:

1.会查用技术规范及相关标准；

3.会收集和整编工程基本资料，并对工程资料进行归纳和分析；

4.会熟练使用安装检修中常用工量具；

5.会闸述典型的水轮机安装程序和主要工艺要求；

6.会立、卧式机组轴线调整与处理；

7.会闸述水轮机发电机组主要部件的检修内容和工艺要求。

	方法能力
	1.让学生掌握自学的能力，教会学生如何学会发现问题、分析问题和解决问题；引导学生能够从工作任务中掌握对基础知识的探寻，进而对技能的渴求和掌握；

2.通过实践-理论-实践，在课程上注重自主、合作、探究、互动的学习方式；在课堂评价上重视学习过程、学习成果与学习态度评价；在课程内容上体现时代性、针对性和实践性原则。

	社会能力
	1.新世纪要求当代大学生更具有竞争意识、责任意识、机遇意识、创新意识和效率意识，具有面向世界、面向未来、面向现代化的素质。

2.培养大学生的人格自我教育，社会竞争意识和合作意识；培养学生的人际交往能力和心理素质；培养学生良好的思想品德和社会道德方面的能力。


3．课程内容与学时分配

	序号
	学习情境
	知识要求
	技能与态度要求
	参考课时

	1
	水轮发电机组安装与检修概述
	1．水电站的规模、基本原理及特点；

2．水电站的开发方式与开发过程；

3．水电站的基本类型；

4．水力发电的基本原理及特点；

5．水电站枢纽工程建筑物的组成；

6．水电站安装与检修特点。
	1.能够进行混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、冲击式水轮机转轮运行工况的监测与分析；

2.能够进行水轮机组埋设部件的安装、检修，分析引水部件对机组运行工况的影响；

3.能够对水轮机组其他主要部件工况进行分析，对其结构进行安装、检修及调试等工作。

4. 在培养职业技能的过程中，同时培养学生顽强的意志品质、吃苦耐劳的精神、析问题的态度等职业素养能力。
	4

	2
	水轮发电机组安装基本工艺
	1．水轮发电机组基本类型；

2．水轮发电机组安装规程与要求；

3．水轮发电机组的基本构造；

4．水轮发电机组安装的基本工艺。
	
	4

	3
	立式反击式水轮机安装
	1．埋设部件的安装步骤与要求；

2．混流式水轮机预装步骤与要求；

3．混流式水轮机正式安装步骤与要求；

4．轴流转桨式水轮机安装的特点与要求。
	
	8

	4
	立式水轮发电机安装
	1．立式水轮发电机安装的一般程序；

2．水轮发电机定子、转子的组装与安装；

3．水轮发电机转子的吊入找正和主轴连接；

4．推力轴承的安装与调整；

5．机组轴线测量与调整；

6．导轴承的安装与调整。
	
	6

	13
	卧式水轮发电机组安装
	1．卧式混流式水轮机安装过程与步骤；

2．卧式水斗水轮机安装过程与步骤；

3．卧式水轮发电机安装过程与步骤；

4．卧式机组轴线测量与调整的过程与步骤。
	
	8

	5
	贯流式水轮发电机组安装
	1．贯流式水轮发电机组安装概述；

2．埋设部件、导水机构的安装与调整；

3．主轴与轴承的安装与调整；

4．转轮室与转轮安装；水轮发电机安装。
	
	8

	6
	水轮发电机组的启动试运行
	1．机组的启动试运行的目的；

2．机组的启动试运行中的检查试验工作；

3．水轮发电机组的经常出现的故障和处理方法。
	1.能够根据规程规范制定运行规程；

2.在培养职业技能的过程中，同时培养学生顽强的意志品质、吃苦耐劳的精神、析问题的态度等职业素养能力。
	6

	7
	水轮发电机组检修
	1．机组检修类别、周期和质量标准；

2．水轮发电机组检修网络图；

3．水轮机主要零部件修复；

4．发电机主要零部件的检修；

5．水轮机转轮静平衡试验；

6．发电机转子动平衡试验。
	1.能够根据规范对水轮发电机进行检修、试验、调试等。

2.在培养职业技能的过程中，同时培养学生顽强的意志品质、吃苦耐劳的精神、析问题的态度等职业素养能力。
	10


4．课程教学实施

4.1教学建议
学习情境1

	项目名称
	水轮机概论
	参考课时
	6

	教学内容
	1．水力发电的基本原理及特点；

2．水轮机的基本工作参数；

3．水轮机的各种类型和特点；

4．水电站的基本类型；

5．各类型水轮机型号表示方法及意义；

6．水轮机的装置方式。

	教  学  目  标
	知识
	1．了解中国水能资源、水电的地位和经济效益；

2．掌握水力发电的基本原理及特点；

4．了解各类型水电站的运行特点；

5．掌握水轮机的基本工作参数；

6．掌握水轮机的各种类型和特点；
7．熟练掌握各类型水轮机的型号表示方法及意义；

8．掌握中小型水轮机的装置方式。

	
	技能
	1．能准确描述水电站发电原理和主要设备；

2．会分析水轮机基本参数；
3．会闸述各种类型水轮机特点和应用；
4．会计算水轮机出力与效率；
5．能描术和编制各类型水轮机型号；

6．会识读水电站厂区布置图。

	
	态度
	1．能树立正确的从业心态，具有良好的职业道德；
2．能树立良好的团队精神和勇于创新精神，与组内成员友好合作；
3．能按时出勤，认真听课，积极发言；
4．能认真做好课前准备，能认真按时完成实训任务；

5．实训报告整洁，字迹工整，有独特见解。

	教学任务与

实施
	教学任务：
（1）任务布置；                          （4）教师同步进行辅导和检查；
（2）相关专业基础知识介绍；              （5）学生完成相应作业。
（3）学生在熟悉图纸等资料的基础上进行；  

	
	教学实施：根据实际水电站机组结构图和资料进行组织教学。

	项目成果
	实际水电站基本参数分析计算作业。

	技术规范
	《电工术语　水轮机、蓄能泵和水泵水轮机》GB/T 2900.45－1996； 《水轮机基本技术条件》GB/T 15468－1995；《小型水力发电站设计规范》（GB50071-2002）；《中小型水利水电工程典型设计图集》；《小型水电站初步设计报告编制规程》（SL/T179-96）。

	学生角色
	运行维护员及设计辅助人员。
	教师能力
	具备熟练使用工具书能力；具备独立完成水电站机电部分初步设计能力。
	教师数量
	专任教师2人；
兼职教师1人。
	考核评价
	本项目考核成绩占课程考核成绩的10%。其中：知识占30%，技能占50%；态度占20%。


学习情境2

	项目名称
	水轮机结构
	参考课时
	16

	教学内容
	1．混流式和轴流式水轮机的基本结构；

2．导水机构的基本结构和作用、座环的结构与作用；

3．反击式水轮机引水室的作用、类型及其适用范围；

4．尾水管的作用、类型及尾水管的减振措施；

5．冲击式水轮机的分类、特点与基本结构部件；

6．冲击式水轮机流量调节机构的作用、类型；

7．冲击式水轮机其它附属部件的类型、作用和工作原理。

	教  学  目  标
	知识
	1．掌握混流式和轴流式水轮机的基本结构；
2．掌握反击式水轮机引水室的作用、类型及其适用范围；

3．了解座环的结构与作用；

4．了解径向式导水机构的基本结构和作用；

5．掌握尾水管的作用、类型及尾水管的减振措施；

6．熟练掌握冲击式水轮机的分类、特点与基本结构部件；

7．掌握冲击式水轮机流量调节机构的作用、类型；

8．掌握冲击式水轮机的主轴、轴承的结构和工作原理；

9．掌握冲击式水轮机其它附属部件的类型、作用和工作原理。

	
	技能
	1．能准确描述水电站发电原理和主要设备；

2．会分析水轮机基本参数；
3．会阐述各种类型水轮机特点和应用；
4．会计算水轮机出力与效率；
5．能描术和编制各类型水轮机型号；

6．能识读水电站厂区布置图。

	
	态度
	1．能树立正确的从业心态，具有良好的职业道德；
2．能树立良好的团队精神和勇于创新精神，与组内成员友好合作；
3．能按时出勤，认真听课，积极发言；
4．能认真做好课前准备，能认真按时完成实训任务；

5．实训报告整洁，字迹工整，有独特见解。

	教学任务与

实施
	教学任务：
（1）任务布置；                          （4）教师同步进行辅导和检查；
（2）相关专业基础知识介绍；              （5）学生完成相应作业。
（3）学生在熟悉图纸等资料的基础上进行；  

	
	教学实施：根据实际水电站机组结构图和资料进行组织教学。

	项目成果
	实际水电站基本参数分析计算作业。

	技术规范
	《电工术语、水轮机、蓄能泵和水泵水轮机》GB/T 2900.45－1996； 《水轮机基本技术条件》GB/T 15468－1995；《小型水力发电站设计规范》（GB50071-2002）；《中小型水利水电工程典型设计图集》；《小型水电站初步设计报告编制规程》（SL/T179-96）。

	学生角色
	运行维护员及设计辅助人员。
	教师能力
	具备熟练使用工具书能力；具备独立完成水电站机电部分初步设计能力。
	教师数量
	专任教师2人；
兼职教师1人。
	考核评价
	本项目考核成绩占课程考核成绩的10%。其中：知识占30%，技能占50%；态度占20%。


学习情境3

	学习情境名称
	初步了解电气液压调速器
	工作任务
	电气液压调速器运行维护与检修
	参考学时
	8

	知识内容与要求
	1. 了解电气液压调速器的特点；

	
	2. 认知电液调速器主要组成环节及功能；

	
	3. 了解位电转换器类型、工作原理；

	
	4. 熟悉电液转换器类型、特点；结构、工作原理、主要特性及技术要求，电液伺服阀结构和工作原理。

	
	5. 能够进行电气液压调速器的运行维护与检修。

	技能要求
	1. 能够简要说明调速器的特点；

	
	2. 能够准确说明电液调速器主要的组成环节及其相应的功能；

	
	3. 要熟知位电转换器有哪些类型，它们的工作原理是什么，能够正确选用；

	
	4. 对电液转换器和电液伺服阀，要熟悉其结构、工作原理、特性，能够对电液转换器正确的检修、故障的简单处理。

	
	5. 要求学生能够勤于思考、敢于动手、积极的相互配合。

	教学实施要求
	1.以工作任务为向导，先让学生了解该项工作任务的内容、要求及达到的效果；

2.到调速器校内实训场认识电气液压调速器和油压装置，对电气液压调速器设备液压放大部件的结构有初步的了解；

3.利用挂图、工程实例及多媒体课室等方式，以图片、录像的形式让学生了解电气液压调速器液压放大元件的主要组成部分；

4.通过课堂教学讲述电气液压调速器液压放大部件结构、工作原理、运行与检修等基本知识；

5.通过完成试验项目及校外综合实习，巩固和加深对调节系统内容的熟悉。

	教学评价
	1.过程评价：按照工作任务指定教学指导任务书，指导书中列出知识点，让学生按照知识点提出问题、并自行解答；将学生分组，每名学生按照指导书进行操作、自评，小组组长对内部成员评定；指导教师（或与企业兼职教师一起）在对每位学生进行评定。

2.目标评价：按照工作任务，指定相应的目标评价体系，通过完成每一项的工作任务，达到一个目标。这个目标评价是对一个工作任务完成情况的反映。

3.教学效果的评价：完成全部的工作任务，通过实训、实习、期末课程内容的考核，学生学习的反馈信息、兼职教师评价、院系评价等信息反馈教学效果的评价。

	学生角色
	设备运行、维护人员
	教师业务能力要求
	具有调速器安装调试、运行维护等工程实践背景和水轮机专业能力，熟知水电站的调节系统，熟悉调速器结构和运行原理。


学习情境4

	学习情境名称
	熟悉了解微机调速器
	工作任务
	微机调速器安装调试、运行维护与管理
	参考学时
	8

	知识内容与要求
	1. 了解微机调速器发展过程和成果；

	
	2. 熟悉微机调速器的结构；

	
	3. 明白微机调节器的过程通道

	
	4. 了解微机调节器的测频装置；

	
	5. 电液随动装置认知；

	
	6. 了解SJ-720调速器的工作原理；

	
	7. 新型微机调速器产品介绍。

	技能要求
	1. 能基本正确地描述微机调速器的发展历程、应用趋势；

	
	2. 能够准确描述和辨别微机调速器的三大组成结构；

	
	3. 能够准确描述和辨识微机控制器的组成部件、过程参数的采样、外围设备和输入输出信号；

	
	4. 能够准确描述微机调节器测频装置基本原理和典型测频装置；

	
	5. 能够正确描述微机调速器电液随动装置结构和工作原理；

	
	6. 能够正确的读懂微机调速器的机械液压系统图；

	
	7. 能够正确完成微机调速器各种工作方式的切换、模式的设定；

	
	8. 能够进行微机调速器的运行操作；

	
	9. 能够进行微机调速器机械液压系统的调试、维护和检修；

	
	10. 水轮机微机调速器涉及有机械、电气、液压、自动控制、计算机、单片机及信息技术等环节，而每个环节的深度和广度是无穷的。因此在教师教学和学生学习中，既要善于多学科知识的综合，又要学会必要的放弃，要有针对性，主要是硬件的整体性认识及外在作用的学习，而硬件的内部结构原理及编程的学习不必要学习太深。对机械、液压不部分要能熟悉。

	
	11. 要求学生要有综合知识的能力，基础学科知识扎实，能够灵活的将多学科知识综合运用。发扬勤学苦练、敢于大胆探索、团队协作等精神。

	教学实施要求
	1.以工作任务为向导，先让学生了解该项工作任务的内容、要求及达到的效果；

2.到调速器校内实训场认识微机调速器，对调速器设备结构有初步的了解；

3.利用挂图、工程实例及多媒体课室等方式，以图片、录像的形式让学生了解微机调速器的主要组成部分；

4.通过课堂教学讲述微机调速器各部件工作原理、整机工作原理、试验项目等基本知识；

5.根据录像、照片，以及企业兼职教师到课堂讲解等方式，让学生学习调速器设备安装于调试；

6.通过完成试验项目及校外综合实习，巩固和加深对调节系统内容的熟悉。

	教学评价
	1.过程评价：按照工作任务指定教学指导任务书，指导书中列出知识点，让学生按照知识点提出问题、并自行解答；将学生分组，每名学生按照指导书进行操作、自评，小组组长对内部成员评定；指导教师（或与企业兼职教师一起）在对每位学生进行评定。

2.目标评价：按照工作任务，指定相应的目标评价体系，通过完成每一项的工作任务，达到一个目标。这个目标评价是对一个工作任务完成情况的反映。

3.教学效果的评价：完成全部的工作任务，通过实训、实习、期末课程内容的考核，学生学习的反馈信息、兼职教师评价、院系评价等信息反馈教学效果的评价。

	学生角色
	设备运行、维护人员
	教师业务能力要求
	具有调速器安装调试、运行维护等工程实践背景和水轮机专业能力，熟知水电站的调节系统，熟悉调速器结构和运行原理。


学习情境5

	学习情境名称
	调节系统特性、参数整定
	工作任务
	能够进行调节系统特性分析、参数的合理整定
	参考学时
	6

	知识内容与要求
	1. 调节系统静态特性分析（静特性与静特性曲线概念、类型、永态转差系数bp、应用意义）；

	
	2. 了解调节对象的特性（Ta、Tw、Tb、Td）、调节系统稳定性及动态品质（θa、θd、θn、Tn）；

	
	3. 了解调节系统的动态特性试验内容、目的。

	技能要求
	1. 能准确说明调节系统的静特性的概念和类型，准确绘制静特性曲线；

	
	2. 能正确的解释负荷在并列运行机组之间的自动负荷分配情况；

	
	3. 能正确操作调速器改变独立运行机组的发电频率，改变并列运行机组的负荷；

	
	4. 能够正确描述机组惯性时间常数Ta、水流惯性时间常数Tw、负荷惯性时间常数Tb等对调节过程的影响；

	
	5. 能够正确的分析参数对调节系统稳定区域的影响；

	
	6. 能够掌握动态试验的内容、目的及试验数据分析；

	
	7. 该学习情境比较抽象，理论性较强，种种经过分析来指导运行、 调试、维护检修等行为。要求学生要能够善于分析问题、合理的思考问题、正确的解决问题。

	教学实施要求
	1. 以视频短片的方式，通过一些工程实例让学生了解水轮机调节系统这一个项目任务对电网品质及电网稳定性的重要影响；

2.让学生通过这些案例首先自己通过查阅相关资料，了解调节系统稳定性的和哪些参数、指标有关；

3.课堂汇总学生查阅资料的情况，让学生先自行说明对调节系统稳定性的认识，然后再有老师综合学生汇总的情况，系统的讲解调节系统稳定及不稳定的原因，具有影响力的技术指标和技术参数；

4.通过系统学习后，让学生在分组讨论所学内容和自己查阅的资料，谈谈对调节系统该项目任务的认识；

5.通过完成试验项目及校外综合实习，巩固和加深对调节系统特性、参数整定内容的熟悉。

	教学评价
	1.过程评价：按照工作任务指定教学指导任务书，指导书中列出知识点，让学生按照知识点提出问题、并自行解答；将学生分组，每名学生按照指导书进行操作、自评，小组组长对内部成员评定；指导教师（或与企业兼职教师一起）在对每位学生进行评定。

2.目标评价：按照工作任务，指定相应的目标评价体系，通过完成每一项的工作任务，达到一个目标。这个目标评价是对一个工作任务完成情况的反映。

3.教学效果的评价：完成全部的工作任务，通过实训、实习、期末课程内容的考核，学生学习的反馈信息、兼职教师评价、院系评价等信息反馈教学效果的评价。

	学生角色
	调节系统设计、分析员
	教师业务能力要求
	具有工程实践背景和水轮机专业能力，熟知水电站的调速器设备，熟悉调速器结构和运行原理及调节系统特性、参数整定。 


学习情境6

	学习情境名称
	调节保证计算
	工作任务
	能够正确进行调节保证参数的计算
	参考学时
	8

	知识内容与要求
	1. 调节保证计算的任务与指标的认知；

	
	2. 调节保证计算过程认知、参数整定；

	
	3. 了解改善调节保证参数措施。

	技能要求
	1. 能正确描述调节保证计算的任务；

	
	2. 能正确说明调节保证计算的标准；

	
	3. 能正确表述水机的概念、类型；

	
	4. 能进行调节保证计算，选择合适的导叶调节时间及关闭规律；

	
	5. .能够根据电站实际情况选择（设计）合适的调节保证改善措施。

	
	6. 学习过程中，要注重知识理念，治学严谨，态度明确，分析合理。

	教学实施要求
	1. 通过多媒体课室，播放视频短片（水电站重大事故案例），让学生自己查找资料，找出造成事故发生的原因及对水电站危害性；

2.课堂上让学生表述出自己对案例调查的结果，分组进行讨论，加深学生对问题的认识；

3.让学生带着问题进行该项目任务的学习，学习发生此类事故的原因和如果通过科学的方法防止发生此类事故的措施；

4.通过完成校外综合实习，巩固和加深对调节保证计算内容的熟悉。

	教学评价
	1.过程评价：按照工作任务指定教学指导任务书，指导书中列出知识点，让学生按照知识点提出问题、并自行解答；将学生分组，每名学生按照指导书进行操作、自评，小组组长对内部成员评定；指导教师（或与企业兼职教师一起）在对每位学生进行评定。

2.目标评价：按照工作任务，指定相应的目标评价体系，通过完成每一项的工作任务，达到一个目标。这个目标评价是对一个工作任务完成情况的反映。

3.教学效果的评价：完成全部的工作任务，通过实训、实习、期末课程内容的考核，学生学习的反馈信息、兼职教师评价、院系评价等信息反馈教学效果的评价。

	学生角色
	调节保证计算设计员
	教师业务能力要求
	具有工程实践背景和水轮机专业能力，熟知水电站的调速器设备，熟悉调速器结构和运行原理和调节保证计算。


学习情境7

	学习情境名称
	调速器的安装调试、运行管理
	工作任务
	能够进行调速器的安装调试、运行维护、检修及简单故障分析
	参考学时
	4

	知识内容与要求
	1. 了解调速器、油压装置的安装与调试的技术要求；

	
	2. 了解调速器运行、维护的一般要求；

	
	3. 了解调速器检修的一般要求；

	
	4. 了解机械液压调速器的故障分析与处理方法；

	
	5. 了解微机调速器的故障分析与处理。

	技能要求
	1. 能够根据有关的技术规范及厂家技术资料，安装并调试调速器、油压装置。

	
	2. 能够进行调速器的日常运行与维护；

	
	3. 能够制定调速器检修计划（小修、大修、扩大性大修）；

	
	4. 能够进行机械液压调速器的故障分析与处理；

	
	5. 能够进行微机调速器的故障分析与处理。

	
	6. 要敢于吃苦、敢于动手、敢于思考、勇于动手操作，要安全科学。

	教学实施要求
	1. 通过多媒体课室，播放视频短片（水电站调速器安装、调试、运行、检修及维护工作），让学生了解调速器安装、调试、运行、检修和维护的实际工作内容；

2.让学生查阅相关资料，了解调速器设备安装调试、运行维护、检修和故障分析及简单处理方法的知识；

3.通过课堂引导性讲述调速器设备安装调试、运行维护、检修和故障分析及简单处理方法的知识，教会学生如何自己查阅资料和相关书籍，具备；

4.通过完成校外综合实习，分组跟调速器运行班学习，从而使学生具备该项目任务的实操技能。

	教学评价
	1.过程评价：按照工作任务指定教学指导任务书，指导书中列出知识点，让学生按照知识点提出问题、并自行解答；将学生分组，每名学生按照指导书进行操作、自评，小组组长对内部成员评定；指导教师（或与企业兼职教师一起）在对每位学生进行评定。

2.目标评价：按照工作任务，指定相应的目标评价体系，通过完成每一项的工作任务，达到一个目标。这个目标评价是对一个工作任务完成情况的反映。

3.教学效果的评价：完成全部的工作任务，通过综合实习或顶岗实习，以学生学习的反馈信息、兼职教师评价、实习企业评价等信息反馈教学效果的评价。

	学生角色
	调速器设备安装调试、运行维护

管理员
	教师业务能力要求
	具有工程实践背景和水轮机专业能力，熟知水电站的调速器设备，熟悉调速器结构和运行原理，安装调试、运行维护及故障分析处理能力。 


4.2教材选用与编写建议                       

    内容：《水轮发电机组安装与检修》是水电站动力设备专业和一门核心专业课，教材的选用根据本课程标准的内容要求编写教材，在内容的选择和组织上要依据工作任务的要求：循序渐进，突出重点，范围不应过大、面太全。图例的选择方面，要合理，按照先简单后复杂，先原理图后实物图。

教材型式：先编写讲义，后编写教材。

    1.必须依据本课程标准编写教材，教材应充分体现以工作任务为中心组织课程内容和课程教学的设计思想。

2.教材应体现本专业职业活动，能分解成若干典型的工作项目，按完成工作项目的需要和岗位操作规程，结合岗位技能养成组织教材内容。要通过工作任务，引入必须的理论知识，增加实践实训内容，强调理论在实践过程中的应用。

3.教材应图文并茂，提高学生的学习兴趣，加深学生对工程施工与设计的认识和理解。教材表达必须精炼、准确、科学。

4.教材内容应体现先进性、通用性、实用性，要将本专业新技术、新工艺、新方法及时地纳入教材，使教材更贴近本专业的发展和实际需要。

4.3课程教学资源开发与利用

一、现有可利用的教学资源：


1.工程实际图纸资料：收集整理工程实际图纸资料，做为教学辅助材料。


2.多媒体课件和电子教案：利用多种软件制作多媒体课件和电子教案用于教学、提高教学效果。


3.实验实训条件：利用实训场现有设备可以完成离心摆特性试验、缓冲装置特性试验、调速器整机静特性试验、开度限制控制方式、摸你参数整定等试验项目。


4.通过提出一些工程上的实际例子（设备故障、试验不达标等），让学生自己动手通过网络、期刊等平台获取相关知识和技能。

二、需开发的教学资源：


1.网络教学平台还需继续完善。


2.校外实习指导书应根据所实习电厂的实情、实习需要完成的项目及效果来制定。


3.校内实习指导书应本课程标准的更新而相应更新。

4.4其他说明

《调速器运行与维护》核心课程教学标准

1.前言

1.1课程基本信息
课程代码：010760              建议学时：50（课堂学时）           学分：2.5      

适用专业：三年制高职水电站动力设备专业
1.2课程性质


水轮机调节课程，是水电站动力设备专业的核心课程，课程以水轮机调速器为学习对象，目标是让学生掌握水轮机调节系统基本原理、系统静态及动态特性，调节系统主要设备——调速器的构成和工作原理，新产品的认识和正确使用，在学习调速器基本知识的基础上，掌握水轮机调速器的按照、运行管理、维护检修及故障分析处理等技能，满足毕业生就业与水力发电行业、泵站运行行业等的工作需求，并使学生具备应用知识分析问题、解决问题的积极态度。

本课程是以水轮机、电路基础、基础数学、电子技术、电机原理、电气控制与PLC原理及应用、计算机应用基础等课程的学习为基础，也是进一步为电站计算机监控技术、毕业设计及毕业实习等课程的基础。
1.3课程设计思路


1.3.1课程设置的依据


 水电站动力设备专业毕业生主要就业岗位群职业为水力发电行业及泵站运行管理行业，从事机电设备的运行管理、维护检修、、安装调试等工作（岗位）。水轮机调速器是水电站动力设备的重要组成部分，承担着保证电站安全生产及电能频率质量指标的任务。为了保证学生水轮机调速器的运行管理、维护检修、安装调试、故障分析处理等技能，胜任水力发电行业及泵站运行行业岗位的工作需求，特设该门课程。


1.3.2课程设计思路


校内实训场对调速器设备认识了解      学习设备的结构、工作原理，设备参数对电能品质、电网稳定等的影响等理论性知识      校外实践环节实现基础知识与实践能力的融合,满足学生具备水轮机调速器的运行管理、维护检修、安装调试及故障分析处理等技能。

2．课程目标

（一）总目标


 能够胜任水电生产企业水轮机调速器的运行管理、维护检修、故障分析处理，水电施工企业水轮机调速器的安装调试等岗位工作任务。

（二）具体目标

在完成本课程各项工作任务的学习过程中，应注重：知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等方面的基本要求。

知识与技能：知识与技能以工作任务为指引，掌握任务要求应具备的知识体系内容，通过在实践环节中的动手操作、模拟试验等训练，使学生具备顶岗操作的技能。

过程与方法：“重点、难点要明确”。在教学中突出重点，分散难点，抓住关键。对重点要做到：知识讲解抓住重点，课堂探究、提问体现重点，组织讲评不忘重点，联系安排紧扣重点，归纳小结点出重点。对难点注意分散，创设突破难点的情景与措施。教学的目的是让学生学会自己发现问题、分析问题并处理问题，传授的是方法，让学生如何会学，使学生在学习过程中不知不觉学会了方法，也在方法的运用中不知不觉地加深了对过程的体验。

情感态度与价值观：“情感是指心理过程之一。是对客观事物的态度体验。包括人的喜、怒、哀、乐、爱、恶、欲等各种体验。”“态度是指在一定情境下，个体对人、物或事件，以特定方式进行反应的一种心理倾向”；“价值观是指个体看待客观事物及评价自己的重要性或社会意义所依据的观念系统。”据此，三者是一个相互依存、逐层递进的关系。

1、了解学情，制定教学设计，刺激和满足学生的需求，在实践和体验中实现自我的价值观教育。

2、教师不仅能够正确利用课程中的情化信息（负荷情感的信息），而且还要善于把非情化信息转化为情化信息，并结合教师的特色来帮助学生初步树立和养成正确的情感态度和价值观。

	名称
	目标

	专业能力
	知识目标：

1.熟知水轮机调节系统的概念、组成机构/环节及其工作原理；

2.能掌不同类型调速器的特点、结构组成及重要元件部分的工作原理；

3.基本掌握调节系统的各种特性和重要参数的整定、调保计算任务和标准，了解调保计算的过程；

4.学习有关调速器设备的运行维护、检修的内容和规章制度，学会对部分设备故障的分析和处理；

技能目标：

1.能够进行机械液压调速器的运行操作、安装、调试、检修与维护；

2.能够进行调速器配套油压装置的运行操作、安装、调试、检修与维护；

3.能够进行微机调速器的运行操作，并对微机控制系统故障进行简单判定；

4.能够根据调节对象特性缺点调速器的运行参数并进行参数整定；

5.能够胜任水电厂生产企业水轮机调速器的运行管理、维护检修，水电施工企业水轮机调速器的安装调试等岗位工作任务。

	方法能力
	1.让学生掌握自学的能力，教会学生如何学会发现问题、分析问题和解决问题；引导学生能够从工作任务中掌握对基础知识的探寻，进而对技能的渴求和掌握；

2.通过实践-理论-实践，在课程上注重自主、合作、探究、互动的学习方式；在课堂评价上重视学习过程、学习成果与学习态度评价；在课程内容上体现时代性、针对性和实践性原则。

	社会能力
	1.新世纪要求当代大学生更具有竞争意识、责任意识、机遇意识、创新意识和效率意识，具有面向世界、面向未来、面向现代化的素质。

2.培养大学生的人格自我教育，社会竞争意识和合作意识；培养学生的人际交往能力和心理素质；培养学生良好的思想品德和社会道德方面的能力。


3．课程内容与学时分配

	序号
	学习情境
	知识要求
	技能与态度要求
	参考课时

	1
	水轮机调节系统的认知
	1.了解水力发电的生产过程和生产设备，明白电力用户对电力生产的要求；

2. 绘制出水轮机调节系统组成和基本元件；

3. 描述水轮机调节系统工作原理；

4.明白调速器的组成原理；

5.熟悉调速器的分类与型号。
	1.能够准确描述水力发电的过程和相关设备，能准确描述电力用户对电力生产的具体要求；

2.能够按照调节系统各部件配合原理绘制出各部件主要部件结构；

3.能够正确的描述调节系统主要部件的工作原理；

4.能够简要说明5种典型的调节系统环节和不同类型调速器的调节规律；

5.能够准确解释水轮机调速器型号的意义；

6.自动调速器的组成原理分析具有很强的逻辑性，具体、连贯而复杂，环环相扣。要求学生顽强的意志品质、吃苦耐劳的精神和善于分析问题的态度。
	6

	2
	认识了解机械液压型调速器
	1.熟悉YT小型调速器离心摆的结构、作用、静特性、基本参数和质量要求；

2.液压放大机构认知；

3.硬反馈元件分析；

4.软反馈元件透析；

5.调速器控制元件的认识；

6.YT小型调速器调试；

7.了解双调节调速器；

8.熟悉油压装置的作用、分类、组成和原理；

9.了解YT小型调速器整机调试与试验；

10.机械液压调速器的安装调试、运行维护、检修及故障分析。
	1.面对YT小型调速器实物，能够准确识别离心摆、液压放大机构、硬反馈、软反馈、操作机构等硬件名称、组成、作用及动作信号传递路径；

2.能够进行YT小型调速器KI、bp、bt、Td、Ts等参数的调整；

3.能够完成YT小型调速器工作方式的切换；

4.能够完成YT小型调速器离心摆及缓冲装置的试验内容；

5. 能够准确解释油压装置型号的意义；

6.能够准确描述油压装置的作用、组成和原来；

7.能够完成YT小型调速器的整机静态调试；

8.能够进行机械液压型调速器的安装调试、运行维护、检修和故障分析，必须熟悉设备、明了原理。

9.机械液压型调速器原理逻辑性很强，但具体、可见。要求学生要勤动手，善于学习、善于分析、善于理论和实物联系，有问题及时和老师、同学沟通。
	16

	3
	初步了解电气液压调速器
	1.了解电气液压调速器的特点；

2.认知电液调速器主要组成环节及功能；

3.了解位电转换器类型、工作原理；

4.熟悉电液转换器类型、特点；结构、工作原理、主要特性及技术要求，电液伺服阀结构和工作原理。
	1.能够简要说明调速器的特点；

2.能够准确说明电液调速器主要的组成环节及其相应的功能；

3.要熟知位电转换器有哪些类型，它们的工作原理是什么，能够正确选用；

4.对电液转换器和电液伺服阀，要熟悉其结构、工作原理、特性，能够对电液转换器正确的检修、故障的简单处理。

5.要求学生能够勤于思考、敢于动手、积极的相互配合。
	8

	4
	熟悉了解微机调速器
	1.了解微机调速器发展过程和成果；

2.熟悉微机调速器的结构；

3.明白微机调节器的过程通道；

4.了解微机调节器的测频装置；

5.电液随动装置认知；

6. 了解SJ-720调速器的工作原理；

7. 新型微机调速器产品介绍（校外实习完成）。
	1.能基本正确地描述微机调速器的发展历程、应用趋势；

2.能够准确描述和辨别微机调速器的三大组成结构；

3.能够准确描述和辨识微机控制器的组成部件、过程参数的采样、外围设备和输入输出信号；

4.能够准确描述微机调节器测频装置基本原理和典型测频装置；

5.能够正确描述微机调速器电液随动装置结构和工作原理；

6.能够正确的读懂微机调速器的机械液压系统图；

7.能够正确完成微机调速器各种工作方式的切换、模式的设定；

8.能够进行微机调速器的运行操作；

9.能够进行微机调速器机械液压系统的调试、维护和检修；

10.要求学生要有综合知识的能力，基础学科知识扎实，能够灵活的将多学科知识综合运用。发扬勤学苦练、敢于大胆探索、团队协作等精神。
	8

	5
	调节系统特性、参数整定
	1. 调节系统静态特性分析（静特性与静特性曲线概念、类型、永态转差系数bp、应用意义）；

2.了解调节对象的特性（Ta、Tw、Tb、Td）、调节系统稳定性及动态品质（θa、θd、θn、Tn）；

3. 了解调节系统的动态特性试验内容、目的。
	1.能准确说明调节系统的静特性的概念和类型，准确绘制静特性曲线；

2.能正确的解释负荷在并列运行机组之间的自动负荷分配情况；

3.能正确操作调速器改变独立运行机组的发电频率，改变并列运行机组的负荷；

4.能够正确描述机组惯性时间常数Ta、水流惯性时间常数Tw、负荷惯性时间常数Tb等对调节过程的影响；

5.能够正确的分析参数对调节系统稳定区域的影响；

6.能够掌握动态试验的内容、目的及试验数据分析；

7.该学习情境比较抽象，理论性较强，种种经过分析来指导运行、 调试、维护检修等行为。要求学生要能够善于分析问题、合理的思考问题、正确的解决问题。
	6

	6
	调节保证

计算
	1. 调节保证计算的任务与指标的认知；

2. 调节保证计算过程认知、参数整定；

3. 了解改善调节保证参数措施。
	1.能正确描述调节保证计算的任务；

2.能正确说明调节保证计算的标准；

3.能正确表述水机的概念、类型；

4.能进行调节保证计算，选择合适的导叶调节时间及关闭规律；

5.能够根据电站实际情况选择（设计）合适的调节保证改善措施。

6.学习过程中，要注重知识理念，治学严谨，态度明确，分析合理。
	8

	7
	调速器的安装调试、运行管理
	1.了解调速器、油压装置的安装与调试的技术要求；

2.了解调速器运行、维护的一般要求；

3.了解调速器检修的一般要求；

4.了解机械液压调速器的故障分析与处理方法；

5.了解微机调速器的故障分析与处理。
	1.能够根据有关的技术规范及厂家技术资料，安装并调试调速器、油压装置。

2.能够进行调速器的日常运行与维护；

3.能够制定调速器检修计划（小修、大修、扩大性大修）；

4.能够进行机械液压调速器的故障分析与处理；

5.能够进行微机调速器的故障分析与处理。

6.要敢于吃苦、敢于动手、敢于思考、勇于动手操作，要安全科学。
	4


4．课程教学实施

4.1教学建议
学习情境1

	学习情境名称
	水轮机调节系统的认知
	工作任务
	水轮机调节系统对电能品质的影响
	参考学时
	6

	知识内容与要求
	1.了解水力发电的生产过程和生产设备，明白电力用户对电力生产的要求；

	
	2. 绘制出水轮机调节系统组成和基本元件；

	
	3. 描述水轮机调节系统工作原理；

	
	4.明白调速器的组成原理；

	
	5.熟悉调速器的分类与型号。

	技能要求
	1.能够准确描述水力发电的过程和相关设备，能准确描述电力用户对电力生产的具体要求；

	
	2. 能够按照调节系统各部件配合原理绘制出各部件主要部件结构；

	
	3.能够正确的描述调节系统主要部件的工作原理；

	
	4.能够简要说明5种典型的调节系统环节和不同类型调速器的调节规律；

	
	5.能够准确解释水轮机调速器型号的意义；

	教学实施要求
	1. 以视频短片的方式，让学生了解水轮机调节系统对电能品质的影响，以及电网对调节系统的要求；

2.到调速器校内实训场认识3大类型调速器和油压装置，对调速器设备、油压装置有初步的了解；

3.利用多媒体课室，以图片、录像的形式让学生了解水轮机调节系统的主要组成部分；

4.通过课堂教学讲述调节系统的基本知识；

5.通过完成试验项目及校外综合实习，巩固和加深对调节系统内容的熟悉。

	教学评价
	1.过程评价：按照工作任务指定教学指导任务书，指导书中列出知识点，让学生按照知识点提出问题、并自行解答；将学生分组，每名学生按照指导书进行操作、自评，小组组长对内部成员评定；指导教师（或与企业兼职教师一起）在对每位学生进行评定。

2.目标评价：按照工作任务，指定相应的目标评价体系，通过完成每一项的工作任务，达到一个目标。这个目标评价是对一个工作任务完成情况的反映。

3.教学效果的评价：完成全部的工作任务，通过实训、实习、期末课程内容的考核，学生学习的反馈信息、兼职教师评价、院系评价等信息反馈教学效果的评价。

	学生角色
	设计员
	教师业务能力要求
	具有工程实践背景和水轮机专业能力，熟知水电站的调节系统，熟悉调速器结构和运行原理。


学习情境2

	学习情境名称
	认识了解机械液压型调速器
	工作任务
	机械液压型调速器安装调试、运行维护及故障处理
	参考学时
	16

	知识内容与要求
	1. 熟悉YT小型调速器离心摆的结构、作用、静特性、基本参数和质量要求；

	
	2. 液压放大机构认知；

	
	3. 硬反馈元件分析；

	
	4. 软反馈元件透析；

	
	5. 调速器控制元件的认识；

	
	6. .YT小型调速器调试；

	
	7. 了解双调节调速器；

	
	8. 熟悉油压装置的作用、分类、组成和原理；

	
	9.了解YT小型调速器整机调试与试验；

	
	10.机械液压调速器的安装调试、运行维护、检修及故障分析。

	技能要求
	1. .面对YT小型调速器实物，能够准确识别离心摆、液压放大机构、硬反馈、软反馈、操作机构等硬件名称、组成、作用及动作信号传递路径；

	
	2. 能够进行YT小型调速器KI、bp、bt、Td、Ts等参数的调整；

	
	3. 能够完成YT小型调速器工作方式的切换；

	
	4. 能够完成YT小型调速器离心摆及缓冲装置的试验内容；

	
	5. 能够准确解释油压装置型号的意义；

	
	6. 能够准确描述油压装置的作用、组成和原来；

	
	7. 能够完成YT小型调速器的整机静态调试；

	
	8. 能够进行机械液压型调速器的安装调试、运行维护、检修和故障分析，必须熟悉设备、明了原理。

	
	9. 机械液压型调速器原理逻辑性很强，但具体、可见。要求学生要勤动手，善于学习、善于分析、善于理论和实物联系，有问题及时和老师、同学沟通。

	教学实施要求
	1.以工作任务为向导，先让学生了解该项工作任务的内容、要求及达到的效果；

2.到调速器校内实训场认识机械液压调速器和油压装置，对调速器设备、油压装置结构有初步的了解；

3.利用挂图、工程实例及多媒体课室等方式，以图片、录像的形式让学生了解机械液压调速器的主要组成部分；

4.通过课堂教学讲述机械液压调速器各部件工作原理、整机工作原理、试验项目等基本知识；

5.根据录像、照片，以及企业兼职教师到课堂讲解等方式，让学生学习调速器设备安装于调试；

6.通过完成试验项目及校外综合实习，巩固和加深对调节系统内容的熟悉。

	教学评价
	1.过程评价：按照工作任务指定教学指导任务书，指导书中列出知识点，让学生按照知识点提出问题、并自行解答；将学生分组，每名学生按照指导书进行操作、自评，小组组长对内部成员评定；指导教师（或与企业兼职教师一起）在对每位学生进行评定。

2.目标评价：按照工作任务，指定相应的目标评价体系，通过完成每一项的工作任务，达到一个目标。这个目标评价是对一个工作任务完成情况的反映。

3.教学效果的评价：完成全部的工作任务，通过实训、实习、期末课程内容的考核，学生学习的反馈信息、兼职教师评价、院系评价等信息反馈教学效果的评价。

	学生角色
	值班员、施工技术员
	教师业务能力要求
	具有调速器安装调试、运行维护等工程实践背景和水轮机专业能力，熟知水电站的调节系统，熟悉调速器结构和运行原理。


学习情境3

	学习情境名称
	初步了解电气液压调速器
	工作任务
	电气液压调速器运行维护与检修
	参考学时
	8

	知识内容与要求
	1. 了解电气液压调速器的特点；

	
	2. 认知电液调速器主要组成环节及功能；

	
	3. 了解位电转换器类型、工作原理；

	
	4. 熟悉电液转换器类型、特点；结构、工作原理、主要特性及技术要求，电液伺服阀结构和工作原理。

	
	5. 能够进行电气液压调速器的运行维护与检修。

	技能要求
	1. 能够简要说明调速器的特点；

	
	2. 能够准确说明电液调速器主要的组成环节及其相应的功能；

	
	3. 要熟知位电转换器有哪些类型，它们的工作原理是什么，能够正确选用；

	
	4. 对电液转换器和电液伺服阀，要熟悉其结构、工作原理、特性，能够对电液转换器正确的检修、故障的简单处理。

	
	5. 要求学生能够勤于思考、敢于动手、积极的相互配合。

	教学实施要求
	1.以工作任务为向导，先让学生了解该项工作任务的内容、要求及达到的效果；

2.到调速器校内实训场认识电气液压调速器和油压装置，对电气液压调速器设备液压放大部件的结构有初步的了解；

3.利用挂图、工程实例及多媒体课室等方式，以图片、录像的形式让学生了解电气液压调速器液压放大元件的主要组成部分；

4.通过课堂教学讲述电气液压调速器液压放大部件结构、工作原理、运行与检修等基本知识；

5.通过完成试验项目及校外综合实习，巩固和加深对调节系统内容的熟悉。

	教学评价
	1.过程评价：按照工作任务指定教学指导任务书，指导书中列出知识点，让学生按照知识点提出问题、并自行解答；将学生分组，每名学生按照指导书进行操作、自评，小组组长对内部成员评定；指导教师（或与企业兼职教师一起）在对每位学生进行评定。

2.目标评价：按照工作任务，指定相应的目标评价体系，通过完成每一项的工作任务，达到一个目标。这个目标评价是对一个工作任务完成情况的反映。

3.教学效果的评价：完成全部的工作任务，通过实训、实习、期末课程内容的考核，学生学习的反馈信息、兼职教师评价、院系评价等信息反馈教学效果的评价。

	学生角色
	设备运行、维护人员
	教师业务能力要求
	具有调速器安装调试、运行维护等工程实践背景和水轮机专业能力，熟知水电站的调节系统，熟悉调速器结构和运行原理。


学习情境4

	学习情境名称
	熟悉了解微机调速器
	工作任务
	微机调速器安装调试、运行维护与管理
	参考学时
	8

	知识内容与要求
	1. 了解微机调速器发展过程和成果；

	
	2. 熟悉微机调速器的结构；

	
	3. 明白微机调节器的过程通道

	
	4. 了解微机调节器的测频装置；

	
	5. 电液随动装置认知；

	
	6. 了解SJ-720调速器的工作原理；

	
	7. 新型微机调速器产品介绍。

	技能要求
	1. 能基本正确地描述微机调速器的发展历程、应用趋势；

	
	2. 能够准确描述和辨别微机调速器的三大组成结构；

	
	3. 能够准确描述和辨识微机控制器的组成部件、过程参数的采样、外围设备和输入输出信号；

	
	4. 能够准确描述微机调节器测频装置基本原理和典型测频装置；

	
	5. 能够正确描述微机调速器电液随动装置结构和工作原理；

	
	6. 能够正确的读懂微机调速器的机械液压系统图；

	
	7. 能够正确完成微机调速器各种工作方式的切换、模式的设定；

	
	8. 能够进行微机调速器的运行操作；

	
	9. 能够进行微机调速器机械液压系统的调试、维护和检修；

	
	10. 水轮机微机调速器涉及有机械、电气、液压、自动控制、计算机、单片机及信息技术等环节，而每个环节的深度和广度是无穷的。因此在教师教学和学生学习中，既要善于多学科知识的综合，又要学会必要的放弃，要有针对性，主要是硬件的整体性认识及外在作用的学习，而硬件的内部结构原理及编程的学习不必要学习太深。对机械、液压不部分要能熟悉。

	
	11. 要求学生要有综合知识的能力，基础学科知识扎实，能够灵活的将多学科知识综合运用。发扬勤学苦练、敢于大胆探索、团队协作等精神。

	教学实施要求
	1.以工作任务为向导，先让学生了解该项工作任务的内容、要求及达到的效果；

2.到调速器校内实训场认识微机调速器，对调速器设备结构有初步的了解；

3.利用挂图、工程实例及多媒体课室等方式，以图片、录像的形式让学生了解微机调速器的主要组成部分；

4.通过课堂教学讲述微机调速器各部件工作原理、整机工作原理、试验项目等基本知识；

5.根据录像、照片，以及企业兼职教师到课堂讲解等方式，让学生学习调速器设备安装于调试；

6.通过完成试验项目及校外综合实习，巩固和加深对调节系统内容的熟悉。

	教学评价
	1.过程评价：按照工作任务指定教学指导任务书，指导书中列出知识点，让学生按照知识点提出问题、并自行解答；将学生分组，每名学生按照指导书进行操作、自评，小组组长对内部成员评定；指导教师（或与企业兼职教师一起）在对每位学生进行评定。

2.目标评价：按照工作任务，指定相应的目标评价体系，通过完成每一项的工作任务，达到一个目标。这个目标评价是对一个工作任务完成情况的反映。

3.教学效果的评价：完成全部的工作任务，通过实训、实习、期末课程内容的考核，学生学习的反馈信息、兼职教师评价、院系评价等信息反馈教学效果的评价。

	学生角色
	设备运行、维护人员
	教师业务能力要求
	具有调速器安装调试、运行维护等工程实践背景和水轮机专业能力，熟知水电站的调节系统，熟悉调速器结构和运行原理。


学习情境5

	学习情境名称
	调节系统特性、参数整定
	工作任务
	能够进行调节系统特性分析、参数的合理整定
	参考学时
	6

	知识内容与要求
	1. 调节系统静态特性分析（静特性与静特性曲线概念、类型、永态转差系数bp、应用意义）；

	
	2. 了解调节对象的特性（Ta、Tw、Tb、Td）、调节系统稳定性及动态品质（θa、θd、θn、Tn）；

	
	3. 了解调节系统的动态特性试验内容、目的。

	技能要求
	1. 能准确说明调节系统的静特性的概念和类型，准确绘制静特性曲线；

	
	2. 能正确的解释负荷在并列运行机组之间的自动负荷分配情况；

	
	3. 能正确操作调速器改变独立运行机组的发电频率，改变并列运行机组的负荷；

	
	4. 能够正确描述机组惯性时间常数Ta、水流惯性时间常数Tw、负荷惯性时间常数Tb等对调节过程的影响；

	
	5. 能够正确的分析参数对调节系统稳定区域的影响；

	
	6. 能够掌握动态试验的内容、目的及试验数据分析；

	
	7. 该学习情境比较抽象，理论性较强，种种经过分析来指导运行、 调试、维护检修等行为。要求学生要能够善于分析问题、合理的思考问题、正确的解决问题。

	教学实施要求
	1. 以视频短片的方式，通过一些工程实例让学生了解水轮机调节系统这一个项目任务对电网品质及电网稳定性的重要影响；

2.让学生通过这些案例首先自己通过查阅相关资料，了解调节系统稳定性的和哪些参数、指标有关；

3.课堂汇总学生查阅资料的情况，让学生先自行说明对调节系统稳定性的认识，然后再有老师综合学生汇总的情况，系统的讲解调节系统稳定及不稳定的原因，具有影响力的技术指标和技术参数；

4.通过系统学习后，让学生在分组讨论所学内容和自己查阅的资料，谈谈对调节系统该项目任务的认识；

5.通过完成试验项目及校外综合实习，巩固和加深对调节系统特性、参数整定内容的熟悉。

	教学评价
	1.过程评价：按照工作任务指定教学指导任务书，指导书中列出知识点，让学生按照知识点提出问题、并自行解答；将学生分组，每名学生按照指导书进行操作、自评，小组组长对内部成员评定；指导教师（或与企业兼职教师一起）在对每位学生进行评定。

2.目标评价：按照工作任务，指定相应的目标评价体系，通过完成每一项的工作任务，达到一个目标。这个目标评价是对一个工作任务完成情况的反映。

3.教学效果的评价：完成全部的工作任务，通过实训、实习、期末课程内容的考核，学生学习的反馈信息、兼职教师评价、院系评价等信息反馈教学效果的评价。

	学生角色
	调节系统设计、分析员
	教师业务能力要求
	具有工程实践背景和水轮机专业能力，熟知水电站的调速器设备，熟悉调速器结构和运行原理及调节系统特性、参数整定。 


学习情境6

	学习情境名称
	调节保证计算
	工作任务
	能够正确进行调节保证参数的计算
	参考学时
	8

	知识内容与要求
	1. 调节保证计算的任务与指标的认知；

	
	2. 调节保证计算过程认知、参数整定；

	
	3. 了解改善调节保证参数措施。

	技能要求
	1. 能正确描述调节保证计算的任务；

	
	2. 能正确说明调节保证计算的标准；

	
	3. 能正确表述水机的概念、类型；

	
	4. 能进行调节保证计算，选择合适的导叶调节时间及关闭规律；

	
	5. .能够根据电站实际情况选择（设计）合适的调节保证改善措施。

	
	6. 学习过程中，要注重知识理念，治学严谨，态度明确，分析合理。

	教学实施要求
	1. 通过多媒体课室，播放视频短片（水电站重大事故案例），让学生自己查找资料，找出造成事故发生的原因及对水电站危害性；

2.课堂上让学生表述出自己对案例调查的结果，分组进行讨论，加深学生对问题的认识；

3.让学生带着问题进行该项目任务的学习，学习发生此类事故的原因和如果通过科学的方法防止发生此类事故的措施；

4.通过完成校外综合实习，巩固和加深对调节保证计算内容的熟悉。

	教学评价
	1.过程评价：按照工作任务指定教学指导任务书，指导书中列出知识点，让学生按照知识点提出问题、并自行解答；将学生分组，每名学生按照指导书进行操作、自评，小组组长对内部成员评定；指导教师（或与企业兼职教师一起）在对每位学生进行评定。

2.目标评价：按照工作任务，指定相应的目标评价体系，通过完成每一项的工作任务，达到一个目标。这个目标评价是对一个工作任务完成情况的反映。

3.教学效果的评价：完成全部的工作任务，通过实训、实习、期末课程内容的考核，学生学习的反馈信息、兼职教师评价、院系评价等信息反馈教学效果的评价。

	学生角色
	调节保证计算设计员
	教师业务能力要求
	具有工程实践背景和水轮机专业能力，熟知水电站的调速器设备，熟悉调速器结构和运行原理和调节保证计算。


学习情境7

	学习情境名称
	调速器的安装调试、运行管理
	工作任务
	能够进行调速器的安装调试、运行维护、检修及简单故障分析
	参考学时
	4

	知识内容与要求
	1. 了解调速器、油压装置的安装与调试的技术要求；

	
	2. 了解调速器运行、维护的一般要求；

	
	3. 了解调速器检修的一般要求；

	
	4. 了解机械液压调速器的故障分析与处理方法；

	
	5. 了解微机调速器的故障分析与处理。

	技能要求
	1. 能够根据有关的技术规范及厂家技术资料，安装并调试调速器、油压装置。

	
	2. 能够进行调速器的日常运行与维护；

	
	3. 能够制定调速器检修计划（小修、大修、扩大性大修）；

	
	4. 能够进行机械液压调速器的故障分析与处理；

	
	5. 能够进行微机调速器的故障分析与处理。

	
	6. 要敢于吃苦、敢于动手、敢于思考、勇于动手操作，要安全科学。

	教学实施要求
	1. 通过多媒体课室，播放视频短片（水电站调速器安装、调试、运行、检修及维护工作），让学生了解调速器安装、调试、运行、检修和维护的实际工作内容；

2.让学生查阅相关资料，了解调速器设备安装调试、运行维护、检修和故障分析及简单处理方法的知识；

3.通过课堂引导性讲述调速器设备安装调试、运行维护、检修和故障分析及简单处理方法的知识，教会学生如何自己查阅资料和相关书籍，具备；

4.通过完成校外综合实习，分组跟调速器运行班学习，从而使学生具备该项目任务的实操技能。

	教学评价
	1.过程评价：按照工作任务指定教学指导任务书，指导书中列出知识点，让学生按照知识点提出问题、并自行解答；将学生分组，每名学生按照指导书进行操作、自评，小组组长对内部成员评定；指导教师（或与企业兼职教师一起）在对每位学生进行评定。

2.目标评价：按照工作任务，指定相应的目标评价体系，通过完成每一项的工作任务，达到一个目标。这个目标评价是对一个工作任务完成情况的反映。

3.教学效果的评价：完成全部的工作任务，通过综合实习或顶岗实习，以学生学习的反馈信息、兼职教师评价、实习企业评价等信息反馈教学效果的评价。

	学生角色
	调速器设备安装调试、运行维护

管理员
	教师业务能力要求
	具有工程实践背景和水轮机专业能力，熟知水电站的调速器设备，熟悉调速器结构和运行原理，安装调试、运行维护及故障分析处理能力。 


4.2教材选用与编写建议                       

    内容：《调速器运行与维护》是水电站动力设备专业和一门核心专业课，教材的选用根据本课程标准的内容要求编写教材，在内容的选择和组织上要依据工作任务的要求：循序渐进，突出重点，范围不应过大、面太全。图例的选择方面，要合理，按照先简单后复杂，先原理图后实物图。

教材型式：先编写讲义，后编写教材。

以社会对高职高专素能人才的需要为导向，结合本学科发展趋势，而目前使用的水轮机调节教材有些内容已经落后（电液调速器）、有些欠缺（微机调速器）、插图不够清晰、实例代表性不足、工程实例也较少等因素，都迫切需要编写新的教材，新教材是以课程标准为依据。新教材更多的融入工程实例、电厂实例等，尤其是在设备安装、调试和故障处理方面的内容。

4.3课程教学资源开发与利用

一、现有可利用的教学资源：


1.工程实际图纸资料：收集整理工程实际图纸资料，做为教学辅助材料。


2.多媒体课件和电子教案：利用多种软件制作多媒体课件和电子教案用于教学、提高教学效果。


3.实验实训条件：利用实训场现有设备可以完成离心摆特性试验、缓冲装置特性试验、调速器整机静特性试验、开度限制控制方式、摸你参数整定等试验项目。


4.通过提出一些工程上的实际例子（设备故障、试验不达标等），让学生自己动手通过网络、期刊等平台获取相关知识和技能。

二、需开发的教学资源：


1.网络教学平台还需继续完善。


2.校外实习指导书应根据所实习电厂的实情、实习需要完成的项目及效果来制定。


3.校内实习指导书应本课程标准的更新而相应更新。

4.4其他说明

《水力机组辅助设备运行与维护》核心课程教学标准
1.1课程基本信息

课程代码：　      建议学时：50（课堂学时）           学分：2.5     

适用专业：三年制高职水电站动力设备专业

1.2课程性质


本课程是水电站动力设备专业的核心课程。课程的培养目标是：通过本课程的学习，使学生掌握水电站辅助设备运行与维护的基本知识，具备对水电站的辅助设备进行安装、调试、运行及维护管理的职业能力，达到水电站水轮发电机组值班员的职业资格要求。

课程的教学内容主要包括水电站油系统运行与维护、气系统运行与维护、技术供水系统运行与维护、排水系统运行与维护、主阀运行与维护等。

本课程是以《水轮机运行与维护》、《电机原理》、《水轮发电机组安装与检修》、《机械制图》等课程的学习为基础，也是进一步学习《调速器运行与维护》、《水电站计算机监控技术》等课程的基础。

1.3课程设计思路

    本课程总体设计思路是，打破以知识传授为主要特征的传统学科课程模式，转变为以工作任务为中心组织课程内容，并让学生在完成具体项目的过程中学会完成相应工作任务，并构建相关理论知识，发展职业能力。设计时结合水电厂专业专家，对水电厂辅助设备的各岗位进行综合分析后，确定本课程的工作任务和课程内容。课程内容突出对学生职业能力的训练，理论知识的选取紧紧围绕工作任务完成的需要来进行，同时又充分考虑了高等职业教育对理论知识学习的需要。根据水电厂辅助设备专业所涉及的知识内容，划分为若干学习情境，每个学习情景在校外实训基地由学校专任教师及企业兼职教师一起授课，通过这种方式，培养学生实现基础知识与实践能力的融合,满足学生具备水电厂辅助设备的运行管理、维护检修、安装调试及故障分析处理等技能。与此同时培养学生的职业素质，锻炼学生的工作方法与社会能力。教学效果评价采取现场实际项目作为主要考核内容，少许理论项目考核为辅的方式，考核内容由企业兼职教师与课程专任教师共同设置，并共同完成对学生的考核、评价，以考察学生对职业技能的掌握程度。
2．课程目标
　能够胜任水力发电企业或机电排灌企业辅助设备的运行管理、维护检修、故障分析处理工作，也可从事水力发电、机电排灌设备的安装等岗位工作任务。

学生在完成本课程各项工作任务的学习过程中，应注重：知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等方面的基本要求。

	名称
	目标

	知识目标
	1.能够进行水电站（泵站）油系统、气系统、水系统及主阀的运行操作、维护检修与安装调试；

	
	2.能够清楚地掌握水电站（泵站）油、气、水系统对主机设备的安全稳定运行所起的不同作用， 并对机组运行中油、水、气出现的异常情况能进行分析；

	
	3.清楚水电站（泵站）的运行工作，能够胜任水电站（泵站）机组运行值班员岗位的工作；

	
	4.在理论学习的基础上，能进行电站辅助系统的简单设计，为以后水电站（泵站）可能的技术改造创造条件。

	
	

	技能目标
	1. 引导学生养成自学的习惯，教会学生如何学会去发现问题和分析问题，并逐渐去独立解决问题；引导学生能够从工作任务中掌握对基础知识的探寻，进而对技能的渴求和掌握；

	
	2. 根据相关企业的岗位职责要求，引导学生在学习过程中随时进行对照，及时掌握学习重点，达到“学以致用”的目的；

	
	3. 通过实践-理论-实践，在课程上注重自主、合作、探究、互动的学习方式，为实现学生在学校与就业单位之间的“无缝对接”打下坚实基础。

	素质目标
	1. 敬岗爱业，有良好的职业道德素养；

	
	2. 遵守各项规章制度，遵守操作规程，有良好的安全生产意识；

	
	3. 有良好的沟通能力、适应能力及团队合作精神； 

	
	4. 能吃苦耐劳、踏实肯干，有良好的执行力及较强的抗压能力。


课程内容与学时分配

	序号
	学习情境
	知识要求
	技能与态度要求
	参考课时

	1
	水电站油系统组成、运行和维护
	1.了解油的种类、用途和基本性质；

2.了解油系统的组成及任务，以及在水电站中所起的作用；

3.熟识水电站常见油系统图；

4.了解油的防火要求；

5.熟识油的净化处理。
	1.能分辨水电站所用油的种类和进行变质油的分析处理；

2.能进行油系统的简单设计，并能按操作票程序对水电站油系统进行操作；

3.清楚油系统对主机设备的重要作用，掌握油系统的运行和维护；

4.能掌握油的防火处理；

5.能掌握油净化处理的方法；
	12

	2
	压缩空气系统组成、结构及用途
	1.掌握水电站压缩空气的用途；

2.掌握压缩空气系统主要供气对象和贮气设备的组成；

3.掌握压缩空气系统的组成和运行程序；

4.掌握水电站压缩空气的综合系统图。
	1.能正确使用水电站中的压缩空气；

2.能正确操作水电站压缩空气系统的主要供气及贮气设备；

3.能对水电站压缩空气系统进行运行和维护；

4.能进行水电站压缩空气系统的简单设计，并能按操作票程序对水电站压缩空气系统进行操作；

5.清楚压缩空气系统对主机设备的重要作用；
	８

	3
	水电站供水系统作用和使用
	1.掌握水电站技术供水的主要对象、方式和作用；

2.掌握水电站技术供水的水质要求和净化方法；

3.了解水电站技术供水系统的设计方法和主要供水设备的选择，了解水泵的一些基础知识；

4.了解水电站消火系统的组成及主要供水方式。
	1. 能正确使用水电站中的技术供水；

2. 能正确操作水电站技术供水系统的主要供水及过滤设备；

3.能对水电站的技术供水系统进行运行和维护；

4.能进行水电站技术供水系统的简单设计，并能按操作票程序对水电站技术供水系统进行操作；

5.清楚技术供水系统对水电站主机设备的重要作用；
6.能正确操作水电站消火系统。
	16

	4
	水电站排水系统作用和使用
	1.掌握水电站排水系统的主要对象、排水方式和作用；

2.掌握水电站常见的几种排水系统图，并能进行简单的绘制；

3. 掌握水电站的常用的排水设备，了解其工作原理及操作；

4.了解水电站排水系统简单设计和排水设备的选择方法。
	1. 能正确理解水电站中的渗漏和检修排水的主要异同；

2. 能正确处理水电站机组中的各种漏水；

3. 能正确操作水电站检修、渗漏排水系统的主要排水设备；

4. 能简单绘制排水系统图，并能按操作票程序对水电站排水系统进行操作； 

5.清楚排水系统对水电站厂房和设备的重要作用；

	８

	5
	主阀结构作用及使用方法
	1.了解蝴蝶阀的结构组成、作用和零部件功能；

2.了解球阀的结构组成、作用零部件功能；

3.了解闸阀的结构作用零部件功能；

4.了解筒形阀的结构组成作用零部件功能；

5.了解水电站中常用阀门的操作和维护。
	1.掌握水电站进水阀的主要作用并能按操作票程序进行操作；

2.能仿真进行水电站常用阀门的操作；

3.能对水电站常用阀门进行维护检修；

4对水电站常用阀门的常见故障比较清楚，能对常见问题进行处理。

5.清楚主阀对水电站厂房和设备的重要作用。

	６


4．课程教学实施

4.1教学建议

学习情境1

	学习情境名称
	水电站油系统组成、运行和维护
	工作任务
	管理操作运行维护油系统
	参考学时
	12

	知识内容与要求
	1.了解油的种类、用途和基本性质；

	
	2.了解油系统的组成及任务，以及在水电站中所起的作用；

	
	3.熟识水电站常见油系统图

	
	4.了解油的防火要求；

	
	5.熟识油的净化处理；

	技能要求
	1.能分辨水电站所用油的种类和进行变质油的分析处理；

	
	2.能进行油系统的简单设计，并能按操作票程序对水电站油系统进行操作；

	
	3.清楚油系统对主机设备的重要作用，掌握油系统的运行和维护；

	
	4.能掌握油的防火处理；

	
	5.能掌握油净化处理的方法；

	教学实施要求
	1.以工作任务为向导，先让学生了解该项工作任务的内容、要求及达到的效果；

2.由企业兼职教师带领学生在现埸对油系统的各个部分的组成、原理、作用等进行讲解；

3.由学校专任教师在实训基地教室通过课堂教学讲述水电站油系统的结构、工作原理、运行与检修等基本知识；

4.讲课过程中采用图片、录像等多媒体的形式让学生更容易理解课本的理论知识，并引导学生结合实训电站的实物去理解；

5.在实训基地将学生分组进行水电站油系统的实操练习，巩固和加深对油系统的了解。

	教学评价
	现场实际项目作为主要考核内容，少许理论项目考核为辅。考核内容由企业兼职教师与课程专任教师共同设置，并共同完成对学生的考核、评价，以考察学生对职业技能的掌握程度。

	学生角色
	值班长

操作员

监督员
	教师业务能力要求
	专任教师应精通水电站油系统的工作原理及设备组成；熟悉油的种类、品质及各种油处理方法；能进行水电站油系统设计及计算；了解油系统的操作运行及维护方面的知识；熟识油系统安全防火。企业兼职教师应有丰富的实践经验，对水电站油系统的设备组成、操作、维护等工作非常精通，并对水电站油系统运行过程中常出现的问题有独到的见解。


学习情境2

	学习情境名称
	压缩空气系统组成、结构及用途
	工作任务
	熟悉压缩空气系统结构原理、运行操作和维护
	参考学时
	8

	知识内容与要求
	1.掌握水电站压缩空气的用途；

	
	2.掌握压缩空气系统主要供气对象和贮气设备的组成；

	
	3.掌握压缩空气系统的组成和运行程序；

	
	4.掌握水电站压缩空气的综合系统图。

	
	

	技能要求
	1.能正确使用水电站中的压缩空气；

	
	2.能正确操作水电站压缩空气系统的主要供气及贮气设备；

	
	3.能对水电站压缩空气系统进行运行和维护；

	
	4.能进行水电站压缩空气系统的简单设计，并能按操作票程序对水电站压缩空气系统进行操作；

	
	5.清楚压缩空气系统对主机设备的重要作用；

	教学实施要求
	1.以工作任务为向导，先让学生了解该项工作任务的内容、要求及达到的效果；

2.由企业兼职教师带领学生在现埸对水电站压缩空气系统的各个部分的组成、原理、作用等进行讲解；

3.由学校专任教师在实训基地教室通过课堂教学讲述水电站压缩空气系统的结构、工作原理、运行与检修等基本知识；

4.讲课过程中采用图片、录像等多媒体的形式让学生更容易理解课本的理论知识，并引导学生结合实训电站的实物去理解；

5.在实训基地将学生分组进行水电站压缩空气系统的实操练习，巩固和加深对压缩空气系统的了解。

	教学评价
	现场实际项目作为主要考核内容，少许理论项目考核为辅。考核内容由企业兼职教师与课程专任教师共同设置，并共同完成对学生的考核、评价，以考察学生对职业技能的掌握程度。

	学生角色
	值班长

操作员

监督员
	教师业务能力要求
	专任教师应精通水电站压缩空气系统的工作原理及设备组成；熟悉压缩空气在水电站各种设备中的用途；能进行水电站压缩空气系统的简单设计；了解压缩空气系统的操作运行及维护方面的知识。企业兼职教师应有丰富的实践经验，对水电站压缩空气系统的设备组成、操作、维护等工作非常精通，并对水电站压缩空气系统运行过程中常出现的问题（尤其是空气压缩机方面）有独到的见解。


学习情境3

	学习情境名称
	水电站供水系统作用和使用
	工作任务
	掌握水电站供水系统作用，能进行技术供水设计，掌握供水系统操作运行和维护
	参考学时
	16

	知识内容与要求
	1.掌握水电站技术供水的主要对象、方式和作用；

	
	2.掌握水电站技术供水的水质要求和净化方法；

	
	3.了解水电站技术供水系统的设计方法和主要供水设备的选择，了解水泵的一些基础知识；

	
	4.了解水电站消火系统的组成及主要供水方式；

	
	

	技能要求
	1. 能正确使用水电站中的技术供水；

	
	2. 能正确操作水电站技术供水系统的主要供水及过滤设备；

	
	3.能对水电站的技术供水系统进行运行和维护；

	
	4.能进行水电站技术供水系统的简单设计，并能按操作票程序对水电站技术供水系统进行操作；

	
	5.清楚技术供水系统对水电站主机设备的重要作用；

	
	6.能正确操作水电站消火系统。

	教学实施要求
	1.以工作任务为向导，先让学生了解该项工作任务的内容、要求及达到的效果；

2.由企业兼职教师带领学生在现埸对水电站技术供水系统的各个部分的组成、原理、作用等进行讲解；

3.由学校专任教师在实训基地教室通过课堂教学讲述水电站技术供水系统的结构、工作原理、运行与检修等基本知识；

4.讲课过程中采用图片、录像等多媒体的形式让学生更容易理解课本的理论知识，并引导学生结合实训电站的实物去理解；

5.在实训基地将学生分组进行水电站技术供水系统的实操练习，巩固和加深对技术供水系统的了解。

	教学评价
	现场实际项目作为主要考核内容，少许理论项目考核为辅。考核内容由企业兼职教师与课程专任教师共同设置，并共同完成对学生的考核、评价，以考察学生对职业技能的掌握程度。

	学生角色
	值班长

操作员

监督员
	教师业务能力要求
	专任教师应精通水电站技术供水系统的工作原理及设备组成；熟悉技术供水方式的种类及水质的处理方法；能进行水电站技术供水系统简单设计、水量计算及设备的选择；了解技术供水系统的操作运行及维护方面的知识；熟识水电站消火系统。企业兼职教师应有丰富的实践经验，对水电站技术供水系统的设备组成、操作、维护等工作非常精通，并对水电站技术供水系统运行过程中常出现的问题（如主轴密封供水、空冷器供水等）有独到的见解。


学习情境4

	学习情境名称
	水电站排水系统作用和使用
	工作任务
	掌握排水系统结构、设计、运行和维护
	参考学时
	8

	知识内容与要求
	1.掌握水电站排水系统的主要对象、排水方式和作用；

	
	2.掌握水电站常见的几种排水系统图，并能进行简单的绘制；

	
	3. 掌握水电站的常用的排水设备，了解其工作原理及操作；

	
	4.了解水电站排水系统简单设计和排水设备的选择方法。

	
	

	技能要求
	1. 能正确理解水电站中的渗漏和检修排水的主要异同；

	
	2. 能正确处理水电站机组中的各种漏水；

	
	3. 能正确操作水电站检修、渗漏排水系统的主要排水设备；

	
	4. 能简单绘制排水系统图，并能按操作票程序对水电站排水系统进行操作；

	
	5.清楚排水系统对水电站厂房和设备的重要作用；

	
	

	教学实施要求
	1.以工作任务为向导，先让学生了解该项工作任务的内容、要求及达到的效果；

2.由企业兼职教师带领学生在现埸对水电站排水系统的各个部分的组成、原理、作用等进行讲解；

3.由学校专任教师在实训基地教室通过课堂教学讲述水电站排水系统的结构、工作原理、运行与检修等基本知识；

4.讲课过程中采用图片、录像等多媒体的形式让学生更容易理解课本的理论知识，并引导学生结合实训电站的实物去理解；

5.在实训基地将学生分组进行水电站排水系统的实操练习，巩固和加深对技术供水系统的了解。

	教学评价
	现场实际项目作为主要考核内容，少许理论项目考核为辅。考核内容由企业兼职教师与课程专任教师共同设置，并共同完成对学生的考核、评价，以考察学生对职业技能的掌握程度。

	学生角色
	值班长

操作员

监督员
	教师业务能力要求
	专任教师应精通水电站排水系统的工作原理及设备组成；熟悉水电站排水系统的种类及各自的特点；能进行水电站排水系统简单设计及排水设备的选择；了解排水系统的操作运行及维护方面的知识。企业兼职教师应有丰富的实践经验，对水电站排水系统的设备组成、操作、维护等工作非常精通，并对水电站排水系统运行过程中常出现的问题（如检修泵、渗漏泵等）有独到的见解。


学习情境5

	学习情境名称
	主阀的结构、作用及使用方法
	工作任务
	掌握各种类型主阀的使用、运行和维护
	参考学时
	6

	知识内容与要求
	1.了解蝴蝶阀的结构组成、作用和零部件功能；

	
	2.了解球阀的结构组成、作用零部件功能；

	
	3.了解闸阀的结构作用零部件功能；

	
	4.了解筒形阀的结构组成作用零部件功能；

	
	5.了解水电站中常用阀门的操作和维护。

	技能要求
	1.掌握水电站进水阀的主要作用并能按操作票程序进行操作；

	
	2.能仿真进行水电站常用阀门的操作；

	
	3.能对水电站常用阀门进行维护检修；

	
	4对水电站常用阀门的常见故障比较清楚，能对常见问题进行处理。

	
	5.清楚主阀对水电站厂房和设备的重要作用。

	
	

	教学实施要求
	1.以工作任务为向导，先让学生了解该项工作任务的内容、要求及达到的效果；

2.由企业兼职教师带领学生在现埸对水电站主阀的各个部分的组成、原理、作用等进行讲解；

3.由学校专任教师在实训基地教室通过课堂教学讲述水电站主阀系统的结构、工作原理、运行与检修等基本知识；

4.讲课过程中采用图片、录像等多媒体的形式让学生更容易理解课本的理论知识，并引导学生结合实训电站的实物去理解；

5.在实训基地将学生分组进行水电站各种阀门的实操练习，巩固和加深对主阀系统的了解。

	教学评价
	现场实际项目作为主要考核内容，少许理论项目考核为辅。考核内容由企业兼职教师与课程专任教师共同设置，并共同完成对学生的考核、评价，以考察学生对职业技能的掌握程度。

	学生角色
	值班长

操作员

监督员
	教师业务能力要求
	专任教师应精通水电站主阀系统的工作原理及设备组成；熟悉水电站主阀的种类及各自的特点；了解主阀系统的操作运行及维护方面的知识。企业兼职教师应有丰富的实践经验，对水电站主阀系统的设备组成、操作、维护等工作非常精通，并对水电站主阀系统运行过程中常出现的问题（如阀门的“三漏”等）有独到的见解。


4．2 教材选用与编写建议

内容：《发电厂辅助设备运行与维护》是电厂设备运行与维护专业的一门核心专业课，教材的选用应根据本课程标准的内容要求编写教材，在内容的选择和组织上要依据工作任务的要求：循序渐进，突出重点，范围不应过大、面不需太全。图例的选择方面，要合理，按照先简单后复杂，先原理图后实物图。

教材型式：先编写讲义，后编写教材。

以社会对高职高专素质人才的需要为导向，结合本学科发展趋势来选择教材，而目前使用的发电厂辅助设备教材有些内容已经落后（油、水、气系统的运行控制）、有些知识过于陈旧（如高压、低压的压力划分）、插图不够清晰、实例代表性不足、工程实例也较少等因素，都迫切需要编写新的教材。新教材是以课程标准为依据，更多的融入工程实例、电厂实例等，尤其是在设备运行、调试和故障处理方面的内容。

4．3课程教学资源开发与利用

4．3.1 现有可利用的教学资源：


1.工程实际图纸资料：收集整理工程实际图纸资料，做为教学辅助材料。


2.多媒体课件和电子教案：利用多种软件制作多媒体课件和电子教案用于教学、提高教学效果。


3.校外实训条件：利用校外实训场可直接进行油、水、气系统的运行操作；可以对油泵、油处理设备、高低压气机、滤水器、离心水泵等设备进行现埸安装及调试训练；还可以在现埸模拟一事故，然后根据现象进行分析及处理的训练；可以对油、水、气系统的某些参数（如轴承润滑油的流量、空冷器冷却水的流量）进行整定等试验。


4.通过提出一些工程上的实际例子（设备故障、操作失误等），让学生自己动手通过网络、期刊等平台获取相关知识和技能。

4．3.2 需开发的教学资源


1.网络教学平台还需继续完善；


2.校外实习指导书应根据所实习电厂的实情、实习需要完成的项目及效果来制定；


3.校内实习指导书应本课程标准的更新而相应更新。

4．4其它说明

  4．4．1授课方式

课程采取企业兼职教师和学校专任教师共同授课的方式，实行全程现场工学结合教学。采取在企业现场考核职业能力和考核职业素养相结合的课程考核方式，强调技能操作、体现综合应用能力，由企业为主体对学生学习本课程进行综合客观地评定。技能考核项目有：油库油桶中的透平油过滤、制动器的刹车与复归、主轴密封空气围带的投入及复归、流道检修排水泵的操作等。

4．4．2考核方式
考核内容由企业兼职教师与课程专任教师共同设置，并共同完成对学生的考核、评价，以考察学生对职业技能的掌握程度。进厂后要进行一次安规考核，合格者才能进电站现埸学习；每个情景学习完成后进行一次阶段现场考核（企业教师为主实施），全部课程完成后再进行一次终考（理论考核）。学生最终成绩由平时表现（40%）、每阶段现场考核（30%）、最终理论考核（30%）组成。

根据每个学习情境中的考核内容，结合考核方式，评价标准分以下几项：

	考核方式
	评价标准

	
	评价标准项目
	评价标准指导书

	平时考核（40%）
	平时出勤（40%）、平时习题（30%）、网络课程学习（30%）
	职业技能鉴定指导书、国标/行标、安规、电厂规程、电厂图纸等

	阶段现场考核（30%）
	每个学习情景结束后的现场考核
	专业教材、教学辅助指导书校外实习指导书、企业标准、职业技能鉴定指导书、规程规范等。

	理论性综合考核

（30%）
	课程完成后的一次理论性综合考核
	专业教材、教学辅助指导书校外实习指导书、企业标准、职业技能鉴定指导书、规程规范等。



《水电站电气设备运行与维护》核心课程教学标准
1.前言

1.1课程基本信息
课程代码：　　　            建议学时：60（课堂学时）           学分：3.0     

适用专业：三年制高职水电站动力设备专业
1.2课程性质


《水电站电气设备》是水电站动力设备专业的一门专业核心课程， 由原学科体系下的《发电厂及变电站电气设备》课程，根据电力生产过程中电气值班、变电运行、变电检修等行动领域的典型工作任务，结合国家有关标准规程重构而成。本课程主要培养学生在发电厂等电力行业相关单位中，电气设备运行与检修方面的职业能力和职业素质。 

本课程通过对高压断路器、高压隔离开关、互感器、电气主接线、配电装置等基于工作过程的学习，利用教、学、做一体化的教学手段使学生全面学习和掌握各类电气设备的结构、工作原理和运行、检修工作过程，同时了解国内外电气设备的新技术、新工艺，为学生毕业后适应电力行业各专业技术岗位的要求，打下坚实的职业能力和素质的基础。通过课程实践教学环节，培养学生诚实守信、吃苦耐劳、团结协作的品德。

　　本课程学习必须具备电路分析与实践、电子装置的设计与制作、电机运行与维护等基础知识，完成本课程学习学生可参加“电气值班员”、“变电检修工”、“进网作业电工证（高级）”、“电气试验工”等相应工种的高级、中级工职业技能鉴定，并为水电站继电保护、水电站计算机监控技术、水电站自动化技术、电站机电工程预算等后续课程的学习做准备。
1.3课程设计思路


1.3.1课程设置的依据


 水电站动力设备专业毕业生主要就业岗位群职业为水力发电行业及泵站运行管理行业，从事机电设备的运行管理、维护检修、、安装调试等工作（岗位）。水轮机与安装检修是水电站动力设备检修的重要内容。为了保证学生具有水轮发电机组维护检修、安装调试、故障分析处理等技能，胜任水力发电行业及泵站运行行业岗位的工作需求，特设该门课程。

　　1.3.2课程设计思路


校内实训场对电站电气设备认识了解      学习设备的结构、工作原理、选型计算等理论性知识      校外实践环节实现基础知识与实践能力的融合,满足学生具备水电站电气设备的运行管理、维护检修、故障分析处理、选型设计等技能。

2．课程目标

（一）总目标


 能够胜任水电生产企业电气设备的运行管理、维护检修、故障分析处理，水电设计企业水电站电气设备选型等岗位工作任务。

（二）具体目标

在完成本课程各项工作任务的学习过程中，应注重：知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等方面的基本要求。

知识与技能：知识与技能以工作任务为指引，掌握任务要求应具备的知识体系内容，通过在实践环节中的动手操作、模拟试验等训练，使学生具备顶岗操作的技能。

过程与方法：“重点、难点要明确”。在教学中突出重点，分散难点，抓住关键。对重点要做到：知识讲解抓住重点，课堂探究、提问体现重点，组织讲评不忘重点，联系安排紧扣重点，归纳小结点出重点。对难点注意分散，创设突破难点的情景与措施。教学的目的是让学生学会自己发现问题、分析问题并处理问题，传授的是方法，让学生如何会学，使学生在学习过程中不知不觉学会了方法，也在方法的运用中不知不觉地加深了对过程的体验。

情感态度与价值观：“情感是指心理过程之一。是对客观事物的态度体验。包括人的喜、怒、哀、乐、爱、恶、欲等各种体验。”“态度是指在一定情境下，个体对人、物或事件，以特定方式进行反应的一种心理倾向”；“价值观是指个体看待客观事物及评价自己的重要性或社会意义所依据的观念系统。”据此，三者是一个相互依存、逐层递进的关系。

1、了解学情，制定教学设计，刺激和满足学生的需求，在实践和体验中实现自我的价值观教育。

2、教师不仅能够正确利用课程中的情化信息（负荷情感的信息），而且还要善于把非情化信息转化为情化信息，并结合教师的特色来帮助学生初步树立和养成正确的情感态度和价值观。

	名称
	教学目标

	知识目标
	掌握主要高低压电气一次设备（断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、母线、电缆、绝缘子、消弧线圈）的结构原理、性能参数及作用。

掌握电气一次设备的运行和检修内容。

掌握屋内、外出线间隔及保护间隔等各类间隔的安全操作方法、操作原则。

掌握高压开关柜和低压配电屏的布置方式和运行要点；

了解发电厂和变电所电气主接线的运行方式，掌握操作票的填写方法。



	技能目标
	能进行电气一次设备的安全操作，能正确选择主要电气设备。

会画电气主接线图，能进行电气主接线方案分析；能完成变电所电气主接线的倒闸操作。

具备误操作分析与事故处理能力。

能按照规程规范和技术标准对电厂电气设备进行正确保养。

能正确选择仪器仪表、专用工具。

能按照图纸对电气一次系统进行检修调试。

	素质目标
	具备电气运行工的职业素养，具有良好的职业道德和高度的责任心，与其他员工协调合作，认同企业文化，具有做决定的能力、创造能力和就业能力。

具有持续学习能力、自我控制与管理能力、做计划的能力、评价能力。


课程内容与学时分配

	学习

情境
	项目名称
	项目内容
	参考学时

	一、学习电力系统的基本知识
	1．认识电力系统
	了解电力系统的组成，能进行额定电压的计算。
	4

	
	2．了解电力系统中性点的运行方式。
	了解各种电力系统中性点的运行方式发生单相接地故障后的电流和电压的变化特点，能画图进行分析。
	2

	
	3．计算短路电流。
	掌握短路电流的基本计算方法。
	4

	
	4．认识电弧
	了解开关电器电弧的形成及熄弧，掌握常用的熄弧方法。
	2

	二、开关电器的运行与维护
	1.断路器的运行
	掌握高压断路器的作用、结构组成和灭弧原理。能进行检修保养。能进行断路器的跳合闸操作。
	6

	
	2.隔离开关的运行
	掌握高压隔离开关的作用、结构组成。能进行检修保养。
	2

	
	3．高低压熔断器
	了解高低压熔断器的功能、结构和类型。
	2

	
	4．高压负荷开关
	了解高压负荷开关器的功能、结构和类型。
	4

	
	5．低压开关
	了解低压开关的功能、结构和类型。
	2

	
	6.开关电器的选择
	掌握电气设备选择的计算和校验方法。能根据规程规范，合理地选择断路器和隔离开关。
	4

	三、互感器、载流导体的运行与维护
	1.电流互感器
	掌握电流互感器的作用、结构组成；了解电流互感器维护内容。
	4

	
	2.电压互感器
	掌握电压互感器的作用、结构组成；了解电压互感器维护内容。
	4

	
	3. 母线
	掌握母线的作用和结构特点。
	2

	
	4. 电力电缆
	掌握电力电缆的作用和结构特点；能对电缆进行检修保养。
	2

	
	5．绝缘子
	掌握绝缘子的作用和结构特点。
	2

	四、其它电气一次设备的运行与维护
	1.并联电容器
	掌握并联电容器的结构及工作原理；在电网中的作用。
	2

	
	2.电抗器
	掌握电抗器的结构及工作原理；在电网中的作用。
	2

	
	3.防雷装置
	掌握防雷装置的主要形式及工作原理。
	2

	
	4.接地装置
	掌握接地装置的主要形式及工作原理。
	2

	五、电气主接线的倒闸操作
	1. 认识电气主接线
	掌握电气主接线的结构型式与运行特点，能正确判断单母线接线、双母线接线、桥型接线等。
	4

	
	2.确定电气主接线
	掌握主变压器选择方法，掌握发电厂电气主接线方案的技术经济比较方法。
	4

	
	3.电气设备的倒闸操作
	掌握发电厂及变电所电气主接线设计步骤及方法，了解绘制电气主接线图的方法，能进行电气主接线的倒闸操作。
	2

	
	4. 厂用电接线的运行
	掌握厂用电接线的结构型式与运行特点。能根据厂用负荷情况，进行厂用电接线确定，并了解绘制厂用电接线图的方法。
	4

	六、配电装置的运行
	1．配电装置的安全净距
	了解配电装置的安全净距A、B、C、D、E值的概念。
	2

	
	2. 屋内配电装置的
	掌握屋内外配电装置的布置特点。能进行低压配电屏和高压开关柜的运行、检修保养。能看懂屋内配电装置布置图。
	4

	
	3. 屋外配电装置
	能进行屋外配电装置的的运行、检修保养。能看懂屋外配电装置布置图。
	4

	
	4．电气总布置
	能根据规程规范，进行发电厂及变电所电气总布置。
	2


4．课程教学实施

4.1教学建议
学习情境1

	学习情境名称
	电力系统的基本知识
	参考学时
	12

	项目名称
	1．认识电力系统。

	
	2．了解电力系统中性点的运行方式。 

	
	3．计算短路电流。

	
	4．认识电弧。

	项目任务目标
	掌握电力系统的概念及组成，了解有哪几种中性点运行方式及认识电弧的产生。

	教学任务
	介绍国内外电力工业发展情况，介绍南方电网和广东电网现状；讲授               电力系统的概念，电能质量指标；培养学生掌握电气设备额定参数的计算方法。

	教

学

目

标
	知识
	认识电力系统，了解开关电器电弧的熄灭条件，了解短路电流计算。

	
	技能
	能根据发电厂实景，说出发电厂的类型。能说出水电站主要电气设备名称。

能正确说出发电机、变压器、用电设备的额定电压。

	
	态度
	上课时，能认真听讲，勤于思考，积极参与讨论。

实操时，能踏实肯干、团结协作，事先完成计划，事后善于总结。

	教学实施
	利用大量的发电厂、变电站及电气设备等图片资料，帮学生建立电力系统的初步概念；利用实习水电站内电气设备实物，激发学生学习兴趣，提高教学效果。



	项目成果
	提交实习水电站的主要电气参数。

	学生角色
	电气值班员


	教师业务能力要求
	熟悉电能生产过程；

了解变电站常用电气设备；


	考核方式
	1．考核标准：电气行业标准、设备工应知应会要求。

2．考核内容：基本知识技能水平、方案设计能力、任务完成情况、团队合作能力、工作态度、项目完成情况演示。

3．考核方式：附后。


情境2

	学习情境名称
	开关电器的运行与维护
	参考学时
	20

	项目名称
	1．高压断路器。

	
	2．隔离开关。 

	
	3．高低压熔断器。

	
	4．高压负荷开关。

	
	5．低压开关。

	
	6．开关电器的选择。

	项目任务目标
	掌握各种开关电器的作用和工作原理，能对断路器、隔离开关进行检修保养。能进行跳合闸操作。

	教学任务
	讲授电力系统主要的几种高压电器设备的作用、结构及灭弧原理、保养方法。重点是断路器、隔离开关。

	教

学

目

标
	知识
	掌握水电站各种开关电器的作用和工作原理。

	
	技能
	能根据实习水力发电厂说出厂内主要的电气设备名称。

能对断路器、隔离开关进行检修保养。能区别几种高压开关的异同，能进行跳合闸操作。

	
	态度
	上课时，能认真听讲，勤于思考，积极参与讨论。

实操时，能踏实肯干、团结协作，事先完成计划，事后善于总结。

	教学实施
	利用多媒体课件与实习水电站内电气设备等多种教学手段，激发学生学习兴趣，提高教学效果。

向学生公布《电气设备运行与维护》精品课程网址，要求学生上网进行自主学习。

	项目成果
	提交断路器、隔离开关操作过程。（按操作票）

	学生角色
	电气值班员


	教师业务能力要求
	熟悉电能生产过程；

了解变电站常用电气设备；

熟悉断路器和隔离开关的结构、检修内容和标准。
	考核方式
	1．考核标准：电气行业标准、设备工应知应会要求。

2．考核内容：基本知识技能水平、方案设计能力、任务完成情况、团队合作能力、工作态度、项目完成情况演示。

3．考核方式：附后。


学习情境3

	学习情境名称
	互感器及载流导体的运行与维护
	参考学时
	14

	项目名称
	1．电流互感器。

	
	2．电压互感器。

	
	3. 母线。

	
	4. 电力电缆。

	
	5.绝缘子

	项目任务目标
	掌握电流互感器、电压互感器、母线、电缆、绝缘子的作用和结构组成。能对互感器、电缆进行检修保养。能根据接线图，进行互感器的正确接线。

	教学任务
	采用对比法，讲授电流互感器、电压互感器的工作原理及接线方式，讲授母线和电缆的异同、绝缘子的作用及类型。帮助学生认识中性点不同运行方式对绝缘水平、供电可靠性的影响。

	教

学

目

标
	知识
	掌握电流互感器、电压互感器、母线、电缆、绝缘子的运行。

	
	技能
	能对互感器、母线、电缆、绝缘子进行检修保养。

	
	态度
	上课时，能认真听讲，勤于思考，积极参与讨论；

	教学实施
	采用对比教学法进行电流和电压互感器的教学；

利用多媒体课件、看互感器、母线、绝缘子等电气设备实物等多种教学手段，激发学生学习兴趣，提高教学效果。



	项目成果
	提交互感器、电缆、绝缘子检修报告。

	学生角色
	电气值班员


	教师业务能力要求
	熟悉电流互感器、电压互感器、母线、电缆、绝缘子的结构和检修内容和标准。
	考核方式
	1．考核标准：电气行业标准、设备工应知应会要求。

2．考核内容：基本知识技能水平、方案设计能力、任务完成情况、团队合作能力、工作态度、项目完成情况演示。

3．考核方式：附后。


学习情境4

	学习情境名称
	其它电气一次设备的运行与维护
	参考学时
	8

	项目名称
	1．并联电容器。

	
	2．电抗器。

	
	3. 防雷装置。

	
	4. 接地装置。

	
	

	项目任务目标
	掌握并联电容器、电抗器、防雷装置、接地装置的作用和结构组成。能对接地电阻进行测量。

	教学任务
	采用对比法，讲授电容器、电抗器的工作原理及在电网中的作用，讲授防雷及接地装置的作用及类型。帮助学生认识以上几种设备。

	教

学

目

标
	知识
	掌握并联电容器、电抗器、防雷装置、接地装置的作用和结构组成。

	
	技能
	能对进行电容器、电抗器、防雷装置、接地装置进行运行维护。

	
	态度
	上课时，能认真听讲，勤于思考，积极参与讨论；

	教学实施
	采用对比教学法进行电容器、电抗器的工作原理的教学；

利用多媒体课件、看并联电容器、电抗器、防雷装置、接地装置等电气设备实物等多种教学手段，激发学生学习兴趣，提高教学效果。



	项目成果
	提交互感器、电缆、绝缘子检修报告。

	学生角色
	电气值班员


	教师业务能力要求
	熟悉并联电容器、电抗器、防雷装置、接地装置的结构和检修内容和标准。
	考核方式
	1．考核标准：电气行业标准、设备工应知应会要求。

2．考核内容：基本知识技能水平、方案设计能力、任务完成情况、团队合作能力、工作态度、项目完成情况演示。

3．考核方式：附后。


学习情境5

	学习情境名称
	电气主接线的倒闸操作
	参考学时
	14

	项目名称
	1．认识电气主接线。

	
	2．确定电气主接线的方案。

	
	3. 电气设备的倒闸操作。

	
	4．厂用电接线的运行

	项目任务目标
	通过学习和实操训练，学生能准确说出水电站电气主接线各侧电压的接线形式，并能填写倒闸操作票。

	教学任务
	讲授单母线接线、双母线接线、桥型接线，并分析各自的运行特点。介绍水电站电气主接线设计步骤及方法，提供设计规范，要求能绘制电气主接线图，能进行变电所的倒闸操作。介绍厂用电接线形式。

	教

学

目

标
	知识
	掌握电气主接线的结构型式与运行特点，能正确判断单母线接线、双母线接线、桥型接线，并掌握技术和经济比较方法。

	
	技能
	能根据变电所电气设计规范，进行电气主接线和厂用电接线的方案比较和确定，并用规定的图形和文字符号绘制电气主接线图。

能进行变电所的倒闸操作。

	
	态度
	课时，能认真听讲，勤于思考，积极参与讨论。

实操时，能踏实肯干、团结协作，事先完成计划，事后善于总结。

	教学实施
	采用由浅入深的教学法，先讲授基本接线形式，再讲授发电厂及变电站典型电气主接线。

要求学生借阅电气一次部分设计手册，了解发电厂及变电站电气主接线及厂用电接线设计规范。

向学生提供若干电厂倒闸操作票范本。

在实习电站跟班进行倒闸操作。

	项目成果
	提交变电所电气主接线倒闸操作票。

	学生角色
	电气值班员


	教师业务能力要求
	熟悉变电站电气设计规范；

了解操作票填写方法；

能正确指导学生进行倒闸操作。
	考核方式
	1．考核标准：电气行业标准、设备工应知应会要求。

2．考核内容：基本知识技能水平、方案设计能力、任务完成情况、团队合作能力、工作态度、项目完成情况演示。

3．考核方式：附后。


学习情境6

	学习情境名称
	配电装置的运行与维护
	参考学时
	12

	项目名称
	1. 配电装置的安全净距

	
	2．屋内配电装置的运行。

	
	3．屋外配电装置的运行。

	
	4．电气总布置。

	项目任务目标
	通过学习，学生对水电站配电装置的运行有一定的认识，掌握屋内、外出线间隔及保护间隔等各类间隔的安全操作方法、操作原则，掌握高压开关柜和低压配电屏的布置方式和运行要点，并能看懂配电装置图。

	教学任务
	讲授配电装置的作用、最小安全净距的概念，讲授屋内外配电装置的运行和电气总布置。培养学生看配电装置图的方法，建立空间想象能力。

	教

学

目

标
	知识
	认识配电装置，掌握最小安全净距的概念，掌握高压开关柜和低压配电屏的布置方式和运行要点。

	
	技能
	能进行屋内、外出线间隔及保护间隔等各类间隔的安全操作，能看懂配电装置图。

	
	态度
	上课时，能认真听讲，勤于思考，积极参与讨论；

实操时，能踏实肯干、团结协作，事先完成计划，事后善于总结。

	教学实施
	用对比教学法，讲授屋内、屋外配电装置。

要求学生借阅电气一次部分设计手册，了解发电厂及变电站配电装置设计规范。

利用多媒体课件，看大量的屋内、屋外配电装置布置图片，播放配电装置运行的录象片，帮学生建立现场概念，激发学习兴趣，提高教学效果。

在校外实训场进行操作。

	项目成果
	提交出线间隔、保护间隔的运行报告。

	学生角色
	电气值班员


	教师业务能力要求
	熟悉变电站内高压开关柜的布置方式和运行要点；

熟悉变电站内低压配电屏的布置方式和运行要点。
	考核方式
	1．考核标准：电气行业标准、设备工应知应会要求。

2．考核内容：基本知识技能水平、方案设计能力、任务完成情况、团队合作能力、工作态度、项目完成情况演示。

3．考核方式：附后。


4.2教材选用与编写建议                       

根据以上的课程设置与设计思路，选用《水电站电气设备》教材。主要内容包括：电力系统的基本知识、开关电器的运行与维护、互感器、载流导体的运行与维护、电气主接线的倒闸操作、配电装置的运行。整合的教材立足于传统教材，借鉴和参考考证与职业技能鉴定培训教材、企业资料和相关专业书籍，具体情况见下表：
	教材名称：   《水电站电气设备》

	1
	传统教材
	《发电厂及变电站电气设备》
	吴靓主编

水电出版社

	
	
	《水电站电气运行与检修》
	水电出版社

	
	
	《高电压技术》
	水电出版社

	
	
	《电气工程实践训练》
	电力出版社

	2
	职业技能鉴定培训教材
	《进网作业电工培训教材》
	中华人民共和国能源部全国统一编写

	
	
	《变电站值班员 职业技能鉴定培训教材》
	水电出版社

	
	
	《电气试验 职业技能鉴定培训教材》
	电力出版社

	
	
	《泵站运行工 职业技能鉴定培训教材》
	水电出版社

	3
	企业资料
	《东莞集明公司代维部 员工培训手册》
	

	
	
	《500kV广州北郊变电站运行规程》
	

	
	
	《110kV广东惠阳市潼湖变电站预初步设计说明书》
	

	4
	相关专业书籍
	《高电压维修实务工程》
	机械出版社

	
	
	《高低压电力技术实务问答集》
	电力出版社

	
	
	《图解电气设备现场测试技术》
	电力出版社


4.3课程教学资源开发与利用

一、现有可利用的教学资源：


1.工程实际图纸资料：收集整理工程实际图纸资料，做为教学辅助材料。


2.多媒体课件和电子教案：利用多种软件制作多媒体课件和电子教案用于教学、提高教学效果。


3.实验实训条件：利用实训场现有设备可以完成离心摆特性试验、缓冲装置特性试验、调速器整机静特性试验、开度限制控制方式、摸你参数整定等试验项目。


4.通过提出一些工程上的实际例子（设备故障、试验不达标等），让学生自己动手通过网络、期刊等平台获取相关知识和技能。

二、需开发的教学资源：


1.网络教学平台还需继续完善。


2.校外实习指导书应根据所实习电厂的实情、实习需要完成的项目及效果来制定。


3.校内实习指导书应本课程标准的更新而相应更新。

4.4教师能力要求

1）具有电力系统及其自动化专业背景；

2）熟悉电气设备结构和运行维护内容； 

3）熟悉电气二次回路的组成、工作原理和运行维护内容；

3）了解发电厂及变电站设计规范及运行情况；

4）了解电气值班员、变电检修工的岗位要求及职责；

5）掌握项目教学法和学习情景设计。

5考核方式与标准

5.1考核要求：
1．坚持能力本位原则

考核是对教与学的全面验收。在考核过程中要坚持考核学生的职业能力和职业素养，强调技能操作，体现综合应用能力，对学生学习本课程进行综合客观地评定。

2．全程化考核原则

坚持从始至终全过程进行考核。在学期学习过程中，每一阶段都对学生进行阶段性考核，以加强对学生自主学习的引导。

5.2考核方式：

课程采取企业兼职教师和学校专任教师共同授课的方式，实行全程现场工学结合教学。采取在企业现场考核职业能力和考核职业素养相结合的课程考核方式，强调技能操作、体现综合应用能力，由企业为主体对学生学习本课程进行综合客观地评定。学生最终成绩由平时表现（40%）、每阶段现场考核（30%）、期末理论考核（30%）三部分组成。
1.平时考核成绩的评定。

由专职教师和兼职教师组成考评小组，根据学生平时学习表现及阶段考核情况进行成绩评定。

平时学习表现包括：平时出勤（40%）、作业评价（40%）、课程学习参与度（20%）。

2.阶段现场考核成绩的评定。
阶段考核建议采用笔试、口试、实操、答辩等多种考核形式，由企业兼职教师根据实际情况进行。
3.期末理论考核成绩的评定。

期末考核应全面考核学生学习本课程的情况，考试题目应符合教学标准的要求，做到体现重点、难度适中、题量适度、覆盖全面，达到电气值班员中级工的知识要求。

《继电保护及自动化》课程标准

1.前言

1.1课程基本信息
课程代码：　　　            建议学时：70（课堂学时）           学分：3.5     

适用专业：三年制高职水电站动力设备专业
1.2课程定位

由于微机技术、信息技术和通信技术的发展，使电力企业的技术发生了深刻变化。新工艺、新设备、新技术大量应用，特别是自动化控制系统的引进与广泛应用，水电厂及电力系统的运行维护岗位增加，根据对行业企业的调查，这些技术所对应的岗位群主要分布在变电站和电厂运行、调试、维护岗位。

水电站动力设备专业培养面向水电行业及企业建设、管理、服务一线需要的德、智、体、美等全面发展的，具有一定专业理论知识，具有从事生产第一线运行、电气设备检测、保护调试、安装与管理等方面高素质技能型人才。

水电站继电保护是水电站动力设备专业的一门核心专业课程，具有实践性强、应用面广的特点，其任务是使学生具有电力系统继电保护元件和线路整定计算能力；识读及绘制保护原理展开图、端子图，屏面布置图的技能；培养学生运用所学知识解决元件和线路保护调试、维护、二次安装工程实际问题的能力。

学生掌握了水电站继电保护课程及继电保护综合实训以后，能够从事电气运行、二次回路安装、调试与维护；保护整定、事故分析和技术服务；生产一线从事技术、技术管理、调试、维护等方面工作。课程的教学应以培养学生具有一定创新能力和创新精神、良好的发展潜力为主旨，以行业科技和社会发展的先进水平为标准，充分体现规范性、先进性和实效性。
2　工作任务和课程目标

2.1　工作任务及职业能力
工作任务及职业能力见表1-1。
2.2　课程目标

根据《水电站继电保护》课程所面对的工作任务和职业能力要求，本课程的教学目标为：

通过本课程的理论学习和安装调试实训，使本专业的学生具备继电保护调试、安装和维护和设计所必需的专业知识、专业技能及相关的职业能力，培养学生实际岗位的适应能力，培养学生严谨的工作作风，提高学生的职业素质，具体如下：

（1）知识目标
1）掌握和会使用本专业的相关术语；

2）掌握输电线路电流电压保护调试维护及定值整定；

3）掌握电力变压器保护调试维护及定值整定；

4）掌握发电机保护调试维护及定值整定。

表1-1　工作任务与职业能力分析表

	工作领域
	职业能力
	学习项目

	发电厂及电力系统
	具有熟悉保护的基本要求、基本图形符号、继电保护装置组成框图，训练学生初步具有读图的能力
	继电保护任务

	
	具有继电器测试、理解微机保护软硬件原理的能力
	继电保护基本元件

	
	具有掌握阶段式电流电压、方向电流保护及零序保护初步设计方法，掌握阶段式电流保护检验方法的能力
	输电线路电流电压保护

	
	具有掌握电力变压器差动保护、接地保护、后备保护工作原理的能力
	电力变压器保护

	
	具有掌握发电机差动保护、接地保护、后备保护工作原理的能力
	发电机保护


（2）技能目标

1）会查用电力系统继电保护技术规范及相关标准；

2）会识读继电保护展开图；
3）会绘制保护二次展开图和保护配置图；
4）熟悉水电站输电线路、变压器、发电机的保护原理。

（3）态度目标
① 刻苦学习精神——精求技能，听课专注，思维积极，作业独立完成并正确率高。
② 规范应用习惯——正确应用国家和行业的相关标准，作风严谨。
③ 团结协作精神——互相帮助、共同学习、共同达成目标。
④ 诚实守信品格——崇尚文明，遵守纪律、为人正直，公道做事。
3　教学组织
根据本课程的工作任务与职业能力分析，本课程设计了5个学习项目，其包含20个学习型工作任务，具体见表1-2。

表1-2　教学组织表
	学习项目编号
	学习项目名称
	学习型工作任务
	学时

	项目一
	继电保护任务
	继电保护的作用、基本原理和组成、对继电保护要求、继电器
	2
	2

	项目二
	继电保护基本元件
	电流互感器、变换器
	2
	14

	
	
	对称分量滤过器
	2
	

	
	
	电磁型继电器
	4
	

	
	
	微机保护硬件原理、软件系统配置
	2
	

	
	
	继电器实验
	4
	

	项目三
	输电线路电流电压保护
	单侧电源输电线路相间短路电流电压保护
	8
	20

	
	
	双侧电源输电线路方向电流保护
	4
	

	
	
	输电线路接地保护
	4
	

	
	
	习题课
	2
	

	
	
	线路保护实验
	2
	

	项目四
	电力变压器保护
	变压器故障及保护、变压器瓦斯保护和速断保护
	2
	10

	
	
	变压器差动保护
	2
	

	
	
	变压器相间短路后备保护
	2
	

	
	
	变压器接地保护
	2
	

	
	
	变压器微机保护实例
	2
	

	项目五
	发电机保护
	发电机故障及保护、发电机纵差保护
	2
	10

	
	
	发电机匝间短路保护、发电机定子绕组接地保护
	4
	

	
	
	发电机励磁回路接地保护、发电机失磁保护
	2
	

	
	
	负序电流保护、发电机微机保护实例
	2
	

	总      计
	56


4　教学内容与能力要求
各项目的教学内容与能力要求见表1-3～表1-7。
表1-3  项目一教学内容与能力要求表
	项目一：继电保护任务
	参考学时：2学时

	项目的任务：具有熟悉保护的基本要求、基本图形符号、继电保护装置组成框图，训练学生初步具有读图的能力

	教学目标
	知识目标：（1）掌握事故、故障、异常运行状态定义；

（2）掌握保护反应电气参数量的、两侧电流相位、序分量、非电量保护特点；（3）熟悉保护“四性”定义及含义；

（4）掌握主保护、后备保护、辅助保护定义；                            （5）了解保护发展历史。

	
	技能目标：（1）能根据电气量的状态分析故障类型；

（2）能熟练分析构成保护基本原理；

（3）掌握线圈、触点的表示法；

（4）能读懂保护装置图形符号；

（5）会判别保护动作选择性。

	
	态度目标：(1)规范应用习惯——正确应用国家和行业的相关标准，工作作风严谨；  

(2)良好职业行为——崇尚文明，遵守纪律、为人正直，公道做事。

	学习内容：（1）电力系统继电保护的作用         （2）继电保护的基本原理和组成

（3）对继电保护的基本要求           （4）继电器

	训练项目：（1）根据电力二次工程图、继电保护综合实训室进行实物认知和阅读工程图项目实训。
（2）习题专项训练。

	媒介：教学课件、继电保护综合实训场或电力系统自动化综合实验室、黑板、挂图、教材与习题集。
	考核与评价：
进行目标考核（即按技能目标拟题考核）；
实施卷面笔试，统考，按百分制评定。
	教师需要的能力：
具备绘制和识读各种原理接线图的能力、继保设计和继保装置调试实践能力。


表1-4  项目二教学内容与能力要求表

	项目二：继电保护基本元件
	参考学时：14学时

	项目的任务：具有继电器测试、理解微机保护软硬件原理的能力

	教学目标
	知识目标：（1）掌握电流互感器10%误差校验；

（2）掌握常用继电器结构及参数特点；

（3）掌握对称分量滤过器相量分析法；

（4）熟悉微机保护软、硬件原理及配置。

	
	技能目标：（1）掌握电流、电压、中间继电器的检验；

（2）掌握电流互感器极性校验方法；

（3）掌握对称分量滤过器参数调整方法；

（4）能读懂微机保护硬件结构图。

	
	态度目标：（1）规范应用习惯——正确应用国家和行业的相关标准，工作作风严谨；

（2）良好职业行为——崇尚文明，遵守纪律、为人正直，公道做事。

	学习内容：（1）电流互感器                          （2）变换器

（3）对称分量滤过器                      （4）电磁型继电器

（5）微机保护硬件原理、软件系统配置      （6）继电器测试

	训练项目：（1）根据保护继电器检验规程组织学生选择调试工具、仪器与仪表；在继电保护综合实训室进行项目实训。
（2）习题专项训练。

	媒介：教学课件、继电保护综合实训场或电力系统自动化综合实验室、黑板、挂图、教材与习题集。
	考核与评价：
进行目标考核（即按技能目标拟题考核）；
实施卷面笔试，统考，按百分制评定。
	教师需要的能力：
具备绘制和识读各种原理接线图的能力、继保设计和继保装置调试实践能力。


表1-5  项目三教学内容与能力要求表

	项目三：输电线路电流电压保护
	参考学时：20学时

	项目的任务：具有掌握阶段式电流电压、方向电流保护及零序保护初步设计方法，掌握阶段式电流保护检验方法的能力。

	教学目标
	知识目标：（1）掌握线路相间短路三段式电流电压保护原理；（2）掌握线路相间短路方向电流保护原理；

（3）掌握线路接地短路保护原理；              （4）掌握电流电压保护整定计算方法；

（5）结合工程实例熟悉阶段式电流电压保护应用。

	
	技能目标：（1）掌握阶段式电流保护整定计算、定值整定及检验方法；

（2）掌握方向电流保护整定计算、定值整定及校验方法；

（3）掌握零序电流保护整定计算方法；

（4）能读懂阶段式电流保护展开图。

	
	态度目标：（1）规范应用习惯——正确应用国家和行业的相关标准，工作作风严谨；  

（2）良好职业行为——崇尚文明，遵守纪律、为人正直，公道做事。

	学习内容：（1）单侧电源输电线路电流电压保护

（2）双侧电源输电线路方向电流保护

（3）输电线路接地短路保护

	训练项目：（1）根据
[image: image10.jpg]G ABIAE IR S

=  FyJian College of Water Conservancy and Electric Power



和
[image: image2.wmf]kV

110

输电线路保护工程设计背景资料开发的学习项目进行项目实训。
（2）习题专项训练。

	媒介：教学课件、继电保护综合实训场或电力系统自动化综合实验室、黑板、挂图、教材与习题集。
	考核与评价：
进行目标考核（即按技能目标拟题考核）；
实施卷面笔试，统考，按百分制评定。
	教师需要的能力：
具备绘制和识读各种原理接线图的能力、继保设计和继保装置调试实践能力。


表1-6  项目四教学内容与能力要求表

	项目四：电力变压器保护
	参考学时：10学时

	项目的任务：具有掌握电力变压器差动保护、接地保护、后备保护工作原理的能力

	教学目标
	知识目标：（1）掌握变压器差动保护工作原理及分析方法；     （2）掌握变压器接地保护工作原理及分析方法；

（3）掌握变压器相间短路后备保护工作原理及分析； （4）掌握变压器工程应用及分析。

	
	技能目标：（1）掌握变压器差动保护整定计算方法；     （2）掌握变压器相间短路后备保护整定计算方法；

（3）能读懂变压器差动保护原理接线图；     （4）能分析常规与微机变压器差动保护构成原理。

	
	态度目标：（1）规范应用习惯——正确应用国家和行业的相关标准，工作作风严谨；    
（2）良好职业行为——崇尚文明，遵守纪律、为人正直，公道做事。

	学习内容：（1）变压器故障及保护、瓦斯保护、电流速断保护     （2）变压器差动保护

（3）变压器相间短路后备保护                       （4）变压器接地短路保护

（5）微机变压器保护实例

	训练项目：（1）根据电力变压器工程设计背景资料开发的学习项目进行项目实训。
（2）习题专项训练。

	媒介：教学课件、继电保护综合实训场或电力系统自动化综合实验室、黑板、挂图、教材与习题集。
	考核与评价：
进行目标考核（即按技能目标拟题考核）；
实施卷面笔试，统考，按百分制评定。
	教师需要的能力：
具备绘制和识读各种原理接线图的能力、继保设计和继保装置调试实践能力。


表1-7  项目五教学内容与能力要求表

	项目五：发电机保护
	参考学时：10学时

	项目的任务：具有掌握发电机差动保护、接地保护、后备保护工作原理的能力

	教学目标
	知识目标：（1）掌握发电机差动保护工作原理及分析方法；    （2）掌握转子接地保护工作原理及分析方法；

（3）掌握发电机负序电流保护保护工作原理及分析；（4）掌握发电机保护工程应用及分析。

	
	技能目标：（1）掌握发电机差动保护整定计算方法；    （2）掌握发电机相间短路后备保护整定计算方法；

（3）能读懂发电机差动保护原理接线图；    （4）能分析常规与微机发电机差动保护构成原理。

	
	态度目标：（1）规范应用习惯——正确应用国家和行业的相关标准，工作作风严谨；   
 　　　　（2）良好职业行为——崇尚文明，遵守纪律、为人正直，公道做事。

	学习内容：（1）发电机纵差保护              （2）发电机横差保护

（3）发电机匝间、励磁回路保护    （4）发电机接地保护

（5）发电机失磁保护              （6）发电机微机保护工程实例

	训练项目：（1）根据发电机工程设计背景资料开发的学习项目进行项目实训。
（2）习题专项训练。

	媒介：教学课件、继电保护综合实训场或电力系统自动化综合实验室、黑板、挂图、教材与习题集。
	考核与评价：
进行目标考核（即按技能目标拟题考核）；
实施卷面笔试，统考，按百分制评定。
	教师需要的能力：
具备绘制和识读各种原理接线图的能力、继保设计和继保装置调试实践能力。


5　教学方法与手段

（1）在教学过程中，应立足于加强学生实践动手能力的培养，采用项目教学，每个项目均采用边讲边练、分组教学，以工作任务引领提高学生学习兴趣，激发学生的成就动机。

（2）本课程教学的关键是通过典型的活动项目，由教师提出要求或示范，组织学生进行活动，注重“教”与“学”的互动，让学生在活动中增强社会责任意识和职业道德意识，掌握本课程的职业岗位能力。

（3）在教学过程中，要创设工作情境，同时应加大实践训练的容量，要紧密结合继电保护维护及调试职业技能证书的考试，加强实际技能项目的训练，在实践训练过程中，使学生掌握电力系统继电保护维护调试与设计的技能，提高学生的岗位适应能力。

（4）在教学过程中，要应用现代多媒体、实训室、国家精品课程网站、继电保护综合实训中心、校企合作实训基地群等教学资源辅助教学。

（5）在教学过程中，要重视本专业领域新标准、新规范发展趋势，贴近生产现场，为学生提供职业生涯发展的空间，努力培养学生参与社会实践的创新精神和职业能力。

（6）教学过程中教师应积极引导学生提升职业素养，提高职业道德。
（7）应用国家级共享资源课程——电力系统继电保护课程教学平台。
6　考核与评价
以定量方式呈现评价结果，采用平时成绩和答辩成绩相结合的形式。

平时成绩（课堂提问、学生作业、平时测验、出勤情况）、实践操作（学生实践操作进度、完成情况和基本技能考试）、理论考核等进行评价，各章节、理论与实践权重见表1-8，比例可以根据实际情况调整。

本课程按照笔试和项目实训分别进行考核，课程考核成绩则是笔试和项目实训考核成绩的加权计算，每项考核都是从知识、技能、态度三方面考核，如表1-8所示。

表1-8  课程考核成绩表

	项目名称
	考核项目
	权重（％）
	项目成绩
	项目成绩

权重（％）
	课程考核成绩

	项目一：继电保护的任务
	知识
	30
	100
	8
	100

	
	技能
	50
	
	
	

	
	态度
	20
	
	
	

	项目二：继电保护基本元件
	知识
	30
	100
	22
	

	
	技能
	50
	
	
	

	
	态度
	20
	
	
	

	项目三：输电线路电流电压保护
	知识
	30
	100
	35
	

	
	技能
	50
	
	
	

	
	态度
	20
	
	
	

	项目四：电力变压器保护
	知识
	40
	100
	20
	

	
	技能
	40
	
	
	

	
	态度
	20
	
	
	

	项目五：发电机保护
	知识
	30
	100
	15
	

	
	技能
	50
	
	
	

	
	态度
	20
	
	
	


为促进教学改革，及时了解教学效果并进行改进，建立多途径、多级别的反馈系统。

（1）不同对象：学生直接反馈、小组反馈、班级反馈，强调学生直接反馈。

（2）不同途径：对话、问卷、网络媒体等。

7　说明与建议

1.7.1　课程标准的设计思路
本课程从应用的角度出发，基于工作过程采取“阶段性、综合性”的由简到难的原则，以学习领域为平台，以学习情境为主线，以项目为导向，以典型工作任务为驱动，设立课程教学项目，通过教师指导学生开展自主学习完成工作任务或项目、驱动对象，实现对工作过程的认识和对完成工作任务的体验，从而形成职业岗位能力。共设置5个学习项目, 每个学习项目有若干个工作任务，同时每个学习项目均应从知识技能等方面达到教学的标准。

这些项目循序渐进的对学生进行职业能力的培养，其理论知识的选取紧紧围绕培养相应的职业能力的需求来进行，并融合了相关职业资格证书对知识、技能和素质的要求。在课程教学中，采用基于工作过程的教学内容设计，体现“学生为主体、教师为主导、训练为主线”的教学思想，系统化设计教学。以线路、元件继电保护维护调试及整定工作任务为课程主线，课程内容与工作任务内容相一致，理实一体，专职和兼职教师通过指导学生完成项目实施教学，学生通过完成项目进行学习，以项目为载体将“教、学、练、做”融为一体，实现“做中教、做中学、学中做”。

按照情境学习理论的观点，只有在实际情境中学生才可能获得真正的职业能力，并获得理论认知水平的发展，因此本课程在原理接线图识读分析和综合练习项目中要充分利用数字化教学资源和信息化教学手段，实施以职业岗位知识和技能要求为导向，边学边练、讲练结合的模式。教学效果评价采取过程评价与结果评价相结合的方式，重点评价学生的工作态度和技能水平。

7.2　关于教材
教材必须依据本课程标准编写教材，紧密配合“工学结合”思路、以生产企业的实际操作项目为主线，充分体现以岗位导向为中心组织课程内容和课程教学的设计思想。

教材应体现本专业继电保护维护及调试职业活动，分解成若干典型的工作项目，按完成工作项目的需要和岗位操作规程，结合岗位技能养成组织教材内容。要通过线路保护、变压器保护、发电机保护等八个工作任务，以保护技术的核心知识与技能目标，重视理论知识，增加实践实训内容，强调理论在实践过程中的应用。

教材应图文并茂，提高学生的学习兴趣，加深学生对继电保护岗位维护及调试的认识和理解。教材表达必须精炼、准确、科学。

教材内容应体现先进性、通用性、实用性，要将本专业新技术、新工艺、新方法及时地纳入教材，使教材更贴近本专业的发展和实际需要。教材中项目活动设计的内容要具体，并具有可操作性。
推荐教材：
（1）《电力系统继电保护》.全国高职高专机电类专业规划教材. 陕春玲/黄少臣主编.黄河水利出版社.2013.1

（2）《电力系统继电保护》.高职高专机电类专业统编教材.许建安/陕春玲主编.黄河水利出版社.2008.12

7.3　相关规范与标准
1）GB14285-93《继电保护和安全自动装置技术规程》

2）DL/T5132-2001《水力发电厂二次接线设计规范》

3）GB50071-2002《小型水力发电站设计规范》

4）SL229-2000《小型水力发电站自动化设计规定》

5）GB/T4728《电气简图用图形符号》

6）GB/T5094-1985《电气技术中项目代号》

7）GB/T181358-2000《电气工程CAD制图规则》

8）GB/T4026-1992《电气设备接线端子和特定导线端的识别及应用字母系统通则》

9）DL/T559-1994《220～500KV电网继电保护装置运行整定规程》

10）SL344-2006《水利水电工程电缆设计规范》

11）SL145-2009《水电新农村电气化规划编制规程》

12）SL438-2008《水利水电工程二次接线设计规范》

13）《电力系统技术导则》

14）《电力系统安全稳定导则》

15）
[image: image3.wmf]1995

569

T

/

DL

-

《
[image: image4.wmf]kV

110

~

3

电网继电保护装置运行整定规程》等行业技术规范和标准。

《水电站自动装置》课程标准

1.前言

1.1课程基本信息
课程代码：　　　            建议学时：30（课堂学时）           学分：1.5     

适用专业：三年制高职水电站动力设备专业
1.2课程定位

随着微机技术、信息技术和通信技术的发展，电力企业的技术也发生了深刻变化。新技术、新工艺、新设备大量应用，特别是自动化控制系统的引进与广泛应用，电力系统的运行维护岗位增加，根据对行业企业的调查，这些技术所对应的岗位群主要分布在变电站和电厂运行、安装调试、维护岗位。

《水电站自动化技术》课程是水电站动力设备专业一门重要的专业课。讲述水电站主要的常规自动装置的工作原理，使毕业生在从事水电生产方面的工作时，对水电站自动装置、水电站机组电气控制及辅助设备电气控制等接线原理具有必要的基本知识。通过学习，使学生能理解水电站常用的多种自动装置的必要性及意义，掌握水电站常用的自动装置的作用、主要结构、工作原理及性能，并具有一定的分析问题及整定计算能力，培养学生运用所学的理论知识解决实际工程问题的能力，同时课程的学习将为学生在顶岗实习及毕业后能胜任岗位工作奠定基础。
2　工作任务和课程目标

2.1　工作任务及职业能力
工作任务及职业能力见表1-1。
2.2　课程目标

根据《水电站自动化技术》课程所面对的工作任务和职业能力要求，本课程的教学目标为：

通过本课程的学习，使学生具备水电站动力设备与管理领域工程技术人员所必需的自动装置知识和技能，培养学生严谨的工作作风，提高学生的职业素质，具体如下：

（1）知识目标
1）熟悉水电站常规的各种自动装置的作用；

2）理解各种常规自动装置的基本要求；
3）掌握各种常规自动装置的功能、特点、组成、工作原理及接线原理；
4）熟悉各种常规自动装置的参数整定原则；

5）熟悉水电站机组电气控制及辅助设备电气控制等接线原理。
表1-1　工作任务与职业能力分析表

	工作领域
	职业能力
	学习项目

	水电站
	具有理解装置工作原理、装置参数的选择及识读原理接线图的能力
	同步发电机的自动并列装置

	
	具有理解装置工作原理、励磁调节运行控制方式选择及识读原理接线图的能力
	同步发电机的自动调节励磁装置

	
	具有理解机组电气控制、主阀电气控制、辅助设备自动控制电气接线原理及识读原理接线图的能力
	水电站自动控制技术


（2）技能目标

1）对水电站各种常规自动装置的的作用、要求、组成及工作原理的认知；
2）具备运用所学的自动装置的接线原理解决实际工程问题的能力，并具有一定的分析问题及整定计算能力。
（3）态度目标
① 刻苦学习精神——精求技能，听课专注，思维积极，作业独立完成并正确率高。
② 规范应用习惯——正确应用国家和行业的相关标准，作风严谨。
③ 团结协作精神——互相帮助、共同学习、共同达成目标。
④ 诚实守信品格——崇尚文明，遵守纪律、为人正直，公道做事。
3　教学组织
根据本课程的工作任务与职业能力分析，本课程设计了3个学习项目，其包含14个学习型工作任务，具体见表1-2。


表1-2　教学组织表
	学习项目编号
	学习项目名称
	学习型工作任务
	学时

	项目一
	同步发电机的自动并列装置 
	并列操作简述、准同步并列条件分析
	2
	8

	
	
	自动准同步装置的基本构成、微机型自动准同步装置的工作原理
	4
	

	
	
	微机型自动准同步装置、典型的微机型自动准同步装置举例
	2
	

	项目二
	同步发电机的自动调节励磁装置
	励磁系统的任务、要求、类型
	2
	14

	
	
	可控整流电路
	2
	

	
	
	自动调节励磁装置原理
	2
	

	
	
	同步发电机的强行励磁与灭磁、并联运行发电机间无功负荷分配
	4
	

	
	
	微机励磁调节装置
	2
	

	
	
	微机励磁调节实验
	2
	

	项目三
	水电站自动控制技术
	水轮发电机自动化元件
	2
	8

	
	
	蝶阀的自动控制
	2
	

	
	
	辅助设备的液位控制系统
	2
	

	
	
	辅助设备的压力控制系统
	1
	

	
	
	微机单元自动控制装置
	1
	

	总      计
	30


4　教学内容与能力要求
各项目的教学内容与能力要求见表1-3～表1-5

表1-3  项目三教学内容与能力要求表

	项目一：同步发电机的自动并列装置
	参考学时：8学时

	项目的任务：具有理解装置工作原理、装置参数的选择及识读原理接线图的能力

	教学目标
	知识目标：（1）理解同步发电机并列方法、并列条件；（2）掌握并列操作的基本要求；

（3）理解同步点确定原则及同步电压取得方式；（4）熟悉准同步并列条件分析；

（5）掌握微机型准同步装置硬件构成、软件原理。

	
	技能目标：（1）能根据电气主接线，分析同步点及准同步方式；

（2）能读懂同步电压引入的接线；

（3）能熟练分析微机准同步装置构成原理；

（4）会懂得微机准同步装置参数整定。

	
	态度目标：（1）规范应用习惯——正确应用国家和行业的相关标准，工作作风严谨；  

（2）良好职业行为——崇尚文明，遵守纪律、为人正直，公道做事。

	学习内容：（1）并列操作简述                        （2）准同步并列条件分析
（3）自动准同步装置的基本构成            （4）微机型自动准同步装置的工作原理

（5）微机型自动准同步装置                （6）典型的微机型自动准同步装置举例

	训练项目：

（1）根据电气二次工程图纸、电力系统自动化综合实验室进行阅读分析和微机准同步装置测试项目实训。
（2）习题专项训练。

	媒介：

教学课件、继电保护综合实训场或电力系统自动化综合实验室、黑板、挂图、教材与习题集。
	考核与评价：
进行目标考核（即按技能目标拟题考核）；
实施卷面笔试，统考，按百分制评定。
	教师需要的能力：
具备绘制和识读各种原理接线图的能力继继装置调试实践能力。


表1-4  项目二教学内容与能力要求表

	项目四：同步发电机的自动调节励磁装置
	参考学时：14学时

	项目的任务：具有理解装置工作原理、励磁调节运行控制方式选择及识读原理接线图的能力

	教学目标
	知识目标：（1）熟悉励磁系统的任务、基本要求、励磁方式；         （2）掌握可控整流电路原理；

（3）熟悉自动调节励磁装置构成原理；                   （4）理解强行励磁概念及衡量性能指标；

（5）理解灭磁概念、基本要求、方法；                   （6）理解并联运行发电机间无功负荷分配原则；

（7）熟悉微机励磁调节装置特点、硬件组成，掌握软件原理。

	
	技能目标：（1）能根据同步发电机结构，分析励磁方式；

（2）能熟练掌握励磁调节装置基本原理、装置接线。

	
	态度目标：（1）规范应用习惯——正确应用国家和行业的相关标准，工作作风严谨；    
（2）良好职业行为——崇尚文明，遵守纪律、为人正直，公道做事。

	学习内容：（1）励磁系统的任务、要求、类型         （2）可控整流电路
（3）自动调节励磁装置原理               （4）同步发电机的强行励磁与灭磁

（5）并联运行发电机间无功负荷分配       （6）微机励磁调节装置

	训练项目： 

（1）根据电气二次工程图纸、电力系统自动化综合实验室进行阅读分析和微机励磁调节装置测试项目实训。

（2）习题专项训练。

	媒介：

教学课件、继电保护综合实训场或电力系统自动化综合实验室、黑板、挂图、教材与习题集。
	考核与评价：
进行目标考核（即按技能目标拟题考核）；
实施卷面笔试，统考，按百分制评定。
	教师需要的能力：
具备绘制和识读各种原理接线图的能力继继装置调试实践能力。


表1-5  项目三教学内容与能力要求表

	项目五：水电站自动控制技术
	参考学时：8学时

	项目的任务：具有理解机组电气控制、主阀电气控制、辅助设备自动控制电气接线原理及识读原理接线图的能力

	教学目标
	知识目标：（1）理解机组自动化、辅助设备自动化控制的要求；

（2）熟悉各类自动化元件的构造原理、用途；

（3）熟悉主阀自动控制电气接线原理；

（4）熟悉蓄水池供水装置、集水井排水装置自动控制的电气接线原理；

（5）熟悉油压装置、空气压缩系统自动控制的电气接线原理；

（6）熟悉微机单元自动控制程序流程。

	
	技能目标：（1）能熟悉各类自动化元件构造原理；

（2）能掌握主阀、辅助设备自动控制的电气接线原理；

（3）能熟悉分析微机单元自动控制程序流程。

	
	态度目标：（1）规范应用习惯——正确应用国家和行业的相关标准，工作作风严谨；   
 　　　　（2）良好职业行为——崇尚文明，遵守纪律、为人正直，公道做事。

	学习内容：（1）水轮发电机组自动化元件              （2）蝶阀的自动控制

（3）辅助设备的液位控制系统              （4）辅助设备的压力控制系统

（5）微机单元自动控制装置

	训练项目： 

习题专项训练

	媒介：

教学课件、继电保护综合实训场或电力系统自动化综合实验室、黑板、挂图、教材与习题集。
	考核与评价：
进行目标考核（即按技能目标拟题考核）；
实施卷面笔试，统考，按百分制评定。
	教师需要的能力：
具备绘制和识读各种原理接线图的能力继继装置调试实践能力。


5　教学方法与手段

（1）本项目采用精讲多练、边讲边练的教学模式。应注重“教”与“学”的互动，让学生在互动中获得扎实的基础知识、掌握技能。
（2）本课程教学的关键是通过典型的活动项目，由教师提出要求或示范，组织学生进行活动，注重“教”与“学”的互动，让学生在活动中增强社会责任意识和职业道德意识，掌握本课程的职业岗位能力。

（3）在教学过程中，要创设工作情境，同时应加大实践训练的容量，要紧密结合职业技能证书的考试，加强实际技能项目的训练，在实践训练过程中，使学生掌握自动装置施工的技能，提高学生的岗位适应能力。

（4）围绕“校企合作、工学结合”的人才培养模式，建设并利用好校内外实习实训基地。在教学过程中，要应用现代多媒体、省级精品课程网站、继电保护自动装置实训中心或电力系统自动化实验室、清流鱼龙岗水电站、清流关公凹水电站、屏南大创水电集团金造桥水电厂与李大坪水电厂等实习基地群等教学资源辅助教学。

（5）在教学过程中，要重视本专业领域新标准、新规范发展趋势，贴近生产现场，为学生提供职业生涯发展的空间，努力培养学生参与社会实践的创新精神和职业能力。

（6）教学过程中教师应积极引导学生提升职业素养，提高职业道德。

（7）应用省级精品课程教学平台。
6　考核与评价
以定量方式呈现评价结果，采用平时成绩和答辩成绩相结合的形式。

平时成绩（课堂提问、学生作业、平时测验、出勤情况）、实践操作（学生实践操作进度、完成情况和基本技能考试）、理论考核等进行评价。

为促进教学改革，及时了解教学效果并进行改进，建立多途径、多级别的反馈系统。

（1）不同对象：学生直接反馈、小组反馈、班级反馈，强调学生直接反馈。

（2）不同途径：对话、问卷、网络媒体等。

7　说明与建议

1.7.1　课程标准的设计思路
《水电站自动装置》课程设计是培养学生熟练掌握所学知识，并应用于实际，分析和解决实际工程问题的能力。以职业岗位知识和技能要求为导向，将课程划分为3个教学项目。这些项目循序渐进的对学生进行职业能力的培养，其理论知识的选取紧紧围绕培养相应的职业能力的需求来进行，并融合了相关职业资格证书对知识、技能和素质的要求。通过课堂讲授、实训场操作演练、校外实训基地实习等环节，边学边练、工学交替培养学生职业能力，通过理论学习和实践应用的多渠道循环，提高认识加深理解，形成能力，实现与岗位要求的零距离对接。

按照情境学习理论的观点，只有在实际情境中学生才可能获得真正的职业能力，并获得理论认知水平的发展，因此本课程在原理接线图识读分析和综合练习项目中要充分利用数字化教学资源和信息化教学手段，实施以职业岗位知识和技能要求为导向，实现任务驱动、边学边练、讲练结合的教学模式。教学效果评价采取过程评价与结果评价相结合的方式，重点评价学生的工作态度和技能水平。

7.2　关于教材
教材应依据本课程标准编写，紧密配合“工学结合”思路、以生产企业的实际操作项目为主线，教材应充分体现以培养预期的职业能力为中心组织课程内容和设计课程教学。
教学资源要丰富，只有在教学中充分利用现代化教学手段和资源，才能在有限的学时内实现课程目标。
推荐教材：
（1）《电力系统自动装置》（第2版）.全国高职高专机电类专业规划教材.陈金星主编.黄河水利出版社.2017.6

（2）《电力系统自动装置》.高职高专机电类专业统编教材.甘齐顺/陈金星主编.黄河水利出版社.2008.8

7.3　相关规范与标准
1）GB14285-93《继电保护和安全自动装置技术规程》

2）DL/T5132-2001《水力发电厂二次接线设计规范》

3）GB50071-2002《小型水力发电站设计规范》

4）SL229-2000《小型水力发电站自动化设计规定》

5）GB/T4728《电气简图用图形符号》

6）GB/T5094-1985《电气技术中项目代号》

7）GB/T181358-2000《电气工程CAD制图规则》

8）GB/T4026-1992《电气设备接线端子和特定导线端的识别及应用字母系统通则》

9）DL/T559-1994《220～500KV电网继电保护装置运行整定规程》

10）SL344-2006《水利水电工程电缆设计规范》

11）SL145-2009《水电新农村电气化规划编制规程》

12）SL438-2008《水利水电工程二次接线设计规范》

13）《电力系统技术导则》

14）《电力系统安全稳定导则》

15）
[image: image5.wmf]1995

569

T

/

DL

-

《
[image: image6.wmf]kV

110

~

3

电网继电保护装置运行整定规程》等行业技术规范和标准。

《水电站计算机监控技术》课程标准
1.前言

1.1课程基本信息
课程代码：　　　            建议学时：30（课堂学时）           学分：1.5    

适用专业：三年制高职水电站动力设备专业
1.2课程定位

《水电站计算机监控技术》课程是水电站动力设备专业的一门专业课程，水电站是水、机、电的综合体，学生在掌握计算机网络基础知识的条件下对水电站计算机监控系统的数据采集、自动监测、微机现地自动控制装置有全面细致的了解，并对监控系统的设计有一定程度的了解。
通过本课程的学习，培养学生获得有关水电站计算机监控系统的基本理论、基本知识与基本技能，训练和培养学生综合的思维方法及分析问题和解决问题的能力，设计水电站计算机监控系统的技能，培养学生运用所学的理论知识解决实际工程问题的能力，同时课程的学习将为学生在顶岗实习及毕业后能胜任岗位工作奠定基础。
2　工作任务和课程目标
2.1　工作任务及职业能力
工作任务及职业能力见表1-1。
2.2　课程目标
根据《水电站计算机监控系统》课程所面对的工作任务和职业能力要求，本课程的教学目标为：

通过本课程的学习，使学生具备水电站动力设备专业领域工程技术人员所必需的水电站计算机监控系统的知识和技能，培养学生严谨的工作作风，提高学生的职业素质，具体如下：

（1）知识目标
1）掌握水电站计算机监控系统的基本类型、结构和功能；
2）掌握计算机监控系统数据采集与处理的基本原理和基础知识；
3）理解计算机自动检测技术；
4）掌握微机现地自动控制装置的工作原理。
表1-1　工作任务与职业能力分析表

	工作领域
	职业能力
	学习项目

	水电站计算机监控系统
	具有理解计算机网络基础知识的能力
	认识计算机网络

	
	具有初步了解水电站计算机监控系统的能力
	水电站计算机监控系统

	
	具有理解计算机监控系统数据采集与处理的能力
	计算机监控系统数据采集与处理

	
	具有了解计算机自动监测技术的能力
	计算机自动监测技术

	
	具有初步布置微机现地自动控制装置的能力
	微机现地自动控制装置

	
	具有初步了解自动发电控制和自动电压控制的能力
	自动发电控制和自动电压控制


（2）技能目标

1）对水电站计算机监控系统的工作原理、网络结构、自动检测技术的认知；
2）具备水电站微机现地控制装置（LCU）和计算机监控系统设计的初步能力。
（3）态度目标
① 刻苦学习精神——精求技能，听课专注，思维积极，作业独立完成并正确率高。
② 规范应用习惯——正确应用国家和行业的相关标准，作风严谨。
③ 团结协作精神——互相帮助、共同学习、共同达成目标。
④ 诚实守信品格——崇尚文明，遵守纪律、为人正直，公道做事。
3　教学组织
根据本课程的工作任务与职业能力分析，本课程设计了6个学习项目，其包含38个学习型工作任务，具体见表1-2。
表1-2　教学组织表
	学习项目编号
	学习项目名称
	学习型工作任务
	学时

	项目一
	认识计算机网络
	计算机网络概述
	2
	10

	
	
	计算机操作系统类型
	2
	

	
	
	计算机系统的数据通信基础
	4
	

	
	
	计算机控制系统总线技术
	2
	

	项目二
	水电站计算机监控系统
	水电站计算机监控系统基本类型
	1
	6

	
	
	水电站计算机网络结构
	2
	

	
	
	水电站计算机监控系统数据库基础
	2
	

	
	
	水电站GPS装置简介
	1
	

	项目三
	计算机监控系统数据采集与处理
	数据采集与处理的作用和分类
	1
	7

	
	
	模拟量的输入与输出
	2
	

	
	
	开关量的输入与输出
	2
	

	
	
	采集数据的处理与转换
	2
	

	项目四
	计算机自动监测技术
	交流电量采集原理
	2
	5

	
	
	计算机自动巡回检测系统
	3
	

	项目五
	微机现地自动控制装置
	微机现地自动控制装置概述
	1
	7

	
	
	微机现地自动控制装置
	3
	

	
	
	微机现地自动控制装置的信息传送
	3
	

	项目六
	自动发电控制和自动电压控制
	自动发电控制
	2
	3

	
	
	自动电压控制
	1
	

	               总                          计
	38


4　教学内容与能力要求
各项目的教学内容与能力要求见表1-3——表1-8。
表1-3  项目一教学内容与能力要求表
	项目一：认识计算机网络
	参考学时：10学时

	项目的任务：具有理解计算机网络基础知识的能力

	教学目标
	知识目标：（1）掌握计算机网络基础知识；
         （2）掌握计算机操作系统；
         （3）理解计算机系统数据通信基础；

         （4）了解计算机总线技术。

	
	技能目标：（1）具有计算机网络的认知的能力； （2）具有计算机操作系统认知的能力； （3）具有了解计算机数据通信的能力；（4）具有掌握计算机总线技术的能力。



	
	态度目标：(1)规范应用习惯——正确应用国家和行业的相关标准，工作作风严谨；  

(2)良好职业行为——崇尚文明，遵守纪律、为人正直，公道做事。

	学习内容：
（1）计算机网络和操作系统；
（2）理解计算机数据通信的原理；
（3）理解计算机总线技术。

	训练项目： 

（1）计算机数据通信基础训练；
（2）习题专项训练。

	媒介：

教学课件、虚拟现实平台、三维虚拟模型、三维实物模型、黑板、案例、教材与习题集。
	考核与评价：
进行目标考核（即按技能目标拟题考核）；
实施卷面笔试，统考，按百分制评定。
	教师需要的能力：
具备掌握计算机网络及数据通信的能力。


表1-4  项目二教学内容与能力要求表

	项目二：水电站计算机监控系统
	参考学时：6学时

	项目的任务：培养学生具有初步了解水电站计算机监控系统的能力。

	教学目标
	知识目标： （1）掌握计算机监控系统的基本类型；（2）掌握水电站计算机网络结构；（3）了解水电站计算机监控系统数据库基础；（4）了解水电站GPS装置。

	
	技能目标： （1）具有辨别水电站计算机监控系统的能力；（2）具有认知水电站计算机网络结构的能力；（3）初步了解计算机监控系统数据库基础的能力。

	
	态度目标：　（1）规范应用习惯——正确应用国家和行业的相关标准，工作作风严谨；

（2）良好职业行为——崇尚文明，遵守纪律、为人正直，公道做事。

	学习内容：
（1）计算机网络结构；（2）计算机监控系统数据库；（3）GPS装置

	训练项目： 

（1）水电站计算机监控数据库认知训练；
（2）习题专项训练。

	媒介：

教学课件、三维虚拟模型、黑板、案例、教材与习题集。
	考核与评价：
进行目标考核（即按技能目标拟题考核）；
实施卷面笔试，统考，按百分制评定。
	教师需要的能力：
具备了解计算机网络结构和监控系统数据库的能力。


表1-5  项目三教学内容与能力要求表

	项目三：计算机监控系统数据采集与处理
	参考学时：7学时

	项目的任务：培养学生具有理解计算机监控系统数据采集与处理的能力

	教学目标
	知识目标：（1）数据采集与处理；（2）模拟量的输入与输出；（3）开关量的输入与输出；（4）采集数据的处理与转换。

	
	技能目标：（1）具有数据采集与处理的认知能力； 

（2）具有模拟量与开关量输入与输出方式认知的能力； 

（3）具有采集数据的处理与转换认知的能力。

	
	态度目标：（1）规范应用习惯——正确应用国家和行业的相关标准，工作作风严谨；  

（2）良好职业行为——崇尚文明，遵守纪律、为人正直，公道做事。

	学习内容： 

（1）数据采集与处理；      （2）模拟量与开关量的输入与输出；     （3）采集数据的处理与转换。

	训练项目： 

（1）模拟量和开关量的输入与输出认知练习；
（2）习题专项训练。

	媒介：

教学课件、三维虚拟模型、黑板、案例、教材与习题集。
	考核与评价：
进行目标考核（即按技能目标拟题考核）；
实施卷面笔试，统考，按百分制评定。
	教师需要的能力：
具备熟悉模拟量与开关量采集原理的认知的能力。


表1-6  项目四教学内容与能力要求表

	项目四：计算机自动监测技术 
	参考学时：5学时

	项目的任务：培养学生具有了解计算机自动监测技术的能力

	教学目标
	知识目标： （1）了解交流电量采集原理；  

（2）熟悉计算机自动巡回检测系统。

	
	技能目标： （1）具有了解交流电量采集原理的能力；   

（2）具有初步设计水电站计算机自动巡回检测系统的能力。

	
	态度目标： （1）规范应用习惯——正确应用国家和行业的相关标准，工作作风严谨；    
（2）良好职业行为——崇尚文明，遵守纪律、为人正直，公道做事。

	学习内容：
（1）交流电量采集；（2）计算机自动巡回检测系统

	训练项目： 

（1）水电站计算机自动巡回检测系统训练；
（2）习题专项训练。

	媒介：

教学课件、三维实物模型、黑板、案例、教材与习题集。
	考核与评价：
进行目标考核（即按技能目标拟题考核）；
实施卷面笔试，统考，按百分制评定。
	教师需要的能力：
具备分析计算机自动巡回检测系统的能力。



表1-7  项目五教学内容与能力要求表

	项目五：微机现地自动控制装置
	参考学时：7学时

	项目的任务：培养学生具有初步布置微机现地自动控制装置的能力。

	教学目标
	知识目标： （1）了解水电站微机现地自动控制装置；  

（2）熟悉微机现地自动控制装置的信息传送。

	
	技能目标： （1）具有初步设计水电站微机现地自动控制装置的能力；   

（2）具有了解微机现地自动控制装置的信息传送方式的能力。

	
	态度目标： （1）规范应用习惯——正确应用国家和行业的相关标准，工作作风严谨；   
 　　　　　（2）良好职业行为——崇尚文明，遵守纪律、为人正直，公道做事。

	学习内容：
微机现地自动控制装置。

	训练项目： 

（1）水电站微机现地自动控制装置应用训练。
（2）习题专项训练

	媒介：

教学课件、三维实物模型、黑板、案例、教材与习题集。
	考核与评价：
进行目标考核（即按技能目标拟题考核）；
实施卷面笔试，统考，按百分制评定。
	教师需要的能力：
具备熟悉水电站微机现地自动控制装置的能力。


表1-8  项目六教学内容与能力要求表

	项目六：自动发电控制和自动电压控制 
	参考学时：3学时

	项目的任务：培养学生具有初步了解自动发电控制和自动电压控制的能力

	教学目标
	知识目标：（1）熟悉自动发电控制；  

（2）熟悉自动电压控制。

	
	技能目标： 具有了解自动发电控制和自动电压控制的能力；   

	
	态度目标： （1）规范应用习惯——正确应用国家和行业的相关标准，工作作风严谨； 
（2）良好职业行为——崇尚文明，遵守纪律、为人正直，公道做事。

	学习内容：
         水电站自动发电控制和自动电压控制

	训练项目： 

习题专项训练

	媒介：

教学课件、黑板、案例、教材与习题集。
	考核与评价：
进行目标考核（即按技能目标拟题考核）；
实施卷面笔试，统考，按百分制评定。
	教师需要的能力：
具备了解水电站自动发电控制和自动电压控制的能力。


5　教学方法与手段

（1）本项目采用精讲多练、边讲边练的教学模式。应注重“教”与“学”的互动，让学生在互动中获得扎实的基础知识、掌握技能。
（2）应用实例引入，项目导向、任务驱动、案例分析进行教学。
（3）应用教学课件，并合理结合三维实体模型、板图进行教学。
（4）围绕“校企合作、工学结合”的人才培养模式

（5）在教学模式上，采用项目导向、任务驱动、案例分析进行教学。
（6）在教学方法上，应用实例引入， 应用教学课件，并合理结合实物模型、三维实体模型、三维虚拟模型和工程图片进行教学。学生制作PPT进行演示，分组讨论，一组提出问题，其他组解决问题，最后教师进行点评，对重点、难点进行分析。
6　考核与评价
成绩主要由成绩主要由成绩主要由平时考核（10%）、半期考（30%）、期末考（60%）。
为促进教学改革，及时了解教学效果并进行改进，建立多途径、多级别的反馈系统。

      （1）不同对象：学生直接反馈、小组反馈、班级反馈，强调学生直接反馈。

（2）不同途径：对话、问卷、网络媒体等。

7　说明与建议

1.7.1　课程标准的设计思路
水电站计算机监控技术是高职高专水电站动力设备专业所有学生就业后从事水利行业工作岗位必须掌握的技能，是一门非常重要的专业课。

本课程立足于职业能力的培养，打破以知识传授为主要特征的传统学科课程模式，转变为以预期的职业能力为中心组织课程内容和课程教学，让学生在完成具体训练的过程中来发展职业能力。经过教师与行业、企业专家深入、细致、系统的分析，本课程最终确定了6个教学项目。这些项目循序渐进的对学生进行职业能力的培养，其理论知识的选取紧紧围绕培养相应的职业能力的需求来进行。通过课程内容的学习训练，以工作任务为中心，将不同类型的知识综合起来，实现理论与实践的一体化，有利于培养学生的综合应用技能，以便有效地完成工程施工岗位上相应的工作任务。
按照情境学习理论的观点，只有在实际情境中学生才可能获得真正的职业能力，并获得理论认知水平的发展，因此本课程在专业图识读和综合练习项目中要充分利用数字化教学资源和信息化教学手段，实施案例教学、任务驱动、讲练结合的模式，试行翻转课堂。教学效果评价采取过程评价与结果评价相结合的方式，重点评价学生的工作态度和技能水平。
7.2　关于教材
教材应依据本课程标准编写，教材应充分体现以培养预期的职业能力为中心组织课程内容和设计课程教学。
教学资源要丰富，只有在教学中充分利用现代化教学手段和资源，才能在有限的学时内实现课程目标。
推荐教材：
《水电站计算机监控技术》高职高专水利水电类专业规划教材 黄少敏主编.中国电力出版社.2011.5

7.3　相关规范与标准
DL/T 5226-2013）：发电厂电力网络计算机监控系统设计技术规程 

《水泵与水泵站》课程标准
1.前言

1.1课程基本信息
课程代码：　　　            建议学时：30（课堂学时）           学分：1.5     

适用专业：三年制高职水电站动力设备专业
1.2课程定位

《水泵与水泵站》课程是水电站动力设备专业的一门专业课程，因为水泵是水电站设备中必不可少的一种，所以这门课程主要在于增加学生关于水泵及水泵站方面的专业知识，以及深入对水电站整体结构的认识。通过对水泵的定义和叶片泵构造与性能达到专业水平的认识，以及掌握叶片泵的运行原理及相关的计算，识记常用水泵的种类，初步掌握水泵站设计、运行、检修、建造等方面的基本理论、基本方法和基本技能，为学习后续专业课、增强工作能力打下坚实的基础。
通过本课程的学习，培养学生获得有关水泵与水泵站等的基本理论、基本知识与基本技能，训练和培养学生综合的思维方法及分析问题和解决问题的能力，具有水泵站建筑物初步设计能力，培养学生运用所学的理论知识解决实际工程问题的能力，同时课程的学习将为学生在顶岗实习及毕业后能胜任岗位工作奠定基础。
2　工作任务和课程目标
2.1　工作任务及职业能力
工作任务及职业能力见表1-1。
2.2　课程目标
根据《水泵与水泵站》课程所面对的工作任务和职业能力要求，本课程的教学目标为：

学生掌握了水泵与水泵站课程以后，能够从事中小型水电站水泵的运行、安装、调试与维护；从事技术、技术管理、安装、维护等方面工作。课程的教学应以培养学生具有一定创新能力和创新精神、良好的发展潜力为主旨，以行业科技和社会发展的先进水平为标准，充分体现规范性、先进性和实效性。具体如下：

（1）知识目标
1）熟悉水泵的工作原理与构造，叶片泵的性能参数和基本方程；
2）熟悉叶片泵的运行工况的确定与调节；
3）理解水泵机组的选型与配套；
4）掌握泵站机组的安装与运行管理。

表1-1　工作任务与职业能力分析表

	工作领域
	职业能力
	学习项目

	水泵站
	具有初步理解水泵工作原理与构造的能力
	认识一台水泵

	
	具有理解叶片泵性能参数和性能曲线的能力
	叶片泵的性能

	
	具有基本掌握叶片泵运行方面知识
	叶片泵的运行

	
	具有选型与配套水泵机组的能力
	水泵机组的选型与配套

	
	具有泵站机组安装与运行管理的能力
	水泵机组安装与运行


（2）技能目标

1）对水泵的工作原理与构造及性能的了解，对水泵站运行与管理方面所要做的工作的了解；
2）具备水泵机组选型与配套的初步能力，对泵站的工程规划有大概的了解。
（3）态度目标
① 刻苦学习精神——精求技能，听课专注，思维积极，作业独立完成并正确率高。
② 规范应用习惯——正确应用国家和行业的相关标准，作风严谨。
③ 团结协作精神——互相帮助、共同学习、共同达成目标。
④ 诚实守信品格——崇尚文明，遵守纪律、为人正直，公道做事。
3　教学组织
根据本课程的工作任务与职业能力分析，本课程设计了5个学习项目，其包含38个学习型工作任务，具体见表1-2。
                        表1-2　教学组织表
	学习项目编号
	学习项目名称
	学习型工作任务
	学时

	项目一
	认识一台水泵
	水泵的定义与分类
	1
	5

	
	
	叶片泵的工作原理与构造
	2
	

	
	
	排灌工程中常用的其他类型泵
	1
	

	
	
	叶片泵的拆卸与装配
	2
	

	项目二
	叶片泵的性能
	叶片泵的性能参数
	2
	4

	
	
	叶片泵的基本方程
	1
	

	
	
	叶片泵的性能曲线
	1
	

	
	
	叶片泵的相似律和比转速
	2
	

	项目三
	叶片泵的运行
	叶片泵的抽水装置及抽水总扬程
	1
	5

	
	
	叶片泵的运行工况的确定
	1
	

	
	
	叶片泵并联与串联运行
	2
	

	
	
	叶片泵运行工况的调节
	1
	

	
	
	叶片泵汽蚀性能及安装高程的确定
	2
	

	项目四
	机组的选型与配套
	叶片泵的选型
	2
	4

	
	
	动力机的配套
	1
	

	
	
	传动方式
	1
	

	
	
	管路及其附件的配套
	1
	

	项目五
	泵站机组安装与运行管理
	水泵机组与管道的安装
	2
	3

	
	
	泵站的运行管理与故障排除
	2
	

	
	
	泵站工程规划
	1
	

	
	
	泵站技术经济指标及节能技术
	1
	


4　教学内容与能力要求
各项目的教学内容与能力要求见表1-3——表1-7。
表1-3  项目一教学内容与能力要求表
	项目一：认识一台水泵
	参考学时：6学时

	项目的任务：具有初步理解水泵工作原理与构造的能力

	教学目标
	知识目标：（1）掌握泵的定义与分类；
（2）理解叶片泵的工作原理与构造；
（3）理解叶片泵的拆卸与装配。

	
	技能目标：（1）具有了解叶片泵的工作原理的能力； 

（2）具有叶片泵拆卸与装配认知的能力； 

（3）具有叶片泵构造认知的能力。

	
	态度目标：(1)规范应用习惯——正确应用国家和行业的相关标准，工作作风严谨；  

(2)良好职业行为——崇尚文明，遵守纪律、为人正直，公道做事。

	学习内容：
（1）认识一台水泵；
（2）理解叶片泵的工作原理与构造；
（3）了解叶片泵拆卸和装配的过程。

	训练项目： 

（1）水泵综合试验台训练；
（2）习题专项训练。

	媒介：

教学课件、虚拟现实平台、三维虚拟模型、三维实物模型、黑板、案例、教材与习题集。
	考核与评价：
进行目标考核（即按技能目标拟题考核）；
实施卷面笔试，统考，按百分制评定。
	教师需要的能力：
具备绘制和识读水泵与水泵站图纸的能力。


表1-4  项目二教学内容与能力要求表

	项目二：叶片泵的性能
	参考学时：6学时

	项目的任务：培养学生具有理解叶片泵性能参数和性能曲线的能力。

	教学目标
	知识目标： （1）了解叶片泵的性能参数；
了解叶片泵的性能曲线；

熟悉叶片泵的基本方程及相似律和比转速。

	
	技能目标： （1）具有辨别水泵性能参数的能力；

           （2）能画出水泵的性能曲线；

（3）具有辨别水泵类型的能力。

	
	态度目标：　（1）规范应用习惯——正确应用国家和行业的相关标准，工作作风严谨；

（2）良好职业行为——崇尚文明，遵守纪律、为人正直，公道做事。

	学习内容：
（1）叶片泵的性能参数，性能曲线；
（2）叶片泵的基本方程；

（3）叶片泵的相似律和比转速。

	训练项目： 

（1）水泵综合实验台训练；
（2）习题专项训练。

	媒介：

教学课件、虚拟现实平台、三维虚拟模型、三维实物模型、黑板、案例、教材与习题集。
	考核与评价：
进行目标考核（即按技能目标拟题考核）；
实施卷面笔试，统考，按百分制评定。
	教师需要的能力：
具备了解水泵性能参数的能力。


表1-5  项目三教学内容与能力要求表

	项目三：叶片泵的运行
	参考学时：7学时

	项目的任务：培养学生具有基本掌握叶片泵运行方面知识的能力

	教学目标
	知识目标：（1）叶片泵的抽水装置及抽水总扬程；（2）叶片泵的运行工况的确定；（3）叶片泵并联与串联运行；（4）叶片泵运行工况的调节；（5）叶片泵汽蚀性能及安装高程的确定。

	
	技能目标：（1）具有叶片泵抽水装置的认知能力； 

（2）具有确定叶片泵运行工况的能力； 

（3）具有叶片泵并联和串联运行工作认知的能力；

（4）具有调节叶片泵运行工况的能力；

（5）具有叶片泵汽蚀性能认知的能力；

（6）具有确定叶片泵安装高程的能力。

	
	态度目标：（1）规范应用习惯——正确应用国家和行业的相关标准，工作作风严谨；  

（2）良好职业行为——崇尚文明，遵守纪律、为人正直，公道做事。

	学习内容： 

（1）叶片泵的抽水装置；      （2）叶片泵运行工况的确定；     （3）叶片泵串联和并联运行两种工况；
（4）叶片泵运行工况的调节；  （5）叶片泵的汽蚀性能；　　　 　（6）叶片泵的安装高程。

	训练项目： 

（1）叶片泵装置的认知练习；（2）叶片泵运行工况的确定与调节练习；
（3）习题专项训练。

	媒介：

教学课件、三维虚拟模型、三维实物模型、黑板、案例、教材与习题集。
	考核与评价：
进行目标考核（即按技能目标拟题考核）；
实施卷面笔试，统考，按百分制评定。
	教师需要的能力：
具备熟悉叶片泵抽水装置的能力；
具有分析叶片泵运行工况和串并联运行工况的能力。


                                      表1-6  项目四教学内容与能力要求表

	项目四：机组的选型与配套
	参考学时：5学时

	项目的任务：培养学生具有选型与配套水泵机组的能力

	教学目标
	知识目标： （1）熟悉叶片泵的选型；  

（2）了解动力机的配套；
           （3）熟悉传动方式的连接。

	
	技能目标： （1）具有对叶片泵初步选型的能力；   

（2）具有对动力机配套的认知的能力。

	
	态度目标： （1）规范应用习惯——正确应用国家和行业的相关标准，工作作风严谨；    
（2）良好职业行为——崇尚文明，遵守纪律、为人正直，公道做事。

	学习内容：
（1）叶片泵的选型；   

（2）动力机的配套；
（3）传动方式。

	训练项目： 

（1）叶片泵选型训练；
（2）习题专项训练。

	媒介：

教学课件、虚拟现实平台、三维虚拟模型、三维实物模型、黑板、案例、教材与习题集。
	考核与评价：
进行目标考核（即按技能目标拟题考核）；
实施卷面笔试，统考，按百分制评定。
	教师需要的能力：
具备了解水泵选型与动力机配套的能力。



表1-7  项目五教学内容与能力要求表

	项目五：泵站机组安装与运行管理
	参考学时：6学时

	项目的任务：培养学生具有泵站机组安装与运行管理的能力。

	教学目标
	知识目标： （1）熟悉水泵机组与管道的安装；  

（2）熟悉泵站的运行管理与故障排除；
           （3）熟悉泵站技术经济指标及节能技术；
           （4）了解泵站工程规划。

	
	技能目标： （1）具有初步安装水泵机组与管道的能力；   

（2）具有泵站运行管理和故障排除的能力。

	
	态度目标： （1）规范应用习惯——正确应用国家和行业的相关标准，工作作风严谨；   
 　　　　　（2）良好职业行为——崇尚文明，遵守纪律、为人正直，公道做事。

	学习内容：
（1）水泵机组与管道安装；（2）泵站运行管理与故障排除；（3）泵站技术经济指标及节能技术。

	训练项目： 

水泵机组与管道的安装训练；

泵站运行管理与故障排除训练；

（2）习题专项训练。

	媒介：

教学课件、虚拟现实平台、三维虚拟模型、三维实物模型、黑板、案例、教材与习题集。
	考核与评价：
进行目标考核（即按技能目标拟题考核）；
实施卷面笔试，统考，按百分制评定。
	教师需要的能力：
具备熟悉各种水泵机组安装和故障的排除的能力。


5　教学方法与手段

（1）本项目采用精讲多练、边讲边练的教学模式。应注重“教”与“学”的互动，让学生在互动中获得扎实的基础知识、掌握技能。
（2）应用实例引入，项目导向、任务驱动、案例分析进行教学。
（3）应用教学课件，并合理结合CAD图、实物模型、三维实体模型、板图进行教学。
（4）围绕“校企合作、工学结合”的人才培养模式，建设并利用好校内外实习实训基地。
（5）在教学模式上，采用项目导向、任务驱动、案例分析进行教学。
（6）在教学方法上，应用实例引入， 应用教学课件，并合理结合实物模型、三维实体模型、三维虚拟模型和工程图片进行教学。学生制作PPT进行演示，分组讨论，一组提出问题，其他组解决问题，最后教师进行点评，对重点、难点进行分析。
（7）应用水动专业资源库——水泵综合实训平台。
6　考核与评价
成绩主要由平时考核（10%）、半期考（30%）、期末考（60%）。
为促进教学改革，及时了解教学效果并进行改进，建立多途径、多级别的反馈系统。

      （1）不同对象：学生直接反馈、小组反馈、班级反馈，强调学生直接反馈。

（2）不同途径：对话、问卷、网络媒体等。

7　说明与建议

7.1　课程标准的设计思路
水泵与水泵站是高职高专水利水电站动力设备专业所有学生就业后从事水利行业工作岗位必须掌握的技能。因此，本课程是该专业的必修课程。

在充分调研的基础上，根据岗位职业素质要求，对课程内容进行提炼和整合，课程内容设置即考虑了知识的广度，更侧重生产一线知识、技能及新技术应用。

该课程在设计理念上，在教学内容的选取过程中，本着够用、适用和能用的思想，对本课程的教学内容做了精心的调整和改进，使课程更具先进性、科学性和合理性。在教学的组织过程中，将课程划分为知识准备、叶片泵构造与性能以及运行，常用水泵的介绍，给水泵站的设计、运行、建造和管理，排水泵站的设计、运行、建造和管理五个部分，通过课堂讲授、边学边练、培养学生职业能力，实现与岗位要求的零距离对接。其主要理念如下：

（1）基于学习过程即为工作过程的课程设计理念

为了让学生更加深刻的了解企业，提前与社会接轨，在学习的过程中引入企业的管理和竞争机制，以水电站动力设备为实训场一基础，建立一套完整的班组体制。在学习过程中发挥团队合作精神。

（2）基于以学生为主、教师为辅的教学过程的课程设计理念

采用行动导向的过程教学,教师通过制定工作任务书进行具体内容设定，通过学生自己资讯、 决策、计划、实施、修正、评价等环节真正实现“做中学、学中做”，教师只是针对性的讲授、示范、引导。 

在内容体系的处理上，协调好经典知识和现代知识之间的关系，以经典知识为基础来推动现代知识的展开，坚持理论教学与实践教学并重，并要在实践教学中培养学生的独立思考能力和创新能力，注重学科间的交叉性，将水泵与水泵站与电工与电器设备，计算机，水利工程施工，水利工程建筑，水电站等学科有机结合，并及时把学科最新发展成果和教改科研成果引入到教学中。

7.2　关于教材
教材应依据本课程标准编写，教材应充分体现以培养预期的职业能力为中心组织课程内容和设计课程教学。
教学资源要丰富，只有在教学中充分利用现代化教学手段和资源，才能在有限的学时内实现课程目标。
推荐教材：
（1）《水泵与水泵站》（第二版）.普通高等教育“十一五”国家级规划教材.万亮婷、袁俊森主编.黄河水利出版社.2002.5

（2）《水泵及水泵站》.李亚峰等编.机械工业出版社.2009.7

7.3　相关规范与标准

GB/T5657－95《离心水泵技术条件分类-Ⅲ》；
ISO2858-1975，《轴向吸入离心泵（16bar级）--标记，额定性能 点和尺寸》
JB/T6878．2－93《管道式离心泵技术条件》
JB/T53058－93《管道式离心泵，产品质量分等》
JS/TQ809-89《立式多级离心泵型式与基本参数》 
GB3216-89《离心泵、测流泵、轴流泵和旋流泵试验方法》
GB10889--89《泵的振动测量与评价方法》
GB10890一89《泵的噪声测量与评价方法》
GB6245－1998 《消防泵性能要求和试验方法》
GB/T3214-91《水泵流量的测定方法》
JB5118-91《农用污水污物潜水电泵型式与基本参数》
JB 5119-91《农用污水污物潜水电泵技术条件》

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

