福建水利电力职业技术学院

比价采购文件

采购编号：GJB202401

项目名称：乒乓球桌采购

采购方式：比价采购（部门自行采购）

采购单位：福建水利电力职业技术学院公共基础部

二〇二四年四月

第一部分  比价采购公告

现就福建水利电力职业技术学院公共基础部所需的乒乓球桌采购项目进行比价采购，特邀请国内合格的供应商前来提交密封的比价文件。

一、采购编号：GJB202401

二、采购项目：乒乓球桌采购

三、项目名称及数量：详见比价采购项目一览表。

四、交货地点：福建水利电力职业技术学院指定地点。

五、合格的供应商：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及本比价文件规定条件的供应商。

六、密封报价截止时间：2024年4月24日上午9：00（北京时间）。逾期收到或不符合规定的比价文件不予接受。

七、比价时间：2024年4月24日上午9：00（北京时间）。

八、比价地点：福建水利电力职业技术学院体育馆113。

学院地址：永安市巴溪大道2199号

邮    编：366000    电   话：13859165173

联 系 人：冯老师    邮  箱：3241569809@qq.com

比价采购项目一览表

| 合同包号 | 项目名称 | 数量 | 主要技术规格 | 最高限价 | 交货地点 | 交货期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乒乓球桌采购 | 10 | 详见第三部分采购项目内容及要求 | 20000元 | 按采购单位指定地点 | 合同签订后15日内 |

注：

1.报价人应按合同包报价，对同一合同包内所有品目号内容报价时必须完整。

2.本项目设有最高限价，报价人的报价超过最高限价的为无效报价，其报价按无效报价处理。

第二部份  比价须知

一、比价须知：

1.比价时间：2024年4月24日上午9：00（北京时间）

2.比价地点：福建水利电力职业技术学院体育馆113。

3.报价方式：一次性包干价包括税费以及运输费等一切相关费用。

4.比价办法：采用经评审的最低价法。即对所有资格审查合格的供应商的报价，在全部满足比价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为供应商的评审方法。

5.比价文件递交：报价人需提交报价文件正本一份。用信封密封，并标明项目编号、项目名称、报价人名称。

6.无效报价：有下列情况之一的，为无效报价。

(1)合格的供应商不足三家或最低报价超过最高限价的；

(2)售后服务要求不满足采购单位要求，采购单位不能接受的。

7.付款方式：完成报告编制，经采购人验收合格后十日内支付全部服务费。

二、供应商资质要求：

1．报价人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2．报价人必须应具有本次比价货物或服务的营业范围，并提供加盖报价人公章的合格有效的营业执照副本复印件和经年检的税务登记证副本复印件。（若三证合一，仅需提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照副本复印件）

3．本项目不接受联合体报价。

三、本比价文件的解释权属于福建水利电力职业技术学院公共基础部。

第三章  采购内容及要求

一、项目名称：乒乓球桌采购

二、数量：10台

三、供货期限 ：合同签订后15日内

四、采购内容及要求：

| 采购项目名称及图片 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 馨赢牌彩虹款 新国标户外乒乓球桌 | 规格：2740*1525*760mm 台面规格：球台面采用smc材料，背面“井”字型加强筋，每个井字型加强筋内附有小“×”加强筋，翻边高度50mm，翻边厚度7mm；加强筋整体高度20mm±1mm，面板厚度5mm±0.3mm 框架规格：台面底部附“四横四纵”型铁框架，铁框架规格为20*30mm规格方管焊接。 腿支架规格：φ60mm*3mm规格圆管，一次折弯成型，两侧支撑杆采用φ32mm规格圆管，彩虹型结构。 网架规格：球台网架主管采用φ16mm规格圆管一次折弯成型，网片用优质钢板一次性冲压多孔成型。 | 台 | 10 | 2000 | 20000 |

五、质量要求：

# 1．完全符合比价采购规定的质量、规格等要求，报价人须完全响应本项目服务要求并按约定期限完成编制。

# 2．报告包装应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐措施并保证安全、完整、送达采购人指定现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由报价人承担。

六、服务及其他要求：

# 1．实行“三包”服务，报告内容如无法满足主管厅、学院要求，报价人应立即无条件重新编制。

# 2．比价文件中未有载明的部分，报价人可以与采购人在采购合同中另行补充约定，一切条款须以报价人与采购人签订的采购合同为准。

# 3．报价人与采购单位双方签订合同，盖章后生效。