福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）          专用本

福建省房屋建筑和市政基础设施工程
标准施工招标文件
专用本
（2017年修订版）
报建编号：（由省行政监督平台报建系统生成）
招标项目名称：福建水利电力职业技术学院学生公寓13#楼
招标项目编号：E3504810401100096001
招标人：福建水利电力职业技术学院（盖单位电子公章）
招标代理机构：厦门诚实工程咨询有限公司（盖单位电子公章）
招标代理机构项目负责人：李秋红
招标代理机构编制人：王蕴华
招标文件编制日期：2020年12月18日
使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
目    录
6

第1章 招标公告

6

招标公告

10

第2章 投标须知

10

第1 节 投标须知前附表

10

投标须知前附表

20

第2节 投标须知

20

“投标须知”内容见《通用本》

22

投标须知内容修改表

23

第3章 评标办法和标准

24

第1节 评标办法和标准数据表

24

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）

27

有效投标人对应的信用系数

28

经评审的最低投标价中标法

35

第4章 合同条款及格式

35

第1节 合同协议书

35

“合同协议书”内容见《通用本》

36

第2节 通用合同条款

36

“通用合同条款”内容见《通用本》

37

通用合同条款补正表

38

第3节 专用合同条款

38

专用合同条款

56

第4节 合同附件

56

“合同附件”内容见《通用本》

57

第5章 工程量清单及计价

57

第1节 工程量清单

58

第2节 招标控制价

77

第3节 投标报价

79

第4节 工程量清单与计价表格式

80

第6章 招标图纸

80

第1节 招标图纸目录

81

第2节 招标图纸

82

第7章  技术标准和要求

82

第1节  招标项目概况和说明

82

（一）工程建设地点的现场自然条件

82

（二）工程建设地点的现场施工条件

82

（三）招标项目说明

83

第2节  工程建设技术标准

83

（一）工程建设标准强制性条文

85

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准

85

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

86

第3节 施工现场管理要求

86

（一）现场安全防护设施要求

86

（二）水土保持与环境要求

86

（三）文明施工要求

86

（四）施工机具进场要求

87

第1节 招标人对工程主要材料设备的要求

87

（一）技术要求

87

（二）质量要求

88

（一）参考品牌

89

第2节 招标人自行采购的材料设备

90

第3节  其他要求

91

第8章  投标文件格式

92

一、资格文件

93

一、封面（资格文件）

94

二、投标人基本情况表

96

三、法定代表人资格证明书

97

四、授权委托书

98

五、拟派出项目负责人简要情况表

99

六、拟派出项目技术负责人简要情况表

100

七、项目部施工管理人员到位承诺书

101

八、投标人基本账户信息

102

九、投标保证金有关单据扫描件

103

十、其他资料（资格文件）

104

二、商务文件

105

一、封面（商务文件）

106

二、投标函

107

三、投标函附录

108

四、已标价工程量清单

109

五、其他资料（商务文件）



第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件
本招标项目福建水利电力职业技术学院学生公寓13#楼（招标项目名称）已由永安市发展和改革局以永发综【2020】241号批准建设，建设单位为福建水利电力职业技术学院，建设资金来源自筹，招标人为福建水利电力职业技术学院，委托的招标代理单位为厦门诚实工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：永安市；
2.2  工程建设规模：福建水利电力职业技术学院学生公寓13#楼，总造价约为3640万元；
2.3  招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：福建水利电力职业技术学院学生公寓13#楼，具体以招标图纸为依据、工程量清单为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
建筑工程施工总承包叁级资质可承担建筑面积8万平方米以下的建筑工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
房屋建筑工程专业二级注册建造师可担任单体建筑面积30000平方米以下的房屋建筑工程中型工程的项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：/；
2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：36397730元；
2.5 工期要求：总工期为210个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）需在2021年8月15日前完工；
2.6  标段划分（如果有）：/；
2.7  质量要求：符合国家《工程施工质量验收规范》要求的合格及以上标准。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有建筑工程施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7 其他资格要求：①根据闽建筑〔2015〕35号、闽建办筑〔2015〕13号文件规定：省外建筑企业到我省开展建筑活动实行信息登记。省外建筑企业应当登录福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统，填报企业基本信息和人员信息，并对填报信息真实性、完整性负责。在我省开展建筑活动的省外建筑企业信息以“省外信息登记系统”所登记的信息为准。②根据闽建筑〔2015〕5号文件规定：投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。资质证书有效期届满未办理延续手续的，不得承接工程或参与工程施工投标。③根据闽建〔2016〕5号、明建筑〔2016〕218号的规定：凡被纳入省、市、县级“黑名单”且在管理期间的施工企业及项目负责人，不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标；即不得参加本项目投标，否则按资格审查不合格处理。④根据“建办市[2019]50号　住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知”及根据闽建筑〔2019〕22号 福建省住房和城乡建设厅关于取消二级建造师临时执业证书的通知，本招标项目的项目负责人注册建造师执业资格要求不含建造师临时执业资格，否则按废标处理。⑤详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。⑥根据闽建筑〔2018〕29号的规定，不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金。。
3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2020年12月18日 08:30:00至2020年12月22日 17:30:00通过三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn:8086/smwz）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（三明版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法。
6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2021年1月7日 17:30:00。
6.2 投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元整。
6.3 投标保证金提交的方式：①现金形式②银行保函形式③工程担保公司出具的担保保函形式④保险公司出具的投标保证保险形式⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式⑥年度投标保证金形式。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年1月8日 08:30，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fj.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn）上发布。
9. 联系方式
招标人：福建水利电力职业技术学院
地址：永安市，邮编：366000
电子邮箱:/
电话：0598-8823810，传真：/
联系人：章先生
招标代理机构：厦门诚实工程咨询有限公司
地址：永安市，邮编：366000
电子邮箱:/
电话：0598-3827520，传真：/
联系人：余女士
公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易中心电子交易平台
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000
招投标监督机构名称：永安市住房和城乡建设局
地址：永安市南山路199号
联系电话：0598-3853090
公共资源交易中心名称：永安市公共资源交易中心
地址：永安市南山路199号（永安市建设局附楼三楼）
联系电话：0598-3820290
第2章 投标须知
第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：福建水利电力职业技术学院
地址：永安市
联系人：章先生
电话：0598-8823810
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：厦门诚实工程咨询有限公司
地址：永安市巴溪大道1369号（时代广场）A1幢524室
联系人：余女士
电话：0598-3827520
传真：/
电子邮箱：/

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：福建水利电力职业技术学院学生公寓13#楼
报建编号：3504812010140102
招标项目编号：E3504810401100096001
标段名称（如果有）：福建水利电力职业技术学院学生公寓13#楼
标段编号（如果有）：E3504810401100096001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：1
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：自筹
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	永安市

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	福建水利电力职业技术学院学生公寓13#楼，总造价约为3640万元

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	福建水利电力职业技术学院学生公寓13#楼，具体以招标图纸为依据、工程量清单为准

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易中心电子交易平台
网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/
联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300
公共资源交易中心名称：永安市公共资源交易中心
地址：永安市南山路199号（永安市建设局附楼三楼）
联系电话：0598-3820290

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	1、电子投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件(三明版) 。
2、电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18965312309、0512-58173200、400-850-3300。 

3、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。

4、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为210日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）需在2021年8月15日前完工。

	10. 
	2.2
	质量要求
	符合国家《工程施工质量验收规范》要求的合格及以上标准

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	单价合同

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有建筑工程施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2020年12月23日 12:00:00

	15. 
	11
	分包
	☑不允许 
□允许

允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：/

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2021年1月8日 08:30:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：伍拾万元人民币；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列形式提交。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3504810401100096，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：中国建设银行股份有限公司永安支行
帐户名称：永安市公共资源交易中心
帐    号：35001646007059565656-0060
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：投标人企业基本账户所在银行或有资格的银行业金融机构出具的保函。备注：有资格的银行业金融机构详见眀建〔2019〕30号文和闽建筑〔2020〕8号规定执行。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：按明建〔2019〕30号文规定执行（专业担保机构是指取得资信等级的专业工程担保公司），在本市行政区域内从事工程担保业务的担保公司应在市住建局登记备案
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案，保险人应当承诺在收到被保险人书面赔付通知后7日内无条件先行赔付）：按明建〔2019〕30号文和闽建筑〔2020〕8号规定执行（保险机构是指经银保监会批准可以从事保证保险业务的保险公司
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人以永安市建筑业协会年度共享投标保证金形式或三明市房建和市政基础设施工程招标投标年度投标保证金的
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：（写明具体提交要求）

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：1、符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》；投标文件的份数和具体要求：一份加密的.SMTF格式投标文件上传到企业业务系统中；注：中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标文件1正5副，并加盖公章和电子版投标文件2份（须包含已标价工程量清单XML电子文档、计价软件版成果文件及导出的excel）。2、投标人提交已标价工程量清单XML电子文档的，XML电子文档应当包含下列软硬件信息：固化时间、招标项目名称、标段名称（如有）、投标人名称、CPU序列号、内存序列号、硬盘序列号、IP地址（如有）、网卡MAC地址（如有）、加密锁序列号、计价软件公司名称、计价软件版本号、数据时间戳。

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0512-58173200、400850-3300
投标文件编制和加密要求：网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”， 未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。


	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2021年1月8日 08:30:00前
提交地点：永安市公共资源交易中心
密封要求：根据《国家发展改革委办公厅关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》(发改电〔2020〕170号)、《福建省发展和改革委员会关于积极应对疫情做好招投标等工作的通知》（闽发改法规〔2020〕61号）、调整投标保函的递交方式：投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证）形式提交投标保证金的，在开标前无需提交纸质投标保函原件，中标候选人在中标候选人公示期间应将投标保函原件提交给招标人；若中标候选人未在中标候选人公示期间提交投标保函原件的，招标人有权取消其中标候选人资格。变更证明材料，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件。并将投标人名称变更证明材料用信封单独密封，封套上注明招标项目名称及投标人名称地址、邮政编码，并加盖投标单位公章。由授权委托人持授权委托书原件到场将投标人名称变更证明材料原件单独提交给招标人。

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2021年1月8日 08:30:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	电子交易平台按以下程序进行开标： 
（1）加密检查：开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态； 

（2）电子投标文件解密：投标人应网上在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人开始在线解密。投标人应在开始解密时间起60分钟内网上在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效； 

（3）开标：解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间、递交投标文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号，已标价工程清单XML电子文档（如有）的加密锁序列号以及计算机的网卡MAC地址（如有）、CPU序列号等（已标价工程量清单XML电子文档所记录的在招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息无需公布）。

等招标文件所确定的唱标内容； 

（4）开标结束：开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行；
（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

（3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库随机抽取产生

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：
经评审的最低投标价中标法

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在半个小时内回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容

	31. 
	25.3
/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：3个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％
履约担保形式：银行对公转账或银行保函。按明建〔2019〕30号执行。
履约担保期限：与工期相同（若工期延长，履约担保金期限也相应延长）。中标人应在与招标人签订合同前提交，并保证其履约保证金在工程竣工验收合格之日前一直有效。履约担保在工程竣工验收备案移交后由中标人向发包人申请退还，采用银行保函的在申请手续办理完成后14个工作日内直接退还，采用银行对公转账的在申请手续办理完成后14个工作日内无息退还。

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：永安市住房和城乡建设局
地点：永安市南山路199号
电话：0598-3853090

	35. 
	34.2
	其他
	1、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2、在公示期内，投标人对中标结果如有异议可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。

被投诉人应按照监督部门的要求，履行招标过程中应尽的义务，如实、及时和完整地提供需要调查的资料。否则招标人有权没收其投标保证金，取消其中标资格。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。

3、中标通知书发出后30日历天，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。

4、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。

5、截标时投标人少于3个的，招标人将依法重新招标。

6、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。闽建筑[2012]14号，潜在投标人或投标人及其利害关系人对依法必须进行招标的项目的资格预审文件、招标文件或评标结果有异议的，应当以书面的形式向招标人提出异议；

7、施工现场扬尘防治和施工现场污水排放工作应当符合《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》、《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》（闽建建[2016]22号）文件的有关规定；

8、根据闽建筑[2016]34号“关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知”要求，本项目实行劳务实名制管理。

9、建筑垃圾和工程渣土处理：关于建筑垃圾和工程渣土处理的有关要求： 中标单位应严格执行明渣土〔2013〕2 号、明渣土〔2013〕3 号、明建筑【2014】47 号文履行相关手续的审批和规定等有关要求。

10、严格执行闽建建〔2017〕5号及闽建建函〔2020〕14号文件关于质量安全远程视频监控条款。

11、根据闽建筑【2019】16号文关于计价软件加密锁实施实名制管理的通知规定，投标人递交的已标价工程量XLM电子文档中记录的硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一性用代码（或身份证号）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，按否决投标处理。如招标控制价XML格式文件与工程量清单相应内容不一致的，以工程量清单中的内容为准；招标控制价的计价软件版成果文件与其XML格式文件中相应数据不一致的，以招标控制价的XML格式文件中的数据为准。

12、根据“建办市（2019）50号文及闽建筑〔2019〕22号文”规定，本次招标项目投标人拟派出的项目负责人不得使用建造师临时执业资格，否则按无效投标处理。

13、投标人中标后应执行永政文【2019】19号文件规定，中标人应当自收到中标通知书之日起的14天内,向工程量清单编制单位提出工程量清单核对申请报告(逾期不予受理),并签订施工合同前且不超过中标通知书发出后28天内完成核对工程量清单工作。中标人在规定期限内未按上述要求提交书面申请报告的,招标人不予受理,视作放弃核对工程量清单,由于工程量清单偏差引起的损失由中标人自行承担,招标人有权不予支付。

14、根据《福建省发展和改革委员会关于积极应对疫情做好招投标等工作的通知》(闽发改法规〔2020〕61号)文件要求：调整纸质保函提交方式，在投标截止时间前不强制要求提交纸质原件，中标候选人在中标候选人公示期间应将投标保函原件提交给招标人；若中标候选人未在中标候选人公示期间提交投标保函原件的，招标人有权取消其中标候选人资格。

15、根据闽建办筑函〔2019〕44号关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知：2016年度福建省建筑业龙头企业名单将于2019年12月15日到期，且后续的龙头企业选定工作现已暂停。2019年12月16日起发布招标公告或发出邀请书的招标项目，2016年度福建省建筑业龙头企业名单不再适用。因电子招标文件为固化格式，关于“招标公告”与“投标须知前附表”中的投标证金形式——福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式，不适用。

16、根据建市〔2019〕68号，住房和城乡建设部等部门关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见，招标人要求中标人提供履约担保的，应当同时向中标人提供工程款支付担保。

17、按照永安市建设主管部门关于加强建设工程农民工工资保证金制度的通知永建（2016）157号、永建（2019）96号文所规定的标准提交农民工工资保证金至指定账户，否则将废除授标。

农民工工资保证金账号：

账户名称：永安市住房和城乡建设局

开户银行：建行永安支行

账号：35001646007052505194

18、严格执行《永安市人民政府办公室关于印发永安市建筑业税源发展培植方案的通知》（永政办〔2020〕33号）文件。

投标人提交的保证金必须响应“关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知【闽建筑〔2020〕8号】”文件的要求，否则按废标处理。

20.根据建市【2019】68号，住房和城乡建设部等部门关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见，招标人要求中标人提供履约担保的，应当同时向中标人提供工程款支付担保。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	       
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       


第3章 评标办法和标准
说   明
1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：贰级及以上建筑工程专业，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级工程师及以上，专业：建筑工程相关专业。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳3万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳10万元违约金。

	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：/
（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

	7
	6.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	不得低于招标控制价的相应综合单价85％
（详见附表）

	8
	6.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	不得低于招标控制价的相应综合单价85％
（详见附表）

	9
	6.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价
	不得低于招标控制价的相应综合单价85％
（详见附表）


有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


经评审的最低投标价中标法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1）评标前准备工作；
（2）对资格文件进行评审；
（3）对商务文件进行初步评审；
（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；
（5）对商务文件进行详细评审；
（6）推荐中标候选人；
（7）提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。
2.评标前的准备工作
2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。
2、投标人数量多于50家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.资格文件评审办法和标准
3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；
3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；
3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
4.商务文件初步评审办法和标准
4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；
4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
4.1.6 投标总价高于招标控制价；
4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；
4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；
4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
5.商务文件算术性修正和细微偏差补正
5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
6.商务文件详细评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；
6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；
6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；
7. 推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
8.提交评标报告
8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
9.附则
9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
第1节 合同协议书
“合同协议书”内容见《通用本》

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款

专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分  。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                               ；

资质类别和等级：                              ；

联系电话：                                    ；

电子信箱：                                    ；

通信地址：                                    。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                   ；

资质类别和等级：                             ；

联系电话：                                   ；

电子信箱：                                   ；

通信地址：                                   。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时设施及施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：按规划部门批准的经图审机构审查合格的施工图确定。

1.1.3.10 临时占地包括：合同履行中确定。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家和地方现行的有关标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：            /                ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                  /               ；

发包人提供国外标准、规范的名称：               /                  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：         /      。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后5日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：  5 套；

发包人向承包人提供图纸的内容：本工程承包范围内的所有图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：本工程承包范围内的所有图纸 ；

承包人提供的文件的期限为：合同签订后7天内；

承包人提供的文件的数量为：3份（按实际需要增减）；

承包人提供的文件的形式为：纸质贰份，电子版壹份；

发包人审批承包人文件的期限：在收到相关文件后的7天内予以确认回复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公地点；

发包人指定的接收人为：由发包人指定的现场负责人。

承包人接收文件的地点：施工现场项目部办公室；

承包人指定的接收人为：项目经理或生产经营负责人。

监理人接收文件的地点：施工现场监理办公室；

监理人指定的接收人为：总监或专监。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款规定执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：现场实际施工条件为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：该费用已包含在控制价文明措施费内，承包人应进行现场勘查并综合在投标报价中。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人   承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  属于发包人     。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款规定执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款规定执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款规定执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方，按通用条款规定执行   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：    是        。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：根据永政文【2019】19号文件规定，中标人应当自收到中标通知书之日起的14天内,向工程量清单编制单位提出工程量清单核对申请报告(逾期不予受理),并签订施工合同前且不超过中标通知书发出后28天内完成核对工程量清单工作。中标人在规定期限内未按上述要求提交书面申请报告的,招标人不予受理,视作放弃核对工程量清单,由于工程量清单偏差引起的损失由中标人自行承担,招标人有权不予支付。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                       ；

身份证号：                       ；

职    务：                       ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                       。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 1、确认承包人提出的顺延工期的签证；2、对发生不可抗力造成工程无法施工的处置；3、设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；4、工程竣工验收报告的确认；5、工程预付款和进度款的审批；6、处理和协调外部施工条件；7、代表发包人行使合同约定的其他权利和义务。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责提供水源、电源，在项目地块红线范围内，由承包人接入施工现场，并单独装表计量。从发包人提供的水源电源至各施工用水点、各施工用电设备安装的线路安装、布置由承包人负责实施，安装费、管线路、设备购置费及施工过程中所发生的所有水电费，均由承包人承担。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款规定执行。

发包人是否提供支付担保：   是 。

发包人提供支付担保的形式：根据建市【2019】68号，住房和城乡建设部等部门关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见，招标人要求中标人提供履约担保的，应当同时向中标人提供工程款支付担保。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合城建档案馆和相关部门要求的竣工图及竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：：一式叁份（其中至少一套为原始资料）（如有增加需要承包人应给予配合提供）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人                 。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后28日内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质2套，电子文档1套。

（10）承包人应履行的其他义务：1、承包人应按照政府相关规定，建立健全员工工资发放和劳动保障制度。如因员工工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等，发包人有权解除合同，要求承包人补发拖欠员工工资及发包人全部损失之后退场，并承担5万元的违约金。2、承包人必须执行闽建筑[2016]34号《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》文件的规定，进行劳务实名制管理。3、承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

建造师执业资格等级：                 ；

建造师注册证书号：                   ；

建造师执业印章号：                   ；

安全生产考核合格证书号：             ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                           ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：项目负责人在承包人授权下代表承包人全面负责合同的履行。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：不少于25天 ，项目经理如确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

 承包人承担1万元违约金，并限期提交劳动合同，补缴社会保险 。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 每次扣罚人民币1000元 。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：发包人有权要求承包人承担10万元违约金，并有权解除合同，责令承包人退场，由此产生的一切后果及损失由承包人承担。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权要求承包人承担10万元违约金，并有权解除合同，责令承包人退场，由此产生的一切后果及损失由承包人承担。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

  开工前3天内   。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
发包人有权要求承包人承担3万元违约金，并有权解除合同，责令承包人退场，由此产生的一切后果及损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

由总监理工程师批准，发包人代表认可后方可离开  。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换项目技术负责人每次向招标人交纳 10万元违约金，其他人员每人每次向招标人交纳 3万元违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：技术负责人擅自离职按每人次处500元人民币罚款，其他施工管理人员缺岗的按每人次处300元人民币罚款。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程全部工程内容   。

主体结构、关键性工作的范围：  见工程量清单及施工图纸    。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：           /                       。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：         /                     。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：为中标合同价的10％   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：银行对公转账或银行保函。按明建〔2019〕30号执行。
履约担保期限：与工期相同（若工期延长，履约担保金期限也相应延长）。中标人应在与招标人签订合同前提交，并保证其履约保证金在工程竣工验收合格之日前一直有效。履约担保在工程竣工验收备案移交后由中标人向发包人申请退还，采用银行保函的在申请手续办理完成后14个工作日内直接退还，采用银行对公转账的在申请手续办理完成后14个工作日内无息退还。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见《建设工程监理委托合同》。

关于监理人的监理权限：见《建设工程监理委托合同》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：             ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：未经发包人书面确认的监理单位中间签证不能作为增加费用的依据。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：见《建设工程监理委托合同》。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准的要求。

关于工程奖项的约定：                /                            。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前24小时通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按国家及三明市有关安全文明施工的规定。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工现场内的治安保卫工作由承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人根据现场实际情况编制治安管理计划，报监理工程师确认。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：开工前7天内，承包人需按照闽建建[2016]22号 《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》内容编制具体的管理计划报发包人备案执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：发包人按批准的施工进度款支付相应的安全文明施工费，与进度款同期支付，建设单位、监理单位现场代表对施工单位现场安全文明施工费用的投入进行监督，如现场未按规范要求投入，则按相应比例扣除安全文明措施费，直至全部扣除。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：根据施工需要提供。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  30  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前7天。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  按通用条款规定执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每拖延一天，承包人向发包人支付3000元违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   /。

在工程施工过程中，若出现后续图纸或设计变更资料的交付时间可能影响工程进度时，承包人应立即通知发包人及监理工程师，通知应包括所需的图纸或指令、需要的理由和时间、承包人的通知应在该项内容实施前合理的时间内提出。否则造成工期延误由承包人负责。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：由承包人自行勘探，包含在投标报价中，结算时不予调整 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）国家强制性规定不允许室外作业的高温或大雾天气；

（2）台风、日雨量60MM以上暴雨，按当地气象部门公布为准；

（3）按国家有关规定应当认定的其他恶劣的气候条件。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：             /           。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                          

    按管理部门及发包人要求确定           。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按相关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按相关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按相关规定执行。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：                 /                 。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按合同通用条款约定执行，承包人按照发包人书面变更设计文件的通知进行变更施工，除此之外所发生的变更费用均承包人自己承担。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由承包人提出单价，报监理人审核，经发包人确认后执行。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                 /                   。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /   种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：按通用条款。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是发包人自行确定设立的，承包方无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：      是                  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                /                            ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：            /                       。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过    %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过    %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过    %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过    %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±    %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：根据闽建筑[2018]41号文件精神，投标单价列明的主要材料和设备单价上涨或下跌幅度在5%以内(含5%)的单价上涨或下跌幅度在的，该项材料价差由承包人承担或受益，即不予调差；上涨或下跌幅度在5％以外的，该项材料超出部分的价差由业主承担或受益，价差按月份调整。差价计算按编制招标工程预算造价采用的材料信息价与施工期材料信息价的差额为依据。上述调差仅计取差价和税金，不计取其他费用。除本合同约定的可以调整价格的材料和设备，其他材料、设备、机械均不再执行调整  。

人工费调整：人工费不纳入风险承包范围，施工期间若有新的文件调整，则调整文件发布后完成的工程量按新文件调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除变更、工程量清单错误及市场价格波动外的其他风险。

风险范围以外合同价格的调整方法：    详见专用条款11.价格调整     。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：            /                               。

风险范围以外合同价格的调整方法：        /                       。

3、其他价格方式：                /           。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：预付款金额为签约合同价款的10%。
预付款支付期限：在开工通知载明的开工日期7天前支付。
预付款扣回的方式：发包人按照当月完成工程进度款的20%扣回预付工程款，直至全部扣回预付款后，按合同规定支付进度款。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按通用条款                。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   按通用条款                  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /                    。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /                      。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：          /                       。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 本工程进度款按当月实际完成合格工程量的 80%支付，承包人应在每月 25 日前向发包人报送本月工作量和下月施工进度计划表。工程竣工并经有关部门进行验收达到国家现行建设工程有关标准、规范的合格标准求，并向发包人提供完整的竣工报告和经审核的竣工图后的 7 天内，发包人累计支付工程款至合同总价的 90%，余下部分待结算审核完成后发包人应在一月内支付至工程款总额的 97%，剩余 3%作为工程保修金，待保修期满并经发包人确认后一个月内一次性付清（保修金不计利息）。每次支付进度款前承包方应提供等额正式发票给发包人，否则发包人有权不予支付进度款。）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按发包人要求格式编制 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月28日前。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：        /        

                                                                 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后14天内完成审批并签发进度款支付证书。

（2）发包人支付进度款的期限：按照专用合同条款第12.4.1执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：不适用。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/ 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前    24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48    小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         

每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款约定。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天，由发包人向承包人以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：由承包人向发包人支付3000元/天，累计不超过合同总造价的5%支付违约金  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   /  。

（1）单机无负荷试车费用由    /           承担；

（2）无负荷联动试车费用由     /               承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /      。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内   。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后7天内。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款  。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单28天内。

发包人完成竣工付款的期限： 签发竣工付款申请单28天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款约定执行 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   按实际需要       。

承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内   。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：工程竣工验收合格之日起24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是         。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  (2)   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：          /                 ；

（2） 3  %的工程款；

（3）其他方式:                  /                            。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  (2)   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                 /                         。

关于质量保证金的补充约定：              /                      

                                                                。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：按《房屋建筑工程质量保修办法》 (建设部第80号令) 、《建设工程质量管理条例》及本项目工程内容相关的规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：               /                        。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：                      /        。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款约定。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款约定 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款约定  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款约定 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款约定 。

（7）其他：     /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：①因承包人不按规范施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担；②工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、按承包合同总额5%处罚承包人，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔③承包人按本专用条款第7条向发包人申请要求更换项目经理、项目副经理（如有）和项目技术负责人并得到发包人批准的，还应按照下列约定向发包人交纳赔偿金：
　　　　--更换项目经理每人次10万元人民币；

　　　　--更换项目技术负责人每人次3万元人民币。

　 　--更换其他项目管理人员每人次1万元人民币。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人承担全部费用。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行协商 。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60mm以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期   。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  《建筑施工企业农民工工伤保险》、《意外伤害保险》及有关规定。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人必须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险，并支付保险费用 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /       。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                     /              。
选定争议评审员的期限：                     /                。

争议评审小组成员的报酬承担方式：           /                。

其他事项的约定：                         /                  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：               /                  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (2)   种方式解决：

（1）向     约定的      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   永安市    人民法院起诉。

任何一方因对方违约，向违约方主张权利所支出的律师费、仲裁费、诉讼费、保全费、鉴定费、公告费、差旅费等诉讼费用均有权要求违约方承担。

21.司法送达条款

21.1甲方联系人：            。

联系电话：                。

联系地址：     省    市   区/县         路       号。

邮编：           。

乙方联系人：            。

联系电话：                。

联系地址：     省    市   区/县         路       号。

邮编：           。

21.2本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更前3日书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

21.3任何一方当事人向对方所发出的信件，自信件交邮后的第3日视为送达；发出的短信/传真/微信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统即视为送达。若送达日为非工作日, 则视为在下一工作日送达。

21.4本合同约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院/仲裁机构法律文书送达地址，人民法院/仲裁机构诉讼文书（含裁判文书）向合同任何一方当事人的预留地址送达的，视为有效送达。

21.5无法送达时的“视为送达”条款：因当事人约定的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和人民法院/仲裁机构、当事人或指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被当事人实际接收时，邮寄送达的，以文书退回之日或交邮后第3日视为送达。
第4节 合同附件
“合同附件”内容见《通用本》

第5章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
一、说明
1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价
一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。
2、本招标项目招标控制价为36397730 元（大写金额：叁仟陆佰叁拾玖万柒仟柒佰叁拾元）。
其中：
	承包人提供的主要材料和设备清单

	(招标阶段)

	工程名称：福建水利电力职业技术学院学生公寓13#楼
	标段：
	第1页 共3页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包幅度(%)
	招标控制价(或施工图预算)中的单价
(元)
	金额
（元）
	比例
（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	空调空气能热水一体机 机组型号SDRX-1.5P-F  220V~/50Hz, 100L/h,4.01W/W 。水箱型号DKY-SX200L （含室外主机1台、室内挂机风口1个，200L承压水箱1个、室 外机到室内机边接铜管3米、室外机到水箱连接铜管2米、泄压阀1个）
	
	182.000
	7328.000
	±5
	7328.000
	1333696.00
	7.65

	2
	成品木门扇 复合
	m2
	1048.810
	805.310
	±5
	805.310
	844617.18
	4.84

	3
	预拌泵送抗渗混凝土 ◆ C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	1640.316
	471.320
	±5
	471.320
	773113.71
	4.43

	4
	磨光大理石板 15厚
	m2
	3553.257
	207.960
	±5
	207.960
	738935.26
	4.24

	5
	线材 ◆ HRB400EΦ8
	t
	143.253
	3814.000
	±5
	3814.000
	546366.48
	3.13

	6
	玻化砖 800×800
	m2
	6237.165
	75.970
	±5
	75.970
	473837.42
	2.72

	7
	加气混凝土砌块 A5.0
	m3
	1675.195
	266.070
	±5
	266.070
	445719.04
	2.56

	8
	螺纹钢筋 ◆ HRB400EΦ25
	t
	107.844
	3549.000
	±5
	3549.000
	382739.60
	2.19

	9
	预拌泵送抗渗混凝土 ◆ C40P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	668.377
	512.000
	±5
	512.000
	342208.81
	1.96

	10
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV 4×120
	m
	999.900
	288.920
	±5
	288.920
	288891.11
	1.66

	11
	叠压供水设备  DNP-NQ-3DRL15-5（两用一备）配泵;DRL15-4 (Q=30m\/h,0.5Mpa,,N=8.02KW))
	套
	3.000
	87115.000
	±5
	87115.000
	261345.00
	1.50

	12
	螺纹钢筋 ◆ HRB400EΦ12
	t
	70.703
	3673.000
	±5
	3673.000
	259693.86
	1.49

	13
	瓷质面砖 400×400
	m2
	4795.024
	51.280
	±5
	51.280
	245888.83
	1.41

	14
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV 4×150
	m
	666.600
	360.000
	±5
	360.000
	239976.00
	1.38

	15
	螺纹钢筋 ◆ HRB400EΦ14
	t
	66.260
	3602.000
	±5
	3602.000
	238668.97
	1.37

	16
	松木锯材
	m3
	178.719
	1331.410
	±5
	1331.410
	237948.18
	1.36

	17
	胶合板 18厚、一级、酚醛
	m2
	7786.524
	29.350
	±5
	29.350
	228534.49
	1.31

	18
	其他材料费
	元
	223289.226
	1.000
	±5
	1.000
	223289.23
	1.28

	19
	预拌泵送抗渗混凝土 ◆ C35P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	433.603
	493.280
	±5
	493.280
	213887.49
	1.23

	20
	螺纹钢筋 ◆ HRB400EΦ18
	t
	55.118
	3549.000
	±5
	3549.000
	195615.02
	1.12

	21
	预拌泵送抗渗混凝土 ◆ C45P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	359.892
	532.000
	±5
	532.000
	191462.39
	1.10

	22
	瓷质面砖 800×800
	m2
	2915.991
	64.960
	±5
	64.960
	189422.76
	1.09

	承包人提供的主要材料和设备清单

	(招标阶段)

	工程名称：福建水利电力职业技术学院学生公寓13#楼
	标段：
	第2页 共3页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包幅度(%)
	招标控制价(或施工图预算)中的单价
(元)
	金额
（元）
	比例
（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	铝合金型材 综合
	kg
	9199.445
	18.850
	±5
	18.850
	173409.54
	0.99

	24
	线材 ◆ HRB400EΦ10
	t
	42.776
	3823.000
	±5
	3823.000
	163531.65
	0.94

	25
	铜芯交联聚乙烯低烟无卤阻燃电线 WDZB-BYJ 450/750V 10
	m
	23465.190
	7.440
	±5
	6.931
	162637.23
	0.93

	26
	中空LOW-E钢化玻璃 6+12A+6
	㎡
	838.532
	183.230
	±5
	183.230
	153644.29
	0.88

	27
	预拌泵送水下混凝土 ◆ C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度180-220mm
	m3
	308.989
	483.030
	±5
	483.030
	149250.96
	0.86

	28
	预拌非泵送普通混凝土 ◆ C15(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	404.522
	365.800
	±5
	363.600
	147084.26
	0.84

	29
	铜芯交联聚乙烯低烟无卤阻燃电线 WDZB-BYJ 450/750V 2.5
	m
	71872.324
	1.980
	±5
	1.878
	134976.22
	0.77

	30
	烧结煤矸石多孔砖 190×190×90 MU7.5
	块
	184757.880
	0.710
	±5
	0.710
	131178.09
	0.75

	31
	成品木门框
	m
	2891.394
	45.130
	±5
	45.130
	130488.61
	0.75

	32
	螺纹钢筋 ◆ HRB400EΦ22
	t
	35.538
	3575.000
	±5
	3575.000
	127047.46
	0.73

	33
	腻子粉
	kg
	46006.884
	2.610
	±5
	2.610
	120077.97
	0.69

	34
	预拌泵送普通混凝土 ◆ 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	251.370
	452.500
	±5
	452.500
	113744.98
	0.65

	35
	焊接钢管 DN100
	m
	2403.258
	44.770
	±5
	44.770
	107593.85
	0.62

	36
	JS防水涂料
	kg
	19133.648
	5.570
	±5
	5.570
	106574.42
	0.61

	37
	中(细)砂 损耗2%+膨胀1.18
	m3
	503.487
	200.920
	±5
	200.920
	101160.71
	0.58

	38
	高分子自粘胶膜卷材 1.5mm
	m2
	6493.739
	30.330
	±5
	15.165
	98477.55
	0.56

	39
	粉状型建筑胶粘剂
	kg
	61001.068
	1.580
	±5
	1.580
	96381.69
	0.55

	40
	玻璃钢化粪池
	m3
	175.000
	854.700
	±5
	550.000
	96250.00
	0.55

	41
	螺纹钢筋 ◆ HRB400EΦ20
	t
	26.767
	3549.000
	±5
	3549.000
	94995.55
	0.54

	42
	散装水泥 ◆ 42.5
	kg
	232588.163
	0.393
	±5
	0.389
	90476.80
	0.52

	43
	净干砂（机制砂）
	m3
	715.564
	122.570
	±5
	122.570
	87706.64
	0.50

	44
	螺纹钢筋 ◆ HRB400EΦ16
	t
	24.011
	3549.000
	±5
	3549.000
	85213.80
	0.49

	45
	英红彩瓦 420mm×332mm
	块
	7328.842
	11.010
	±5
	11.010
	80690.55
	0.46

	46
	预拌泵送普通混凝土 ◆ 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度
	m3
	167.042
	470.570
	±5
	470.570
	78604.80
	0.45

	承包人提供的主要材料和设备清单

	(招标阶段)

	工程名称：福建水利电力职业技术学院学生公寓13#楼
	标段：
	第3页 共3页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包幅度(%)
	招标控制价(或施工图预算)中的单价
(元)
	金额
（元）
	比例
（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	160-200mm
	
	
	
	
	
	
	

	47
	钢管栏杆
	kg
	29142.508
	2.670
	±5
	2.670
	77810.50
	0.45

	48
	乳液型涂料
	kg
	8095.308
	9.290
	±5
	9.290
	75205.41
	0.43

	49
	钢管使用费
	t.月
	650.332
	115.040
	±5
	115.040
	74814.18
	0.43

	50
	消火栓箱选用SG18E65Z-J超薄型（铝合金消火栓箱1800x700x180, DN65旋转型1个, QZ19/%%C19水枪1个, 25m长DN65衬胶麻质水龙带1条,报警按钮1只,消防软管卷盘1套,直流喷雾喷枪1支,快速接口1个,快速接头1个,阀门1个,管套1个,单栓套1个,单栓单出口带灭火器的消火栓）
	套
	61.000
	1200.000
	±5
	1200.000
	73200.00
	0.42

	51
	线材 ◆ HRB400EΦ6
	t
	17.216
	4142.000
	±5
	4142.000
	71306.85
	0.41

	52
	预拌泵送普通混凝土 ◆ 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	163.823
	431.710
	±5
	431.710
	70724.12
	0.41

	53
	预拌非泵送普通混凝土 ◆ C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	180.385
	384.480
	±5
	384.480
	69354.26
	0.40

	54
	散装水泥 ◆ 42.5
	kg
	43148.972
	0.393
	±5
	0.393
	16957.55
	0.10

	55
	其他材料费
	元
	3445.981
	1.000
	±5
	1.000
	3445.98
	0.02

	56
	其他材料费
	元
	2600.287
	1.000
	±5
	1.000
	2600.29
	0.01

	57
	散装水泥 ◆ 42.5
	kg
	1731.560
	0.393
	±5
	0.389
	673.58
	

	58
	散装水泥 ◆ 42.5
	kg
	25.680
	0.393
	±5
	0.393
	10.09
	

	59
	净干砂（机制砂）
	m3
	0.060
	122.570
	±5
	122.570
	7.34
	

	累计比例：
	70.31


注：1.本表由建设单位或其委托的代理机构填写。

2. “金额”栏按照数量乘以招标控制价（或施工图预算）中的单价计算。
3. 比例为该材料金额占材料费（含设备）的百分比值，累计比例不少于70%。
	附件1 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价的综合单价

	

	工程名称：福建水利电力职业技术学院学生公寓13#楼
	第1页 共91页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金    额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	85%单价

	单体建筑

	地下室(土建)

	基坑支护工程

	桩基工程

	9
	010302005001
	人工挖孔灌注桩 ★
	(1)15m
(2)投标方自行考虑
(3)1000
(4)C35
	m3
	416.835
	1100.47
	935.40

	10
	010302005002
	人工挖孔灌注桩  试验桩 ★
	(1)15m
(2)投标方自行考虑
	m3
	23.550
	1100.47
	935.40

	11
	010515004001
	钢筋笼 ★
	(1)圆钢HPB300     Φ8
	t
	2.142
	5913.08
	5026.12

	12
	010515004002
	钢筋笼 ★
	(1)带肋钢筋HRB400      Φ14
	t
	14.944
	5822.51
	4949.13

	混凝土工程

	16
	010501001003
	垫层 ★
	(1)泵送商品混凝土
(2)C15
	m3
	145.303
	478.53
	406.75

	17
	010501004002
	满堂基础 ★
	(1)泵送商品混凝土
(2)C40
	m3
	661.759
	685.64
	582.79

	18
	010502001005
	矩形柱 ★
	(1)泵送商品混凝土
(2)C45
	m3
	41.549
	718.45
	610.68

	19
	010502002002
	构造柱 ★
	(1)泵送商品混凝土
(2)C20
	m3
	0.771
	801.12
	680.95

	20
	010503002003
	矩形梁 ★
	(1)泵送商品混凝土
(2)C35
	m3
	1.568
	665.51
	565.68

	21
	010503004003
	圈梁 ★
	(1)非泵送商品混凝土
(2)C25
	m3
	1.422
	795.07
	675.81

	22
	010503005002
	过梁 ★
	(1)泵送商品混凝土
(2)C25
	m3
	0.298
	798.83
	679.01

	23
	010504001001
	直形墙 ★
	(1)泵送商品混凝土
(2)C45
	m3
	321.556
	710.44
	603.87

	24
	010504001002
	直形墙 ★
	(1)泵送商品混凝土
(2)C45
	m3
	3.316
	710.44
	603.87

	25
	010505001006
	有梁板 ★
	(1)泵送商品混凝土
(2)C35
	m3
	427.742
	659.22
	560.34

	26
	010506001001
	直形楼梯 ★
	(1)泵送商品混凝土
(2)C40
(3)板式
(4)按设计要求
	m2
	96.600
	129.54
	110.11

	钢筋工程

	27
	010515001001
	现浇构件钢筋 ★
	(1)带肋钢筋HRB400EΦ6
	t
	2.487
	6510.13
	5533.61

	28
	010515001002
	现浇构件钢筋 ★
	(1)带肋钢筋HRB400EΦ8
	t
	14.667
	6097.30
	5182.71

	29
	010515001009
	现浇构件钢筋 ★
	(1)带肋钢筋HRB400EΦ10
	t
	18.706
	6108.63
	5192.34

	30
	010515001003
	现浇构件钢筋 ★
	(1)带肋钢筋HRB400EΦ12
	t
	52.890
	5803.17
	4932.69

	31
	010515001004
	现浇构件钢筋 ★
	(1)带肋钢筋HRB400EΦ14
	t
	58.130
	5713.38
	4856.37

	32
	010515001005
	现浇构件钢筋 ★
	(1)带肋钢筋HRB400EΦ16
	t
	18.499
	5646.33
	4799.38

	33
	010515001006
	现浇构件钢筋 ★
	(1)带肋钢筋HRB400EΦ18
	t
	23.113
	5646.33
	4799.38

	34
	010515001007
	现浇构件钢筋 ★
	(1)带肋钢筋HRB400EΦ20
	t
	9.149
	5358.39
	4554.63

	35
	010515001008
	现浇构件钢筋 ★
	(1)带肋钢筋HRB400EΦ22
	t
	6.112
	5391.28
	4582.59

	36
	010515001012
	现浇构件钢筋 ★
	(1)带肋钢筋HRB400EΦ25
	t
	29.282
	5358.39
	4554.63

	37
	010515001010
	现浇构件钢筋 ★
	(1)带肋钢筋HRB400EΦ28
	t
	18.008
	5229.67
	4445.22

	38
	010515001011
	现浇构件钢筋 ★
	(1)带肋钢筋HRB400EΦ32
	t
	5.409
	5229.67
	4445.22

	门窗工程

	90
	010802003001
	钢质防火门 FM-1020(甲级) ★
	(1)甲级钢制防火门  
(2)规格：1000*2000mm
(3)综合含门锁、闭门器
(4)含五金配件
	m2
	2.000
	557.28
	473.69

	91
	010802003009
	钢质防火门 FM-1021(甲级) ★
	(1)甲级钢制防火门
(2)规格：1000*2100
(3)综合含门锁、闭门器
(4)含五金配件
	m2
	6.300
	557.28
	473.69

	92
	010802003010
	钢质防火门 FM-1521(甲级) ★
	(1)甲级钢制防火门
(2)规格：1500*2100
(3)综合含门锁、闭门器
(4)含五金配件
	m2
	15.750
	557.28
	473.69

	93
	010802003011
	钢质防火门 FM-1522b(甲级) ★
	(1)甲级钢制防火门
(2)规格：1500*2150
(3)综合含门锁、闭门器
(4)含五金配件
	m2
	3.225
	557.28
	473.69

	94
	010802003002
	钢质防火门 FM-1521（乙级） ★
	(1)乙级钢制防火门
(2)规格：1500*2100
(3)综合含门锁、闭门器
(4)含五金配件
	m2
	3.150
	546.50
	464.53

	95
	010802003003
	钢质防火门 FM-1021(丙级) ★
	(1)丙级钢制防火门
(2)规格：1500*2100
(3)综合含门锁、闭门器
(4)含五金配件
	m2
	2.100
	535.70
	455.35

	96
	010803002001
	防火卷帘（闸）门 FJM-6026  (卷帘门) ★
	(1) FJM-6026  (卷帘门)
(2)规格：6000*2600
(3)电动装置
	樘
	1.000
	10704.83
	9099.11

	97
	010802001001
	金属（塑钢）门 M1021 ★
	(1)铝合金平开门
(2)规格：1000*2100
	m2
	4.200
	583.36
	495.86

	98
	081004001001
	人防门 ★
	(1)固定门槛钢筋混凝土密闭门
(2)正BM0716
(3)洞口尺寸：700*1600
(4)详国标07FJ03《防空地下室防护设备选用》
(5)含五金配件
	樘
	1.000
	4197.96
	3568.27

	99
	081004001002
	人防门 ★
	(1)活门槛钢筋混凝土密闭门
(2)正BHM1520
(3)洞口尺寸：1500*2000
(4)详国标07FJ03《防空地下室防护设备选用》
(5)含五金配件
	樘
	1.000
	8250.29
	7012.75

	100
	081004001003
	人防门 ★
	(1)固定门槛钢筋混凝土密闭门
(2)正BM1020
(3)洞口尺寸：1000*2000
(4)详国标07FJ03《防空地下室防护设备选用》
(5)含五金配件
	樘
	1.000
	5514.60
	4687.41

	101
	081004001004
	人防门 ★
	(1)固定门槛钢筋混凝土密闭门
(2)正BM1520
(3)洞口尺寸：1500*2000
(4)详国标07FJ03《防空地下室防护设备选用》
(5)含五金配件
	樘
	1.000
	6904.04
	5868.43

	102
	081004001005
	人防门 ★
	(1)固定门槛钢筋混凝土防护密闭门
(2)正BHFM1020-15（平时）
(3)洞口尺寸：1000*2000
(4)详国标07FJ03《防空地下室防护设备选用》
(5)含五金配件
	樘
	2.000
	6744.86
	5733.13

	103
	081004001006
	人防门 ★
	(1)固定门槛钢筋混凝土防护密闭门
(2)正BFM1520-15
(3)洞口尺寸：1500*2000
(4)详国标07FJ03《防空地下室防护设备选用》
(5)含五金配件
	樘
	2.000
	7778.93
	6612.09

	104
	081004001007
	人防门 ★
	(1)活门槛钢筋混凝土防护密闭门
(2)反BHFM1520-15
(3)洞口尺寸：1500*2150
(4)详国标07FJ03《防空地下室防护设备选用》
(5)含五金配件
	樘
	1.000
	8547.69
	7265.54

	105
	081004001008
	人防门 ★
	(1)悬板活门
(2)BMH8000-15
(3)洞口尺寸：500*1250
(4)详国标07FJ03《防空地下室防护设备选用》
(5)含五金配件
	樘
	1.000
	4777.93
	4061.24

	106
	010807001001
	金属（塑钢、断桥）窗 TC1815 ★
	(1)TC1815
(2)规格:1800*1500
	m2
	2.700
	502.19
	426.86

	上部主体

	混凝土工程

	120
	010506001003
	直形楼梯 ★
	(1)泵送商品混凝土
(2)C35
(3)板式
(4)按设计要求
	m2
	50.400
	158.25
	134.51

	121
	010506001002
	直形楼梯 ★
	(1)泵送商品混凝土
(2)C30
(3)板式
(4)按设计要求
	m2
	352.800
	182.51
	155.13

	122
	010502001001
	矩形柱 ★
	(1)泵送商品混凝土
(2)C30
	m3
	143.549
	622.35
	529.00

	123
	010502001002
	矩形柱 ★
	(1)泵送商品混凝土
(2)C35
	m3
	117.792
	644.19
	547.56

	124
	010502001003
	矩形柱 ★
	(1)泵送商品混凝土
(2)C40
	m3
	117.792
	663.65
	564.10

	125
	010502001004
	矩形柱 ★
	(1)泵送商品混凝土
(2)C45
	m3
	131.901
	683.40
	580.89

	126
	010502002001
	构造柱 ★
	(1)非泵送商品混凝土
(2)C20
	m3
	40.123
	768.07
	652.86

	127
	010503002001
	矩形梁 ★
	(1)泵送商品混凝土
(2)C30
	m3
	2.406
	638.15
	542.43

	128
	010503002002
	矩形梁 ★
	(1)泵送商品混凝土
	m3
	19.308
	614.68
	522.48

	129
	010503004001
	圈梁 ★
	(1)非泵送商品混凝土
(2)C20
	m3
	86.616
	770.18
	654.65

	130
	010503004002
	圈梁 ★
	(1)非泵送商品混凝土
(2)C25
	m3
	20.446
	795.07
	675.81

	131
	010503005001
	过梁 ★
	(1)非泵送商品混凝土
(2)C25
	m3
	18.507
	801.72
	681.46

	132
	010505001001
	有梁板（坡屋面板） ★
	(1)泵送商品混凝土
(2)C30
	m3
	101.057
	648.84
	551.51

	133
	010505001002
	有梁板 ★
	(1)泵送商品混凝土
(2)C30
	m3
	14.251
	631.85
	537.07

	134
	010505001003
	有梁板 ★
	(1)泵送商品混凝土
(2)C30
	m3
	874.894
	631.85
	537.07

	135
	010505001004
	有梁板 ★
	(1)泵送商品混凝土
(2)C30
	m3
	217.904
	631.85
	537.07

	136
	010505001005
	有梁板 ★
	(1)泵送商品混凝土
(2)C30
	m3
	413.563
	631.85
	537.07

	137
	010505006002
	栏板 ★
	(1)泵送商品混凝土
(2)C20
	m3
	39.693
	603.42
	512.91

	138
	010505008001
	雨篷、悬挑板、阳台板 ★
	(1)泵送商品混凝土
(2)C25
	m3
	3.219
	687.64
	584.49

	139
	010507005001
	压顶 ★
	(1)按设计要求
(2)非泵送商品混凝土
(3)C25
	m3
	6.608
	753.09
	640.13

	140
	010507005002
	压顶 ★
	(1)按设计要求
(2)非泵送商品混凝土
(3)C20
	m3
	2.742
	728.21
	618.98

	141
	010503004004
	圈梁 详图7/17+8/17设备门槛及出屋面门槛 ★
	(1)非泵送商品混凝土
(2)C20
	m3
	0.513
	770.18
	654.65

	142
	010501001010
	垫层 设备用房素砼 ★
	(1)泵送商品混凝土
(2)C20
	m3
	2.024
	650.58
	552.99

	143
	010503004005
	圈梁 详图4/18+5/18入口雨棚反梁 ★
	(1)非泵送商品混凝土
(2)C20
	m3
	12.257
	770.18
	654.65

	144
	010503004006
	圈梁 详图12/18+11/19+10/19阳台栏杆反梁 ★
	(1)非泵送商品混凝土
(2)C20
	m3
	6.105
	770.18
	654.65

	145
	010505006003
	栏板 屋面详图7/18 ★
	(1)泵送商品混凝土
(2)C20
	m3
	1.026
	606.86
	515.83

	钢筋工程

	146
	010515001026
	现浇构件钢筋 ★
	(1)圆钢筋HPB300 Ф10
	t
	3.549
	6191.65
	5262.90

	147
	010515001013
	现浇构件钢筋 ★
	(1)带肋钢筋HRB400EΦ6
	t
	14.391
	6510.13
	5533.61

	148
	010515001014
	现浇构件钢筋 ★
	(1)带肋钢筋HRB400EΦ8
	t
	125.644
	6097.30
	5182.71

	149
	010515001015
	现浇构件钢筋 ★
	(1)带肋钢筋HRB400EΦ10
	t
	23.231
	6108.63
	5192.34

	150
	010515001016
	现浇构件钢筋 ★
	(1)带肋钢筋HRB400EΦ12
	t
	15.095
	5803.17
	4932.69

	151
	010515001017
	现浇构件钢筋 ★
	(1)带肋钢筋HRB400EΦ14
	t
	5.359
	5713.38
	4856.37

	152
	010515001018
	现浇构件钢筋 ★
	(1)带肋钢筋HRB400EΦ16
	t
	4.079
	5646.33
	4799.38

	153
	010515001019
	现浇构件钢筋 ★
	(1)带肋钢筋HRB400EΦ18
	t
	30.661
	5646.33
	4799.38

	154
	010515001020
	现浇构件钢筋 ★
	(1)带肋钢筋HRB400EΦ20
	t
	16.965
	5358.39
	4554.63

	155
	010515001021
	现浇构件钢筋 ★
	(1)带肋钢筋HRB400EΦ22
	t
	25.174
	5391.28
	4582.59

	156
	010515001022
	现浇构件钢筋 ★
	(1)带肋钢筋HRB400EΦ25
	t
	75.932
	5358.39
	4554.63

	157
	010515001023
	现浇构件钢筋 ★
	(1)带肋钢筋HRB400EΦ28
	t
	0.282
	5229.68
	4445.23

	
	
	
	
	
	
	
	

	门窗工程

	243
	010802003014
	钢质防火门 ★
	(1)乙级钢制防火门
(2)FM-1221（乙级），FM-1521（乙级）
(3)规格:1200*2100，1500*2100
(4)综合含门锁、闭门器
(5)含五金配件
	m2
	67.410
	546.50
	464.53

	244
	010802003015
	钢质防火门 ★
	(1)丙级钢制防火门
(2)FM1021(丙级)，FM1521(丙级)
(3)规格:1000*2100，1500*2100
(4)综合含门锁、闭门器
(5)含五金配件
	m2
	42.000
	535.70
	455.35

	245
	010801001003
	木质门 ★
	(1)平开复合木门
(2)规格:800*2100，900*2100，1000*2100，1000*2600
(3)含门锁、门碰
(4)含五金配件
	m2
	1048.810
	1300.99
	1105.84

	246
	010802001006
	金属（塑钢）门 ★
	(1)铝合金平开门
(2)规格:1500*2400，1800*2400，3000*2400
(3)中空LOW-E钢化玻璃6+12A+6
	m2
	43.920
	717.02
	609.47

	247
	010802001007
	金属（塑钢）门 ★
	(1)铝合金平开门
(2)1600*2850
(3)中空LOW-E钢化玻璃6+12A+6
	m2
	829.920
	570.80
	485.18

	248
	010807001006
	金属（塑钢、断桥）窗 ★
	(1)铝合金平开窗
(2)HC-0609,HC-1212,HC-1515,HC-1809,HC-1814
(3)规格:600*900,1200*1200,1000*1500,1800*900,1200*1400
(4)中空LOW-E钢化玻璃6+12A+6
	m2
	133.740
	673.91
	572.82

	249
	010807001007
	金属（塑钢、断桥）窗 ★
	(1)铝合金平开窗
(2)HC-1515,HC-1814
(3)规格:500*1500,600*1400
(4)中空LOW-E钢化玻璃6+12A+6
	m2
	14.310
	332.87
	282.94

	250
	010807003003
	金属百叶窗 ★
	(1)铝合金百叶窗
(2)BYC1111,BYC1809,BYC2411,BYC1209a
(3)规格：1100*1100，1800*900，2400*1100，1150*900
	m2
	6.505
	483.28
	410.79

	园林绿化与景观工程

	室外绿化

	938
	040203006001
	沥青混凝土（沥青路） ★
	(1)50厚
(2)粗粒式沥青混凝土
(3)运距暂定20公里
	m2
	512.000
	47.50
	40.38

	939
	040203006002
	沥青混凝土（沥青路） ★
	(1)30
(2)细粒式沥青混凝土（AC-05）
(3)运距暂定20公里
	m2
	512.000
	35.15
	29.88

	959
	040303015001
	混凝土挡墙墙身（FJA3） ★
	(1)300~400g/m2土工布
(2)1~4mm砂砾或石屑
(3)20mm粗砾或碎石
(4)夯实粘土
(5)C20毛石混凝土
(6)Φ75PVC泄水管
(7)间距15m，缝宽20-30mm ，聚氨脂
(8)30厚芝麻灰花岗岩
(9)1:3干硬性水泥砂浆找平层
	m3
	63.083
	855.44
	727.12

	965
	040303015002
	混凝土挡墙墙身（FJA4） ★
	(1)300~400g/m2土工布
(2)1~4mm砂砾或石屑
(3)20mm粗砾或碎石
(4)夯实粘土
(5)C20毛石混凝土
(6)C25混凝土扩展基
(7)C15垫层
(8)Φ75PVC泄水管
(9)间距15m，缝宽20-30mm ，聚氨脂
(10)30厚芝麻灰花岗岩
	m3
	108.138
	969.30
	823.91

	附件2 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用

	

	工程名称：福建水利电力职业技术学院学生公寓13#楼
	第1页 共4页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金    额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	85%单价

	单体建筑

	地下室(土建)

	混凝土工程

	4
	011701002001
	外脚手架及垂直封闭安全网  ★
	
	m2
	718.960
	53.62
	45.58

	5
	011702001002
	基础模板 ★
	
	m2
	138.539
	66.99
	56.94

	6
	011702002002
	柱模板 ★
	
	m2
	203.493
	78.21
	66.48

	7
	011702003003
	构造柱模板 ★
	
	m2
	9.457
	92.76
	78.85

	8
	011702006003
	梁模板 ★
	
	m2
	14.305
	93.51
	79.48

	9
	011702008002
	圈梁模板 ★
	
	m2
	16.965
	66.76
	56.75

	10
	011702009002
	过梁模板 ★
	
	m2
	4.545
	89.59
	76.15

	11
	011702011001
	墙模板 ★
	
	m2
	1404.806
	71.32
	60.62

	12
	011702011002
	墙模板 ★
	
	m2
	696.960
	110.19
	93.66

	13
	011702014006
	有梁板模板 ★
	
	m2
	1544.985
	79.37
	67.46

	14
	011702024001
	楼梯模板 ★
	
	m2
	96.600
	127.24
	108.15

	上部主体

	混凝土工程

	21
	011703001001
	垂直运输  ★
	
	项
	1.000
	504912.90
	429175.97

	22
	011705001002
	大型机械设备进出场及安拆 ★
	
	项
	1.000
	129846.35
	110369.40

	23
	011702024002
	楼梯模板 ★
	
	m2
	403.200
	169.63
	144.19

	24
	011702002001
	柱模板 ★
	
	m2
	3023.281
	73.77
	62.70

	25
	011702003001
	构造柱模板 ★
	
	m2
	419.727
	92.72
	78.81

	26
	011702003002
	构造柱模板 ★
	
	m2
	62.317
	92.17
	78.34

	27
	011702006001
	梁模板 ★
	
	m2
	195.446
	88.38
	75.12

	28
	011702006002
	梁模板 ★
	
	m2
	27.017
	98.50
	83.73

	29
	011702008001
	圈梁模板 ★
	
	m2
	1231.370
	62.46
	53.09

	30
	011702009001
	过梁模板 ★
	
	m2
	335.982
	83.56
	71.03

	31
	011702014001
	有梁板模板 ★
	
	m2
	182.362
	72.46
	61.59

	32
	011702014007
	有梁板模板<25° ★
	
	m2
	2268.973
	144.64
	122.94

	33
	011702014002
	有梁板模板 ★
	
	m2
	107.608
	77.29
	65.70

	34
	011702014005
	有梁板模板 ★
	
	m2
	14322.673
	69.35
	58.95

	35
	011702021001
	栏板模板 ★
	
	m2
	328.394
	66.08
	56.17

	36
	011702023001
	雨篷、悬挑构件模板 ★
	
	m2
	37.000
	111.27
	94.58

	37
	011702025001
	其他现浇构件模板 ★
	
	m2
	25.508
	63.13
	53.66

	38
	011702036001
	小型构件模板 ★
	
	m2
	64.270
	63.13
	53.66

	39
	011702008003
	圈梁模板 详图7/17+8/17设备门槛及出屋面门槛 ★
	
	m2
	5.130
	62.46
	53.09

	40
	011702001003
	垫层模板 设备用房素砼 ★
	
	m2
	4.520
	66.99
	56.94

	41
	011702008004
	圈梁模板 详图12/18+11/19+10/19阳台栏杆反梁 ★
	
	m2
	188.575
	62.46
	53.09

	42
	011702008005
	圈梁 详图4/18+5/18入口雨棚反梁 ★
	
	m2
	26.173
	62.46
	53.09

	43
	011702021002
	栏板模板 屋面详图7/18 ★
	
	m2
	20.520
	66.08
	56.17

	44
	011701002002
	外脚手架及垂直封闭安全网 ★
	
	m2
	5286.150
	79.86
	67.88

	附件3 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价

	

	工程名称：福建水利电力职业技术学院学生公寓13#楼
	第1页 共42页

	序号
	工料机编码
	工料机名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	85%单价

	二
	
	材料
	
	
	
	
	

	4
	01010120
	螺纹钢筋 ◆
	HRB335Φ16
	t
	1.366
	3549.000
	3016.65

	5
	01010250
	螺纹钢筋 ◆
	HRB400Φ14
	t
	15.318
	3602.000
	3061.70

	6
	01010330
	螺纹钢筋 ◆
	HRB400EΦ12
	t
	70.703
	3673.000
	3122.05

	7
	01010340
	螺纹钢筋 ◆
	HRB400EΦ14
	t
	66.260
	3602.000
	3061.70

	8
	01010350
	螺纹钢筋 ◆
	HRB400EΦ16
	t
	24.011
	3549.000
	3016.65

	9
	01010360
	螺纹钢筋 ◆
	HRB400EΦ18
	t
	55.118
	3549.000
	3016.65

	10
	01010370
	螺纹钢筋 ◆
	HRB400EΦ20
	t
	26.767
	3549.000
	3016.65

	11
	01010380
	螺纹钢筋 ◆
	HRB400EΦ22
	t
	35.538
	3575.000
	3038.75

	12
	01010390
	螺纹钢筋 ◆
	HRB400EΦ25
	t
	107.844
	3549.000
	3016.65

	13
	01010400
	螺纹钢筋 ◆
	HRB400EΦ28
	t
	18.747
	3655.000
	3106.75

	14
	01010410
	螺纹钢筋 ◆
	HRB400EΦ32
	t
	5.544
	3655.000
	3106.75

	15
	01010580
	线材 ◆
	HRB400EΦ6
	t
	17.216
	4142.000
	3520.70

	16
	01010590
	线材 ◆
	HRB400EΦ8
	t
	143.253
	3814.000
	3241.90

	17
	01010600
	线材 ◆
	HRB400EΦ10
	t
	42.776
	3823.000
	3249.55

	29
	01090120
	圆钢 ◆
	Φ5.5～9
	kg
	55.934
	3.850
	3.27

	30
	01090130
	圆钢 ◆
	Φ8～14
	kg
	21.875
	3.850
	3.27

	31
	01090140
	圆钢 ◆
	Φ10～14
	kg
	86.764
	3.850
	3.27

	32
	01090200
	圆钢 ◆
	Φ10以内
	kg
	95.276
	3.793
	3.22

	33
	01090240
	圆钢 ◆
	Φ6
	t
	13.508
	3823.000
	3249.55

	34
	01090270
	圆钢 ◆
	Φ8
	t
	2.185
	3708.000
	3151.80

	35
	01090290
	圆钢 ◆
	Ф10
	t
	3.992
	3673.000
	3122.05

	36
	01090300
	圆钢 ◆
	Ф12
	t
	2.503
	3747.790
	3185.62

	37
	01090310
	圆钢 ◆
	Φ12
	kg
	1.400
	3.256
	2.77

	38
	01130010
	扁钢 ◆
	综合
	kg
	327.600
	3.929
	3.34

	39
	01130060
	扁钢 ◆
	59以内
	kg
	230.775
	3.800
	3.23

	40
	01130070
	扁钢 ◆
	60以内
	kg
	40.199
	3.800
	3.23

	41
	01130090
	扁钢 ◆
	25×4
	kg
	116.052
	3.860
	3.28

	42
	01130140
	扁钢 ◆
	45×4
	kg
	3.640
	3.860
	3.28

	44
	01170100
	工字钢 ◆
	16
	kg
	1537.521
	3.590
	3.05

	45
	01190040
	槽钢 ◆
	5#-16#
	kg
	947.377
	3.720
	3.16

	46
	01190110
	槽钢 ◆
	16#
	kg
	698.250
	3.720
	3.16

	47
	01210010
	角钢 ◆
	综合
	kg
	495.460
	3.938
	3.35

	48
	01210080
	角钢 ◆
	50×5以内
	kg
	2128.798
	3.760
	3.20

	49
	01210120
	角钢 ◆
	63以外
	kg
	2.280
	3.760
	3.20

	50
	01210130
	角钢 ◆
	50
	t
	4.780
	3760.680
	3196.58

	51
	01210150
	角钢 ◆
	60
	kg
	242.320
	3.760
	3.20

	52
	01210170
	角钢 ◆
	63
	kg
	85.273
	3.761
	3.20

	53
	01210320
	镀锌角钢 ◆
	综合
	kg
	684.000
	5.009
	4.26

	54
	01290110
	钢板 ◆
	综合
	kg
	110.068
	3.350
	2.85

	231
	04010001
	水泥 ◆
	32.5
	kg
	62.480
	0.393
	0.33

	232
	04010001
	水泥 ◆
	32.5
	kg
	1784.050
	0.389
	0.33

	233
	04010001
	水泥 ◆
	32.5
	kg
	139840.264
	0.389
	0.33

	234
	04010001
	水泥 ◆
	32.5
	kg
	62700.121
	0.393
	0.33

	235
	04010010
	水泥 ◆
	42.5
	kg
	1729.616
	0.411
	0.35

	236
	04010010
	水泥 ◆
	42.5
	kg
	2978.349
	0.407
	0.35

	237
	04010020
	白水泥 ◆
	
	kg
	5848.605
	0.850
	0.72

	238
	04010050
	袋装水泥 ◆
	32.5
	kg
	1236.736
	0.389
	0.33

	239
	04010050
	袋装水泥 ◆
	32.5
	kg
	4585.001
	0.393
	0.33

	240
	04010050
	袋装水泥 ◆
	32.5
	kg
	1503.936
	0.393
	0.33

	241
	04010090
	袋装水泥 ◆
	42.5
	kg
	722.256
	0.411
	0.35

	242
	04010090
	袋装水泥 ◆
	42.5
	kg
	30181.972
	0.407
	0.35

	243
	04010170
	散装水泥 ◆
	42.5
	kg
	1641623.828
	0.393
	0.33

	244
	04010170
	散装水泥 ◆
	42.5
	kg
	4490.775
	0.393
	0.33

	245
	04010170
	散装水泥 ◆
	42.5
	kg
	25.680
	0.393
	0.33

	246
	04010170
	散装水泥 ◆
	42.5
	kg
	313897.116
	0.389
	0.33

	247
	04010170
	散装水泥 ◆
	42.5
	kg
	1731.560
	0.389
	0.33

	1242
	80213465
	预拌非泵送细石混凝土 ◆
	C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm
	m3
	0.026
	396.190
	336.76

	1243
	80213520
	预拌非泵送普通混凝土 ◆
	C15(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	404.522
	363.600
	309.06

	1244
	80213525
	预拌非泵送普通混凝土 ◆
	C20(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	2.310
	386.900
	328.87

	1245
	80213530
	预拌非泵送普通混凝土 ◆
	C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	18.692
	406.770
	345.75

	1246
	80213575
	预拌非泵送普通混凝土 ◆
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	180.385
	384.480
	326.81

	1247
	80213580
	预拌非泵送普通混凝土 ◆
	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	29.062
	404.450
	343.78

	1248
	80213670
	预拌泵送普通混凝土 ◆
	泵送100m以下 C15(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	152.645
	276.540
	235.06

	1249
	80213675
	预拌泵送普通混凝土 ◆
	泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	166.044
	414.590
	352.40

	1250
	80213680
	预拌泵送普通混凝土 ◆
	泵送100m以下 C25(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	25.688
	434.560
	369.38

	1251
	80213685
	预拌泵送普通混凝土 ◆
	泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	251.370
	452.500
	384.63

	1252
	80213690
	预拌泵送普通混凝土 ◆
	泵送100m以下 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度160-
	m3
	167.042
	470.570
	399.98

	1253
	80213695
	预拌泵送普通混凝土 ◆
	泵送100m以下 C40(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	131.638
	486.670
	413.67

	1254
	80213700
	预拌泵送普通混凝土 ◆
	泵送100m以下 C45(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	129.223
	503.000
	427.55

	1255
	80213755
	预拌泵送普通混凝土 ◆
	泵送100m以下 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	40.845
	411.820
	350.05

	1256
	80213760
	预拌泵送普通混凝土 ◆
	泵送100m以下 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	163.823
	431.710
	366.95

	1257
	80214365
	预拌泵送水下混凝土 ◆
	C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度180-220mm
	m3
	308.989
	483.030
	410.58

	1258
	80215185
	预拌泵送抗渗混凝土 ◆
	C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	1640.316
	471.320
	400.62

	1259
	80215190
	预拌泵送抗渗混凝土 ◆
	C35P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	433.603
	493.280
	419.29

	1260
	80215195
	预拌泵送抗渗混凝土 ◆
	C40P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	668.377
	512.000
	435.20

	1261
	80215200
	预拌泵送抗渗混凝土 ◆
	C45P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	359.892
	532.000
	452.20

	1262
	80250210
	砂粒式沥青混凝土 ◆
	AC-5 碎石
	m3
	15.514
	764.440
	649.77

	1263
	80251130
	预拌粗粒式沥青混凝土 ◆
	
	m3
	25.856
	610.340
	518.79

	附表4：暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费按照招标工程量清单中列出金额填写

	

	工程名称：福建水利电力职业技术学院学生公寓13#楼
	第1页 共1页

	序号
	项 目 名 称
	金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	1923152.00
	

	2
	专业工程暂估价
	1509570.00
	

	3
	总承包服务费
	
	

	合    计
	3432722.00
	——

	暂列金额明细表

	

	工程名称：福建水利电力职业技术学院学生公寓13#楼
	第1页 共1页

	序号
	项 目 名 称
	金额(元)
	备  注

	1
	设计变更和现场签证暂列金额
	899844.00
	

	2
	优质工程增加费
	
	

	3
	缩短定额工期增加费
	968808.00
	

	4
	远程监控系统租赁费
	49500.00
	

	5
	发包人检测费
	
	

	6
	工程噪声超标排污费
	
	

	7
	渣土收纳费
	
	

	8
	防尘喷雾措施费
	5000.00
	

	9
	加固工程检测费用
	
	

	合    计
	1923152.00
	——

	专业工程暂估价明细表

	

	工程名称：福建水利电力职业技术学院学生公寓13#楼
	第1页 共1页

	序号
	项 目 名 称
	金额(元)
	备  注

	1
	基坑支护
	500000.00
	

	2
	地下室排水
	
	

	3
	屋顶成品晾衣架
	20000.00
	

	4
	成品浴巾架
	30940.00
	

	5
	成品置物架
	23660.00
	

	6
	卷纸座
	6370.00
	

	7
	拖把池
	54600.00
	

	8
	电梯安装工程暂估价
	874000.00
	

	合    计
	1509570.00
	——


承包人提供的主要材料和设备清单
（投标阶段）
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价

（元）
	风险承包

幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。
第3节 投标报价
一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明
（一）工程建设地点的现场自然条件
            已具备施工条件                                                
（二）工程建设地点的现场施工条件
           已具备施工条件                                                 
（三）招标项目说明

第2节  工程建设技术标准
（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 
1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：
           按现行有关技术标准执行                                         

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
            按现行有关技术标准执行                                        

第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求
         按现场安全防护相关规定执行                                       
（二）水土保持与环境要求
         按通用条款执行                                                   
（三）文明施工要求
         按通用条款执行                                                   
（四）施工机具进场要求
       由施工单位自行配备,并满足施工要求                                   
第1节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求
        符合国家现行有关规定并满足工程实际需要                            

（二）质量要求

按“工程建设标准强制性条文”要求，符合国家现行有关规定并满足工程实际需要。
（一）参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第2节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第3节  其他要求
第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目技术负责人简要情况表
七、项目部施工管理人员到位承诺书
八、投标人基本账户信息
九、投标保证金有关单据扫描件
十、其他资料（资格文件）
十一、封面（商务文件）
十二、投标函
十三、投标函附录
十四、已标价工程量清单
十五、其他资料（商务文件）
十六、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	5 
	      
	                       
	                       

	6 
	      
	                       
	                       

	7 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
9

