1、获取招标文件时间延长至2024年11月12日，每天上午8:30至12:00，下午14:30至17:30。（北京时间，法定节假日除外）

2、提交投标文件截止时间和开标时间更正为：2024年11月21日08:30

3、招标文件第五章招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）（以下内容为不允许负偏离的实质性要求）

 1、招标人负责将外部水电接入到设备周边，水电与设备的连接需要投标人自行安装，施工费用由投标人承担，水电费需要挂表计量，所有水电表计（必须是全新未拆封的）由投标人提供并安装，招标人不承担费用；电表需要安装计量电表，按照投标人指定型号自行采购和安装，水表为后付费普通机械水表。
2、直饮水经营服务与日常管理。

3、合作期限为5年。合同到期后，所有设备设施产权归属学校所有。

4、饮水机需求计划：本项目在学生公寓投放直饮水终端87台，净水主机系统需采用中央净水系统（每栋楼一套中央净水主机系统）,投标人所供设备必须符合国家直饮水设备相关标准要求。学校可根据实际需求增减直饮水机数量，包括但不限于上述涉及区域，招标人如有调整，中标人应无条件配合。

5、本项目采取BOT模式，相关设施设备由中标人全额投资建设，要求投资额不低于87万元。最终经学校组织验收合格后，并经第三方造价咨询机构进行结算审核，以结算审核价为主。

6、中标人要根据现场条件，出具施工图纸，并经学校同意后施工。
7、收费模式

7.1收费模式及标准：采用按计流量收费，直饮常温水不得高于0.6元/升；直饮开水不得高于0.5元/升。    

7.2结算方式：采用无卡智能取水收费方式，所收费用进入中标人账户，每月定时向校方缴纳水电费用。
7.3中标人承担项目经营期间所产生的水电费，电费按国家电网的收费标准、水费按自来水公司的收费标准进行收费，水电费按月结算。遇到水、电费政策性调价，按实际同步调整；

7.4中标人需缴纳履约保证金：按投资额的10%进行收取，在合同签订之前5个工作日内转入学校指定账户 ，项目履约完成后无息返还。

7.5资产归属：合同期内资产所有权归属投资方（乙方），但只能作为为校方师生提供直饮水使用之唯一属性，如有他用视为违约；合同结束资产所有权及处置权归属校方（校方）。

8、建设地址
本项目拟在学生公寓1#-14#共14栋建设直饮水，具体分布情况如下：

	区域
	序号
	楼栋名称
	可投放层数
	总间数（间）
	最大住宿人数（人）
	配备终端饮水设备数量（台）

	宿舍区
	1
	1#学生公寓
	6
	90
	540
	6

	
	2
	2#学生公寓
	6
	84
	504
	6

	
	3
	3#学生公寓
	6
	126
	756
	6

	
	4
	4#学生公寓
	6
	84
	504
	6

	
	5
	5#学生公寓
	6
	90
	540
	6

	
	6
	6#学生公寓
	6
	82
	492
	6

	
	7
	7#学生公寓
	6
	126
	756
	6

	
	8
	8#学生公寓
	5
	85
	510
	5

	
	9
	9#学生公寓
	7(含架空层)
	112
	672
	7

	
	10
	10#学生公寓
	7(含架空层)
	103
	618
	7

	
	11
	11#学生公寓
	6
	175
	1050
	6

	
	12
	12#学生公寓
	6
	180
	1080
	6

	
	13
	13#学生公寓
	8
	182
	1092
	8

	
	14
	14#学生公寓
	6
	202
	1212
	6

	
	15
	小计
	10326
	87


1-10#学生公寓：取水平台投放公寓内每层原规划开水/洗衣间，净水设备投放至每栋学生公寓顶层相同位置。

[image: image1.png]



11-14#学生公寓：取水平台投放公寓内电梯间角落，净水设备投放至学生公寓顶层电梯厅旁洗衣阳台。

[image: image2.png]



二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
	序号
	名称
	技术参数要求
	数量

	1
	二龙头

直饮机
	★1.304不锈钢内胆容积：≥60L，额定功率：≥3000W，净水流量：≥1.05L/min，额定总净水量≥6500L直饮机（提供投标产品型号对应的国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件为佐证，标注投标产品具体型号）
2.出水：二龙头（1开水+1直饮），出水嘴：采用304食品级不锈钢材质集聚式出水龙头，耐高温腐蚀，出水集中不散溅，避免烫伤。直饮水机操作区位置应有常温水、开水标识；
▲3.滤芯组合：五级反渗透过滤系统，提供投标产品型号对应的国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件为佐证，标注投标产品具体型号。
4.产品材质：全不锈钢机身镀层工艺，防锈防腐蚀，坚固耐用，防水性能优良，同时具备表面有效防指纹技术，防污抗污，机身表面易清洁。
5.采用步进式加热，逐层进水逐层加热，有效节能；
6.设计有安全门锁，禁止随意打开，防止饮水机人为事故。
7.出水嘴水口距接水槽距离≥430mm，满足不同容器的取水需求；
8.接水盘采用防堵塞防溅水设计，材质采用304不锈钢，加装金属滤网，接水盘拆卸简单，易于打理，经久耐用。
9.产品显示屏至少显示水温、5级滤芯状态显示、净水TDS值、滤芯寿命报警、杀菌工作状态功能。
10.热水出水水温40℃~99℃可调节，热水具有独立童锁设计及触控按键开关，有效防止烫伤。
11.紫外线杀毒功能，设备出水管路装有过流式紫外线杀菌装置，最大过水量不低于直饮机净水流量。
12.产品具有超温安全检测装置保护机器。
13.有故障提示报警功能，出现异常状况或故障，微电脑智能检测，判断故障原因，即时转入安全防护模式，并显示故障代码，保证使用安全。
▲14.产品具有锁屏显示功能，通过密码、指纹或遥控才能进入主控系统设定，防止不相干人员操作。
15.产品具有防漏电、漏电保护功能。
16.水效等级1级，净水产税率65%。(提供所投对应型号产品中国水效标识网http://www.waterlabel.org.cn/截图佐证。)
▲17.整机防护等级≥IP44，（提供所投型号产品相应的带有CMA认证的检测报告佐证。）
18.超量出水保护，取水后超过设定时间自动停止出水，防止大量取水后忘记关闭，造成溢流或其他安全问题。
19.抑菌系统：水路及出水口位置两处采用紫外线杀菌装置。

20.防开盖设计，机器储水胆具有防开盖设计，需指定人员借用工具才能打开外壳，杜绝设备运行中的电器安全隐患和用水卫生安全隐患。
	87台

	2
	中央净水处理器
	▲1.中央水处理设备额定总净水量9000L，净水流量2.1L，出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全评价规范--反渗透处理装置》的要求，提供投标对应型号产品的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。

▲2.中央水处理设备配置不低于：五级反渗透过滤系统,压力桶≥42L,提供投标对应型号产品的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。

3.设备具有智能滤芯纯水浸泡功能，2小时无制水，自动开启，保证饮水健康安全。

4.中央水处理设备UV紫外线杀菌系统，有效杀死水中细菌、病毒。

5.原水、净水TDS检测，实时显示，确保水质安全。

6.智能节水系统，实时根据原水和净水TDS数值自动调节废水比。

7.LED大屏幕显示，安全自动电脑智控技术，自动开关机系统，让产品更节能。

8.五防安全技术，故障显示并自动报警，确保使用安全。

9.设备必须带有自动冲洗功能，反渗透处理工艺，主机设备需配备物联网监控，实时了解水质情况，加热设备配置各类自动化以及远程监控功能，整体水系统智能化；

10.宿舍楼以及教学楼每层至少配置一台设备，学生取水不需要上下楼层走动；

11.建成后的直饮水系统可以提供师生开水、温水，满足学生多种需求；直饮水系统对自来水要采用反渗透技术组合工艺进行物理深度处理。
	14台


更正为：
一、项目概况（采购标的）（以下内容为不允许负偏离的实质性要求）

 1、招标人负责将外部水电接入到设备周边，水电与设备的连接需要投标人自行安装，施工费用由投标人承担，水电费需要挂表计量，所有水电表计（必须是全新未拆封的）由投标人提供并安装，招标人不承担费用；电表需要安装计量电表，按照投标人指定型号自行采购和安装，水表为后付费普通机械水表。
2、直饮水经营服务与日常管理。

3、合作期限为5年。合同到期后，所有设备设施产权归属学校所有。

4、饮水机需求计划：本项目在学生公寓共14栋分别设置一台中央净水器（投标人所提供设备必须明确型号，并提供国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复印件）；在学生公寓共14栋楼每层楼分别投放一台二龙头直饮水机，共计投放二龙头直饮水机87台（投标人所提供设备必须明确型号，并提供国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复印件），具体详见建设地址内容。投标人所供设备必须符合国家直饮水设备相关标准要求。学校可根据实际需求增减直饮水机数量，包括但不限于上述涉及区域，招标人如有调整，中标人应无条件配合。
5、本项目采取BOT模式，相关设施设备由中标人全额投资建设，要求投资额不低于87万元。最终经学校组织验收合格后，并经第三方造价咨询机构进行结算审核，以结算审核价为主。

6、中标人要根据现场条件，出具施工图纸，并经学校同意后施工。
7、收费模式

7.1收费模式及标准：采用按计流量收费，直饮常温水不得高于0.6元/升；直饮开水不得高于0.5元/升。    

7.2结算方式：采用无卡智能取水收费方式，所收费用进入中标人账户，每月定时向校方缴纳水电费用。
7.3中标人承担项目经营期间所产生的水电费，电费按国家电网的收费标准、水费按自来水公司的收费标准进行收费，水电费按月结算。遇到水、电费政策性调价，按实际同步调整；

7.4中标人需缴纳履约保证金：按投资额的10%进行收取，在合同签订之前5个工作日内转入学校指定账户 ，项目履约完成后无息返还。

7.5资产归属：合同期内资产所有权归属投资方（乙方），但只能作为为校方师生提供直饮水使用之唯一属性，如有他用视为违约；合同结束资产所有权及处置权归属校方（校方）。

8、建设地址
本项目拟在学生公寓1#-14#共14栋建设直饮水，具体分布情况如下：

	区域
	序号
	楼栋名称
	可投放层数
	总间数（间）
	最大住宿人数（人）
	配备终端饮水设备数量（台）

	宿舍区
	1
	1#学生公寓
	6
	90
	540
	6

	
	2
	2#学生公寓
	6
	84
	504
	6

	
	3
	3#学生公寓
	6
	126
	756
	6

	
	4
	4#学生公寓
	6
	84
	504
	6

	
	5
	5#学生公寓
	6
	90
	540
	6

	
	6
	6#学生公寓
	6
	82
	492
	6

	
	7
	7#学生公寓
	6
	126
	756
	6

	
	8
	8#学生公寓
	5
	85
	510
	5

	
	9
	9#学生公寓
	7(含架空层)
	112
	672
	7

	
	10
	10#学生公寓
	7(含架空层)
	103
	618
	7

	
	11
	11#学生公寓
	6
	175
	1050
	6

	
	12
	12#学生公寓
	6
	180
	1080
	6

	
	13
	13#学生公寓
	8
	182
	1092
	8

	
	14
	14#学生公寓
	6
	202
	1212
	6

	
	15
	小计
	10326
	87


1-10#学生公寓：取水平台投放公寓内每层原规划开水/洗衣间，净水设备投放至每栋学生公寓顶层相同位置。

[image: image3.png]



11-14#学生公寓：取水平台投放公寓内电梯间角落，净水设备投放至学生公寓顶层电梯厅旁洗衣阳台。

[image: image4.png]


  
注：投标人须在技术和服务要求响应表中响应，如有要求提供证明材料的须提供证明材料，未响应的按废标处理。
二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
	序号
	名称
	技术参数要求
	数量

	1
	二龙头

直饮机
	★1.304不锈钢内胆容积：≥60L，额定功率：≥3000W，净水流量：≥1.05L/min，额定总净水量≥6500L直饮机。
2.出水：二龙头（1开水+1直饮），出水嘴：采用304食品级不锈钢材质集聚式出水龙头，耐高温腐蚀，出水集中不散溅，避免烫伤。直饮水机操作区位置应有常温水、开水标识；
▲3.滤芯组合：五级反渗透过滤系统。
4.产品材质：全不锈钢机身镀层工艺，防锈防腐蚀，坚固耐用，防水性能优良，同时具备表面有效防指纹技术，防污抗污，机身表面易清洁。
5.采用步进式加热，逐层进水逐层加热，有效节能；
6.设计有安全门锁，禁止随意打开，防止饮水机人为事故。
7.出水嘴水口距接水槽距离≥430mm，满足不同容器的取水需求；
8.接水盘采用防堵塞防溅水设计，材质采用304不锈钢，加装金属滤网，接水盘拆卸简单，易于打理，经久耐用。
9.产品显示屏至少显示水温、5级滤芯状态显示、净水TDS值、滤芯寿命报警、杀菌工作状态功能。
10.热水出水水温40℃~99℃可调节，热水具有独立童锁设计及触控按键开关，有效防止烫伤。
11.紫外线杀毒功能，设备出水管路装有过流式紫外线杀菌装置，最大过水量不低于直饮机净水流量。
12.产品具有超温安全检测装置保护机器。
13.有故障提示报警功能，出现异常状况或故障，微电脑智能检测，判断故障原因，即时转入安全防护模式，并显示故障代码，保证使用安全。
▲14.产品具有锁屏显示功能，通过密码、指纹或遥控才能进入主控系统设定，防止不相干人员操作。
15.产品具有防漏电、漏电保护功能。
16.水效等级1级，净水产税率65%。(提供所投对应型号产品中国水效标识网http://www.waterlabel.org.cn/截图佐证。)
▲17.整机防护等级≥IP44，（提供所投型号产品相应的带有CMA认证的检测报告佐证。）
18.超量出水保护，取水后超过设定时间自动停止出水，防止大量取水后忘记关闭，造成溢流或其他安全问题。
19.抑菌系统：水路及出水口位置两处采用紫外线杀菌装置。

20.防开盖设计，机器储水胆具有防开盖设计，需指定人员借用工具才能打开外壳，杜绝设备运行中的电器安全隐患和用水卫生安全隐患。
	87台

	2
	中央净水处理器
	▲1.中央水处理设备额定总净水量9000L，净水流量2.1L，出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全评价规范--反渗透处理装置》的要求。
▲2.中央水处理设备配置不低于：五级反渗透过滤系统,压力桶≥42L。
3.设备具有智能滤芯纯水浸泡功能，2小时无制水，自动开启，保证饮水健康安全。

4.中央水处理设备UV紫外线杀菌系统，有效杀死水中细菌、病毒。

5.原水、净水TDS检测，实时显示，确保水质安全。

6.智能节水系统，实时根据原水和净水TDS数值自动调节废水比。

7.LED大屏幕显示，安全自动电脑智控技术，自动开关机系统，让产品更节能。

8.五防安全技术，故障显示并自动报警，确保使用安全。

9.设备必须带有自动冲洗功能，反渗透处理工艺，主机设备需配备物联网监控，实时了解水质情况，加热设备配置各类自动化以及远程监控功能，整体水系统智能化；

10.宿舍楼以及教学楼每层至少配置一台设备，学生取水不需要上下楼层走动；

11.建成后的直饮水系统可以提供师生开水、温水，满足学生多种需求；直饮水系统对自来水要采用反渗透技术组合工艺进行物理深度处理。
	14台




