## 工程量清单
电子学综合实训场采购项目
工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
造价工程师:
(签字盖专用章)

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:电子学综合实训场装修改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元）
|  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单体建筑
合 计

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称:电子学综合实训场装修改造项目 单体建筑 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元）
|  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 装饰工程
2 | 安装工程
合 计

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：电子学综合实训场装修改造项目 单体建筑 装饰工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：电子学综合实训场装修改造项目 单体建筑 安装工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电子学综合实训场装修改造项目 | [5 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 金 额(元)
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
单体建筑 | [6 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [6 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [6 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
拆除
1 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 (1)拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) | m3 | 6.465
1.1 | 10116001 | 拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) | m3 | 6.465
2 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 (1)拆除混凝土结构构件(拆除现浇钢筋混凝土 基础) | m3 | 3.033
2.1 | 10116009 | 拆除混凝土结构构件(拆除现浇钢筋混凝土 基础) | m3 | 3.033
3 | 010103002001 | 余方弃置 (1)人工装、运石碴(人工装车 石碴) (2)自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距15km以内) | m3 | 14.247
3.1 | 10101128 | 人工装、运石碴(人工装车 石碴) | m3 | 14.247
3.2 | 10101154T | 自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距15km以内) | m3 | 14.247
新建隔墙
4 | 011210003001 | 玻璃隔断 (1)玻璃隔断（10mm钢化玻璃） | m2 | 25.232
4.1 | 10112327T | 玻璃隔断（10mm钢化玻璃） | m2 | 25.232
5 | 010805005001 | 全玻自由门 | m2 | 1.89
本页小计：
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电子学综合实训场装修改造项目 | [5 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 金 额(元)
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)其他门(地弹门)
5.1 | 10108069 | 其他门(地弹门) | m2 | 1.89
地面
6 | 011102003001 | 块料楼地面 (1)(地砖楼地面 水泥砂浆结合层 不勾缝 周长3200mm以内) | m2 | 11.234
6.1 | 10111046T | (地砖楼地面 水泥砂浆结合层 不勾缝 周长3200mm以内) | m2 | 11.234
7 | 011104004001 | 防静电活动地板 (1)防静电活动地板 | m2 | 76.135
7.1 | 10111088T | 防静电活动地板 | m2 | 76.135
安装工程 | [6 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [6 empty] | 分项工程(17安装)
安装
8 | 030404017002 | 配电箱 (1)成套配电箱安装(悬挂嵌入式1.5m半周长) | 台 | 3
8.1 | 30402077 | 成套配电箱安装(悬挂嵌入式1.5m半周长) | 台 | 3
9 | 030411001004 | 配管 (1)PVC25 | m | 230
9.1 | 30412202T | PVC25 | m | 230
10 | 030411001005 | 配管 (1)PVC20 | m | 380
10.1 | 30412201T | PVC20 | m | 380
11 | 030411004003 | 配线 | m | 920
本页小计：
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电子学综合实训场装修改造项目 | [5 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 金 额(元)
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)BV-4
11.1 | 30413025T | BV-4 | 单线 | 920
12 | 030411004004 | 配线 (1)BV-2.5 | m | 1140
12.1 | 30413024T | BV-2.5 | 单线 | 1140
13 | 030404035004 | 插座 (1)380V普通4孔插座 | 个 | 15
13.1 | 30414304T | 380V普通4孔插座 | 套 | 15
14 | 030404035005 | 插座 (1)220V普通5孔插座 | 个 | 59
14.1 | 30414299T | 220V普通5孔插座 | 套 | 59
15 | 030404035006 | 插座 (1)三孔位排插 | 个
15.1 | 30414322T | 三孔位排插 | 套
16 | 030413002002 | 凿(压)槽 (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 200
16.1 | 31011156T | 砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 200
17 | 030411006002 | 接线盒 (1)接线盒安装(明装普通接线盒) | 个 | 74
17.1 | 30413194T | 接线盒安装(明装普通接线盒) | 个 | 74
18 | 030414002002 | 送配电装置系统 (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1
18.1 | 30417028 | 输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1
弱电
本页小计：
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电子学综合实训场装修改造项目 | [5 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 金 额(元)
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
19 | 030411001006 | 配管 (1)PVC20 | m | 130
19.1 | 30412201T | PVC20 | m | 130
20 | 030502005002 | 双绞线缆 (1)UTP6 | m | 130
20.1 | 30502021T | UTP6 | m | 130
21 | 030505005002 | 敷设射频同轴电缆 (1)音频线 | m | 80
21.1 | 30505120T | 音频线 | m | 80
22 | 030101001002 | 水晶头 (1)水晶头 | 个
22.1 | 101BC001 | 水晶头 | 个
23 | 030901004001 | 报警装置 (1)烟雾报警器 | 组 | 3
23.1 | 30605101T | 信号报警装置 | 台(个) | 3
24 | 030502012001 | 信息插座 | 个/块 | 58
24.1 | 30502059T | 光纤信息插座(单口) | 个 | 58
25 | 030502013001 | 光纤盒 | 个/块 | 58
25.1 | 30502052T | 安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 58
电缆
26 | 040803001001 | 电缆 (1)YJV - 4×50+1×25 | m | 20
26.1 | 40903029T | 铜芯电力电缆敷设(电缆截面(120mm2以下)) | m | 20
本页小计：
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电子学综合实训场装修改造项目 | [5 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 金 额(元)
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
合 计：

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：电子学综合实训场装修改造项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 金 额(元)
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
单体建筑 | [6 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [6 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [6 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 (1)砌筑脚手架(砌筑双排脚手架) | m2 | 27.122
1.1 | 10117018 | 砌筑脚手架(砌筑双排脚手架) | m2 | 27.122
安装工程 | [6 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [6 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
2.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 373.285
本页小计：
合 计：

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电子学综合实训场装修改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：电子学综合实训场装修改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：电子学综合实训场装修改造项目 | [6 empty] | 第1页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元
二 |  | 材料
1 | 01030090 | 镀锌铁丝 | 12# | kg | 0.092
2 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 5.69
3 | 01530001 | 封铅 |  | kg | 0.31
4 | 02030060 | 橡胶条 |  | m | 12.616
5 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.014
6 | 02190180 | 塑料台 |  | 个 | 15.75
7 | 02270060 | 清洁棉布 |  | kg | 0.12
8 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 5.34
9 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 276.64
10 | 03010650 | 木螺钉 | M4.5-6×15-100 | 个 | 31.2
11 | 03010750 | 木螺钉 | M4×65 | 个 | 15.392
12 | 03013660 | 镀锌六角带帽螺栓 | M8×75 | 套 | 6.12
13 | 03015010 | 六角螺栓 | M6～8×20～70 | 套 | 6
14 | 03015610 | 膨胀螺栓 | M10×80 | 套 | 0.28
15 | 03016170 | 沉头螺钉 | M4×10 | 个
16 | 03030010 | 不锈钢门夹 |  | m | 3.15
17 | 03030260 | 地弹簧 |  | 套 | 0.875
18 | 03030440 | 地锁 |  | 个 | 0.875
19 | 03050100 | 高档门拉手 |  | 副 | 0.875
20 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg
21 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.24
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：电子学综合实训场装修改造项目 | [6 empty] | 第2页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg
23 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 2.072
24 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 0.28
25 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 7.4
26 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 325.6
27 | 03131540 | 金属片 | Φ150 | 片 | 4.59
28 | 03131700 | 合金钢切割片 | Φ300 | 片 | 8.8
29 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 2.06
30 | 03210208 | 镀锌铁件 | 综合 | kg | 10.093
31 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.45
32 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 420.873
33 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 94.35
34 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 40.8
35 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 1.02
36 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.204
37 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 0.189
38 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 0.306
39 | 05230020 | 圆木台 | 63-138×22 | 块 | 61.95
40 | 06050030 | 钢化玻璃 | δ10 | m2 | 31.288
41 | 07050001 | 玻化砖 | 600×600 | m2 | 11.683
42 | 07250020 | 防静电地板 | 600*600 | m2 | 79.942
43 | 09330040 | 真丝绸布 | 宽900 | m | 0.09
44 | 11190030 | 全玻地弹门 | 不含地弹簧 | m2 | 1.89
45 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.09
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：电子学综合实训场装修改造项目 | [6 empty] | 第3页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
46 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.03
47 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.03
48 | 14030050 | 汽油 | 90# | kg | 0.19
49 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 11.22
50 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 1.23
51 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.016
52 | 14410760 | 粘合剂 | 507 | kg | 0.74
53 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 7.597
54 | 17050001 | 黑色不锈钢 |  | kg | 184.536
55 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 0.54
56 | 23410090 | 烟雾报警器 |  | 只 | 3
57 | 26410240 | 三相五孔暗插座 | (中档) 16A | 个 | 60.18
58 | 26410250 | 三相四孔暗插座 | (普通) 30A | 个 | 15.3
59 | 26450010 | 床头柜多线插头连插座 |  | 套
60 | 27170040 | 自粘性橡胶带 | 25×20000 | 卷 | 0.12
61 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.45
62 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 15.34
63 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 19.383
64 | 28031530 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV 450/750V 2.5 | m | 1197
65 | 28031540 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV 450/750V 4.0 | m | 966
66 | 28031930 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-1.5 | m | 3
67 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 17.995
68 | 28031970 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-6 | m | 9.15
69 | 28032120 | 铜芯橡皮绝缘电线 | BX-2.5 | m | 0.24
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：电子学综合实训场装修改造项目 | [6 empty] | 第4页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
70 | 28111160 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 4×50+1×25 | m | 20.2
71 | 28270210 | 六类4对非屏蔽双绞线 | UTP-11-6-4P | m | 136.5
72 | 28290001 | 音频线 |  | m | 80.8
73 | 29060620 | PVC电工套管(中型) | Φ20 | m | 540.6
74 | 29060630 | PVC电工套管(中型) | Φ25 | m | 243.8
75 | 29061850 | 套接管 |  | m | 7.86
76 | 29061910 | 线号套管 |  | m | 0.15
77 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 6.09
78 | 29110140 | 接线盒(暗装) |  | 个 | 75.48
79 | 29110140 | 接线盒(暗装) |  | 个 | 58.58
80 | 29110180 | 开关盒（暗装） |  | 个
81 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 1.34
82 | 29250110 | 镀锌电缆卡子 | 3×50 | 套 | 4.46
83 | 30130050 | 单联信息插座（含模块） | (中档) | 个 | 58.58
84 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 21.4
85 | 34110080 | 水 |  | m3 | 1.363
86 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 1.2
87 | 34130020 | 位号牌 |  | 个 | 3
88 | 35030190 | 扣件 |  | 个 | 3.165
89 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.014
90 | 49010020 | 校验材料费 |  | 元 | 0.78
91 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 303.63
92 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 478.743
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：电子学综合实训场装修改造项目 | [6 empty] | 第5页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
93 | 49011001 | 成套配电箱安装(悬挂嵌入式1.5m半周长) |  | 台 | 3
94 | 80010040 | 水泥砂浆 | 1:3(32.5) | m3 | 1
95 | 80010340 | 干硬性水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 0.286
96 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.2
97 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.011
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 98030030 | 精密交直流稳压电源 |  | 台班 | 0.027
2 | 98050050 | 真有效值万用表 | 工业用 | 台班 | 0.13
3 | 98050110 | 万用表 | 手持式 | 台班 | 1.727
4 | 98050120 | 数字电压表 |  | 台班 | 0.03
5 | 98050200 | 相位表 |  | 台班 | 0.789
6 | 98170020 | 对讲机 |  | 台班 | 0.926
7 | 98350020 | 电缆测试仪 |  | 台班 | 0.841
8 | 98410010 | 电动综合校验台 |  | 台班 | 0.027
9 | 98470740 | 振荡器 |  | 台班 | 0.789
10 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.038
11 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.012
12 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.024
13 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 1.693
14 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.012
15 | 99430180 | 电动空气压缩机 | 排气量1m3/min | 台班 | 0.777
16 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 15.089
17 | 99450630 | 铭牌打印机 |  | 台班 | 0.036
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：电子学综合实训场装修改造项目 | [6 empty] | 第6页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
18 | 99450640 | 线号打印机 |  | 台班 | 0.012