## 工程量清单
禹兴园3-101南侧楼梯间改造工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 审 核 人:
| (签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 2023-09-06 | 审核时间:

## 工程项目造价汇总表(含分项)
工程项目造价汇总表
工程名称:禹兴园3-101南侧楼梯间改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费 (元) | 人工费 (元)
1 | 单项工程
1.1 | 房屋建筑与装饰工程
拆除工程
楼地面工程
内墙柱面工程
天棚工程
门窗工程
油漆工程
其他装饰工程
1.2 | 安装工程
电气工程
弱电工程
合 计

## 单项工程造价汇总表(含分项)
单项工程造价汇总表
工程名称：禹兴园3-101南侧楼梯间改造 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费 (元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
拆除工程
楼地面工程
内墙柱面工程
天棚工程
门窗工程
油漆工程
其他装饰工程
2 | 安装工程
电气工程
弱电工程
合 计

## 单位工程造价汇总表(含细项)
单位工程造价汇总表
工程名称：禹兴园3-101南侧楼梯间改造 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 计算基数 | 费率(%) | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 |  | 0
1.1 | 拆除工程 |  | 0
1.2 | 楼地面工程 |  | 0
1.3 | 内墙柱面工程 |  | 0
1.4 | 天棚工程 |  | 0
1.5 | 门窗工程 |  | 0
1.6 | 油漆工程 |  | 0
1.7 | 其他装饰工程 |  | 0
2 | 措施项目费 |  | 0
2.1 | 总价措施项目费 |  | 0
2.1.1 | 安全文明施工费 |  | 0
2.1.2 | 其他总价措施费 |  | 0
2.2 | 单价措施项目费 |  | 0
3 | 其他项目费 |  | 0
3.1 | 暂列金额 |  | 0
3.2 | 专业工程暂估价 |  | 0
3.3 | 总承包服务费 |  | 0
4 | 总造价 |  | 0
| 人工费合计 |  | 0
| 材料费合计 |  | 0
| 其中主材费合计 |  | 0
| 其中工程设备费合计 |  | 0
| 其中甲供材料费含税合计 |  | 0
| 施工机具使用费 |  | 0
| 企业管理费合计 |  | 0
| 利润合计 |  | 0
| 规费合计 |  | 0
| 税金合计 |  | 0
单位工程造价汇总表
工程名称：禹兴园3-101南侧楼梯间改造 单项工程 安装工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 计算基数 | 费率(%) | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 |  | 0
1.1 | 电气工程 |  | 0
1.2 | 弱电工程 |  | 0
2 | 措施项目费 |  | 0
2.1 | 总价措施项目费 |  | 0
2.1.1 | 安全文明施工费 |  | 0
2.1.2 | 其他总价措施费 |  | 0
2.2 | 单价措施项目费 |  | 0
3 | 其他项目费 |  | 0
3.1 | 暂列金额 |  | 0
3.2 | 专业工程暂估价 |  | 0
3.3 | 总承包服务费 |  | 0
4 | 总造价 |  | 0
| 人工费合计 |  | 0
| 材料费合计 |  | 0
| 其中主材费合计 |  | 0
| 其中工程设备费合计 |  | 0
| 其中甲供材料费含税合计 |  | 0
| 施工机具使用费 |  | 0
| 企业管理费合计 |  | 0
| 利润合计 |  | 0
| 规费合计 |  | 0
| 税金合计 |  | 0

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：禹兴园3-101南侧楼梯间改造 | [6 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)铝合金门连窗 (2)1.765*3.47 | 樘 | 1
2 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)防火门 (2)1.47*2.05 | 樘 | 1
3 | 01B001 | 拆除原有镜子 | (1)拆除原有镜子（1000*2000） | m2 | 10
4 | 01B002 | 拆除原有LOGO及文字 | (1)拆除原有LOGO及文字 | 项 | 9
5 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | (1)拆除原有木板隔断 | m2 | 4.879
6 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)内墙面 | m2 | 16.322
7 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃垃圾 (2)25km | m3 | 8.615
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
8 | 011105005001 | 木质踢脚线 | (1)100mm (2)成品木色木质踢脚线 | m | 10.685
9 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)20厚1:3水泥砂浆 (2)玻化砖、800*800 | m2 | 3.827
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
10 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)75系列轻钢龙骨，竖向龙骨间距600，中间设置一根通贯龙骨 (2)双面单层8厚硅酸钙板 | m2 | 24
11 | 011210006002 | 其他隔断 | (1)包柱子 (2)30*40木龙骨@600 (3)15厚阻燃板基层、8厚硅酸钙板 | m2 | 2.327
12 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)白色免漆板、18厚 | m2 | 8.358
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
13 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)T型轻钢龙骨 (2)石膏板、600*600 | m2 | 43.04
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
14 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)1000*2100 (2)成品木质门 | 樘 | 1
15 | 010801001001 | 木质门 | (1)700*1700 (2)成品白色免漆门 | m2 | 1.19
16 | 010802004001 | 防盗门 | (1)钢质防盗门 | m2 | 3.014
17 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金型材 (2)钢化玻璃、δ6 | m2 | 6.107
18 | 010809004001 | 石材窗台板 | (1)15厚1:3水泥砂浆 (2)15厚磨光大理石 | m2 | 0.291
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：禹兴园3-101南侧楼梯间改造 | [6 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
板 (3)石材倒角、磨边(石材磨大圆边、 大斜边)
油漆工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
19 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)包柱子 (2)硅酸盖板 (3)腻子粉、2遍 (4)乳胶漆、2遍 | m2 | 50.327
20 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)内墙面 (2)乳胶漆 (3)腻子粉、2遍 (4)乳胶漆、2遍 | m2 | 16.322
21 | 011406003001 | 满刮腻子 | (1)内墙面 (2)乳胶漆 (3)腻子粉、2遍 | m2 | -16.322
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
22 | 010810002001 | 木窗帘盒 | (1)5厚胶合板 (2)乳胶漆饰面 | m | 2.43
23 | 010810005001 | 窗帘轨 | (1)铝合金窗帘轨 (2)单轨 | m | 2.43
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
24 | 030411001017 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:20 (3)名称:配管 (4)接地要求:无 (5)配置形式:暗配 (6)钢索材质、规格:无 | m | 40.469
25 | 030404017009 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱AL1 | 台 | 1
26 | 030413002002 | 凿(压)槽 |  | m | 40.469
27 | 030411001018 | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:JDG (3)(3)规格:JDG20(明配) (4)(4)配置形式:明配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 34.924
28 | 030411001019 | 配管 |  | m | 30
29 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)名称:室内铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*25+1*16 五芯电力电缆敷设 | m | 30
30 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)名称:1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤35mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：禹兴园3-101南侧楼梯间改造 | [6 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
31 | 030411004009 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZD-BYJ (5)钢索材质、规格:无 (6)配线形式:暗配 (7)配线部位:管内穿线 (8)配线线制:穿照明线 | m | 180.87
32 | 030411004010 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格:无 (6)配线形式:暗配 (7)配线部位:管内穿线 (8)配线线制:穿照明线 | m | 45.309
33 | 030404034009 | 照明开关 | (1)材质:无 (2)规格:-250V 10A (3)名称:双联单控开关 (4)安装方式:距地1.3m | 个 | 1
34 | 030404034010 | 照明开关 | (1)名称:三联单控开关 | 个 | 1
35 | 030404035009 | 插座 | (1)名称:安全型二.三极插座 | 个 | 13
36 | 030404035010 | 插座 | (1)名称:空调插座 | 个 | 1
37 | 030412001009 | 普通灯具 | (1)(1)名称LED灯盘600*600W | 套 | 9
38 | 030412001010 | 普通灯具 | (1)(1)名称:LLED吸顶灯 | 套 | 1
39 | 030404017010 | 配电箱 | (1)(1)名称:AL1照明配电箱 (2)(2)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
40 | 030411006009 | 接线盒 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:JDG (3)(3)规格:JDG20(明配)灯头盒 (4)(4)配置形式:明配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 | 个 | 10
41 | 030411006010 | 接线盒 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:JDG (3)(3)规格:JDG20(明配)开关盒 (4)(4)配置形式:明配 | 个 | 16
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：禹兴园3-101南侧楼梯间改造 | [6 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)(5)接地要求:防腐油漆，接地
42 | 030412005002 | 荧光灯 |  | 套 | 2
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
43 | 030502005002 | 双绞线缆 | (1)UTP5 (2)桥架内布放 | m | 57.864
44 | 030411001020 | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:JDG (3)(3)规格:JDG20 (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 57.864
45 | 030502012002 | 信息插座 | (1)(1)名称:网络插座 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 8
46 | 030701003002 | 空调器 | (1)大3匹天花机1台 变频冷暖二级能效 功率2400KW 室内噪音41.5-45.5dB(A)，保修期6年 | 台/组 | 1 | 9299.28 |  | 9299.28
47 | 030507006002 | 出入口控制设备 | (1)名称:门禁系统 | 台 | 1
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：禹兴园3-101南侧楼梯间改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 楼地面工程
1.3 | 内墙柱面工程
1.4 | 天棚工程
1.5 | 门窗工程
1.6 | 油漆工程
1.7 | 其他装饰工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 拆除工程
2.2 | 楼地面工程
2.3 | 内墙柱面工程
2.4 | 天棚工程
2.5 | 门窗工程
2.6 | 油漆工程
2.7 | 其他装饰工程
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电气工程
1.2 | 弱电工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电气工程
2.2 | 弱电工程
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹兴园3-101南侧楼梯间改造 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 |  | m2 | 43.03
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
油漆工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017009 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017010 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：禹兴园3-101南侧楼梯间改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2011
2 | 专业工程暂估价 | 3350
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 5361 | ——

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：禹兴园3-101南侧楼梯间改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 2011
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 2011 |  | ——

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：禹兴园3-101南侧楼梯间改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 定制成品遮光窗帘 | 350
2 | 大门 | 3000
合 计 |  | 3350 |  | ——