福建水利电力职业技术学院
比价采购文件
采购编号：AQBWC202303
项目名称：学校更换与增加监控摄像头采购
采购方式：比价采购

采购单位：福建水利电力职业技术学院安全保卫处
二〇二三年十一月

第一部分  比价采购公告

现就福建水利电力职业技术学院安全保卫处所需的更换与增加监控摄像头采购项目进行比价采购，特邀请国内合格的供应商前来提交密封的比价文件。

一、采购编号：AQBWC202303
二、采购项目：学校更换与增加监控摄像头采购项目

三、项目名称及数量：详见比价采购项目一览表。

四、交货地点：福建水利电力职业技术学院指定地点。

五、合格的供应商：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及本比价文件规定条件的供应商。

六、密封报价截止时间：2023年11月17日下午15：00（北京时间）。逾期收到或不符合规定的比价文件不予接受。

七、比价时间：2023年11月17日下午15：00（北京时间）

八、比价地点：福建水利电力职业技术学院安全保卫处办公室（综合楼106室）
学院地址：永安市巴溪大道2199号

邮    编：366000    电   话：（0598）8823911

联 系 人：廖老师             邮箱：394616632@qq.com

比价采购项目一览表
	合同包号
	项目名称
	数量
	主要技术规格
	最高限价
	交货地点
	交货期限

	1
	学校更换与增加监控摄像头采购
	1批
	详见第三部分采购项目内容及要求
	58880元
	按采购单位指定地点
	按采购单位指定时间


注：

1.报价人应按合同包报价，对同一合同包内所有品目号内容报价时必须完整。

    2.本项目设有最高限价，报价人的报价超过最高限价的为无效报价，其报价按无效报价处理。

第二部份  比价须知

一、比价须知：

1.比价时间：2023年11月17日下午15：00（北京时间） 

2.比价地点：福建水利电力职业技术学院安全保卫处办公室（综合楼106室）
3.报价方式：一次性包干价包括税费以及运输费等一切相关费用。

4.比价办法：采用经评审的最低价法。即对所有资格审查合格的供应商的报价，在全部满足比价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为供应商的评审方法。

5.比价文件递交：报价人需提交报价文件正本一份。用信封密封，并标明项目编号、项目名称、报价人名称。

6.无效报价：有下列情况之一的，为无效报价。

(1)合格的供应商不足三家或最低报价超过最高限价的；

(2)售后服务要求不满足采购单位要求，采购单位不能接受的。

7.付款方式：完成全部供货后，采购人经验收合格后十日内支付全部货款。
二、供应商资质要求：

1.报价人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.报价人必须应具有本次比价货物或服务的营业范围，并提供加盖报价人公章的合格有效的营业执照副本复印件和经年检的税务登记证副本复印件。（若三证合一，仅需提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照副本复印件）

3.本项目不接受联合体报价。

三、本比价文件的解释权属于福建水利电力职业技术学院安全保卫处。
第三章  采购内容及要求

一、项目名称：学校更换与增加监控摄像头采购
二、数量：1批

三、供货期限 ：1个月

四、采购内容及要求：

	序号
	名称
	配  置
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	全彩网络半球摄像机
	1. 具有400万像素。

2. 最大分辨率2560x1440。

3. 彩色模式下，当环境照度低于一定值时，可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。

4. 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部检验报告证明）

5. 摄像机应支持POE供电。
	台
	9
	660
	5940

	2
	全彩网络枪机摄像机
	1. 具有400万像素。

2. 内置暖白光补光灯。

3. 摄像机应支持POE供电。
	台
	55
	690
	37950

	3
	AI多摄系列网络摄像机
	1. 设备支持双镜头，通道1分辨率不低于2560*1440，通道2分辨率不低于1920*1080。

2. 设备通道1水平视场角不小于41°、通道2水平视场角不小于85°。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

3. 具有1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。

4. 设备内置4颗补光灯，灯珠朝向和补光照射方向不应相同，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

5 补光灯开启，补光亮度均匀，无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

6. 支持H.264、H.265。

7. 支持移动侦测、进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警。
	台
	4
	960
	3840

	4
	网线
	超五类非屏蔽网络线

性能符合ISO 11801-2002和GB50311-2007超五类标准

外护套材料为PVC，阻燃
支持短链路传输，通过国家认可的第三方检测机构20米三连接或10米二连接永久链路的检测（投标人须提供具有CMA和CNAS认证的权威检测机构出具的检测报告复印件） 
	米
	980
	2.5
	2450

	5
	PVC管
	PVC管材
	米
	600
	2
	1200

	6
	新增摄像头安装费
	布线安装调试
	台
	17
	300
	5100

	7
	摄像头拆装费
	安装调试
	台
	48
	50
	2400

	8
	合计
	
	
	
	
	58880


五、质量要求：

1.产品执行标准：符合国家标准。
2.货物应是全新的经检验合格的产品，积压的库存商品排除在外；完全符合比价采购规定的质量、规格等要求，报价人须完全响应本项目规格质量要求并按采购清单供货。

3.货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施并保证安全、完整、运达采购人指定现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由报价人承担。

六、服务及其他要求：

1.所有货物要求实行“三包”服务，货物出现质量问题，报价人应立即无条件更换新货物。

2.比价文件中未有载明的部分，报价人可以与采购人在采购合同中另行补充约定，一切条款须以报价人与采购人签订的采购合同为准。

3.报价人与采购单位双方签订合同并盖章生效后。

                         福建水利电力职业技术学院安全保卫处

                                                                               2023年11月13日
