
  编 制 说 明

工程名称：电力系输配电实训场铁栏栅围墙

二、编制依据： 

依据建设工程工程量清单计价规范《GB50500-2013》、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)、《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)及省、市现行有关规定进行计价。
三、工程类别、材料价格等有关说明

   1、税金按9%；

   2、材料价格（不含税价）：《三明工程造价》(2021年4月)材料信息价、信息参考价并综合市场行情、机械台班（不含税价）按2019年第三季度机械台班。

3、人工费指数：按明建〔2020〕9号计算。
四、土建相关说明

1、本工程立柱基础采用人工开挖，土质类别暂按三类土考虑，开挖后的土方采用人工装车，载重4t自卸汽车外运3Km；

2、本工程立柱基础混凝土暂按非泵送商品砼计算,基础模板不考虑；

3、本工程立柱顶部柱帽钢板暂按80*80*10计算；
4、除以上项目外，其它详工程预算书。

