福建水利电力职业技术学院

比价采购文件

采购编号：HQC20230908

项目名称：电热水器采购

采购方式：比价采购

采购单位：福建水利电力职业技术学院后勤处

二〇二三年九月

第一部分  比价采购公告

现就福建水利电力职业技术学院学生公寓电热水器进行比价采购，特邀请国内合格的单位前来提交密封的比价文件。

一、采购编号：HQC20230908

二、采购项目：电热水器采购

三、项目名称及数量：详见比价采购项目一览表。

四、交货地点：福建水利电力职业技术学院指定地点。

五、合格的供应商：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及本比价文件规定条件的供应商。

六、密封报价截止时间：2023年9月13日9：30（北京时间）。逾期收到或不符合规定的比价文件不予接受。

七、比价时间：2023年9月13日9：30（北京时间）

八、比价地点：学院综合楼317室

九、投标人如需勘查现场，可于2023年9月12日16：00前联系徐志明老师，以便安排查看，否则均视为认同施工现场情况而进行的最终报价。

学院地址：永安市巴溪大道2199号

邮    编：366000    电   话：13656918306

联 系 人：徐志明

比价采购项目一览表

| 合同包号 | 项目名称 | 数量 | 主要技术规格 | 最高限价 | 工程地点 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热水器 | 1批 | 详见第三部分采购项目内容及要求 | 39000元 | 福建水利电力职业技术学院 | 2023年9月20日至12月16日 |

注：

1.报价人应按合同包报价，对同一合同包内所有品目号内容报价时必须完整。

2.本项目设有最高限价，报价人的报价超过最高限价的为无效报价，其报价按无效报价处理。

第二部份  比价须知

一、比价须知：

1.比价时间：2023年9月13日9：30（北京时间）

2.比价地点：学院综合楼317室

3.报价方式：一次性包干价包括税费以及运输费等一切相关费用。

4.比价办法：采用经评审的最低价法。即对所有资格审查合格的供应商的报价，在全部满足比价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为供应商的评审方法。

5.比价文件递交：报价人需提交报价文件正本一份。用信封密封，并标明项目编号、项目名称、报价人名称。

6.无效报价：有下列情况之一的，为无效报价。

(1)合格的供应商不足三家或最低报价超过最高限价的；

(2)售后服务要求不满足采购单位要求，采购单位不能接受的。

(3)投标报价文件不符合要求的。

二、供应商资质要求：

1．报价人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2．报价人必须应具有本次比价货物或服务的营业范围，并提供加盖报价人公章的合格有效的营业执照副本复印件和经年检的税务登记证副本复印件。（若三证合一，仅需提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照副本复印件）

3．本项目不接受联合体报价。

三、本比价文件的解释权属于福建水利电力职业技术学院后勤处。

第三章  采购内容及要求

一、项目名称：电热水器

二、数量：30台

三、供货期限 ：2023年9月20日至12月16日

四、采购内容及要求：

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热水器 | 台 | 30 | 1300 | 39000 |
| 2 | / | / | / |  |  |
| 3 | / | / | / |  |  |
| 4 | / | / | / |  |  |

五、服务及其他要求：

热水器规格参数：壁挂横式，内胆材质为塘瓷，能效等级一级，产品容积≥60升，额定功率≥2100W，加热方式恒温式，防水等级：IPx4(防溅型），最高温度75℃，具有接地保护、防超温、防干烧、防超压等保护，额定压力0.8MPa，整机保修8年。

服务要求：负责将货物安全运送到甲方指定地点，运费、装卸热水器，热水器安装需要的辅材费用应含在报价中。